MINISTERIO DEL  INTERIOR

DIRECCION NACIONAL DE POLICIA CIENTIFICA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

# San Martín 2676 –Telefax: 152 3318

Tel.: 152 3318

E-mail: dnpt-compras@minterior.gub.uy

## INCISO: 04

# Unidad Ejecutora: 28

# Licitación Pública  (modalidad electrónica) Nº 01/ 2016

# ACTO DE APERTURA: Martes 07 de Junio de 2016

# HORA: 10:00

# ARTICULO 1 	OBJETO DEL LLAMADO

La Dirección Nacional de Policía Científica convoca a la presentación de ofertas para la Licitación Pública No. 01/ 2016  para la “Adquisición de Insumos, Reactivos y Equipos para  Laboratorio”, para  esta Dirección Nacional.

INSUMOS, REACTIVOS Y EQUIPOS A ADQUIRIR HASTA:

| INSPECCION PERICIAL |
| --- |
| 1 | 10 | Kits de capsulas de cioanocrilato para el equipo Cyano-wand con una duración de 5 minutos de exposición cada una. |
| 2 | 2 | Polvo revelador fluorescente color anaranjado c/u de 2 oz |
| 3 | 2 | Polvo revelador fluorescente color rosado c/u de 2 oz |
| 4 | 2 | Polvo revelador fluorescente color verde c/u de 2 oz |
| 5 | 2 | Polvo revelador fluorescente color amarillo c/u de 2 oz |
| 6 | 2 | Polvo revelador fluorescente color rojo dragón c/u de 2 oz |
| 7 | 30 | Pincel color blanco de marabú grandes para realce de impresiones papilares latentes ya reveladas |
| 8 | 30 | Pincel color negro de marabú grandes para realce de impresiones papilares latentes ya reveladas |
| 9 | 30 | Pincel color blanco de fibras sintéticas para el revelado de rastros papilares latentes |
| 10 | 30 | Pincel color negro de fibras sintéticas para el revelado de rastros papilares latentes |
| 11 | 20 | Pincel magnético |
| 12 | 25 | Unidades de revelador de Reagente de partículas en color blanco |
| 13 | 25 | Unidades de revelador de Reagente de partículas en color negro |
| 14 | 40 | Unidad tinta vegetal para la toma de impresiones dactilares |
| 15 | 10 | Mameluco antidesgarro |
| 16 | 10 | Bota plantilla de seguridad |
| 17 | 10 | Guantes tipo cuero |
| 18 | 5 | Distanciómetro (alcance hasta 50 KTM) |
| 19 | 4 | Distanciómetro (alcance hasta 15 KTM) |
| REGISTRO NACIONAL DE HUELLA GENETICA |
| 20 | 12 | Kit para 1000 reacciones de identificación humana por marcación fluorescente que posea como mínimo 20 marcadores autosómicos (entre los cuales deben estar incluidos los marcadores básicos establecidos para CODIS) y AMELOGENINA. (Entrega semestral) |
| 21 | 28 | Kit para 500 reacciones de identificación humana por marcación fluorescente del cromosoma Y, que posea como mínimo 23 marcadores (entre los cuales deben estar incluidos los marcadores básicos establecidos para CODIS). (Entrega semestral) |
| 22 | 12000 | kits de toma de muestra bucal que contengan como mínimo colector bucal, transportador con desecante para el mismo, impreso para completar datos de la persona a la que se le realiza la toma, guantes, sellos para lacrado de sobre, instructivo en español y tira para toma de huella dactilar |
| 23 | 1 | Envase de aire comprimido para limpieza de equipos |
| 24 | 4 | Frasco de 100 ml de Formamida Hi-Di para identificación humana |
| 25 | 30 | buffer de extracción directa para 1000 reacciones cada uno (compatible con los kits de identificación humana) |
| 26 | 45 | Cajas de 960 unidades cada una de tips conductivos de 50 ul para equipo QIAgility |
| 27 | 5 | Cajas de 960 unidades cada una de tips conductivos de 200 ul para equipo QIAgility |
| 28 | 30 | Cajas x 96 de tips con filtro compatibles con pipetas Rainin de 10 ul |
| 29 | 30 | Cajas x 96 de tips con filtro compatibles con pipetas Rainin de 20 ul |
| 30 | 30 | Cajas x 96 de tips con filtro compatibles con pipetas Rainin de 200 ul |
| 31 | 30 | Cajas x 96 de tips con filtro compatibles con pipetas Rainin de 1000 ul |
| 32 | 500 | Placas de reacción de 96 pocillos de 0,2 ml de volumen cada uno, compatibles con los instrumentos: Termociclador 9700 y Analizador Genético ABI 3500 |
| 33 | 30000 | Tapas para microtubos de 0,2 ml en tiras de 8 |
| 34 | 10 | Cajas conteniendo 125 tiras de 8 tubos cada una, de 0,2ml. Compatibles con Termociclador ABI 9700 y Analizador Genético ABI 3500 |
| 35 | 32 | Standard Interno, presentación por 800 reacciones cada uno (compatible con los kits de identificación humana) (Entrega semestral). |
| 36 | 1 | Matriz compatible con los kits de identificación humana |
| 37 | 1 | Pipeta Raining automática de 20 microlitros de capacidad |
| 38 | 1 | Frasco de Low- TE buffer de 250ml. de capacidad |
| LABORATORIO BIOLOGICO |
| 39 | 24000 | Tips extra largos con filtro de 10 ul. En racksde 96 tips, compatible con pipeta GILSON P-10 STANDARD TIP (caja x 960 tips) |
| 40 | 24000 | Tips extra largos con filtro de 2 ul. En racksde 96 tips, compatible con pipeta Eppendorf Research Plus 2,5 STANDARD TIP (caja x 960 tips) DEBEN PRESENTAR MUESTRA |
| 41 | 24000 | Tips extra largos con filtro de 20 ul. En racksde 96 tips, compatible con pipeta GILSON P-20 STANDARD TIP (caja x 960 tips) |
| 42 | 24000 | Tips extra largos con filtro de 200 ul. En racksde 96 tips, compatible con pipeta GILSON P-200 STANDARD TIP (caja x 960 tips) |
| 43 | 24000 | Tips extra largos con filtro de 1000 ul. En racksde 96 tips, compatible con pipeta GILSON P-1000 STANDARD TIP (caja x 960 tips) |
| 44 | 1000 cajas | Kit para deteccion de sangre oculta en materia fecal x 25 reacciones (12500 determinaciones) |
| 45 | 100 cajas | Unidades de test de fosfatasa para determinación de semen x 25 reacciones (2500 determinaciones) |
| 46 | 100 cajas | Unidades de test de P30 para determinación de certeza de semen x 25 reacciones (2500 determinaciones) |
| 47 | 12 | x 25ml. De Formamida Hi D |
| 48 | 20 | gr de DTT, calidad biología molecular |
| 49 | 400 | mg Proteinasa K |
| 50 | 24000 | Hisopos con vástago de madera no esteriles en paquete por 100 unidades |
| 51 | 400x48 | Kit de extracción para equipo Maxwell ® (7200 reacciones) |
| 52 | 24000 | Hojas de Bisturí Nº 22 |
| 53 | 5000ml | Agua ultrapurificada libre de Rnasa Dnasa |
| 54 | 8000 | Micro-tubos de capacidad 0,5 ml (de diferentes colores) |
| 55 | 400 | Tarjetas para recolección de sangre, tipo FTA mini card o classic card. |
| 56 | 4 | Sacabocados de 1,2 mm para tarjetas de recolección de sangre, tipo Harris Micro Punch Tip. O su equivalente automatico con los repuestos necesarios |
| 57 | 10g | Bencidina dihidroclorada |
| 58 | 1 | Secuenciador genético actualizado (ABI 3500 o superior) |
| 59 | 3 cajas x 100 und. | Papel film óptico adhesivo, compatible para placa de 96 tubos y libres de ADN/ARN/RNasas. |
| 60 | 2 | Kit para 800 reacciones de identificación humana por marcación fluorescente que incluya un mínimo de 16 marcadores STRs. Compatible con ABI 310 y 3500 (*) |
| 61 | 2 | Kit para 600 reacciones de identificación humana por marcación fluorescente del cromosoma Y que incluya al menos 15 marcadores. Compatible con ABI 310 y 3500 (*) |
| 62 | 2 | Kit para 400 reacciones de identificación humana por marcación fluorescente que incluya al menos 16 marcadores STRs (entre ellos D2S1338 y D19S433) y amelogenina para muestras altamente degradadas Compatible con ABI 310 y 3500 (*) |
| 63 | 3 | Kit para 600 reacciones de identificación humana por marcación fluorescente que incluya al menos 21 marcadores STRs y amelogenina que incluya matriz para ABI 310 y 3500 y fluorocromo interno. (*) |
| LABORATORIO QUIMICO |
| 64 | 5grs. | Acido hexaclorocloroplatínico (en envases de un gramo) PPA |
| 65 | 100 | Frascos de ninhidrina en spray (spray de 8 oz) PPA |
| 66 | 3grs. | Cloruro de paladio (en envases de un gramo) PPA |
| 67 | 2 | Cajas de tirillas para determinación semicuantitativa de arsénico, caja x 100 |
| 68 | 4 | Cajas de tirillas para determinación semicuantitativa de cianuro, caja x 100 |
| 69 | 2 | Dispensadores para ácidos con botellas de 1 litro y medio litro |
| 70 | 2 | Dispensadores para bases con botellas de 1 litro y medio litro |
| 71 | 18 Frascos | Frasco de Cianocrilato (goma fumante) en envase de una onza |
| 72 | 100 | CARTUCHOS de EFS (extracción en fase sólida) de 600mg, C18 (sílice virgen), con envase de Polipropileno |
| 73 | 100 | CARTUCHOS de EFS (extracción en fase sólida) de 600mg, C8 (sílice virgen), con envase de Polipropileno. |
| 74 | 100 | CARTUCHOS de EFS (extracción en fase sólida) de 600mg, SiO2 (sílice virgen), con envase de Polipropileno. |
| 75 | 7 cajas | Cromatofolios silicagel GF254 x 25 unidades |
| 76 | 1 | Estándar JWH 018 |
| 77 | 1 | Estándar JWH 200 |
| 78 | 1 | Estándar JWH 250 |
| 79 | 1 | Estándar 25I NBOME |
| 80 | 1 | Estándar 25C NBOME |
| 81 | 1 | Estándar 25B NBOME |
| Para mantenimiento del espectrofotómetro FT- IR: |
| 82 | 3 | Paquete de 25 tarjetas para muestras líquidas para FT-IR de polietileno |
| 83 | 100 | Láminas de metal abrasivo espectrofotómetro FT –IR marca Perkin Elmer |
| 84 | 100 | Barras metálicas abrasivas para FT- IR Perkin Elmer |
| 85 | 100 | Láminas abrasivas de silicona para FT- IR Perkin Elmer |
| 86 | 3 | Paquete de 50 tarjetas para muestras líquidas para FT-IR de PTFE |
| 87 | 6 | Kits de desecantes para espectrofotómetro FT –IR marca Perkin Elmer, modelo Soectrum |
| 88 | 50 | Pastillas de bromuro de potasio |
| Para mantenimiento del GC- MS THERMO SCIENTIFIC |
| 89 | 2 | Septo BTO 17mm |
| 90 | 2 | Liner p/ Focus (paquete de 5 unidades) |
| 91 | 2 | Retenion GAP (precolunma) de 0.25 |
| 92 | 1 | Aceite (Ultragrade 199 para bomba de vacío) |
| 93 | 4 | Jeringas para head Space |
| 94 | 6 | Jeringas para liquidos (autosampler) |
| 95 | 1 | Columna cromatográfica TG- 1MS |
| 96 | 2 | Columna cromatográfica TG- 5MS |
| 97 | 3 | Ferrulas para puerto de inyección del GC (cajas de 10 unidades) |
| 98 | 3 | Ferrulas para MS (caja de 10 unidades) |
| 99 | 1000 | Viales de 2ml. Para inyectar automático de líquidos con tapa rosca |
| 100 | 1000 | Viales para head space con tapas magnéticas |
| 101 | 2 | Filtro triple para gases |
| Para mantenimiento de espectrofotómetro de absorción atómica PERKIN ELMER PinAAcle 900T |
| 102 | 1 | Kit de lámpara de cátodo hueco para plomo |
| 103 | 1 | Kit de lámpara de cátodo hueco para antimonio |
| 104 | 1 | Kit de lámpara de cátodo hueco para bario |
| 105 | 2000 | Sample cup 1.2ml. |
| 106 | 1 | Digestor microondas carga superior |
| 107 | 1 litro | detergente Triton para lavado de compuestos orgánicos |
| 108 | 1 | cartucho de aire/acetileno |
| 109 | 2 | bola de impacto para el nebulizador |
| 110 | 1 | modificador de matriz (plomo, antimonio y bario) |
| 111 | 5 | O-ring para el quemador |
| 112 | 5 | O- ring para nebulizador |
| 113 | 5 | O-ring para cámara de spray |
| 114 | 1 | tubería de drenaje |
| 115 | 1 | Set de limpieza para el nebulizador |
| 116 | 2000 | viales de 1,2 mL para horno de grafito THGA |
| 117 | 10 | Set de o-rings para contactos de horno de grafito |
| 118 | 4 | Tubos de carbono grafito THGA con end-cap paquetes por 5 unidades |
| 119 | 1 | filtro de acetileno |
| 120 | 1 | filtro de aire |
| 121 | 1 | Solución 125 mL estandar (4) de calibración 100mg/L s, TI, 50mg/L Cd, Pb, Se |
| 122 | 1 | Solución 250 mL de calibración VIS Wavecal 50 microgramos/mL de K, 10 microgramos/mL de La, Li, Mn, Na, Sr; 1 microgramo/mL de Ba, Ca |
| 123 | 1 | Solución 500mL de calibración 100 microgramos/mL de K, P, S; 20 microgramos/mL de As, La, Li, Mn, Mo,Na, Ni Sc; 1 microgramo/mL de Ca |
| 124 | 1 | Solución 500 mL de calibración multielemento 50 microgramos/mL de As, K; 10 microgramos/mL de La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn; 1 microgramo/mL de Ba, Mq |
| 125 | 1 | Modifer solution PD Paladio 50ml concentración 10000 mg/l (20º C) PD (No3) 2 en 15 % HNo3 |

REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los únicos estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) Y ACTIVO.

ARTICULO 2     CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS

Las consultas y solicitudes de prorroga podrán formularse sólo por  escrito hasta TRES (3) días hábiles, antes de la fecha de apertura del llamado, debiéndose enviar por CORREO ELECTRONICO EN ARCHIVO ADJUNTO  FORMATO WORD, a la casilla dnpt-compras@minterior.gub.uy.

Las mismas deben identificar claramente el oferente que las formula, el número y el objeto del llamado.

La DNPC publicará las respuestas en la página de compras estatales www.comprasestatales.gub.uy.

siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a la misma para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego.

La DNPC  podrá realizar todas las comunicaciones, notificaciones e intimaciones que estime convenientes vía fax, configurando esta comunicación un medio de notificación personal y auténtica. El comprobante que emite el fax de haber sido enviada la comunicación será prueba suficiente de la notificación.

La DNPC podrá asimismo notificar los trámites y actos administrativos personalmente, por correo electrónico u otros medios informáticos los cuales tendrán plena validez a todos los efectos.

Las empresas oferentes deberán proporcionar sus números de fax y correo electrónico en el formulario de identificación del oferente.

También podrá usarse como medio de comunicación la página de Compras Estatales.

ARTICULO 3    OFERTAS

Las propuestas deberán ser presentadas exclusivamente en formato electrónico, mediante el ingreso de las mismas en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy. (por consultas al respecto deberán comunicarse al 26045360, Mesa de Ayuda SICE de Lunes a Domingos de 10:00 a 17:00 hs. o pueden consultar el instructivo en la página web de Compras Estatales).

El oferente podrá presentar, debido al gran volumen, los catálogos ante el Dpto. de Compras de ésta Dirección Nacional.

ARTICULO 4      INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Cada oferente deberá presentar la propuesta de los insumos, reactivos y equipos, indicando claramente las características, calidad y las condiciones propias del mismo.

Se deberá respetar estrictamente la presentación de los documentos solicitados en el art. 9.

La cotización deberá ajustarse estrictamente a lo solicitado, sin excepciones.

Se invalidarán las propuestas que no cumplan con estos requisitos.

ARTICULO 5         PLAZO DE ENTREGA

La entrega será en forma inmediata no pudiendo exceder el plazo de 45 (cuarenta y cinco) días calendario contados a partir de recibida la Orden de Compra  para las compras plaza.

Para las compras CIF - Montevideo la entrega de mercadería adjudicada se hará en el Departamento de Compras de esta Dirección Nacional, y deberán efectuarse en los plazos estipulados en la propuesta respectiva.  Contándose los mismos a partir de emitida la Orden de Compra por parte de la Administración.

ENTREGA: Se deberá establecer el plazo de entrega siendo un elemento a tener en cuenta para la adjudicación la pronta entrega de lo licitado, dada la urgente necesidad para su adquisición.

Se deberá tener en cuenta:

A.-  vencimiento de productos (como mínimo un año a partir de la entrega).

B.-  presentar certificados de análisis de calidad.

C.- garantía del producto.

La administración se reserva el derecho de solicitar la entrega de los productos adjudicados en forma periódica, no excediéndose en ningún caso del plazo de 180 días a partir de la adjudicación.

ARTICULO 6 	PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las empresas indicarán el plazo de mantenimiento de las ofertas, que no podrá ser menor a 120 (ciento veinte) días a partir de la apertura de esta licitación.

Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente y así sucesivamente, de no mediar comunicación escrita en contrario o retiro de la propuesta por el interesado, con diez días hábiles de antelación.

ARTICULO 7        	PRECIO

Los oferentes deberán cotizar  de la siguiente manera:

- Valor Plaza: En forma clara y precisa, la oferta deberá contener el precio unitario por ítem, total por ítem y total de la oferta, moneda nacional, incluyendo impuestos aplicables.

Ejemplo:

| ARTICULO | CANTIDAD | P/U S/IMP | P/U C/ IMP | TOTAL C/IMP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX | 10 | 10 | 12,20 | 122,00 |

B) Valor CIF: la cotización se hará en moneda extranjera (dólar interbancario) por unidad  y el total de lo solicitado, con seguro y flete incluido.

Dicho precio no podrá estar sujeto a confirmación, ni condicionado en forma alguna, incluidas paramétricas.

Nota: Los precios deberán presentarse con redondeo no admitiéndose  centésimos para el valor plaza.

ARTICULO 8:   FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTA

La apertura de las Ofertas se efectuará en forma automática en la fecha y hora indicada. El Acta será

remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la

plataforma electrónica.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes.

A partir de la fecha y hora establecidas, las ofertas quedarán accesibles para la Administración contratante, no pudiendo introducirse modificación alguna en las mismas. Asimismo, las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que se entregada en carácter confidencial.

Solo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales.

ARTICULO 9	  DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS OFERENTES EN EL ACTO                   DE APERTURA

El oferente deberá anexar a su oferta online:

- Formulario de Identificación del Oferente.

- Antecedentes y referencias comerciales.

Se reserva sólo al Oferente que resultare pre adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar. A tales efectos oportunamente se verificará si los documentos que se detallan a continuación están consignados en el Registro único de Proveedores del Estado:

1. Certificado Notarial original que acredite la personería jurídica y representación, si correspondiere, con una vigencia no mayor a treinta días. Aquellos documentos esenciales para el valor jurídico de la contratación como estatutos, contratos sociales, poderes y similares deberán estar debidamente legalizados si provienen del extranjero. La acreditación de los representantes de las firmas oferentes podrá hacerse mediante la presentación de:

a) Poder General o Especial.

b) Carta Poder con firmas certificada por Escribano Público.

2. Certificado de B.P.S. VIGENTE.

3. Certificado de B.S.E. VIGENTE.

4. Certificado único de D.G.I. VIGENTE.

NOTA: La administración podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

ARTICULO 10          RESERVA

Si se presentaren dos o mas ofertas que reciban calificación similar o tengan precio similar según cual sea el criterio de evaluación aplicada, la Administración de reserva el derecho de ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 y Art. 74 del TOCAF.

ARTICULO 11 	CONDICIONES DE LA ADJUDICACION

La Administración se reserva el derecho de adjudicar el objeto de la presente Licitación a la/s oferta/s que considere más conveniente/s para sus intereses, y también de rechazar a su exclusivo juicio la totalidad de la mismas sin que ello signifique optar necesariamente por las propuestas de menor precio, no obstante esta será una condición preponderante. Y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas si no se ajustaran a éstos.

La Administración se reserva el derecho de hacer uso de las facultades otorgadas por el Art. 66 del T.O.C.A.F. Se tendrá en cuenta al momento de la valoración y comparación de las ofertas los siguientes criterios de ponderación:

- Precio: 20%

- Calidad: 80%

Nota 1: No será excluyente un precio menor sino que se valoraran los demás ítems de ponderación.

Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 69 del TOCAF, se tendrán por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución:

- a lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares.

- a lo ofertado.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Nota 2: No se contratará con empresas que presenten antecedentes de incumplimiento en la  Dirección Nacional de Policía Científica y/o que se encuentren inscriptos en el SIIF como incumplidoras con el Estado.

Nota 3: Se verificará la inscripción de los oferentes en Registro Único de Proveedores del Estado, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO ” en el RUPE.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

ARTICULO 12	PAGO

El pago de las compras plaza, se efectuará por el Sistema Integrado de Información Financiera de la Contaduría General de la Nación (S.I.I.F) en moneda nacional entre 30 (treinta) y 60 (sesenta) días de conformada la factura por parte de la Administración.

La forma de pago en la modalidad CIF Montevideo será mediante CARTA CRÉDITO.

ARTICULO 13	GARANTIA  DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO

Siempre que el monto total de lo adjudicado supere el 40% del tope de la Licitación Pública, el adjudicatario deberá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la misma. En caso de no hacer uso de la opción y de verificarse el incumplimiento se aplicara la multa establecida en el Artículo 64 del TOCAF.

El documento justificativo de la constitución  de garantía deberá contener necesariamente el número de la Licitación.

Para la realización del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, no se admitirán cheques en ninguno de sus modalidades, ni garantías personales. En caso de garantías en efectivo deben ser depositadas previamente  y una vez efectuado el mismo deberá presentarse en el Departamento de Tesorería de esta Dependencia, donde se expedirá la constancia respectiva.

ARTICULO 14	FALTA DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos de los adjudicatario/s pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

ARTICULO 15         EJECUCION DE GARANTIA

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de producida la conformidad del servicio.

ARTICULO 16	MORA

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

ARTICULO 17 	MULTA

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas por parte del adjudicatario, generará una multa de 2/000 (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre el monto de los bienes a entregar.

ARTICULO 18 	NOTIFICACION

Se establece como medio válido de notificación todas las formas establecidas por las normas administrativas (como por ejemplo fax, telefónicas, etc.).

ARTICULO 19	RESCISION  DE LA ADJUDICACION

La Dirección Nacional de Policía Científica podrá rescindir la adjudicación con perdida de la garantía respectiva, toda vez que la firma adjudicataria contravenga las obligaciones estipuladas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que deriven del hecho.

ARTICULO 20	OBLIGACIONES CONTRACTUALES

El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a las obligaciones que asume, no pudiendo delegar responsabilidades en  subcontratistas, transferir contratos o cualquier otra forma directa o indirecta de lograr el mismo fin, salvo autorización expresa de la Administración.

ARTICULO 21    DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO  DE   CONTRATO

Si correspondiere la garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta  de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

ARTICULO 22 	EXCENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, ó desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

ARTICULO 23        CONDICIONES GENERALES

La sola circunstancia de presentarse a la Licitación implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en los Pliegos de Condiciones Particulares.

Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entiende que esta se ajusta a las condiciones, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

ARTICULO 24	JURISDICCION COMPETENTE

Por el solo hecho de presentarse a licitación se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 25	NORMATIVA APLICABLE

Esta adjudicación se enmarca en lo pertinente, en todas las normas que regulan las contrataciones con el Estado.

EL DIRECTOR NACIONAL DE POLICIA CIENTIFICA

CRIO. MAYOR ______________________________

José Manuel AZAMBUYA DA ROSA

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION PUBLICA Nº 01 / 2016

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE:…………………………………………  N°…………………………………...

LOCALIDAD:……..……………………………  CODIGO POSTAL:…………….…

PAIS:……………………………………………………………………………………..

TELEFONOS:…………………………………………………………………………...

FAX:……………………………………………   TELEX:…………………………..…

CORREO ELECTRONICO…………………………………………………………….

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

D.G.I.:………………………………………….   VIGENCIA:…………………………

B.S.E.:…………………………………………   VIGENCIA:…………………………

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO:

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMAS:………………………………………………………….