MINISTERIO DEL INTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

GERENCIA ÁREA LOGÍSTICA

___________________________________________________________________________________________

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

# Cerro Largo 823 –Telefax: 152.9039

Tel.: 2900.7607

## INCISO: 04

Unidad Ejecutora: 26

Licitación Abreviada Nº 13/2016

El Instituto Nacional de Rehabilitación convoca a la presentación de ofertas para la realización de proyecto de reforma de iluminación perimetral de la Unidad Nº3 “Establecimiento de Reclusión Libertad” sita en Ruta 1, Km. 53,500, departamento de San José.

ARTICULO 1.OBJETO DEL LLAMADO

Se convoca a LICITACIÓN ABREVIADA para la ejecución de obras que incluye las luminarias para el cercado perimetral del Establecimiento de Reclusión Libertad, instalación de tableros, y todo el tendido eléctrico para el funcionamiento de estos, cuyos detalles técnicos de la obra surgen de la Memoria Descriptiva, planos y planillas.

NOTA 1: REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

Visita Obligatoria: Se hará una visita de obra única y obligatoria al predio que se realizará el día 28 de septiembre del año 2016 a las 10:00., contactándose con el Oficial Ayudante (PE) Mauro Griotti. Se expedirá  comprobante de visita que será requerido como  documentación a presentar junto con la oferta.

Se recomienda enfáticamente que las empresas concurran a la visita con el Pliego analizado.

ARTÍCULO 2. NORMAS QUE REGULAN EL PRESENTE LLAMADO

Esta contratación se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por:

a) Decreto 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo) y sus modificativos.

b) T.O.C.A.F. (Texto ordenado de contabilidad y administración financiera), aprobado por el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012.

c) Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998 (Uso indebido del poder público, corrupción).

d) Ley Nº 17.957 de 6 de abril de 2006, art. 6º (Deudores alimentarios).

e) Decreto 155/013 del 21/05/2013 R.U.P.E. (Registro Único de Proveedores del Estado).

f) El presente Pliego de Condiciones Particulares

g) Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia a la fecha de apertura de la presente licitación

ARTÍCULO 3. PLIEGO, COMUNICACIONES, CONSULTAS, MODIFICACIONES  y PLAZOS.

3.1 Pliego. El presente Pliego está disponible en el sitio web de Compras estatales: www.comprasestatales.gub.uy y en el Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Rehabilitación ubicado en la calle Cerro Largo número 823 de esta ciudad.-

3.2 Comunicaciones. Las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, sito en la calle Cerro largo 823, Montevideo, por nota presentada ante la Administración, vía tel-fax: 29007607 ó 1529039, por  e-mail inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

Por consultas técnicas comunicarse con el Departamento de Infraestructura del INR, Oficial Ayudante (PE) Mauro Griotti, O con el Cabo José Luís Guzmán teléfono: 2 902 95 55 o 152 9035.

Los oferentes deberán constituir domicilio electrónico. Dichos datos se considerarán válidos a los efectos de la notificación, mientras no se constituyan o denuncien nuevos en su reemplazo.

3.3 Consultas. Los oferentes podrán solicitar al Instituto, por cualquiera de los medios mencionados precedentemente (excepto al Dpto. de Infraestructura), prórroga de apertura de la licitación, aclaraciones o consultas específicas presentadas hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios.

La Administración se reserva el derecho de atender la solicitud de prórroga, desestimarla o conceder un plazo distinto al solicitado.

La Administración comunicará la respuesta a la solicitud de prórroga o aclaración, así como cualquier información ampliatoria que estime necesario realizar, a través de alguno de los medios establecidos en comunicaciones y por la página web www.comprasestatales.gub.uy

3.4 Modificaciones. La Administración podrá asimismo, hasta 3 (tres) días antes del vencimiento del plazo estipulado para la apertura de ofertas, incorporar modificaciones al Pliego. Las eventuales modificaciones se comunicarán mediante publicación en  la página web www.comprasestatales.gub.uy

3.5 Plazos. Los plazos establecidos en este Pliego se computan en días hábiles, salvo que expresamente se establezca otro criterio.  Se entenderá por días hábiles aquellos en que funcionan las oficinas públicas. Son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de dichas oficinas.

Las fechas señaladas para realizar actos o hechos, y las fechas de vencimiento de los plazos, que resultaren inhábiles, se prorrogarán automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente.

ARTICULO 4.OFERTAS

Las propuestas deberán presentarse en papel membretado, firmadas por el oferente, en original y copia  en papel simple, en sobre cerrado y una copia en formato digital.

Asimismo, se controlará la presentación  de los demás documentos exigidos en el presente pliego. No obstante, la Administración se reserva la facultad de aplicar el Artículo 65 del Decreto 150/012 de fecha 11 de marzo del año 2012.	Para mejor estudio de la propuesta todos los documentos de la propuesta deberán ser cuidadosamente redactados sin borrones, raspaduras, o enmiendas, anuladas en el reverso si la misma es en hoja simple y numeradas correlativamente por el proponente al pie de éstas.

Las ofertas, salvo en aquellos aspectos técnicos en que se utilizan universalmente aceptados vocablos en inglés, deberán ser realizadas en idioma español así como toda la información inherente a la propuesta.

Toda oferta ambigua, imprecisa, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se entenderá en el sentido más favorable a ésta.

ARTICULO 5.INTEGRACION DE LA PROPUESTA

La oferta deberá contener información completa según el siguiente detalle:

- La propuesta deberá presentarse mediante planilla de cotización discriminada por rubros de obra (según adjunto NºIII), conteniendo en forma clara el precio total de la oferta, impuesto que correspondan especificados e incluido, Monto de Imprevistos (3%), Monto imponible de la oferta y monto imponible de los imprevistos.

- No se autorizarán “adicionales de obra”.

- En cuanto “imprevistos”, en la oferta deberá incluirse dicho rubro al cual corresponde un 3% del total de los trabajos sin impuestos, que los manejará el Supervisor de obra a su criterio.

- Se deberá respetar estrictamente lo establecido en la Memoria Descriptiva Constructiva de la Obra y Planos (proyecto).

- Todo oferente deberá indicar en su propuesta el término estimado para culminar y entregar en forma la obra adjuntando cronograma de obra.

- La empresa adjudicataria deberá contar con un representante técnico (ingeniero eléctrico o técnico con título habilitante), quien será solidariamente responsable con la primera del buen cumplimiento de los trabajos, así como garantía de los mismos.

- El oferente deberá  presentar una Declaración en la cual indique que está en condiciones de contratar con el Estado.-(Anexo I)

ARTICULO 6. PRECIO

Los oferentes deberán cotizar los trabajos en Moneda Nacional, con su rubrado correspondiente de acuerdo a la Memoria Descriptiva discriminado el precio total. Estos comprenderán la totalidad de los costos (es decir materiales empleados, mano de obra, jornales, cargas sociales, impuestos, seguros, etc.), que le pudieran corresponder; lo que deberá explicitarse por escrito en la oferta. Si no se especificaran los costos e impuestos aludidos que pudieran corresponder en el valor cotizado, se entenderán y considerarán incluidos en el precio ofrecido.

Los oferentes deberán cotizar importes con los impuestos que correspondan, discriminándose separadamente los correspondientes al MONTO IMPONIBLE para el cálculo de las Leyes Sociales, siendo el pago de éstas de cargo de la Administración.

Se deberá incluir en la oferta el rubro imprevistos por el 3% del total de los trabajos y su Monto Imponible respectivo, que los manejará el Supervisor de obra a su criterio.

Dicho precio no podrá estar sujeto a confirmación, ni condicionado en forma alguna.

Ajuste de precio. Junto a cada certificado de avance de obra se realizará el cálculo de ajuste de precio que le corresponda de acuerdo a la variación del I.C.C. (índice de costo de la construcción parcial sin impuestos del INE) calculado entre el índice correspondiente al mes anterior a la Licitación y el correspondiente al mes anterior al avance certificado. La aplicación de dichos ajustes solo será procedente durante el tiempo de ejecución de la obra establecido en los presentes Pliegos y se deducirá el porcentaje correspondiente al anticipo financiero en caso de haberse solicitado.

ARTICULO 7. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los proponentes hasta 120 días desde la fecha del Acto de Apertura. Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente y así sucesivamente, de no mediar comunicación escrita en contrario o retiro de la propuesta por el interesado con diez días hábiles de antelación al vencimiento de cada uno de éstos.

ARTICULO 8. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La recepción de las propuestas en sobre cerrado se efectuará en el Departamento de Adquisiciones del Instituto Nacional de Rehabilitación, sito en la calle Cerro Largo 823 (entrepiso), en el horario de 09:00 a 17:00 hs hasta el día y  hora fijados para la celebración del Acto de Apertura.

ARTICULO 9. FECHA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS

El Acto de Apertura de las propuestas se realizará en el Departamento de Adquisiciones de este Instituto, el día 5 de octubre del año 2016 a la hora 14:00, en presencia de los interesados que concurran al acto, no admitiéndose posteriormente a éste ninguna nueva oferta ni modificación en aquéllas presentadas.

ARTICULO 10. DOCUMENTOS A PRESENTAR

El oferente deberá presentar un sobre con la oferta técnica y económica, adjuntándose:

- Formulario de Identificación del Oferente y Declaración expresa sobre aceptación de las condiciones del presente Pliego Particular de Bases y Condiciones.

- Constancia de visita al lugar donde se realiza la obra.

- Certificado vigente habilitante para ofertar y contratar, expedido por el Registro Nacional de Empresas Constructoras de Obras Públicas (Decreto N° 208/009).

- Recaudos proporcionados por el Área de Infraestructura (Planos) y los detallados específicamente, todos validados con firma del oferente, Rubrado de Obra y Cronograma de Obra, según se indica en la Memoria Descriptiva.

- Respaldo digital del rubrado de la oferta y la documentación gráfica.

- Antecedentes de comercialización en plaza de la empresa. (descripto en Art. 13)

Se reserva sólo al Oferente que resultare adjudicatario, la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar. A tales efectos oportunamente se verificará que se encuentre activo en el Registro Único de Proveedores del Estado.

Nota 1: La Administración podrá otorgar a los oferentes un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia.

Nota 2:	Serán desestimadas las propuestas cuando contengan cláusulas abusivas, entendiéndose por éstas aquellas que por su contenido o su forma, contradiga las exigencias del Pliego y determine obligaciones en perjuicio de la Administración, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe.

Nota 3: Aquellos Oferentes que deseen suscribir el Acta de Apertura o dejar constancias en la misma, tener anexado al Registro antes mencionado la representación que invocan mediante la exhibición de  la cédula de identidad.

ARTICULO 11. RESERVA

Si se presentaren dos o más ofertas que reciban  calificación similar o tengan precio similar según cual sea el criterio de evaluación aplicado, la Administración se reserva el derecho de ejercer las facultades otorgadas por el Art. 66 del TOCAF.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de hacer uso de las facultades otorgadas por el Art. 74 del TOCAF.

ARTICULO 12. REGIMEN DE PREFERENCIA PARA LAS MIPYMES

PREFERENCIA A LA INDUSTRIA NACIONAL: Será de aplicación lo establecido en el art.58 del TOCAF, y demás normas que rijan la materia, debiendo presentarse el certificado conjuntamente con la oferta. (Art.13 Decreto Nº13/009)

PREFERENCIA A LAS MIPYMES: Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 reglamentado por el Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/010 de 14 de diciembre de 2010 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:            
a)Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del Art. 4 y concordantes del Decreto 371/010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el mencionado certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

En caso que el oferente desee acogerse al mecanismo de reserva de mercado previsto en el Art.11 del Decreto Nº371/010 deberá indicarlo en forma explicita en su oferta.

b) A los efectos de obtener la preferencia, el proponente deberá obligatoriamente presentar una Declaración Jurada que acredite el porcentaje de mano de obra nacional y materiales nacionales que componen la oferta conforme a lo dispuesto en el Art. 8 del Decreto Nº 371/010.

De no brindarse la información requerida, la Administración no aplicará la preferencia.

Dada la naturaleza del objeto no se admitirán cotizaciones en Modalidad de Reserva de Mercado al amparo de lo previsto en el Art. 11 del Decreto Nº 371/010.

ARTÍCULO 13. ADJUDICACION

La Administración se reserva el derecho de adjudicar el objeto de la presente licitación a la oferta que considere más conveniente para sus intereses, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas.

Se tendrá en cuenta al momento de la valoración y comparación de las ofertas, dentro de las que se ajusten estrictamente a lo establecido dentro de la memoria descriptiva del proyecto – Requisitos de Admisibilidad - Generalidades del Servicio, se aplicara la siguiente ponderación:

  - Precio 60 %

  - Antecedentes 10 %

Dentro de los antecedentes se darán:

- Hasta 10 % por antecedentes de proyectos similares,

- 2 cartas de referencias se dará 10%

- 1 carta de referencias se dará 5 %

- Ninguna carta de referencia no se otorgara puntaje.

A los efectos de esta valoración se deberá presentar notas membretadas y firmadas emitidas por las empresas o instituciones indicando: fecha, lugar, persona de contacto, describiendo características de trabajos realizados similares a este proyecto.

3. Calidad 30 %

La cual será valorada por técnicos de la materia de este Instituto, en base a los siguientes criterios:

Garantía de los materiales utilizados, Garantía de los trabajos realizados (rapidez de respuesta por defectos de instalación), Presentación del proyecto.

Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73 del TOCAF, se tendrá por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución: a) a lo establecido en los presentes Pliegos de Bases y  Condiciones Particulares, y b) a lo ofertado.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Nota 1: Recibirán menor puntaje en la ponderación correspondiente empresas que presenten antecedentes de sanciones inscriptas en el Registro único de Proveedores del Estado, reservándose la Administración la facultad de no contratar cuando se considere un incumplimiento que pueda afectar la prestación del servicio objeto del presente llamado.

Nota 2: Se tendrá presente lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley No. 17.957 (Registro de Deudores Alimentarios) y Ley No. 18,244, en lo pertinente.

Nota 3: Asimismo, y en cuanto corresponda los oferentes deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en los Decretos N.º 260/007 y 315/010 , reglamentarios de la Ley N.º 17.849.

Nota 4: Se verificará la inscripción de los oferentes en Registro Único de Proveedores del Estado, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

ARTICULO 14. CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El jornal que la empresa abone a sus operarios no podrá ser inferior al homologado en el seno de los Consejos de Salarios para la respectiva rama de actividad, o aquél que fije en su defecto el Poder Ejecutivo.

El Instituto Nacional de Rehabilitación podrá exigir mensualmente la presentación de la documentación o declaración jurada que acredite que el adjudicatario da cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y de seguridad social, con respecto al personal en relación de dependencia, tales como pago de remuneraciones, entrega de recibos de sueldos, comprobante de inscripción de la planilla de trabajo en el MTSS, comprobante de pago al BPS, comprobante de pago del seguro contra accidentes de trabajo Y enfermedades profesionales, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y demás que correspondieren. El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria en el pago de las retribuciones antes mencionadas será causal de rescisión del contrato.

Asimismo semestralmente se podrá requerir Certificado Contable que acredite la situación de regularidad en la totalidad de las obligaciones laborales y de seguridad social de la empresa para con sus dependientes.

El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene la potestad de retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada (Ley 18.098 de   27 de diciembre de 2006, Ley 18.099 de 10 de Enero de 2007 y Ley 18.251 de 6 de enero de 2008).

En caso de incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente el Instituto Nacional de Rehabilitación se reserva el derecho de aplicar las disposiciones del Decreto Nº 475/005 de fecha 14 de noviembre de 2005 y de las citadas normas, como así rescindir la presente contratación, con pérdida  del depósito en garantía por cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieren corresponder.

El Instituto Nacional de Rehabilitación se reserva el derecho de realizar dichos controles respecto al adjudicatario, durante la vigencia de la contratación.

ARTICULO 15. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

I) El adjudicatario está obligado a dar cumplimiento en forma personal a todas las obligaciones que asume, no pudiendo delegarlas ni delegar responsabilidades en subcontratistas, así como transferir contratos o realizar cualquier otro tipo de operación que directa o indirectamente procure dicho fin, salvo autorización expresa del Instituto Nacional de Rehabilitación.

II) El contratista se obliga a ejecutar todos los trabajos estipulados en su propuesta, y por la cantidad establecida en la misma. Dicha cantidad comprenderá el importe de todos los tributos vigentes que las leyes establezcan.

III) Las obras se realizarán teniendo en cuenta los plazos establecidos de acuerdo al cronograma de obras presentado por el oferente, y debiendo respetarse el plazo máximo establecido en el mismo, siendo preceptivo que este sea indicado en dicho cronograma. El plazo comprende la terminación total y definitiva de todos los trabajos dejando las obras en condiciones de ser habilitadas para su destino. Los plazos son improrrogables salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. Una vez terminados todos los trabajos, técnico a cargo de la obra designado por este Instituto, verificará la calidad del mismo y controlará el cumplimiento de dicho plazo, pudiendo determinar en cada caso las pruebas y ensayos adicionales necesarios para la recepción de los trabajos.

IV) Los certificados de leyes sociales deberán presentarse en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del último día de cada mes en la propia Unidad Ejecutora.

V) Se deberá dar cumplimiento por la adjudicataria a lo preceptuado en el inciso 1º del Art. 14 de le Ley No. 17.897 de 14 de setiembre de 2005: “…las empresas que resulten adjudicatarias de las mismas deberán contratar personas liberadas registradas en la Bolsa de Trabajo del DINALI (Dirección Nacional del Liberado), entre los trabajadores afectados a las tareas licitadas. Estos trabajadores deberán representar un mínimo equivalente al 5% del personal afectado a tareas de peón o similar, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada.”

La Administración a efectos de controlar el cumplimiento de esta obligación exigirá oportunamente la presentación de una constancia expedida por el DINALI (Dirección Nacional del Liberado) que acredite que se contrató personal registrado en la correspondiente Bolsa de Trabajo. El no cumplimiento por el adjudicatario de la presente obligación facultará a la Administración a comunicar dicha situación a la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social a los efectos pertinentes.

VI) Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley 18.516 de 26 de junio de 2009, el adjudicatario deberá tomar personal a que refiere el artículo 2 de la citada ley en los términos y condiciones por dicha norma prevista, así como por sus concordantes y reglamentarias. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes Nº 18.098, 18.099, 18.251 y 18.244 modificativa de la Ley No. 17.957 en lo que correspondieren.

OBLIGACIONES GENERALES A CARGO DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado exhaustivamente los documentos de la Licitación; han visitado el lugar; conocen las características y naturaleza de la obra de reforma de iluminación perimetral a realizar y las condiciones a satisfacer; han previsto o tomado en consideración los eventuales inconvenientes que puedan oponerse a su normal ejecución; las exigencias municipales, policiales y similares; la posibilidad de obtener los materiales y herramientas que se requieran para una correcta realización de la referida obra; la disponibilidad local de mano de obra y cualquier otra información que les permita evaluar la tarea a ejecutar. En consecuencia bajo ninguna circunstancia podrán alegar posteriormente, causa alguna de ignorancia o falta de comprensión en lo que a condiciones de realización se refiere y no se considerará adicional, todo aquel trabajo que aunque no esté especificado, tienda a satisfacer la correcta ejecución o estabilidad de la obra de reforma. Por el hecho de presentarse a la Licitación, el oferente reconoce implícitamente la posibilidad de ejecución de los trabajos y se compromete a ejecutarlos con personal formado y capacitado para dar cumplimiento a los más estrictos criterios de calidad y seguridad o el oferente proveerá el técnico responsable de: a) cálculo del proyecto ejecutivo b)la ejecución de la obra administración de la obra. El adjudicatario deberá realizar ante el B.P.S. los trámites de registro, eventuales suspensiones, reinicios y/o cierre de actividad; presentar en tiempo y forma las planillas de personal con su respectiva actividad; y cumplir cualquier otra gestión que corresponda durante el desarrollo de las tareas hasta su finalización.

Los pagos adicionales que pudieran corresponder por mora, en mérito a que la Empresa adjudicataria no hubiera entregado en tiempo los formularios de pago, serán de cargo de la misma.

_ La Empresa tendrá en el lugar donde se desarrolle la tarea, un Encargado (Profesional responsable) que la representará. El Instituto Nacional de Rehabilitación estará representado en obra por el Departamento de Infraestructura del mismo.

RESPONSABILIDADES

La empresa adjudicataria será única y exclusivamente responsable por los daños que se ocasionen durante la realización de la tarea o en ocasión de la misma a personal de la empresa, personal de la Administración y/o terceros, así como de cualquier tipo de daños materiales, tanto en bienes de la Administración contratante como de terceros.

Los importes correspondientes a daños materiales le serán descontados a la empresa contratada, a su valor de reposición o reparación, sin perjuicio de la ejecución de las condenas complementarias que se dispongan en procedimientos judiciales que en su caso se le entablen.

Es obligación de la empresa sugerir y/o advertir a la Administración lo que corresponda, en caso de que a su juicio existan o puedan tener lugar irregularidades que puedan causar perjuicios a esta última.

El Instituto Nacional de Rehabilitación se reserva en general el derecho de reclamar por daños y perjuicios que pudiera causar la empresa adjudicataria por impericia, imprudencia o negligencia.

ARTICULO 16. PLAZO DE OBRA

El plazo de obra se establece en un máximo de 30 días hábiles contados a partir la fecha de labrado y suscripción de Acta de Inicio de obra.

El plazo es improrrogable salvo causales de fuerza mayor debidamente justificadas. No se contabilizarán dentro del plazo de la OBRA, los paros de la construcción, feriados no laborables, días de lluvia y los períodos de licencia de la construcción.

La firma del Acta de Inicio de las obras y el comienzo de las mismas deberá ser dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibida la orden de compra.

Previamente a la suscripción del Acta de Inicio de Obra deberá entregar las constancias del registro de la Obra en MTSS y BPS (Ley Nº 14.411), y comunicar por escrito la designación del Director de Obra.

ARTICULO 17.CRONOGRAMA DE OBRA

El oferente deberá hacer constar en su oferta un cronograma de obras donde queden establecidas las fechas de realización de las tareas. Dicho cronograma integrará el contrato de obra.

ARTICULO 18.SUPERVISIÓN DE OBRA

El adjudicatario recibirá las indicaciones técnicas y organizativas que correspondan únicamente de la supervisión Técnica designada por el Departamento de Infraestructura de este Instituto.

ARTICULO 19. REPRESENTANTE  TECNICO Y DIRECTOR DE OBRA

El Representante Técnico y/o el Director de Obra entenderán en todas las cuestiones de carácter técnico y administrativo que se planteen durante la ejecución de las obras, así como en todas las gestiones de la misma índole que realice el Contratista. 	Todas las comunicaciones de carácter técnico y administrativo que planteen ambas partes contratantes  durante la ejecución de la obra,  deben realizarse por intermedio del Representante Técnico, el Director de la Obra o el Supervisor de Obra al departamento de infraestructura del INR, además de las vías normales de comunicación en estos casos.

El Director de Obra deberá concurrir periódicamente a la obra y toda vez que la Supervisión de obra lo requiera.

Sin perjuicio de ello, los funcionarios de este Instituto o aquellos que esta unidad ejecutora determine, podrán ejercer los procedimientos de inspección de las obras y/o de los centros de producción a su mejor conveniencia, obligándose el Contratista o proveedor a otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de dichas tareas.

Si durante la ejecución de las obras, la Administración considera necesario requerir del Contratista la sustitución del Representante Técnico y/o del Director de Obra, podrá hacerlo y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquel cargo la persona que lo ocupaba, debiendo el Contratista designar de inmediato otro en su lugar.

ARTICULO 21. RECEPCION  DEFINITIVA

La recepción definitiva se realizará a los 30 días posteriores de emitida el Acta de Inicio de Obra (al cual refiere el Artículo 16).

Condiciones para la recepción definitiva:

Vencido el plazo de 30 días previsto precedentemente, el adjudicatario podrá solicitar la Recepción Definitiva, previa acreditación del siguiente requisito: Constancia de haber obtenido el cierre de obra en el Banco de Previsión Social.

ARTICULO 22.PAGO

El pago será a 60 días a contar de la fecha de conformación de la factura correspondiente, en Moneda Nacional (Pesos Uruguayos) por intermedio de la Tesorería General de la Nación, por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF). En caso de ser presentada una Cesión de Crédito dicho plazo se prorrogará automáticamente hasta la aprobación de la misma.

Se emitirán certificados mensuales de avance de obra hasta completar el total licitado con la conformidad del Técnico Director que avalará su contenido. Junto a cada certificado de avance de obra se realizará el cálculo de ajuste de precio que le corresponda de acuerdo a la variación del índice de costo de la construcción parcial sin impuestos del INE calculado entre el índice correspondiente al mes anterior a la Licitación y el correspondiente al mes anterior al avance certificado.

ARTICULO 23. CESIÓN DE CRÉDITO:

En el caso de que el Adjudicatario pretenda ceder su crédito deberá cumplir conjuntamente con el cesionario, las siguientes condiciones:

- No se abonará el crédito hasta tanto dicha cesión sea aprobada desde el punto de vista formal y sustancial por esta Secretaría.

- Durante el plazo que media entre la notificación de la cesión de crédito y la resolución por la cual se aprueba la misma, los créditos cedidos no devengarán interés alguno.

- No se aceptarán cesiones de créditos que no vengan acompañadas del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil)

- No se aceptarán cesiones de créditos que no tengan individualizados en forma precisa el crédito cedido y su monto, ni de créditos futuros que no estén suficientemente determinados o puedan ser determinados o puedan ser determinables o de facturas que no estén debidamente conformadas.

- Estando las facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se considerarán pagas.

- Una vez que un crédito fue cedido no se aceptarán notas de crédito o cambio de facturas del mismo, si no es por expresa solicitud de esta secretaría.

- No se aceptarán cesiones de créditos que deban abonarse en una moneda distinta al crédito cedido.

Estas condiciones deberán ser aceptadas expresamente por el cedente y cesionario en el documento de cesión de crédito a notificar.

Sin perjuicio de las condiciones exigidas anteriormente esta Secretaría no consentirá  ninguna cesión que le fuera notificada, a los solos efectos de preservar el derecho a la interposición de excepciones personales.

Una vez aprobada la cesión de crédito la misma no supondrá pronunciamiento alguno respecto de la existencia del crédito cedido. La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego.

En caso de corresponder el pago del crédito al cesionario en lugar del cedente ellos jamás importará renuncia alguna a oponer excepciones reales fundadas en la existencia, validez o eficacia  del crédito y/o las excepciones personales.

La notificación de dicha cesión a esta Secretaría deberá:

a) ser presentada ante Secretaría General; b) debe ser presentada con su original y una copia autenticada por Escribano Público o por el funcionario receptor de la misma; c) testimonio por exhibición  con copia autenticada del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil); d)Deberán estar inscriptos en RUPE  tanto el cedente como el cesionario.

ARTICULO 24. CONTROL DE CALIDAD

De corresponder, la Administración se reserva el derecho a efectuar los controles de calidad que sean pertinentes, los que serán con cargo a la firma adjudicataria. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor a su costo y dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 25. GARANTÍA DE  FIEL  CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO

Siempre que el monto total de lo adjudicado supere el 40 % del tope de la Licitación Abreviada, el adjudicatario podrá constituir una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la misma. En caso de no hacer uso de la opción y de verificarse incumplimiento se  aplicará la multa establecida en el Artículo 64 del TOCAF.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la licitación.

Para la realización del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, no se admitirán cheques en ninguna de sus modalidades, ni garantías personales. En el caso de garantías en efectivo  deben ser depositadas previamente en la cuenta del BROU que se detalla a continuación: CC EN PESOS URUGUAYOS 179-16608; una vez efectuado el mismo deberá presentarse en el Departamento de Tesorería donde se expedirá la constancia respectiva.

ARTICULO 26. MORA

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos pactados o por la realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial de especie alguna.

ARTICULO 27. MULTA

La falta de cumplimiento por parte del adjudicatario en los plazos o condiciones estipuladas, generará una multa de 2º/00 (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre la obra no ejecutada según grado de avance comunicada por el Dpto. de Infraestructura. Para el ajuste se tomara el monto histórico de la obra no cumplida y se reajustara por el Índice de la Construcción.
Excedido 30 días, la Administración podrá revocar la adjudicación, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida.

ARTICULO 28. PENALIDADES

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, la falta de cumplimiento o la demora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, por causa imputable al oferente o adjudicatario, en su caso, podrá dar mérito a  la aplicación de las siguientes medidas, no siendo las mismas excluyentes:

a) Advertencia.

b) Suspensión por un período a determinar en cada caso.

c) Aplicación de la multa señalada en el Art. 27

Todo ello, sin perjuicio de las comunicaciones a efectuar al SIIF, y la publicidad que corresponda.

ARTICULO 29. NOTIFICACIONES

Se establecen como medios válidos de notificación todas las formas establecidas por las normas administrativas (por ejemplo enviadas vía fax, vía mail, etc.).

ARTICULO 30. RESCISION  DEL CONTRATO

La Administración podrá rescindir unilateralmente la relación contractual por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo previamente notificar al mismo. No obstante la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente.

La rescisión por incumplimiento del adjudicatario aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de la multa correspondiente.

ARTICULO 31. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA.

La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será devuelta una vez que tenga lugar la recepción definitiva de la obra.

La devolución se realizará de oficio o se solicitará mediante nota dirigida al Departamento Adquisiciones del Instituto Nacional de Rehabilitación en los casos que corresponda según este Pliego.

Al disponerse la devolución de la garantía, se deducirán y liquidarán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el adjudicatario, según el caso.

Cumplido el plazo que considere adecuado, el Instituto Nacional de Rehabilitación podrá depositar las garantías no retiradas, de acuerdo a las normas legales vigentes.

ARTICULO 32. EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, ó desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. Asimismo, se reserva el derecho de rescindir el contrato en forma unilateral en cualquier momento (en defensa del Interés público) cuando las circunstancias del caso así lo ameriten.

ARTÍCULO 33. CONDICIONES GENERALES

La sola circunstancia de presentarse a la Licitación implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en estos Pliegos de Condiciones Particulares, así como de los Pliegos Generales de Condiciones para los contratos de Suministro y Servicios No Personales.

Salvo indicación expresa formulada en la oferta, se entienda que ésta se ajusta las condiciones, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento.

ARTICULO 34. JURISDICCION COMPETENTE

Por el sólo hecho de presentarse a Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

ARTICULO 35. NORMATIVA APLICABLE

Este procedimiento se enmarca en lo pertinente, en todas las normas que regulan las contrataciones del Estado, y aquéllas del Derecho común que le sean aplicables.

ANEXO I

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE y DECLARACIONES

LICITACION ABREVIADA N° 13/2016

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DECLARO ESTAR EN CONDICIONES DE CONTRATAR CON EL ESTADO, ASIMISMO DECLARO CONOCER Y ACEPTAR EL PLIEGO PARTICULAR DE BASES Y CONDICIONES. Y CONSTITUYO DOMICILIO ELECTRÓNICO A LOS EFECTOS DE TODAS LAS NOTIFICACIONES EN:

---------------------------------------------

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMA:…………………………………………………………..

ANEXO II

Memoria descriptiva.-

1.- Se colocaran luminarias LED de 110 W, las mismas deberán tener protección contra descargas atmosféricas.

La cantidad de focos serán distribuidos de la siguiente forma: 68 en columnas existentes en el perímetro del Penal (orientadas hacia el penal) y 13 en garitas militares (orientadas hacia el exterior del penal).

2.-Se deberá realizar un estudio fotométrico hacia dentro del penal. Procurando una iluminación uniforme. En el caso de considerarse conveniente se deberán colocar nuevas columnas y luminarias que correspondan.

3.- El cableado deberá realizarse aéreo. (Se adjunta plano).

4.-Se colocaran tableros acorde al proyecto presentado con protecciones térmicas y sistemas de encendido automáticos.

5.-Se deberá establecer una garantía de reposición contra defectos de fabricación de  la luminaria de 3 años  y se deberá establecer una garantía de los trabajos realizados. Los materiales usados deberán ser de comprobable durabilidad.

6.- Se adjunta plano a escala 1/2000 de la UIPPL Nº3 mostrando ubicación de columnas existentes dentro del cerco perimetral y de la localización de las garitas militares, lugares donde irán distribuidos los focos, a efecto de realizar la evaluación del proyecto en base a este plano.

7.- Además de lo establecido en el numeral anterior, se debe presentar un estudio de resultados esperados de la obra y mejoras que la misma otorgará en función a iluminación y disminución de consumos en base a los datos obtenidos.

8.- El Contratista y el Director de Obra son los responsables solidarios de todos los materiales a emplear en la obra en general, indicándose todos los materiales que utilizaran en la obra.