LABORATORIO DORREGO

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y COMPRAS

Dirección: BVAR. ARTIGAS 3223 ESQ. CUFRÉ,

Entrada por Cufré 3089

Teléfono.22003584, 22090125. FAX: INT. 237

Horario de atención de 9 a 14  hs.

SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE BALANZAS PARA EL LABORATORIO DORREGO PARA EL  AÑO 2017.

CONTRATO  Nº 28/2017 (Licitación Abreviada)

APERTURA: 23 de febrero de 2017

HORA: 10.00

EL LABORATORIO DORREGO LLAMA A LICITACION ABREVIADA POR LA CONTRATACION DE REFERENCIA, SEGÚN LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

Solicitamos la cotización de un Servicio Acreditado de Calibración de la totalidad de las Balanzas del Laboratorio para el año 2017, prorrogable automáticamente hasta el Ejercicio 2019 inclusive.

El Servicio a realizar consiste en:

a) Calibración anual utilizando el Equipo de pesas de control, trazables a patrones nacionales, certificadas por LATU según informe de calibración vigente.

b) Ensayo con carga excéntrica de fidelidad, exactitud, movilidad, sensibilidad y repetibilidad.

c)Luego de cada visita anual programada se deberá entregar en un plazo no mayor a 20 días hábiles a Aseguramiento de Calidad el Certificado de calibración de cada balanza y los certificados de calibración de todos los patrones utilizados.

d) Las llamadas de emergencia, no programadas, se atenderán en un período no mayor a las 24 horas hábiles del llamado.

e) Es de cargo de la Empresa adjudicataria el traslado del Equipo de control.

f) Las calibraciones de la totalidad de las balanzas deberá realizarse dentro de un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

El horario para realizar el Servicio se fija de lunes a viernes en días hábiles, de 8.00 a 18.00 horas, coordinando previamente con Aseguramiento de Calidad.

Indicar la metodología del trabajo a realizar.

Los productos, sistemas, maquinarias que se utilicen para realizar la tarea objeto de esta contratación, serán de cargo de la firma adjudicataria.

VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN:

Las firmas interesadas en cotizar para este Llamado, pueden visitar la Planta de Producción, previamente a la Apertura, para tomar conocimiento de las Balanzas a Calibrar en caso de ser adjudicatarios. Se entregará Constancia de Visita a requerimiento del interesado.

Se aclara que no se exigirá esta Constancia  en el momento de la Apertura.

La Oficina de Compras  solicitará a la Encargada de Aseguramiento de Calidad del Laboratorio, posteriormente a la Apertura, la lista de oferentes que realizaron la visita a la Planta, y esa información se adjuntará al expediente de la Licitación.

DÍA DE VISITA: SE COORDINARÁ CON ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, al correo aseguramientodecalidad. dorrego@asse.com.uy, o a los teléfonos del laboratorio, interno 218.

VER LISTADO DE BALANZAS EN EL ANEXO II, QUE FORMA PARTE DE ESTE PLIEGO.

CONDICIONES GENERALES

PRESENTACION DE LA OFERTA.

Las ofertas deberán entregarse en el Departamento de Compras,con original y copia firmada por el representante del oferente, en sobre cerrado en cuyo exterior se establecerá el nombre del oferente,  el número y objeto de la licitación. El horario de entrega de ofertas es de 9 a 14 hrs. en días hábiles, de lunes a viernes hasta el día hábil anterior a la Apertura, y, en ese día, hasta la hora de Apertura de Ofertas ( HORA 10.00).

En caso de no poder presentar personalmente la oferta, también podrá hacerlo según las tres opciones siguientes:

a)por correo electrónico, debiendo registrar sus expresiones en un documento que deberá incluir la firma autógrafa, luego escanearlo y enviarlo por correo electrónico, hasta el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto.

b)por fax, hasta el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto.

c) en línea, solicitando clave de ingreso a ACCE, Agencia de Compras Estatales.

Será de cargo del oferente verificar la recepción efectiva del fax  o mail enviado y que el mismo fue recepcionado en forma legible.

El Acto de Apertura se realizará en día y hora fijados,llevándose a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA (*):

a)   Formulario de identificación del oferente el que deberá consignar el domicilio actual con todos los datos necesarios para su ubicación, firmado por la misma persona que firma la cotización. (Ver Formulario tipo en Anexo I).

b) Antecedentes del oferente en la realización de servicios similares, así como usuarios a contactar , con los cuales se pueda informar acerca de los servicios prestados, referencias y toda la información que a su juicio sea necesario para la evaluación de lo ofertado ( este punto no es excluyente, pero se valorará en el apartado de “Evaluación de las ofertas y Adjudicación”).

c) constancia de acreditación.

d) Declaración jurada  del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Artículo 46 del TOCAF, respecto a su capacidad para contratar con el Estado, específicamente respecto a posibles conflictos de intereses en situaciones de contratación con A.S.S.E. que involucren a trabajadores dependientes de la misma y que asimismo desarrollen actividad en el ámbito privado.

*Documentación a presentar en original y copia.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

Se aclara que todo tipo de nota enviada dentro de este plazo deberá venir debidamente firmada por la persona que firma la oferta.

RUPE :

A efectos de la presentación de las ofertas, el oferente debe estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/13 del 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de Proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

En virtud de lo establecido en los Artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE

se realiza directamente por el proveedor vía Internet, y por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado.

Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro en la página de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Guías para la inscripción en RUPE.

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada (ver lista de puntos de atención personalizada). El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado y la consiguiente obtención del estado “ACTIVO” en RUPE.

PREFERENCIA PARA SERVICIOS NACIONALES Y MIPYMES.

Serán de aplicación, cuando corresponda:

A) El régimen de preferencia previsto para bienes, servicios y obras públicas que  califiquen como nacionales por el artículo 499 de la Ley No 15.903 de 10 de  noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 41 de la Ley No 18.362  de 6 de octubre del 2008 y su Decreto No 13/009 de 13 de enero de 2009; y

B) El régimen de preferencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas incluído el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, será aplicado de acuerdo a lo previsto en el  artículo 44 de la Ley No 18.362 de 6 de octubre de 2008, el Decreto No 371/010  de 14 de diciembre de 2010 y demás normas correspondientes.

A) Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales

Suministro de Servicios:

La empresa deberá solicitar dichos beneficios en forma escrita acreditando en su  oferta, que los servicios califican como nacionales de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 8o del Decreto No13/009, a través de la presentación de Certificado que  acredite el carácter nacional de los servicios, de conformidad con lo previsto en los  artículos 10o y siguientes del Decreto No13/009 mencionado.

Cuando el servicio incluya suministro de bienes:

1) el oferente deberá desagregar del precio del servicio, la participación (%) que  cada uno de los bienes tiene sobre el mismo;

2) a los efectos de la aplicación de la preferencia, sólo se considerarán los  bienes que califiquen como nacionales, certificados de conformidad con lo dispuesto  en los artículos 10o y siguientes del Decreto No13/009.

B) Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios o márgenes de preferencia para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Referente a empresas oferentes que deseen acogerse a los beneficios y/o márgenes de preferencia para bienes/servicios nacionales de MIPYMES

Las MIPYMES deberán presentar conjuntamente con su oferta, en todos los casos,

Certificado emitido por la DINAPYME que acredite que cumple las condiciones previstas en las normas vigentes.

Suministro de Servicios:

Cuando el servicio incluya suministro de bienes, a los efectos de la aplicación de la preferencia, sólo se considerarán los bienes que califiquen como nacionales,  certificados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 y siguientes del Decreto  No 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

Forma de Cotizar:

Item 1) Se deberá cotizar en moneda nacional por visita anual para cada balanza, discriminando impuesto y monto total de lo ofertado, con impuesto incluido.

No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

Se debe especificar la aceptación del Pliego respecto del mantenimiento de oferta, plazo de entrega, forma de pago y actualización de precios, solicitados en el llamado.

ACLARACIONES Y PRORROGA

Se podrá solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al Pliego hasta tres días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los interesados deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de LABORATORIO DORREGO equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Se verificará en el RUPE la inscripción de los oferentes en dicho Registro, así como la información que sobre el mismo se encuentra registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE, tal como surge de la Guía para Proveedores del RUPE, a la cual podrá accederse en www.comprasestatales.gub.uy bajo el menú Proveedores/RUPE/Manuales y videos.

Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO” en RUPE, se otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

La adjudicación del Servicio se realizará atendiendo fundamentalmente al cumplimiento de todos los requisitos de este Pliego, teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación:

| FACTOR | PUNTAJE TOTAL | PUNTAJE PARCIAL | DETALLE |
| --- | --- | --- | --- |
| ANTECEDENTES | 10 |  |  |
| A)Antigüedad reconocida en el ramo objeto de la contratación (presentar declaración desde cuando la Empresa está en el ramo). B)Referencias comerciales documentadas o fácilmente verificables (nombre, teléfono, celular), de los servicios similares que hayan desempeñado. C)No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión de algún contrato con nuestra Dependencia. |  | 5 5 | 5 puntos: Antigüedad mayor a 5 años 2 puntos: Antigüedad entre 2 y 5 años 0 puntos: Antigüedad menor a 2 años 1 punto por cada referencia documentada o verificable. De existir, se restan hasta (10) puntos. |
| OFERTA TÉCNICA | 35 |  |  |
| A) Oferta técnica. Claridad en la propuesta y adecuación al cumplimiento de los objetivos de los servicios solicitados.. B) Recursos técnicos y humanos. |  | 25 10 | Presentación de la empresa y de la metodología de trabajo : Máximo 30 puntos. Documentación referida a instrumentos a utilizar y recursos humanos. Máximo 10 puntos. |
| PRECIO/OFERTA ECONÓMICA | 55 | 55 | Las ofertas serán comparadas en base al precio de cada Item. El precio total calculado como la suma de los importes de los Items presentados podrá ser un elemento a tener en cuenta por conveniencia de la Administración. La evaluación de la oferta económica se realizará otorgando 55 puntos a la oferta viable que resulte con menor costo y a las restantes se les asignará un puntaje inversamente proporcional a esa relación. |
| TOTAL | 100 |  |  |

El respaldo documentado de los distintos elementos presentados y la facilidad de verificación de la información son necesarios para la evaluación de las ofertas. La Administración podrá verificar la exactitud de la información aportada por los oferentes.-

El Laboratorio Dorrego se reserva el derecho de evaluar ofertas teniendo en cuenta la viabilidad de las mismas en cuanto a costos del servicio.

La adjudicación se realizará a la oferta que haya obtenido el mayor puntaje final.

NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares (de acuerdo al Artículo 66 del TOCAF), la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

EL LABORATORIO DORREGO se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento  según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario dispondrá de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación, para presentar la siguiente documentación:

a) depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la cláusula relativa a GARANTIAS.

El adjudicatario deberá ajustar los salarios del personal según lo que se acuerde para el Grupo de actividad en el que se encuentra inscripto, de acuerdo  a la legislación laboral vigente. El adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo al que pertenece la actividad licitada.

El adjudicatario deberá observar el respeto irrestricto de los derechos sindicales de agremiación y promover ámbitos de acuerdo referidos al normal desenvolvimiento de las relaciones laborales.

La conducta y actitudes del personal  serán de entera responsabilidad de la adjudicataria.

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o  reparación.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Los precios se actualizarán semestralmente, el 1º de Enero y 1º de Julio de cada año, a través de la siguiente paramétrica:

P 1= PO * [(0.3 * (A1 / A0) + 0.3 * (B1/B0) + 0.4 * (C1/C0)]

siendo:

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes del ajuste.

B0 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al último día hábil del mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

B1 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al momento del ajuste.

C0= Índice Medio de Salarios (IMS) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

C1= Índice Medio de Salarios (IMS) publicado y vigente al momento del ajuste.

En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso.

La Administración se reserva el derecho de renegociar el contrato si el índice tuviera una variación mayor al 10% anual.

PERIODO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento durante el Ejercicio 2017. Su ejecución comenzará luego de la notificación al adjudicatario de la Resolución de adjudicación intervenida por la Auditoría Delegada del Tribunal de Cuentas de la República.

La contratación se prorrogará automáticamente por hasta 2 (dos) períodos de 1 (un) año siendo el vencimiento final el 31 de Diciembre de 2019, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes notificada a la otra parte con una antelación no menor de treinta días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato o de sus prórrogas, mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, la firma adjudicataria deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes y liberándose las garantías constituidas una vez cumplido dicho requisito.

SISTEMA DE PAGO:

Item 1:  Mediante el S.I.I.F. Plazo estimado de pago a los 45 días del cierre del mes al cual pertenece la factura, debidamente conformada por el Servicio realizado.

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por  el solo  hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia  mediante sello u otro medio similar  en forma previa a su tramitación.-

GARANTIAS

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el  artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del  tope establecido para las Licitaciones Abreviadas,valor tope actual $ 8.199.000,00), el adjudicatario deberá presentar  depósito de fiel cumplimiento del contrato  por un valor equivalente al 5 % de la adjudicación, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución de Adjudicación definitiva.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios ó póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de LABORATORIO DORREGO, o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por Escribano Público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

El depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato garantizará  además del cumplimiento de las obligaciones contractuales relativas al servicio, el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de previsión social,  y Banco de Seguros del Estado,  de las cuales la Administración sea subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Ley No.18099 (Ley de Tercerizaciones). De tratarse de un documento expedido por una Institución Bancaria debe contener la expresa constancia de garantizar dichas obligaciones.

INCUMPLIMIENTOS:

El Laboratorio Dorrego no pagará por servicios no prestados.

Se considerará incumplimiento de contrato la no realización de una tarea por cualquier motivo, no tener personal calificado ,etc.

En caso que no se cumpla  con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento:un descuento equivalente del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento:  un descuento equivalente del 15% del importe de la factura.

Tercer incumplimiento: un descuento equivalente del 20% del importe de la factura,quedando la

Administración  habilitada para rescindir el contrato , ejecutar el depósito de garantía y convocar por orden a los siguientes oferentes según el puntaje obtenido en la evaluación de ofertas (ranking).

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quien esta disponga, realizará un informe de evaluación detallado y fundamentado del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 28 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- las disposiciones del presente Pliego Particular.

_______________________________________________________________________________________

RETIRO DE PLIEGO: hasta el último día hábil anterior a la Apertura de 9.00 a 16.00 horas en la Oficina de Compras. Se aclara que el retiro de pliegos es opcional ya que el mismo se encuentra publicado en la pagina de Compras Estatales.

DIRECCIÓN DEL LABORATORIO DORREGO:BVAR. ARTIGAS 3223 ESQ. CUFRÉ, ÚNICA ENTRADA POR PORTÓN AZUL DE LA CALLE CUFRÉ Nº 3089

________________________________________________________________________

Por consultas técnicas:

e-mail: aseguramientodecalidad.dorrego@asse.com.uy, Tel: 2200 3584, 22009054 int. 218, de Lunes a viernes de 9,00 a 12,00 hs ( Aseguramiento de Calidad).

Por Consultas sobre documentación: En Oficina de Compras, e-mail: compras.dorrego@asse.com.uy Tel.2200 9054, 2200 3584 int. 212 de lunes a viernes de 9 a 14 hrs.

Las consultas por correo electrónico deberán realizarse registrando sus expresiones en un documento que deberá incluir la firma autógrafa, luego escanearlo y enviarlo por correo electrónico.

Montevideo, Febrero de 2017

A N E X O  I

LICITACIÓN  ABREVIADA Nº................................................

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN

Calle:..................................................................

.......................Nº...............................................

Entre...................................................................

y ......................................................................

Localidad:..............................................................

Código Postal:..........................................................

País:...................................................................

Teléfono:...............................................................

Fax:....................................................................

E-mail:.................................................................

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

FIRMA/S  ...............................................................

Aclaración de firma/s...................................................

ANEXO II – LISTADO DE BALANZAS. LICITACION ABREVIADA Nº 28/2017. VER ARCHIVO EN LA PÁGINA	www.comprasestatales.gub.uy para el Inciso 29, Unidad Ejecutora 064.

# Text boxes

## FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE