Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

- A.S.S.E.-
Centro Departamental de Salud Pública

Oficina de Licitaciones y Compras
Montecaseros 520
Paysandú
Telefax: 472-24836 int. 181
compras.paysandú@asse.gub.uy

CONTRATACION: PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCION

LICITACION ABREVIADA Contrato N° 5/2017
APERTURA: Miércoles 29 de Marzo del 2017 HORA: 09:00
###### PRIMER LLAMADO – PERIÓDICA – PLAZA

OBJETO DEL CONTRATO : descripción de tareas

EL CENTRO DEPARTAMENTAL DE PAYSANDÚ LLAMA A LICITACION ABREVIADA PARA LA CONTRATACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 CALDERAS DE CALEFACCION CON SUS RESPECTIVOS SISTEMAS DE RADIADORES Y CAÑERIAS CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

A) El servicio incluye inspección, reparación, pintura y mantenimiento preventivo y correctivo de seis caldera de calefacción (cuyo funcionamiento es a gas natural), con sus respectivos sistemas de calefacción y cañerías.-
B) Se deberá asegurar la realización de una inspección semanal, por parte de un técnico para el control del sistema.-
C) Se debe dar un servicio de ATENCION A LLAMADAS DE EMERGENCIAS, no programadas, de lunes a lunes, que se atenderá en forma inmediata durante todo el período que dure el contrato, por tal motivo las firmas oferentes deberán tener personal idoneo residiendo en la ciudad.-
D) La presentación de la oferta presupone, habilitación, capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del sevicio solicitado.-
E) Los trabajos deberán ser realizados, en lo posible, dentro del Centro. Cuando sea necesario el retiro de un equipo o de una pieza, será necesaria la autorización previa del Encargado de Mantenimiento, para dar registro de los movimientos.-
F) Todos los respuestos específico serán de cargo del Centro, debiendo la empresa asesorar en la compra de los mismos.-
G) Quedan incluidos en este servicio todas las llamadas necesarias para encender y apagar la calefacción.-
H) Todos los llamados por reparación, así como los anteriormente mencionados, serán realizados por el Encargado de Mantenimiento de éste Centro.-
I) La empresa presentará una planilla mensual donde se indicará las visitas, el mantenimiento preventivo y correctivo realizado, la que se adjuntará a la factura correspondiente. No se dará trámite a ninguna factura que no este acompañada por dicha información.-
J) Para el caso de la realización de un trabajo de emergencia, será de cargo del contratado la provisión de los respuestos necesarios, siempre que los mismos sean

Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

de plaza, quedando el Centro obligado a la gestión posterior de pago de esas facturas.-
K) La sola presentación de la oferta supone la aceptación de todas las condiciones exigidas.-
L) Al finalizar el contrato , junto con la última factura , se deberá presentar informe donde indique el estado de todas las calderas objeto de éste mantenimiento y foto del estado de las mismas.

La empresa adjudicataria deberá colocar chapa o etiqueta identificando a la empresa responsable del Mantenimiento.-
 FORMA DE COTIZACIÓN:

- Se deberá cotizar en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-
- Todo costo que se origine tanto por mano de obra, insumos, repuestos, traslados deberá estar incluido en el costo presupuestado por la Empresa oferente.-

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERES POR MORA.-

 PERÍODO:

- El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento durante los meses de Mayo y Setiembre del 2017.- Si al 1o. de Mayo de dicho año aún no se hubiera intervenido el gasto, su ejecución comenzará en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Área de Auditores de ASSE. . Esta licitación se prorrogará automáticamente por un período igual al anterior, de Mayo a Setiembre del 2018, al no mediar manifestación en contrario de cualquiera de las partes que deberá ser comunicada por telegrama colacionado, carta con aviso de retorno, o cualquier otro medio fehaciente, para considerarla válida a la otra, con una antelación no menor a los treinta días de la fecha de vencimiento del plazo original o de su prórroga.-
 – Para comunicar la no-aceptación de la prórroga prevista, se deberá realizar con nota membretada de la empresa, firmada por el responsable de la misma, certificada por Escribano Público.-

SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante el SIIF, por financiamiento 1.1 ó 1.2 sujeto a disponibilidad de crédito.-
No se aceptarán facturas que establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviere impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta se entiende que las firmas aceptan que la administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El oferente deberá mantener la oferta por el período que abarque el contrato.-

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PRECIOS:

Los precios se actualizaran el 1° de Enero de 2018 y para el cálculo se tomara en un 100% la variación del IPC acumulado en el período que va desde el ultimo día del mes anterior en que se realizó la apertura y el 31 de Diciembre del 2017, el siguiente ajuste sera el 1° de Julio del 2018 por el mismo indice acumulado en el semestre anterior.-

ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los adquirentes de este pliego podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta dos días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de veinticuatro horas para evacuar las mismas.-
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, los adquirentes de pliego deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de dos días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deben presentarse en la Oficina de Licitaciones y Compras del Centro Departamental de Salud de Paysandú, el día fijado para la apertura y hasta la hora indicada para dicho acto, el que se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas las que deberán estar firmadas por quien represente a la empresa oferente, en sobre cerrado y por escrito, conteniendo original y copia de la oferta en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente.-
No aceptándose ofertas que no se entreguen en dicha Oficina ni enviadas por fax.-

 Conjuntamente con la oferta deberá presentarse:

a) Formulario de identificación del oferente.- (Anexo I)
b)Antecedentes y Referencias documentadas del oferente en contrataciones similares.-
c)La propuesta de acuerdo al objeto de la licitación.-
d)Declaración jurada, por parte del oferente, de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el art. 46 del TOCAF.-
e)Designar por parte del oferente persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio.-
f) Certicado de la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear.-
g) Nómina de Teléfonos y Nombres de contacto con la Empresa oferente y su Personal Técnico, tanto en horario comercial como 24 horas (celulares, Pager, e-mails, etc.) a fin de que nuestras Oficinas tengan claramente los datos de a quien llamar ante problemas que están comprendidos en este Contrato.-

Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.-

 EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:
Los oferentes deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos:
- Antigüedad en el ramo objeto de esta licitación de 2 años.-
- Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios.-
- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “incumplimientos”)ó un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.-
La Adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos en el Pliego Particular de Condiciones.-

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.-

NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.-
Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

GARANTIA:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazode 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.-

Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor del Centro., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional , a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del deposito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.-

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.-

 INCUMPLIMIENTO:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:
1) Primer incumplimiento:
Observación escrita por parte de las Dirección de la unidad ejecutora.-
2) Segundo incumplimiento.
En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.-
3) Tercer incumplimiento:
Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

EVALUACION DEL CONTRATO:

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.-
Luego de finalizado el contrato, el Centro solicitará informe a la Empresa sobre el estado en que se encuentran las calderas.-

Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :
1. el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012).-
 b)el Decreto 131/014 del 19/05/2014 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales TOCAF 2012).-
 c) las disposiciones del presente Pliego Particular.-

Hospital Escuela del Litoral
“Don Luis Galán y Rocha”
Salud para Todos y con Todos

# ANEXO I

CONTRATACION: PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCION
LICITACIÓN ABREVIADA Nº /2017
APERTURA: - HORA: 09:00

PLANILLA PARA COTIZAR POR LA EMPRESA OFERENTE

RAZON SOCIAL: __________________________________________

NOMBRE COMERCIAL: _____________________________________

R.U.C. : ____________________________

  DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:

Calle:...........................................................................Nº.............................................................

Entre............................................................................y ..........................................................

Localidad:.....................................................CodigoPostal: ...................................................

País:..............................................................................................................................................

Teléfono:....................................................Fax:...........................................................................

Monto total máximo calculado para el período de Mayo a Octubre/2017
EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………………. / …………………………………………………………………………………………………………………

Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

_____________________________________________________________________________

FIRMA DEL REPRESENTANTE	SELLO	ACLARACIÓN DE FIRMA