PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARESPARA LA

ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

INCISO: 26

UNIDAD EJECUTORA: 9007

# LICITACION ABREVIADA: 08/2017

1.-OBJETO:

CONTRATACION DE SERVICE INTEGRAL Y

MANTENIMIENTO DE UN ASCENSOR Y DOS MONTACARGAS PARA FACULTAD DE MEDICINA

Se convoca a Licitación Abreviada Nº 08/17 para el mantenimiento de los siguientes items para la Facultad de Medicina:

Comprende:

ITEM 1: Hasta 1 ascensor para el transporte de personas, cubre 6 niveles, ubicado en el hall de Decanato que comunica desde el Sub-Suelo hasta el 2do. Piso .

ITEM 2: Hasta 1 montacargas (sin puertas), cubre 2 niveles, ubicado en antesala de sala 2 de Anatomía que comunica desde el Sub-Suelo hasta Planta Baja.

ITEM 3: Hasta 1 montacargas, ubicado en el Depto.de Histología y Embriología, cubre 3 niveles, cuenta en cada uno de los con puerta y llamador.

2.-Requisitos que deben cumplir con las siguientes características técnicas mínimas:

2.1- La empresa deberá estar habilitada por la Intendencia de Montevideo para realizar el mantenimiento del ascensor y los montacargas objeto de la licitación.

2.2- La empresa deberá contar con responsable Técnico habilitado, este será Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico o Ingeniero Industrial Mecánico.

2.3- Se deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en las instalaciones involucradas. De verificar incumplimiento se deberá alertar a la Unidad de Gestión Edilicia de estos y se propondrán las acciones que fueran necesarias.

2.4- Se brindara un servicio de mantenimiento con visitas mensuales, donde se revisarán los 3 dispositivos  de referencia. Estas visitas serán realizadas en el horario comprendido entre las 08:00 a 12:00 de lunes a viernes, exceptuando los feriados no laborables y se registrarán en planillas suministradas por la empresa con el control de la Unidad de Gestión Edilicia o el servicio que corresponda.

2.5- Se brindará un servicio de emergencia 24 hs. los 365 días del año. Las llamadas urgente deberán tener respuesta dentro de la primer hora de realizado el llamado.

2.6- Pruebas de comprobación de estado de los mecanismos de seguridad. Se presentará un informe anual a la Unidad de Gestión Edilicia.

2.7- Correrá por cuenta de la empresa los materiales necesarios para realizar la limpieza, lubricación o reparaciones dentro del servicio de mantenimiento. De ser necesario la sustitución o reparación de partes la empresa proporcionará la mano de obra y presentará presupuesto correspondiente.

2.8- Cuando se requieran los servicios de la empresa, esta deberá enviar personal competente para corregir averias que se produzcan en las instalaciones. Siempre debe estar presente al menos un técnico capacitado perteneciente a la nómina de la empresa.

2.9- La empresa deberá llevar un registro de cada instalación desde el comienzo del mantenimiento, registrando todas las inspecciones realizadas, reparaciones y sustituciones de piezas, ejecución de las pruebas anuales y toda la información pertinente. Este registro deberá ser presentada ante la Unidad de Gestión Edilicia cada vez que esta lo solicite.

2.10-Si fuera necesario interrumpir total o parcialmente el funcionamiento de las instalaciones cuando se observe que no ofrecen las debidas condiciones de seguridad, será comunicado de manera inmediata a la Unidad de Gestión Edilicia.

2.11-Si fuera necesario interrumpir total o parcialmente el funcionamiento de las instalaciones para realizar reparaciones de carácter no urgente, será comunicado de manera inmediata a la Unidad de Gestión Edilicia y se coordinará con ella fechas y plazos para realizarlo.

Los servicios ofrecidos deben cumplir con las características técnicas mencionadas en los item anteriores. Estas exigencias son mínimas, pudiendo ofrecerse variaciones y/o alternativas, dentro de los mismos términos.

Podrán ser visitados el 18/05/17 en el horario de 10:00 a 12:00 (Coordinar previamente con Intendencia Tel.:2.924.34.14 int. 3379).

3.-  REQUISITOS FORMALES QUE DEBE CUMPLIR EL OFERENTE PARA CONTRATAR.

3.1- Al momento de presentación de la oferta, los oferentes deberán estar inscriptos REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO como beneficiarios en el RUPE: EN INGRESO.

3.2- La Administración admitirá todas las ofertas que se presenten, presumiendo que todos los oferentes cumplen con los requisitos formales que acreditan que están en condiciones de contratar.

4.- FORMALIDADES DE LAS PROPUESTAS:

4.1- Las propuestas serán redactadas en papel membretado de la empresa: original y 3 (tres) copias, debidamente firmadas en sobre cerrado.

4.2- En la primera página se expresará el monto total de la oferta en moneda nacional con impuestos incluidos.

4.3- Las propuestas deberán presentarse hasta la hora fijada para el acto de apertura.

4.4- Los oferentes deberán consignar  por separado los tributos que gravan el objeto de la contratación  ofertada. La omisión de este requisito no obstará la admisibilidad de las propuestas pero en  este caso el precio ofertado sin discriminación de los tributos correspondientes, se entenderá que dichos tributos están incluidos en el precio ofertado.

5.-  COTIZACIÓN DE LAS OFERTAS.

Deberá presentarse en moneda uruguaya.

6.- PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Las propuestas deberán presentarse hasta la hora fijada para el acto de recepción de ofertas.

7.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los plazos de mantenimiento de oferta, serán  de 60 días a contar del acto de apertura.

El plazo se entenderá prorrogado en forma automática y sucesiva por idénticos períodos, hasta la finalización del procedimiento de contratación,  salvo que el oferente manifieste en forma expresa que no aceptará una nueva prórroga.

8.- Duración del contrato y rescisión del mismo:

El contrato se extenderá por el plazo de 1 (un) año renovándose al finalizar el plazo por un nuevo periodo, siempre que ninguna de las dos partes comunique a la otra, con 90 días de anticipación al vencimiento del plazo o prórroga, su propósito de denunciar el mismo, sin expresión de causa alguna.

La Facultad de Medicina podrá declarar rescindido el contrato por incumplimiento del adjudicatario de cualquiera de las obligaciones que asuma, previa intimación por parte de sus autoridades, otorgándosele un plazo de 30 días corridos para que regularice su situación. Vencido el mismo sin que se subsanen las obligaciones incumplidas, el contrato se rescindirá automáticamente, debiendo cesar de inmediato sus actividades.

9.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes quedan exonerados del pago de garantía de mantenimiento de oferta (Art.64 del TOCAF).

10.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Los oferentes quedan exonerados del pago de garantía de cumplimiento de contrato (Art.64 del TOCAF).

11.- OFERTAS ALTERNATIVAS.

Se podrá proponer modificaciones, alternativas o variantes de lo establecido en el Pliego, que puedan hacer más conveniente la oferta para la realización del contrato inclusive sin presentar la propuesta básica.

12.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS OFERTAS.

El contenido de las ofertas no se considerará información confidencial, salvo que, en forma fundada y expresamente, sean integradas con ese carácter por el oferente (artículo 10 de la Ley Nº 18.381, de 17 de octubre de 2008). No se consideran confidenciales los precios y las descripciones de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

13.- DE LA ADJUDICACIÓN POR PONDERACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

A los efectos de determinar la oferta más conveniente a  los intereses de la Administración pública y las necesidades del servicio, se aplicará el siguiente cuadro, tomando  en cuenta los siguientes factores de evaluación, y criterios de ponderación sobre la base de un puntaje máximo por oferta de hasta 100 (cien) puntos.

| FACTOR | PONDERACION |
| --- | --- |
| A- Precio | HASTA 50%: |
| B- Antecedentes: B.1-antigüedad B.2-trabajos en otras inst.públicas B.3-trabajos en inst.privadas B.4-curriculum de los responsables técnicos | HASTA 25% |
| C- calidad (se tomarán en cuenta los servicios extras a los mínimos solicitados en el numeral 2.1 al 2.11 inclusive). | HASTA 25%: |
| PUNTAJE TOTAL | HASTA 100 % |

Las propuestas serán evaluadas según los factores expuestos. A la empresa que su oferta obtenga el mayor puntaje será recomendada su adjudicación de las obras por la Comisión Asesora de Adjudicaciones.

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.

Los requisitos mínimos que debe cumplir el oferente para que su oferta sea admisible son los siguientes.

a)  Cumplimiento razonable de la descripción del objeto.

b)  Cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas del numeral 2.1 al 2.11 inclusive.

La Administración podrá aumentar o reducir la cantidad a adjudicar en los mismos términos previsto por el art.66 del TOCAF 2012.

La Administración está facultada para:

-No adjudicar algún ítem.

-Dividir la adjudicación entre oferentes que presenten ofertas similares   en los términos establecidos por el art.66 del TOCAF 2012.

-Considerar que los ítems no cotizados por ninguno de los oferentes, podrán adquirirse por Compra Directa, por el art.33 inc.C2 del TOCAF 2012.

14.- NEGOCIACIONES.

En caso de presentación de ofertas similares, se podrá entablar negociaciones  con aquellos oferentes que se precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio, otorgando un plazo no menor a 2 días por el art.66 del TOCAF 2012..

De lo actuado en relación a cada proponente se labrará acta suscinta.

15.-  REQUISITOS PARA LOS ADJUDICATARIOS.

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo no menor a 2 días, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratrar con el Estado.

No se necesita presentar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso

Solamente el adjudicatario deberá estar inscripto en el RUPE con estado “ACTIVO” (Art.48 del TOCAF)

16.- FORMA DE PAGO.

El oferente podrá cotizar en Pesos Uruguayos: Crédito y/o Contado. El plazo de pago crédito es de 30 (treinta) días calendario corridos desde el último día del mes de conformación de la factura. El plazo de pago contado es de 10 ( diez) días corridos contados a partir del primer día hábil siguiente de la conformación de la factura. En caso de incumpliento de los términos antes referidos, el oferente podrá determinar un recargo por mora que no supere el establecido por el Poder Ejecutivo al amparo de lo dispuesto en el art. 71 del TOCAF.

Los medios de pago  serán propuestos por el oferente y decididos por la Administración. En caso que el oferente no proponga, la Administración eligirá el medio de pago que resulte más conveniente.  Todos los costos relacionados con los medios de pago propuestos por el oferente, serán del cargo del beneficiario.

17.- MULTAS.

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan  a  causas  imputables al adjudicatario,  generará una multa de 5 UR diarias (la cotización que se tomará será la del cierre del mes anterior). Excedido 30 días calendario, la Administración podrá declarar rescindido el contrato, con la consiguiente pérdida de la garantía, art.70 del TOCAF (Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012)

18.- Consultas, aclaraciones y prórrogas

Cualquier adquirente del Pliego de Condiciones Particular podrá solicitar:

18.1- Consultas y/o aclaraciones sobre el pliego: deberán presentarse por escrito y personalmente (no por fax ni correo electrónico) en Sec.Compras de Fac.de Medicina, solamente el día 23/05/17 desde la hora 12:00 a 14:00 . Las mismas serán evacuadas en el plazo de 24 a 48 horas.

18.2- Prórroga para la apertura de las ofertas. La misma se solicitará por escrito y personalmente (no por fax ni correo electrónico) en Sec.Compras de Fac.de Medicina, solamente el día 23/05/17 desde la hora 12:00 a 14:00. Será resuelta a exclusivo criterio de la Administración.

19.- RECEPCION DE LAS OFERTAS:

Las propuestas deberán redactarse en papel membretado de la empresa (original y tres copias), firmadas por el oferente o sus representantes, en sobre cerrado.

Esta Sección no se responsabiliza por ofertas presentadas fuera del lugar y horarios indicados.

Los oferentes podrán ver las restantes ofertas, en el acto de apertura.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio del organismo, se interpretará en el sentido más favorable a éste.

Las ofertas serán recibidas sólo personalmente (no por fax, ni por correo electrónico) hasta el día 26/05/17 a la hora 13:00, puntualmente, en el local de la Sec.Compras -Facultad de Medicina, Gral.Flores 2125.

HORARIO DE ATENCIÓN: de 12:00 a 15:00 horas.

20.- CLAUSULAS ESPECIALES:

20.1- DEL PAGO: Se realizará de acuerdo a la forma adjudicada. Las facturas/boletas deberán presentarse en Sec.Compras, a mes vencido.

IMPORTANTE: De acuerdo al Decreto 319/2006 y al Instructivo N° 7/06 de la C.G.N., la Universidad de la República como agente de retención, deberá retener el 60% del IVA incluído en las compras realizadas.

20.2- DE LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS:

El día 26/05/17 a la hora 13:00 en Sec.Compras de Fac.de 	Medicina (Gral.Flores 2125).

20.3- LOS PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES

Deberán adquirirse, en forma obligatoria, previamente a la presentación de la oferta,  en Sección Tesorería, Div. Contaduría de la Facultad de Medicina,siendo su valor de 1 UR .

HORARIO DE ATENCIÓN:  de  12:00 a 15:00 horas.