LICITACIÓN ABREVIADA No. 2/2017

SUMINISTRO DE GENERADOR.

Pliego de Condiciones Particulares

1. El Objeto:

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) convoca a interesados para ofertar el suministro de un generador.

Tiene por objeto el suministro de un generador con las siguientes características:

- Carga de al menos 70kw trifásico

- Configurable 230/380 v

- Encendido y conmutación automática de las cargas ante cortes de energía

- Autonomía mínima 15 horas

- Motor diesel

- Gabinete para exteriores

- Nivel de ruido apto para áreas urbanas

- Instalación llave en mano incluyendo cableado y conexión con red existente en el instituto.

- Posibilidad de monitoreo remoto

2. CONDICIONES PARTICULARES:

1.- El IIBCE se reserva el derecho de adquirir uno o todos los ítems objeto del presente llamado, entendiéndose en todo caso que cada uno de los rubros constituye un objeto independiente de adquisición, pasible de adjudicación al mismo o a distintos oferentes.

2.- El precio deberá ser en “Plaza” en moneda nacional, indicándose en tal caso si el mismo incluye o no los impuestos vigentes. De no indicarse expresamente, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

3.-  El pago del precio “Plaza” será realizado a crédito y aproximadamente dentro de los ciento veinte días (120) días de la fecha de facturación, y una vez verificados el suministro.

4.- Deberá ofrecerse un plazo mínimo de 60 días de mantenimiento de la oferta prorrogables automáticamente por 40 días más.

5.- Los oferentes podrán ofrecer todas las opciones que crean más convenientes o de utilidad – ajustadas siempre a las características particulares requeridas por el Pliego-, adjuntando al efecto los folletos y  manuales descriptivos de los productos sugeridos.

6.- Las ofertas deberán expresar el plazo y las demás condiciones de su garantía post venta en caso que corresponda.

7.- La mercadería equipos adjudicados, el día de la entrega de los mismos, deberán acondicionarse en el lugar que la Administración del IIBCE disponga.

8.- En ningún caso se admitirán cesiones de crédito.

9- Se ponderarán: en primer lugar, el precio 65%; en segundo lugar,  buenas referencias de  las empresas 35%.

3.- CONDICIONES GENERALES

I)- Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto por los Decretos 150/2012 y 155/2013.

II).-  A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

III).- La empresa ganadora deberá estar ACTIVA en el sistema RUPE al momento de la adjudicación. Si al momento de la Adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en  RUPE, se le otorgará un plazo de 48 horas hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de  que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en plazo mencionado.

IV).- La presentación y apertura de las ofertas:

A.- La oferta –en forma de un (1) original y dos (2) copias- deberá ser presentada personalmente en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, sito en la Av. Italia 3318, hasta la hora 14.30 (es decir hasta 30 minutos antes de la apertura) del día 20 de julio de 2017, no admitiéndose por lo tanto, cotizaciones vía fax ni correo electrónico; la misma deberá estar en sobre cerrado debidamente identificado el que lucirá en su cubierta el número de la presente licitación abreviada y la razón social del oferente.  Asimismo deberá presentarse formulario de identificación del oferente.

B.-  El Pliego de Condiciones Particulares se encuentra disponible en la Administración del IIBCE.

Las consultas  personales o telefónicas podrán ser realizadas con Tabaré de los Campos o de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 al teléfono 24871616 int 258 o al correo electrónico: tdeloscampos@iibce.edu.uy y electrónica@iibce.edu.uy.

C.- El único día de visita a las instalaciones del IIBCE será el día  4 de julio de 2017 2017 a la hora 10.30, siendo este un requisito excluyente para su adjudicación.

D.-La apertura de la licitación será el día 20 de julio de 2017 a las 15 hs  en las instalaciones del IIBCE sito en Avenida Italia 3318.