Licitación número 3/2017

para la adquisición de

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Pliego de Condiciones

Se llama a cotizar el suministro de equipamiento informático, para el Instituto                              de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

I).- Objeto de la compra:

- a) Hasta dos (2) impresoras láser B/N de mediano porte que tengan escáner y tarjeta de red Ethernet incorporados, alimentación 220v con cable de corriente tipo schuko, y de datos (conexión USB), bandejas independientes para papel tamaño A4, Legal y multipropósito. Ciclo de trabajo, mensual mínimo: 10.000 páginas.       Se pide indicar el costo de los consumibles de la impresora en caso que corresponda (tóner, fusor, etc).

- b) Indicar el costo de las bandejas adicional como opcional.

2.- Hasta tres (3) monitores planos 21”, con entrada VGA, 220v, con cables de  alimentación de  corriente (preferentemente tres en línea) y VGA.

3.-Hasta tres (3) monitores planos 23” con entradas VGA y DVI, 220 v con cables de  alimentación de  corriente ( preferentemente  tres en línea)  y VGA.

4.- Hasta cien (100) Pendrive de 32GB.

5.- Hasta 3 discos duros de 1TB SATA 3 de 7.200 RPM.

6.- Hasta diez (10) computadoras tipo PC portable con las siguientes características: i3 de Intel o equivalente AMD, 4 GB RAM, pantalla de 14’ no táctil, disco de al menos 500GB, tarjeta de red Ethernet, WiFi (b/g/n), bluetooth, al menos un puerto USB 3.0, lector de tarjetas múltiples formatos, cámara, micrófono y parlantes incorporados, salida de video HDMI y/o VGA, cargador (220v) y cables. Sistema Operativo Windows 10 Pro de 64 bits en español. Cotizar opcionalmente, bolso o mochila para transporte, ampliación a 8 GB de RAM (configuración 8 GB RAM) y disco SSD. Estas características deberán considerarse como mínimas e indispensables, pudiéndose cotizar equipos con mayor capacidad.

7.- Hasta cinco (5) teclados de distribución en español, con cable y conector USB, especificar  marca.

8.- Hasta cinco (5) teclados inalámbricos de distribución en español, especificar  marca.

9.- Hasta 5 (cinco) mouses con cable y conector USB, especificar marca.

10.- Hasta 5 (cinco) mouses inalámbricos, especificar marca.

11.- Hasta cinco (5) fuentes para PC ATX 220v 500W.

12.- Se deberá diseñar, proporcionar los materiales, e implementar la instalación eléctrica y tablero de control para conectar una UPS de 60KVA (bandejas, cables, terminales,  accesorios, tablero y transformador de 100KVA de 400/200v) de acuerdo al siguiente detalle:

Las canalizaciones se deberán dimensionar para mantener los espacios para crecimiento con porcentajes acorde a las normas y las mejores prácticas. Se deberán aprovechar todas las canalizaciones o nichos existentes. Las canalizaciones previstas serán las necesarias para las líneas de entrada y salida del transformador y de la UPS y para el rack de servidores que se mudará a la sala de UPS. Todos los ductos serán  aplicados a la pared y/o techo con tornillos y tacos de expansión.

Se deben proporcionar los cables de energía necesarios para realizar los siguientes cableados de energía

a) Desde el tablero general hasta la entrada del transformador.

b) Desde el trafo hasta el nuevo tablero de protección de la salida del trafo.

c) Desde tablero de salida del trafo hasta tablero UPS en nuevo DC.

c) Desde el nuevo tablero (UPS) hasta la entrada de UPS.

d) Desde la salida de la UPS hasta  los interruptores de distribución.

e) Desde Tablero UPS hasta rack de servidores que será instalado en la sala de UPS.

Se deberá incluir para en el tablero general un interruptor trifásico de caja moldeada para la alimentación del transformador (III 350Amp 220v) o en su defecto en un gabinete con puerta.

Para la salida del generador es necesario un interruptor de protección de la salida dentro de un gabinete con puerta. Deberá ser de caja moldeada regulable tetrapolar de 180Amp 400V. Se deben de proporcionar los cables para conectar directamente hasta el interruptor general del nuevo Tablero UPS.

Además del transformador 220/400V de 100KVA, se debe incluir  el suministro de un nuevo Tablero de 400V identificado como UPS, que incluirá interruptor general monoblock con relé diferencial, interruptores en entrada, salida y bypass de UPS (trifásicos) e interruptores para líneas de distribución monofásicas con protección de UPS (4 de 25Amp y 2 de 16Amp para las líneas A y B de alimentación del rack.

Además deberá incluir para instalar en el tablero, un multímetro digital para la evaluación en sitio de las variables de corriente y tensión de salida del transformador.

13.- Suministro de hasta una (1) placa controladora de portón mastertec D240 para motor Imecotron 240.

14.- Hasta seis (6) cámaras varifocales para exterior, Turbo HD720p con fuente.

I).- Condiciones Particulares:

1.- El Instituto se reserva el derecho de adquirir una o todas las unidades objeto del presente llamado, entendiéndose en todo caso que cada uno de los rubros constituye un objeto independiente, pasible de adquisición a distintos oferentes.

2.- El precio de la oferta adjudicada será abonado a crédito y a los noventa a ciento veinte días (90 a 120) días, una vez verificado el suministro y regular funcionamiento del equipamiento adquirido.

3.- Los precios deberán cotizarse en moneda nacional,  indicándose en tal caso si el mismo incluye o no los impuestos vigentes. De no indicarse expresamente, se entenderán incluidos en el precio cotizado.

4.- Las ofertas deberán expresar el plazo y demás condiciones de su garantía post venta.

5.- Deberá ofrecerse un plazo de 30 días de mantenimiento de la oferta prorrogable por 30 días más y la entrega deberá ser en un plazo máximo de 30 días a contar desde la adjudicación.

6.- Los oferentes podrán ofrecer todas las opciones que crean más convenientes o de utilidad ajustadas siempre a las características requeridas, adjuntando al efecto las muestras y/o folletería descriptivos de los productos sugeridos.

7.- Todas las cotizaciones deberán incluir el armado, la instalación y colocación de los artículos cotizados.

8.- Se ponderará al oferente que acredite experiencia en la prestación de similares servicios en organismos públicos y/o empresas privadas (40%),  precio (50), no tener observaciones en RUPE (10%).

Para su previa verificación, el IIBCE estará autorizado a requerir información de las instituciones o empresas citadas como referencias

Se solicita que todos los productos cotizados sean de buena calidad.

9.- En ningún caso se aceptarán cesiones de crédito.

10.- Se deberá cotizar en el orden presentado en el presente pliego.

11.- Las empresas deberán presentar formulario de oferente con NÚMERO de RUT.

III).- Condiciones Generales:

1.-  Deberá darse cumplimiento, en lo pertinente, a lo dispuesto por el decreto 150/2012 y 155/2013.

2.- A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

3.- Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.

4.- La empresa ganadora deberá estar ACTIVA en el sistema RUPE al momento de la adjudicación. Si al momento de la Adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en  RUPE, se le otorgará un plazo de 48 horas hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de  que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en plazo mencionado.

5.- Las ofertas deberán ser presentadas personalmente (original y copia) -no admitiéndose por lo tanto cotizaciones vía fax o mail-  en la Administración del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, sito en Av. Italia  3318, hasta el  día  1º de agosto de 2017  a las 14:30 hs.

6.-La apertura de la licitación será el día 1º de agosto de 2017 a las 15 hs  en las instalaciones del IIBCE sito en Avenida Italia 3318

7.- Los días previos a la apertura las cotizaciones serán recibidas únicamente en la Administración del IIBCE en el horario de 11:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00.

8.- Las consultas podrán ser realizadas en la Sección Informática  al teléfono general 24871616 interno 304 en el horario de 10:00 a 16:00.