HOSPITAL DE FLORES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Dirección: Batlle y Ordóñez 966 – Trinidad/Flores

Teléfono 4364 4555/4556 Int 111 Fax 4364 6023

Horario de atención lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.

CONTRATO Nº 3/2017 Licitación Pública

APERTURA ELECTRÓNICA : 25/10/2017

HORA: 10:00

Primer Llamado – Periódica – Plaza

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS   DEPENDIENTES  DE EQUIPOS  EN PRESTAMO

1) OBJETO Y PLAZO DEL LLAMADO.

  - - SE SOLICITA suministro de reactivos e insumos dependientes de equipos en préstamo, que figuran en listado adjunto, Anexo III, el cual forma parte del presente pliego.

1.2 - El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un período de 12(doce) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE, prorrogable automáticamente por hasta 2(dos) períodos de igual duración, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes que deberá ser comunicada por telegrama colacionado, fax, e mail o carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente para considerarla válida a la otra, con una antelación no menor a los sesenta días corridos de la fecha de vencimiento del plazo original.

2) PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original sólo exista en soporte papel deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta

- Documento de depósito en garantía de mantenimiento de oferta en caso de corresponder según lo establecido en la cláusula referida a Garantías*.

- Información que acredite la antigüedad en el ramo y numero de referencias requerida en Evaluación de las Ofertas

- Habilitación vigente del M.S.P. para comercializar (importador, distribuidor y/o fabricante) o constancia de renovación en trámite.

- Certificados de Registro vigentes, otorgados por el Departamento de Evaluación Tecnológica del M.S.P, respecto de los distintos ítems (reactivos y equipos) ofertados, según se indica en el Anexo III.

- Declaración jurada de no estar comprendido en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF

*Documentación a presentar en original y copia.

En estos documentos, deberá escriturarse en el margen superior derecho, con letra clara, el Número de Ítem o ítems a los cuales hace referencia el citado Registro.

De acuerdo a lo establecido en el Art 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

Datos mínimos de la oferta:

- Equipos: características, performance, estudios a realizar y experiencias en el medio para el caso de equipos en préstamo, la condición de nuevos o reciclados. Podrán ofertarse equipos analíticos integrados.

- Reactivos, controles, calibradores, soluciones y todo tipo de insumos necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento (cantidad, marca, procedencia).

- Nivel de mantenimiento ofrecido indicando, frecuencia, días y horarios de atención, número de teléfono, fax, dirección, tiempo de respuesta, condiciones de respuesta previstas.

- Controles de calidad estipulados (Porcentaje sobre el número de determinaciones).

Información confidencial y datos personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Solo se considera información confidencial:

• La información relativa a sus clientes,

• La que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

• La que refiera al patrimonio del oferente,

• La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

• La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

• La relativa a los precios,

• La descripción de bienes y servicios ofertados, y

• Las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N°232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

Los originales de la oferta deberán presentarse en un plazo máximo de 72 horas posteriores a la apertura en la oficina de Compras y Licitaciones del Hospital de Flores.

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) la comunicación de publicación del acta.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo compras.flores@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los Proveedores para su conocimiento.

3) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Los precios se actualizarán semestralmente, el 1º de enero y 1º de julio de cada año, a través de la siguiente paramétrica:

P 1= PO * [(0.3 * (A1 / A0) + 0.3 * (B1/B0) + 0.4 * (C1/C0)]

siendo:

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes del ajuste.

B0 = Cotización del Dólar interbancario vendedor o promedio al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de ofertas.

B1 = Cotización del Dólar interbancario vendedor o promedio al momento del ajuste.

C0= Índice Medio de Salario (IMS) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas.

C1= Índice Medio de Salario (IMS) publicado y vigente al momento del ajuste.

En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso.

4) FORMA DE COTIZAR

Tal cual se expresa en el punto 2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA  Las propuestas serán recibidas únicamente en línea.

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta para el periodo de 12(doce) meses. Los originales a enviar deberán establecerse los precios unitarios sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

En la oferta deberá establecerse: marca, procedencia, cantidades y presentación de los artículos ofertados y plazo de entrega.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad Ejecutora, reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar las cantidades.

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa.

5) FORMA DE ENTREGA

Extendida la orden de compra de la mercadería la misma deberá ser entregada en forma inmediata, según las necesidades del servicio, reservándose la administración el derecho de aceptar entregas diferidas según el ítem de que se trate, salvo que se requiera la entrega en forma URGENTE.

CANJE DE PRODUCTOS: Como regla general, se establece que los productos no deberán tener una fecha de vencimiento inferior a seis meses  a partir del momento de su entrega al servicio. En caso de partidas que no cumplan con este requisito ya sea por razones de vida media natural del producto u otras, los adjudicatarios estarán obligados a su canje, a la fecha de expiración. Si el adjudicatario entregase productos con vencimiento menor a seis meses, se exigirá, conjuntamente con la documentación de la entrega, una carta que exprese el compromiso de canje por parte del proveedor, ya que se asume el incumplimiento del periodo mínimo pautado. La operativa del canje en todos los casos estará a cargo del proveedor, pudiendo considerarse su negativa como un incumplimiento denunciable al RUPE.

# Anexo 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SUMINISTRO DE REACTIVOS C/PRESTAMO DE EQUIPOS

OBJETO DEL LLAMADO

El objeto del Llamado es el suministro de los reactivos solicitados así como la provisión, bajo la modalidad de comodato (préstamo gratuito), de los equipos necesarios para la realización de exámenes de Laboratorio de Hospital de Flores.

Ello incluye la instalación del equipamiento, el software de aplicación necesario para el cumplimiento de los requerimientos indicados en los Anexos 1 y 2, los correspondientes materiales de calibración y control en cantidad suficiente para las determinaciones demandadas (lo que será fijado por el Laboratorio de Hospital de Flores), asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización.

Tanto los equipos como los reactivos ofertados deben contar con Registro vigente, emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública.

Los reactivos para detección de enfermedades infectocontagiosas deberán contar con aprobación del Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública.

Se aceptará la oferta de equipos y reactivos en trámite de registración, sujeto a la obtención del Registro definitivo en forma previa a su adjudicación.

REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS:

Deberá indicarse marca y modelo de los equipos ofertados.

Deberán contar con Registro emitido por el Departamento de Evaluación de Tecnología del Ministerio de Salud Pública.

Deberán ser automáticos o semiautomáticos, con la capacidad analítica de medición solicitada.

Deberán adjuntarse los folletos técnicos de los equipos ofrecidos, Manual del Usuario y Manual Técnico, en idioma español, impresos.

Su desempeño y características deberán adaptarse a las necesidades y arquitectura propias del servicio solicitante.

Deberán proveerse de software en idioma español.

Debe contar cada equipo en forma individual con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS), PC e impresora.

El adjudicatario deberá proveer al Laboratorio del Hospital de Flores, por su cuenta, el mantenimiento correctivo de los equipos, software y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive), según corresponda.

El mantenimiento preventivo de los equipos será por cuenta del adjudicatario, sin costo. Según régimen establecido y detallado en el pliego.

El adjudicatario deberá presentar un plan preventivo anual de cada equipo para controlar su desempeño y estimar fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de las partes que puedan fallar por desgaste.

El adjudicatario de cada equipo deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento las  interfaces de conexión a host de los equipos, lo cual correrá bajo su costo. A tales efectos los proveedores deberán consultar con la Unidad Ejecutora las características del software de gestión con el que cuenta el laboratorio.

El tiempo de respuesta y/o reparación deberá ser entre las 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo, dependiendo de la complejidad del servicio. La excepción está dada cuando la falla del equipo afecte la realización de análisis de urgencia, en este caso las respuestas deberán ser coordinadas con el responsable del área, en un lapso máximo de 2 (dos) horas de efectuado el reclamo.

Cuando el equipo “en falla” sea el único disponible para procesar exámenes urgentes y no urgentes regirá el mismo plazo que para las áreas en las que se realicen análisis de urgencia.

En caso de necesidad de retirar total o parcialmente el equipo para su reparación, se deberá proveer de otro de similares características y prestaciones, en el plazo antes definido: 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo y para áreas en las que se realicen análisis de urgencia, en 2 (dos) horas siguientes al reclamo, salvo que la distancia al lugar de sustitución y/o las características del equipo ameriten un plazo mayor, el que no podrá superar el primero de los antes indicados (es decir, de 6 a 24 horas siguientes al reclamo). En esta circunstancia, la información de los resultados analíticos y estadísticos registrados en los programas deberá permanecer en poder de las Instituciones participantes, con los elementos necesarios para su procesamiento.

Se podrá proceder a la renovación de los equipos instalados, siempre que ésta se produzca en acuerdo con el Laboratorio, no generando costo para el Organismo demandante.

El incumplimiento de las condiciones antes estipuladas generarán las siguientes obligaciones al adjudicatario:

Sustituir el equipo (en un plazo máximo de 24 horas), o Hacerse cargo de los costos generados por el envío, procesamiento  extra institucional de las muestras biológicas y retorno de los resultados de los estudios. En este caso, los Laboratorios de derivación deberán ser seleccionados por el Director Técnico del Laboratorio afectado.

CON RESPECTO A LOS EQUIPAMIENTOS EN PRESTAMO, DEBEN CUMPLIRSE LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

- Bioquímica:

- Realizar 150 análisis por hora, como mínimo

- Métodos punto final con standard o factor cinética y cinética en dos puntos

- Técnicas con uno o dos reactivos

- Guardar calibraciones en memoria

- Programa de control de calidad incorporado en el software del equipo.

- Posiciones para rutina y emergencia (con funcionamiento independiente)

- Detección de nivel de muestras, reactivos y coágulos

- Reactivos en presentaciones dedicadas, con reconocimiento por parte del equipo con código de barra. Se valorará que los reactivos no sean rellenables.

- Conteo de test restantes para cada reactivo

- Muestras en tubos primarios (lectura de código de barras, reconocimiento de muestra y de estudios a realizar según lo cargado en el Software de laboratorio)

- Programación de diluciones automáticas

- Sistema de lavado de cubetas de reacción

- Conexión bidireccional, lector de código de barras para muestras y reactivos

- Alarmas en pantalla y posibilidad de impresión

- Posibilidad de conexión a otros módulos

- Dispensado de muestras y reactivos con sondas diferentes

- De acceso continuo

- Menú de bioquímica (pruebas que debe realizar el equipo):

Ac. úrico

Albumina

Amilasa

Bilirrubina total

Bilirrubina directa

Calcio

CK Total

CK MB

Colesterol LDL

Colesterol total

Colesterol HDL

Colinesterasa

Creatinina

Fosfatasa Alcalina

Fosforo

Gamma GT

GOT

GPT

Glucosa

LDH

Magnesio

PCR

Proteínas totales

Proteínas en orina

Sideremia

Transferrina

Triglicéridos

Urea

- Se valorará: Módulo ISE, incluido; determinación de drogas: ac. Valproico, digoxina, fenitoina,  fenobarbital, teofilina.

- Inmunología/infectología:

- Totalmente automatizado

- La tecnología debe ser electroquimioluminiscencia o quimioluminiscencia o de similar sensibilidad

- Software para control de calidad incluido en el equipo (herramientas gráficas y estadísticas)

- Posiciones de rutina  y emergencias

- Posiciones refrigeradas para reactivos

- Detección de nivel de muestras, reactivos y coágulos

- Permitir uso de tubo primario cubriendo la variedad de calibres habituales y copas de muestras pediátricas

- Programación de diluciones automáticas

- Dispensado de muestras y reactivos con sondas diferentes y mínimo arrastre.

- Conteo de pruebas restantes para cada reactivo

- Conexión bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión), lector de código de barras para muestras y reactivos.

- De acceso continuo de muestras.

- Menú con el que deberá contar: función tiroidea, endocrinología reproductiva, insulinemia, inmunoglobulina E, ferritina.

- Se valorará que el equipo cuente con menú para: marcadores tumorales, serología de enfermedades infecciosas, monitoreo de drogas terapéuticas, etc.

- Determinación de iones:

- Equipo de mesada.

- Determinación por método de ion selectivo.

- Menú del equipo: Na, K, Li; eventualmente Ca iónico y Ph

- Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión).

- Se valorará: cantidad de muestra necesaria para la determinación, tamaño del equipo (pequeño), características del mantenimiento, NO vencimiento de kit a bordo.

- Contador hematológico automático:

- Para funcionamiento en batch y en forma manual indistintamente

- Diferencial de 5 poblaciones celulares

- Clasificación de células en base a volumen, conductancia y luz disipada según granularidad

- Lector de código de barras

- Identificación positiva de la muestra (en el momento mismo de procesarla)

- Software para control de calidad incluido en el equipo (herramientas gráficas y estadísticas)

- Sistema de homogenización de las muestras vaivén

- Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión).

- Procesamiento de micro muestras

- Posibilidad de procesar otros líquidos biológicos de acuerdo a los requisitos del Laboratorio

- Se valorará: recuento de reticulocitos en forma automática

- Coagulómetros totalmente automáticos:

- Comunicación Bidireccional

- Carga continua

- Posiciones  de urgencia

- Posiciones de reactivos refrigeradas

- Trabajar con tubo primario y/o copas de muestras

- Lector de código de barras

- Cuatro parámetros básicos (tiempo de protrombina, APTT, fibrinógeno, tiempo de trombina) con fibrinógeno derivado.

- Se valorará que el equipo cuente con técnicas especiales: D-Dímeros, fibrinógeno de Clauss.

- Software para control de calidad incluido en el equipo (herramientas gráficas y estadísticas)

- Guardar calibraciones en memoria

- Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión).

- Lectura de orina (automatizados):

- Lectura de la totalidad de los parámetros que indica la tira reactiva, entre ellos: densidad, hemoglobinuria, esterasas, nitritos, proteinuria, glucosuria, bilirrubina, urobolinogeno, etc.

- Conexión al LIS bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz que estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión).

- Equipo de mesada, de tamaño pequeño.

- Con impresora

- Lector de código de barras

- Mantenimiento: sencillo

- Se valorará: posibilidad de lectura de sedimento o microscopia y posibilidad de lectura de tiras de albuminuria.

- Sistema para identificación de bacterias y sensibilidad con sistema experto:

El sistema automático para Bacteriología debe ser capaz de realizar la identificación de especies bacterianas, poder detectar susceptibilidad por MIC, contar con sistema experto de detección de resultados anormales, fenotipos raros y mecanismos de resistencia. Contar con software de control de calidad y de estadísticas para poder realizar informes epidemiológicos.

Conexión con sistema de gestión del laboratorio (LIS) u otros sistemas informáticos pertinentes.

El equipo será seleccionado según la necesidad del servicio.

- Hemocultivos (automatizados):

- Monitoreo  automático continuo

- Ciclo completo cada 10 minutos

- Incubación continua a 35º C y agitación

- Sin mínimo de botellas

- Indicador de  la presencia de viales positivos

- Microprocesadores independientes para cada uno de los racks del instrumento

- Se valorará: posibilidad de uso  con código de barras y lector para  el procesamiento de los materiales

- Conexión con sistema de gestión del laboratorio (LIS) u otros sistemas informáticos pertinentes.

- Alarma opcional remota para notificación de cultivos positivos

Incluirá software que permita:

- Backup automático

- Actualizaciones continuas

- Capacidad de interface a LIS del laboratorio bidireccional

- Ingreso completo de datos demográfico de usuarios

- Función multiusuario

- Configuración adecuada a las  necesidades de la institución

- Cuando corresponda proporcionar un PC específico con impresora que permita el correcto desempeño del programa

- Gasómetro (automatizado):

- Parámetros mínimos medidos: pH, pCO2, pO2.

- Parámetros por determinación óptica: SO2, FO2Hb (fracción oxihemoglobina), Hb (hemoglobina), Hcto (hematocrito), ctBil (hemoglobina total en plasma).

- Parámetros acido/base: exceso de base (real y estándar), HCO3- (bicarbonato), anión GAP.

- Medición por electrodo ion selectivo: Na, iCa, K, Cl.

- Ingreso de muestras por código de barras.

- Conexión al LIS, bidireccional.

- Aspiración de la muestra de forma automática.

- Muestra en jeringa heparinizada

- Medición de otros líquidos biológicos según recomendaciones del fabricante.

- Con menú de control de calidad interno

- Pasaje del control de calidad de forma automática.

- Se valorarán las siguientes características:

- ctBil (bilirrubina total)

- Electrodo de metabolitos: glucosa, lactato.

- Electrodos libres de mantenimiento (sin membrana)

- Calibración automática

- Limpieza interna automatizada

- Corrección de parámetros por temperatura

- Auto chequeado de integridad del sistema

- Kit de reactivos sin vencimiento a bordo.

- Fácil mantenimiento

10-Equipo para determinación de Velocidad de eritrosedimentación (VES):

- Lectura de resultado en 30 min o menor tiempo.

- Lector de código de barras e impresora

- Memoria de resultados

- Conexión al LIS

- Posibilidad de agregar muestras mientras otras se encuentran en marcha

11-Dosificación de hemoglobina glicosilada

- Sistema automatizado con conexión al LIS

- Lector de código de barras e impresora

- Se valorará técnica: HPLC

12-Equipo para pruebas ELISA: lavador, incubador, lector:

- Equipos que permitan el procesamiento de kit ELISA en todas sus etapas.

- Se valorará conexión al LIS.

Advertencia: De constatarse que las determinaciones reales de rendimiento del equipo difieren en más de un 20% respecto de las determinaciones teóricas declaradas en la oferta, ya sea por fallas y/o desperfectos del equipamiento suministrado, la Administración se reserva el derecho de solicitar una reconsideración del precio por determinación, una reposición de reactivos sin costo o solicitar el cambio del equipo  por un equipo que rinda las determinaciones ofrecidas por el adjudicatario.

SISTEMA INFORMATICO DE LABORATORIO

El sistema informático de laboratorio (LIS), deberá contar con una plataforma y licenciamiento, que permita gestionar las tres etapas principales del servicio: Pre analítica (incluida la trazabilidad de toma de muestra), Analítica y Pos Analítica. De la misma forma, deberá incluir un sistema integrado de control de calidad, stock y acceso vía web desde nuestra intranet. Dicho Software debe realizar entre otras funciones, estadísticas por franja etaria, sexo y del sector de donde proviene la solicitud del análisis, ingreso de pacientes con asignación de muestras por lector de código, debiendo tener probada capacidad de integración con los sistemas de ASSE, como también la posibilidad de conectarse a su padrón nacional de usuarios, debiendo estar alineado con los requerimientos de HCE.

La plataforma web deberá permitir publicar y ver todos los resultados arrojados por los equipos, permitiendo su acceso desde cualquier terminal conectada a la intranet de ASSE. La misma debe contar con una base de datos alojada en el servidor provisto por la empresa (el cual deberá estar en la Unidad Ejecutora), además de la migración de la información actualmente existente, siendo de total responsabilidad de la empresa adjudicataria, las fallas o actualizaciones pertinentes en dicho servidor y su historial.

La adjudicación se hará por criterio técnico y económico, sobre la base de los reactivos e insumos con equipos en préstamo, conjuntamente con el Software que cumpla con las necesidades aquí descriptas para un correcto funcionamiento.

Actualmente la Unidad Ejecutora cuenta con el software Modulab, dónde el oferente podrá optar por que sus instrumentos de ser posible y viable, se conecten a este software y en ese caso están exentos de cotizar el software.

Las empresas que propongan LIS, deberán incluir en sus propuestas impresoras de códigos de barras (mínimo de 3), equipos PC (mínimo de 6) y los insumos suficientes para el funcionamiento y solución de los mismos. El costo de las interfases de los nuevos analizadores que sean adjudicados, estarán a cargo de la empresa a la que se le adjudique el instrumento.

Los equipos necesarios para el Servicio son en carácter de préstamo con la adquisición de los reactivos, este préstamo tendrá vigencia hasta una nueva adjudicación de los reactivos, no teniendo la Administración ninguna obligación de compra en futuras licitaciones por tal concepto.

Dichos equipos tendrán todos los elementos necesarios para la obtención informatizada de los resultados de los análisis realizados. También las revisiones y reparaciones por cualquier defecto de fabricación que hubiere.

El oferente deberá proveer mantenimiento preventivo y correctivo durante 24hs los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive), provisión de repuestos, y asesoramiento.

El mantenimiento preventivo de los equipos debe ser por cuenta del adjudicatario sin costo, con visitas periódicas no menores a una vez por mes para controlar la performance de los mismos y estimar fallas futuras con la suficiente antelación a la reposición de las partes que por desgaste puedan fallar.

Las partes que por desgaste deban reponerse correrán por cuenta de la empresa adjudicataria, así como también las determinaciones que se utilizaren durante el entrenamiento, reparación o service.

El tiempo de respuesta y/o reparación debe ser entre las 6 y 24 horas, dependiendo de la complejidad del servicio, pudiéndose otorgar en casos debidamente justificados una tolerancia de hasta 72 horas, quedando la firma obligada a sustituir el equipo o de lo contrario se debitará de lo adeudado o de futuras compras, las erogaciones en que incurra la U.E. Para el procesamiento de las muestras. En caso de que, durante la reparación o service del equipo se utilizaran determinaciones por parte del adjudicatario, las mismas correrán a su costo.

El LIS, por sobre todas las cosas, deberá cumplir con lo solicitado por ASSE para una correcta  implantación, según detalla el anexo 4 “Pautas para la implantación de un LIS”.

- REQUISITOS GENERALES DE LAS TÉCNICAS Y METODOLOGÍAS A APLICAR:

Las ofertas deberán ajustarse a las técnicas y metodologías demandadas, organización y división del trabajo en áreas, planta física y cantidad de equipos necesarios para el Laboratorio que participa en este Llamado.

Deben respetarse las técnicas y metodologías especificadas en cada ítem.

Con respecto a los insumos:

Definición: es todo lo necesario para la realización del estudio solicitado (con excepción del material de toma de muestra), entre ellos: reactivos, controles, calibradores, estándares, diluyentes, buffers, soluciones, materiales fungibles (papel, impresora externa, cintas de impresión, cartuchos o tonner, cubetas, punteros, celdas, recipientes, etc) y otros materiales indispensables y necesarios para la realización del estudio solicitado y del correcto funcionamiento de todas las partes o módulos del instrumento (soluciones acondicionadoras, desproteinizantes, puntas de muestra, jeringas, electrodos, membranas, sensores, etc.) que aseguren la operativa y la precisión, exactitud y calidad de los resultados.

Definición de número de determinaciones reales: es el número de determinaciones reales que permite realizar la presentación del reactivo excluyendo el volumen muerto; por lo que se requiere definición del volumen muerto de cada reactivo.

Especificaciones:

El empaque de insumos debe estar identificado por código de barras.

En el caso de los materiales de control, se solicita se asegure la continuidad del lote durante un período de consumo de por lo menos 6 meses.

En caso que durante la reparación o service del equipo se utilizaran determinaciones por parte del adjudicatario, las mismas correrán a su costo.

En caso de perderse reactivos por mal funcionamiento del equipo, el adjudicatario deberá reponer los mismos  a su cargo.

No se aceptarán insumos con menos de 6 (seis) meses de vigencia, desde la entrega hasta la fecha de vencimiento.

El oferente deberá establecer el tiempo mínimo en el cual recibirá las solicitudes de sustitución de los reactivos, en forma previa al vencimiento de los mismos, en caso que sea necesaria su sustitución.

De la calidad:

Se aceptarán únicamente productos que posean registro vigente emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública y aval científico reconocido.

La oferta deberá incluir todos los materiales de calibración, control e insumos necesarios para la correcta ejecución en calidad y cantidad de los estudios nombrados en cada ítem, teniendo en cuenta las condiciones operativas de cada Laboratorio.

La no conformidad de la calidad analítica (precisión, exactitud, repetitividad, etc.) será objeto de corrección por parte y a costa de la empresa adjudicataria y en caso de no corregirse podrá ser motivo de anulación de la  adjudicación.

- RESPECTO DE LAS ENTREGAS:

Las entregas e instalación  de los  equipos tendrán un plazo  máximo de 45 días a contar de la adjudicación, previa coordinación con el correspondiente encargado de  Laboratorio.

Las entregas de las cantidades adjudicadas en los códigos e Ítems correspondientes serán a demanda de la Unidad Ejecutora.

Cuando el adjudicatario de un equipo dependiente no cuente con los reactivos para su entrega inmediata, deberá hacerse cargo de proveer reactivos sustitutos y hacerse cargo de instalar la metódica correspondientes. Si el equipo no admite reactivos sustitutos regirá lo establecido en el apartado “REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS”, respecto del incumplimiento.

Extendida la orden de compra de la mercadería deberá ser entregada  en las siguientes 72 horas, salvo que se le requiera entrega en forma URGENTE.

ANEXO 2

REQUISITOS DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN  DE CALIDAD EXTERNA

Pautas técnicas específicas

- Debe contemplar que agrupe al Laboratorio en un mismo Grupo de Comparación o GRUPO PAR, teniendo en cuenta que emplean el mismo lote de sueros control, el mismo instrumento, el mismo método y las mismas unidades de reporte.

- Debe asegurar un retorno rápido de los resultados a los participantes, para lograr acciones correctivas eficaces.

- Contar con la certificación anual de la participación del Laboratorio en los diferentes subprogramas.

- Confidencialidad de los resultados de cada Laboratorio.

- Reportes de los resultados  en soporte papel  y/o electrónico.

REQUISITOS COMUNES PARA EL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD EXTERNA E INTERNA

- El  programa debe abarcar la  mayor cantidad de los procesos analíticos del laboratorio.

- Los analitos registrados por el laboratorio deberán ser de libre elección, permitiendo adaptarse a las necesidades del mismo.

- Se valorará que cuente con herramientas estadísticas, que permitan: detectar si el error del Laboratorio participante es aleatorio o sistemático, conocer el desvío relativo porcentual de cada procedimiento, conocer el grado de imprecisión interlaboratorio, para obtener una visión rápida del desempeño.

- Se valorará ofrecer conjuntamente software específico,  en cuyo caso  debe incluir capacitación operativa y asesoramiento técnico.

- Deberá asegurar la continuidad del programa y del stock de materiales de control. Todo el material correspondiente a un año, deberá ser entregado al laboratorio al inicio del mismo.

- Asesoramiento técnico al Laboratorio, valorándose como positivo la participación en programas de educación sobre el tema.

- Controles preferentemente de matriz humana, con  certificación de testeo de agentes infecciosos, si corresponde.

- Controles de distintos niveles.

6) SISTEMA DE PAGO.

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

7) ACLARACIONES Y PRORROGA

Los oferentes podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta cinco días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, se deberá presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de cinco días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

Requisitos mínimos exigibles

La evaluación y adjudicación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:

EN PRIMER LUGAR  se evaluará si los oferentes cumplen con los siguientes requisitos mínimos:

1) Antigüedad en el ramo objeto de la contratación de 2 años.

2) Mínimo de 2 referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios.

3) No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “incumplimientos”)

o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión de un contrato.

En SEGUNDO LUGAR, aquellos oferentes que hubieran cumplido con los requisitos mínimos exigidos, pasarán a ser evaluados y ponderados.

Los criterios que se adoptarán para evaluar las ofertas  así como la ponderación de los mismos a los efectos de determinar la calificación será regida por los puntos abajo detallados,  que a la vez cumplan con las características, especificaciones y exigencias de calidad detalladas en los  Anexos, reservándose el Centro el derecho de seleccionar la oferta que a su juicio considere más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio, adjudicando o rechazando todas.

- Precio                                        55 puntos (55 %)

2)  Criterio técnico (calidad)         25 puntos ( 25%)

- Antecedentes                          20 puntos (20%)

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-

La falta de presentación de Declaración Jurada de no estar comprendido en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF será causal de rechazo de la oferta.

Asimismo se controlara su inscripción en el RUPE en estado ACTIVO. De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 “es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

10) NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

13) GARANTIA:

Para el caso que el monto total de la oferta (considerando la alternativa mayor con impuestos incluidos)supere el monto tope establecido a la fecha de apertura para las licitaciones abreviadas, los oferentes deberán presentar junto con la oferta depósito de  mantenimiento de oferta por la suma de $ 163.980 (equivalente al 2% del monto máximo de la LA).

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el Artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las licitaciones Abreviadas el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato por un valor equivalente al 5% de la adjudicación dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza del Banco de Seguros del Estado, a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

14) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el presente Pliego se aplicará el siguiente sistema de sanciones:

1) Primer incumplimiento:

Observación escrita por parte de la Dirección de la Unidad Ejecutora.

2) Segundo incumplimiento.

En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

3) Tercer incumplimiento:

Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF),Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.-

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

• Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013.

• TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.

• Acceso a la información pública: Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 2013.

• Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/01 0 de 2 de agosto de 2010.

• Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N º 18.331 de 11 de agosto de 2008.

• Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

• Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.

• Las disposiciones del presente Pliego Particular

El pliego estará disponible en www.comprasestatales.gub.uy o en la Oficina de Compras del Hospital de Flores de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

ANEXO 3

| CUADRO 1 Sector | Item | Análisis | N° de determina ciones anuales (Hasta) |
| --- | --- | --- | --- |
| INSUMOS PARA HEMOGRAMAS EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37250) | 1 | HEMOGRAMA 5 DIFERENCIAL | 7500 |
| CONTROL DE INMUNOLOGIA (Cód. Art. 33924) | 2 | 3 NIVELES DE TERCERA OPINION CON SOFTWARE | 210 DET. DE 0.5 mL POR NIVEL (105 ml por nivel total: 315 ml) |
| CONTROL PARA BIOQUIMICA (Cód. Art. 33923) | 3 | 2 NIVELES DE TERCERA OPINION CON SOFTWARE | 400 DET de 0.5 Ml POR NIVEL (40 frascos de 5 ml por nivel. Total:80 frascos por nivel) |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 4 | ACIDO URICO | 1500 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 5 | LITIO | 750 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 6 | FOSFORO | 880 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 7 | MAGNESIO | 100 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 8 | ALBUMINA | 2200 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 9 | LDL- COLESTEROL | 400 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 10 | AMILASA | 630 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 11 | UREA | 4000 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 12 | BILIRRUBINA TOTAL | 2500 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 13 | BILIRRUBINA DIRECTA | 2500 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 14 | CALCIO TOTAL | 1050 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 15 | CK MB | 350 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 16 | TGO | 3400 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 17 | GLICEMIA | 6600 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 18 | TGP | 3400 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 19 | CK TOTAL | 500 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 20 | HDL-COLESTEROL | 3500 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 21 | GAMMA GT | 2100 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 22 | COLESTEROL TOTAL | 5000 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 23 | TRIGLICERIDOS | 3500 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 24 | TRANSFERRINA | 250 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 25 | SODIO | 4000 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 26 | COLINESTERASA | 50 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 27 | HIERRO | 680 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 28 | PROTEINAS EN ORINA Y LCR | 1200 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 29 | CREATININA | 5000 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 30 | LDH | 2000 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 31 | PROTEINAS TOTALES | 2200 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 32 | POTASIO | 4000 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 33 | FOSFATASA ALCALINA | 2100 |
| INSUMOS PARA BIOQUIMICA CLINICA EQUIPO ANALIZADOR AUTOMATIZADO MULTIPARAMETRICO, CON CONSUMIBLES, SECCION BIOQUIMICA (Cód. Art. 63069) | 34 | PROTEINA C REACTIVA (PCR) | 2500 |
| INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37251) | 35 | TIEMPO DE PROTOMBINA C/TROMBOPLASTINA DE ISI DE 0,9 A 1,1 | 3000 |
| INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37251) | 36 | FIBRINOGENO DERIVADO | 2000 |
| INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37251) | 37 | APTT | 2000 |
| INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37251) | 38 | TIEMPO DE TROMBINA | 200 |
| INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37251) | 39 | FIBRINOGENO DE CLAUSS | 200 |
| INSUMOS PARA CRASIS BASICA Y ESPECIALIZADA CON EQUIPO AUTOMATIZADO (Cód. Art. 37251) | 40 | DIMEROS-D | 200 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 41 | T4 LIBRE | 3000 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 42 | ACS ANTITRANSGLUTAMINASA | 200 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 43 | ANTICUERPO ANTIGLIADINA II | 200 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 44 | BHCG CUANTITATIVA | 300 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 45 | TSH | 4000 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 46 | PROLACTINA | 250 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 47 | INSULINA | 300 |
| INSUMOS PARA EQUIPO PARA INMUNOANALISIS DE HORMONAS Y OTROS METABOLITOS (Cód. Art. 37243) | 48 | FERRITINA | 300 |
| INSUMOS EQUIPO: SISTEMA PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS Y ENSAYOS DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO CON SISTEMA EXPERTO (Cód. Art. 37264) | 49 | EQUIPO AUTOMATIZADO BACTERIOLOGIA | 1000 |
| INSUMOS PARA EQUIPOS PARA GASOMETRIAS, PH, PO2, PCO2, IONES, AC. LACTICO, ETC (Cód. Art. 37249) | 50 | GASOMETRO | 500 |
| INSUMOS PARA VELOCIDAD DE ERITROSEDIMENTACION (VES) AUTOMATIZADA (Cód. Art. 33831) | 51 | (VES) AUTOMATIZADA | 1000 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTIGENO DE SUPERFICIE HEPATITIS B (HBSAG) (Cód. Art. 22150) | 52 | ANTIGENO DE SUPERFICIE DE HEPATITIS B (HBSAG) | 800 |
| REACTIVO PARA DOSIFICACION DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA (HBA 1C) (Cód. Art. 28167) | 53 | HBA 1C | 1000 |
| TIRA REACTIVA PARA ANALISIS DE ORINA (Cód. Art. 7658) | 54 | ANALISIS DE ORINA | 8000 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-HIV 1+2 (Cód. Art. 22080) | 55 | HIV | 1700 |
| REACTIVO PARA DETECCION DE ANTICUERPO ANTI-TOXOPLASMA GONDII (TOXOPLASMOSIS) (Cód. Art. 22124) | 56 | ANTICUERPO ANTI-TOXOPLASMA GONDII (TOXOPLASMOSIS) IGG/IGM | 500 |
| INSUMOS PARA LECTOR DE TEST RAPIDO DE MARCADORES CARDIACOS (Cód. Art. 37260) | 57 | 2 NIVELES, DE TERCERA OPINION | 160 DET de 0.3 Ml por nivel |

NOTAS:

- Los Ítems 52, 53,54, 55 y 56 Implican totalidad de insumos que requieren la realización del análisis solicitado.

- Ítem 57 los controles licitados deberán permitir el control de Marcadores Cardíacos en una plataforma de Bioquímica. El n° de determinaciones anuales son 160 de 0,3 ml cada una, por nivel de control.

CUADRO 2

EQUIPAMIENTO A INSTALAR CONTRA COMPRA DE REACTIVO SEÑALADOS

| SECTOR |  | EQUIPOS | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| HEMOSTASIS |  | AUTOMATIZADO PARA TODAS LAS PRUEBAS LISTADAS: APTT, TP, FIB, EVENTUAL: TT Y D-D | 1 |
| HEMATOLOGIA |  | CONTADOR HEMATOLOGICO PARA DETERMINACION DE 5 POBLACIONES LEUCOCITARIAS C/ SISTEMA DE PASAJE DE MUESTRAS MANUAL Y AUTOMATIZADA | 1 |
|  |  | AUTOMATIZADO PARA VES | 1 |
| BIOQUIMICA |  | AUTOMATIZADO PARA BIOQUIMICA | 1 |
|  |  | AUTOMATIZADO PARA Hb1Ac | 1 |
| INMUNOLOGIA/INFECTOLOGIA |  | AUTOMATIZADO PARA PRUEBAS LISTADAS: TSH, T4 LIBRE, BHCG, FERRITINA, INSULINA, PROLACTINA. EVENTUAL: VIH, TOXO, HBSAG. | 1 |
| ORINA |  | LECTOR DE TIRAS | 1 |
| EQUIPO DE GASES Y ELECTROLITOS |  |  | 1 |
| MICROBIOLOGIA |  | EQUIPOS PARA IDENTIFICACION DE BACTERIAS Y ENSAYOS DE SENSIBILIDAD AUTOMATIZADO CON SISTEMA EXPERTO | 1 |
|  |  | EQUIPO PARA HEMOCULTIVOS AUTOMATIZADO | 1 |
| AUTOINMUNIDAD |  | EQUIPO PARA ELISA: LAVADOR, INCUBADOR, LECTOR | 1 |

ANEXO 4

Pautas para la implantación de un LIS

(Sistema de Información de Laboratorio)

Cumpliendo con los lineamientos para el desarrollo de la HCE y en la aplicación de metodologías que permitan cumplir con los estándares de interoperabilidad que se establecen para la misma, se definen las pautas que deberán cumplir los sistemas a implantar sean estos adquiridos o de desarrollo propio.

Estas pautas están dirigidas a la implantación de una lógica de interoperabilidad entre los sistemas de laboratorio y el resto de los sistemas de ASSE para la conformación, mediante el protocolo de HL7, de los CDA que permitan definir la semántica de los documentos clínicos que se requieren intercambiar entre los mismos y el posterior repositorio XDS.

PAUTAS ESPECÍFICAS

1. Todos los sistemas asistenciales consultaran los datos patronímicos del beneficiario (paciente)

mediante un WS (servicio web) publicado, el cual consumirá los datos del Padrón de Usuarios de ASSE.

2. Los sistemas asistenciales desarrollados, propios y externos, deberán soportar para el intercambio de información clínica el conjunto de estándares HL7.

3. Se deberán tomar los recaudos necesarios para la utilización en el futuro de la tabla maestra unificada de estudios de laboratorio.

4. Se deberá cumplir con lo explicitado en el documento de diseño de la interface con la HCE de ASSE que se adjunta en el ANEXO A titulado “Resultado de Laboratorios”

5. El resto de las pautas generales que podrán ser de cumplimiento total o parcial, siempre en acuerdo con la Dirección de Informática de ASSE, se adjuntan en el ANEXO B titulado “Pautas para el desarrollo de sistemas informáticos en ASSE”.

ANEXO A

RESULTADO DE LABORATORIO

Introducción

El presente documento, tiene la finalidad, de establecer la estructura que deben seguir los mensajes HL7, referidos a los resultados de laboratorio.

Para cada resultado de laboratorio, se generaran dos mensajes, el primero de ellos contendrá el informe en formato pdf y el segundo contendrá los resultados de las pruebas con el formato estructurado que se explica en este documento.

Interfaces de comunicación

Se exponen dos servicios web (ws) para el envío de los mensajes:

 Reporte Laboratorio: por donde se envían los mensajes, con los reportes en formato pdf.

 Resultado Laboratorio: por donde se envían los mensajes con los resultados estructurados.

Caso de uso

Envío de resultado laboratorio: Este caso de uso, se centra en la notificación de resultados de laboratorio, cuando estos son clínicamente validados, modificados o invalidados. Para ello se utiliza el mensaje ORU^R01 v2.5

Actores:

1. Sender Application (SA): Aplicación capaz de trasmitir los resultados de las

pruebas de laboratorio

2. Receiver Application (RA): Aplicación capaz de recibir los resultados de las

pruebas de laboratorio.

Flujo:

1. SA envía un mensaje con el informe pdf por el ws Reporte Laboratorio.

2. RA recibe y verifica el formato del mensaje.

3. RA procesa el mensaje y genera el CDA correspondiente.

4. RA envía el CDA al XDS.

5. RA responde con un mensaje ACK (MSA-1=AA)

6. SA envía un mensaje con los resultados estructurados por el ws Resultado Laboratorio.

7. RA recibe y verifica el formato del mensaje.

8. RA procesa el mensaje y guarda la información del mensaje.

9. Fin del flujo

Flujo de eventos alternativos:

En paso 1 – ws no disponible

1.1. Mientras #Reenvíos < maxReenvios volver al paso 1

1.2. SA registra el error

1.3. Paso al paso 6

En paso 2 – formato no valido

2-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=FORMATO INCORRECTO)

2-2 RA registra mensaje para posterior análisis

2-3 Paso al paso 6

En paso 3 – problemas al procesar el mensaje

3-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=ERROR PROCESAMIENTO)

3-2 RA registra mensaje para posterior análisis

3-3 Paso al paso 6

En paso 6 – ws no disponible

6-1 Mientras #Reenvíos < maxReenvios volver al paso 6

6-2 SA registra el error

6-3 Paso al paso 9

En paso 7 – formato no valido

7-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=FORMATO INCORRECTO)

7-2 RA registra mensaje para posterior análisis

7-3 Paso al paso 9

En paso 8 – problemas al procesar el mensaje

8-1 RA envía un ACK (MSA-1=AE, ERR-7=ERROR PROCESAMIENTO)

8-2 RA registra mensaje para posterior análisis

8-3 Paso al paso 9

Mensaje ORU^R01

Mensaje utilizado tanto para mandar el reporte como los resultados estructurados.

Los segmentos del mensaje son los siguientes:

Segmento Descripción

MSH Cabezal del mensaje

PID Datos del paciente

ORC Datos de la orden

OBR Datos del perfil

OBX Resultados

MSH

Campo Descripción

MSH-1 Separador de campos = “|” (pipe)

MSH-2 Caracteres delimitadores = ^~\&

MSH-3 Nombre del laboratorio que envía el mensaje

MSH-4 Identificador del laboratorio que envía el mensaje

MSH-5 Nombre del sistema que recibe el mensaje = ComponenteLab

MSH-6 Identificador del sistema que recibe el mensaje = ASSE

MSH-7 Fecha hora del mensaje (formato YYYYMMDDHHMMSS)

MSH-9 Tipo de mensaje = ORU^R01

MSH-10 UUID del mensaje

MSH-12 Versión HL7 = 2.5

Ejemplo:

MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0-

4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5

PID

Campo Descripción

PID-1 Set id = 1

PID-3 Identificadores del paciente, se obtiene del padrón de ASSE, se

Utilizan los campos ID Number (PID-3-1) y Identifier Type Code

(PID-3-5)

PD-3-1 Número de documento

PID-3-5 Tipo de documento (CI o OTR)

PID-5 Nombres y apellidos del paciente

PID-5-1 Primer apellido

PID-5-2 Primer nombre

PID-5-3 Segundo nombre

PID-6 Apellido materno

PID-6-1 Segundo apellido

PID-7 Fecha de nacimiento

PID-8 Sexo del paciente

0 Desconocido

1 Masculino

2 Femenino

9 No aplica

PID-13 Teléfono del paciente

Ejemplo:

PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948

ORC

Campo Descripción

ORC-1 Control de orden = XO

ORC-2 Número de la orden origen (va el número de la orden cuando exista

prescripción electrónica)

ORC-3 Numero de la orden en el sistema de laboratorio

ORC-5 Estado de la orden (CM completa / A parcial)

ORC-9 Fecha de la solicitud (formato YYYYMMDDHHMMSS)

Ejemplo:

ORC|XO|12090198|198||CM||||20161209070728

OBR

Campo Descripción

OBR-1 Numero secuencial

OBR-4 Perfil solicitado

OBR-4-1 Código del perfil

OBR-4-2 Descripción del perfil

OBR-8 Fecha hora de realización del perfil (formato

YYYYMMDDHHMMSS)

OBR-13 Observación del perfil

Ejemplo:

OBR|1|||PERL^Perfil lipídico||||20170530101112|||||obs

OBX

Campo Descripción

OBX-1 Identificador de la secuencia

OBX-2 Tipo de dato a enviar (ver tabla 0125)

OBX-3 Identificador de la prueba

OBX-3-1 Código del resultado

OBX-3-2 Descripción del resultado

OBX-3-4 Identificador secundario

Prueba 1

Cultivo 2

Microorganismo 3

Antibiótico 4

Reporte pdf 5

OBX-4 Identificador secundario, este identificador se utiliza para relacionar

OBX para los resultados de microbiología como se explica más adelante.

OBX-5 Este campo tiene el valor del resultado respetando el tipo definido

en el OBX-2, en caso de ser un antibiótico en este campo contiene

el MIC

OBX-6 Unidad del resultado

OBX-7 Rango de normalidad

OBX-8 Indicador de anormalidad del resultado

N Normal

A Anormal

AA Muy anormal

L Anormal bajo

LL Muy anormal bajo

H Anormal alto

HH Muy anormal alto

En caso de que el segmento OBX este indicando el nivel de sensibilidad frente a un antibiótico, este campo permite codificar dicha sensibilidad

S Sensible

R Resistente

I Intermedio

OBX-14 Fecha del resultado (formato YYYYMMDDHHMMSS)

Ejemplo:

OBX|1|NM|GLBA^Glucosa basal^^1||0.85|g/L|0.7 – 1.0|N||||||20170120103045

Consideraciones microbiología

Los segmentos OBX pueden indicar:

1. Cultivo: Indica el cultivo y su resultado, su tipo de dato es siempre un CE

2. Microorganismo detectado: Indica el microorganismo detectado junto a la cuantificación del número de colonias, su tipo es siempre un TX. El Campo OBX-4 indica el identificador del microorganismo detectado

3. Antibiótico: Indica el antibiótico y la resistencia o sensibilidad, su tipo de dato es siempre ST.

El campo OBX-4 indica el microorganismo al que se encuentra asociado.

Si la orden de laboratorio contiene resultados de microbiología y pruebas simples, se deberán indicar primero los resultados de las pruebas simples y luego los resultados de los cultivos.

Ejemplos

Mensaje con reporte pdf

MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0-

4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5

PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948

ORC|XO|12090198|198||CM||||20161209070728

OBR|1||| LABReport^LAB Report||||20170530101112

OBX|1|ED| LABReport^LAB Report^^5|| PDF^TEXT^^Base64^Aca viaja el base 64|||||||||

20170120103045

Mensaje estructurado perfil

MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0-

4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5

PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948

ORC|XO|12090198|198||CM||||20161209070728

OBR|1||| IONO^Ionograma||||20170530101112 |||||obsperfil

OBX|1|NM|NA^Sodio en suero^^1||144.6|nmol/L|136.0 – 145.0|N|||F|||20170120103045 ||

^ape^nom|^obsobx1

OBX|1|NM|K^Potasio en suero^^1||3.91|nmol/L|3.5 – 5.1|N|||F|||20170120103045 ||^ape2^nom2|

^obsobx2

Pag. 6/15

OBX|1|NM|CL^Cloro en suero^^1||106.0|nmol/L|101.0 – 111.0|N|||F|||20170120103045 ||

^ape3^nom3|^obsobx3

Mensaje estructurado resultados simples

MSH|^~\&amp;|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52eb6d0-

4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5

PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948;

ORC|XO|12090198|199||CM||||20161209070728

OBX|1|NM|NA^Sodio en suero^^1||1.6|nmol/L|136.0 – 145.0|N|||F|||20170120103045||^ape1^nom1|

^obsobx1

OBX|1|NM|K^Potasio en suero^^1||2.91|nmol/L|3.5 – 5.1|N|||F|||20170120103045||^ape2^nom2|

^obsobx2

OBX|1|NM|CL^Cloro en suero^^1||3.0|nmol/L|101.0 – 111.0|N|||F|||20170120103045||^ape3^nom3|

^obsobx3

Mensaje estructurado de microbiología

MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0-

4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5

PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948

ORC|XO|12090198|198||CM||||20170530101112

OBR|1||| EXN^Exudado nasal||||20170530101112

OBX|1|CE|CBAC^Cultivo bacteriológico^^2|1|Desarrollo de|||N||||||20170530101112

OBX|2|TX|6^Escherichia coli^^3|1|Entre 5.000 y 10.000 UFC/ML

OBX|3|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|1||||S||||||20170530101112

OBX|4|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|1||||S||||||20170530101112

OBX|5|ST|AK^Amikacina^^4|1||||S||||||20170530101112

OBX|6|TX|22^Staphylococcus aureus^^3|2|> 100.000 UFC/ML

OBX|7|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|2||||S||||||20170530101112

OBX|8|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|2||||S||||||20170530101112

OBX|9|ST|AK^Amikacina^^4|2||||S||||||20170530101112

Mensaje estructurado de microbiología con resultados simples

MSH|^~\\&|Lab1|IDLab1|ComponenteLab|ASSE|20161212152051||ORU^R01| 9518c52e-b6d0-

4b18-bf21-8de9ec5941c5||2.5

PID|1||12345678^^^^CI||CASTRO^MARTIN^JAVIER|PEREZ|19881130|1|||||26045948

Microorganismo

Resultado Simple

Cultivo

Microorganismo

Antibióticos

ORC|XO|12090198|198||CM||||20170530101112

OBR|1||| EXN^Exudado nasal||||20170530101112

OBX|1|NM|NA^Sodio en suero^^1||1.6|nmol/L|136.0 – 145.0|N|||F|||20170120103045||

^ape1^nom1|^obsobx1&#13;

OBX|1|CE|CBAC^Cultivo bacteriológico^^2|1|Desarrollo de|||N||||||20170530101112

OBX|2|TX|6^Escherichia coli^^3|1|Entre 5.000 y 10.000 UFC/ML

OBX|3|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|1||||S||||||20170530101112

OBX|4|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|1||||S||||||20170530101112

OBX|5|ST|AK^Amikacina^^4|1||||S||||||20170530101112

OBX|6|TX|22^Staphylococcus aureus^^3|2|> 100.000 UFC/ML

OBX|7|ST|FA^Ac. Fusidico^^4|2||||S||||||20170530101112

OBX|8|ST|NA^Ac. Nalixico^^4|2||||S||||||20170530101112

OBX|9|ST|AK^Amikacina^^4|2||||S||||||20170530101112

Cultivo

Microorganismo

Antibióticos

Microorganismo

Antibióticos

ANEXO B

Pautas para el Desarrollo de Sistemas Informáticos de ASSE

INTRODUCCIÓN

Las pautas contenidas en este documento son establecidas con carácter excluyente para los desarrollos que sean realizados para ASSE. Simultáneamente se debe establecer que, para aquellos productos que sean adquiridos, se deberán cumplir las pautas generales citadas en la página 11 de este anexo.

Confidencialidad de la información

La información registrada en los sistemas de ASSE es confidencial y la contraparte (desarrolladores internos o las empresas proveedoras de sistemas) no tendrán acceso a la misma.

En caso que fuese necesario para la contraparte el acceso a la información, este será debidamente autorizado por la Dirección de Informática de ASSE.

Si por causa fortuita se accediera a dicha información, la contraparte se obliga a guardar estricto secreto y absoluta reserva sobre la que llegue a su conocimiento.

Ambientes en ASSE

ASSE dispone de diferentes ambientes para los sistemas informáticos.

Ambientes de desarrollo:

Solo para los equipos desarrolladores de Dirección Informática de ASSE.

Ambientes de Prueba:

Se cuenta con dos ambientes de prueba donde el Área de Testing ejecuta las pruebas al Sistema, el volumen de datos es reducido y los datos se desea que sean sintéticos. En este ambiente solo pueden haber versiones candidatas a llegar a producción.

Testing funcional:

T1lib: Ambiente de Prueba.

T2lib: Ambiente de Prueba (alternativo).

Testing no-funcional:

Pre-Producción: Es un ambiente similar a producción en cuanto a arquitectura de

componentes, tamaño de hardware, y volumen de datos. Su objeto son pruebas no

funcionales de aplicaciones, scripts y procesos.

Ambiente de capacitación:

Ambiente destinado para Capacitar a los Usuarios finales de un nuevo Sistema o modulo. Se deberá suministrar conjuntos de datos/scripts para la fabricación de información sintética que permita la capacitación. Se dispone de los mismos sistemas que en producción.

Ambiente de Producción:

Este es el ambiente al que acceden los usuarios finales del sistema.

Toda manipulación en los ambientes referidos (exceptuando los de desarrollo), se realiza por parte del equipo

de operaciones de Dirección Informática de ASSE, utilizando instrucciones y scripts suministrados por proveedores (internos o externos).

El requisito general es que las aplicaciones pasen por los diferentes ambientes y sean sometidas a diferentes pruebas de acuerdo a las características del sistema y cada ambiente. La ejecución de scripts y despliegue se realizan de acuerdo a las instrucciones de los proveedores, teniendo que ejecutarse la totalidad de las tareas

de forma correcta. Ante la ocurrencia de errores, los mismos no se corrigen, sino que se devuelven al desarrollador o proveedor para su corrección, y volver a iniciar el proceso.

Plataforma

Estructura de los despliegues en la infraestructura:

◦ un balanceador (Apache HTTP server + mod_jk) activo y uno pasivo (LinuxHA);

◦ Cada aplicación será desplegada en dos servidores virtuales, sobre hardware físico diferente;

◦ Los componentes de despliegue (balanceador, contenedores y RDBMS) corren sobre sistema operativo GNU/Linux.

◦ las bases de datos tienen esquemas de replicación automatizados (replica de logs binarios, masterslave, etc.), según el motor.

Sistemas de Apoyo al Desarrollo y Testing

• Se cuenta con Subversión como herramienta de versionado.

• Se cuenta con Redmine como la plataforma de documentación del desarrollo de los sistemas, sus especificaciones técnicas y el registro de incidentes que se presenten en cualquiera de las etapas.

• Wiki interna de Dirección de Informática para la documentación técnica(http://wiki.edlibertad.

asse/wiki/ )

• InfoASSE Portal de Información Interna para publicar información relacionada a los

sistemas.(http://info.asse.com.uy/)

PAUTAS GENERALES

1. Todos los sistemas asistenciales consultaran los datos patronímicos del beneficiario (paciente) mediante un WS publicado el cual consumirá los datos del Padrón de Usuarios de ASSE.

2. El desarrollo de los sistemas será realizado preferentemente en lenguaje JAVA o Genexus generando en JAVA, quedando sujetos a análisis y aprobación de la Dirección de Informática los desarrollos en lenguajes diferentes.

3. El motor de base de datos será MariaDB o PostgreSQL en sus versiones vigentes quedando sujeto a análisis y aprobación de la Dirección de Informática la utilización de otras DB diferentes, ante actualización de versiones por parte de ASSE el proveedor deberá actualizar su software para que ejecute correctamente en la nueva versión de la DB.

4. Los sistemas asistenciales desarrollados, propios y externos, deberán soportar para el intercambio de información clínica el conjunto de estándares HL7.

PAUTAS A CONSIDERAR POR LOS DESARROLLADORES

Se listan a continuación una serie de aspectos que deberán ser tenidos en cuenta a efectos del desarrollo de aplicaciones. En caso de no cumplir con alguna de las indicaciones deberá fundamentarse el motivo y acordar con la contraparte interna de ASSE cuál es el mecanismo de resolución. Las pautas establecidas están numeradas a efectos de poder hacer un seguimiento de las mismas en el correspondiente Formulario de verificación de cumplimiento.

Contraseñas

5. Las contraseñas no se almacenaran ni serán transmitidas en texto plano en ningún sistema o medio.

Sistemas Web

6. Para los sistemas o aplicativos con interfaz web el desarrollo deberá contemplar los elementos necesarios para un comportamiento correcto, específicamente en el navegador Mozilla Firefox

7. Utilizar variables de sesión y no las URL para transmitir valores entre transición de páginas.

8. Controlar/Inhibir que el usuario utilice el botón “Atrás” del navegador. Particularmente para las transiciones que implican el re-envío de datos, por ejemplo tras una página de confirmación de ingresos.

Ingreso al Sistema/Autenticación

9. Sobre el Ingreso y la autenticación de los Sistemas

10. La aplicación deberá utilizar un archivo JAR (proporcionado por ASSE) para autenticar usuario y contraseña del Sistema, se validara contra un servidor openLDAP existente en ASSE (este será el control de acceso).

11. Cuando se pierda la sesión, avisar al usuario y direccionarlo o desplegar un enlace al login del sistema.

Documentación

12. Todos los sistemas o aplicativos deberán contar con su correspondiente documento de especificación de requerimientos funcionales y la documentación técnica.

13. Elaborar la documentación de usuario con la mayor sencillez posible y con un capítulo de Preguntas

Frecuentes que se irá actualizando a medida que se utiliza el Sistema.

14. Para la puesta en producción del Sistema la documentación de usuario deberá estar disponible y actualizada en el Portal de Información Interna de ASSE, actualmente (http://info.asse.com.uy/)

15. Documentación completa de lógica de negocios y su API que permita la interacción con otras aplicaciones por fuera de la interfaz provista.

Modelo de Datos

16. Documentación completa del modelo de datos.

17. Para el diseño de las bases de datos se seguirán los principios de la guía de la cartilla

BD:Principios_de_Diseño.pdf adjuntando un documento de diseño arquitectónico.

Apariencia/Interfaz/Navegación

Sobre la apariencia, los menús y la navegación de los sistemas. Se debe incluir:

18. El logo de ASSE en la esquina superior izquierda.

19. El nombre del Sistema (sin abreviaturas) seguido por la versión en el centro superior. La versión en un tamaño inferior al nombre del Sistema.

20. El usuario conectado (eventualmente el perfil y la Unidad Asistencial donde está posicionado) más la fecha y hora del sistema en la esquina superior derecha junto con un link para desbloquearse del sistema.

21. En la parte inferior de la pantalla se visualizara la dirección de correo de soporte, otros datos de contacto que deberán estar visibles sin necesidad de estar autenticado.

22. El enlace a la documentación del usuario (ubicado en el portal de información interna).

23. Elementos que permitan identificar si se está en un ambiente de prueba o en producción (por ejemplo: poder ajustar desde un usuario administrador una imagen con la palabra “PRUEBA” arriba a la derecha muy visible)

24. El look-n-feel deberá gestionarse desde css (Cascading Stile Sheets), pudiendo personalizarse por usuario y ajustarse globalmente por parte de ASSE.

25. Los Pop-up deberán estar restringidos a la pestaña actual del navegador.

Ingreso de Datos / Formularios

26. Sobre la entrada de datos a los sistemas por parte de los usuarios.

27. Controlar el ingreso de los campos obligatorios y marcarlos con un asterisco (*) en la etiqueta del formulario (por ejemplo: “Nombre*”).

28. Todos los controles deben ser multinivel, tanto a nivel de la presentación, lógica y base de datos.

29. Alertar en la confirmación de la lista de campos obligatorios no completados.

30. Para minimizar el error de “TIPEO” se tomara en cuenta la utilización de tablas maestras con valores codificados normalizados y estándares.

31. Usar descripciones emergentes sensibles al contexto, para ayudar al ingreso de los datos. (Tooltip,overlay)

32. Para los campos críticos del negocio (como ser los de atención de salud) distinguir los datos no declarados explícitamente  por el usuario de los valores nulos o por defectos. Motivo: Se dan situaciones en las que se está seleccionado un valor valido por defecto (por ejemplo Altura 0 cm), cuando el usuario no declaro tal valor (se debería guardar vacío o sin/datos) (estudiar el contexto).

33. Si el valor seleccionado en controles de tipo Radio Button, Combos desplegables o Checklists alteran la necesidad de ingresar otros datos (por ejemplo: un Textbox de comentario, otro combo desplegable) habilitar o inhibir de acuerdo a los valores de los primeros.

34. Cuando se ingresa una cedula de identidad, controlar que sea válida (validar el digito verificador). El almacenamiento a nivel de persistencia de la CI será definido por ASSE.

35. La confirmación del Ingreso/Modificación de Formularios extensos, complicados o sensibles debe hacerse con una vista distinta a la de ingreso, donde solo se muestren los datos Ingresados/Modificados por el usuario. Esto está motivado por la necesidad de que un Usuario pueda realmente prestarle atención a los datos que está confirmando.

Validación de Datos

36. Controles a ejecutar sobre los datos que se ingresan.

37. Controlar que los campos numéricos solo acepten números de acuerdo al contexto (por ejemplo: Edad en anos solo debería admitir enteros positivos no mayores que 200). Los campos de fecha se deben controlar que reciban valores validos (fechas válidas y contexto, que la fecha de inicio no sea posterior a la fecha de fin).

38. Los campos de texto, deben controlar que no se ingresen más caracteres de los que soportan, ni caracteres especiales no soportados por la codificación de la plataforma (por ejemplo: ś).

39. Validar los campos con características propias como ser; los campos de texto que son correos electrónicos, los de numero de RUT.

40. Los mensajes de alertas deben incluir la información que utiliza en la evaluación. Por ejemplo: “El Monto en $ debe ser mayor a 0”, “La fecha de alta debe ser mayor o igual a la de ingreso (01/03/2010)”). Esto facilita al usuario corregir los datos que está ingresando, sin tener que volver a pasos anteriores del proceso.

Despliegue de Información/ Presentación de Datos

41. Sobre la forma de mostrar la información

42. La descripción de los errores debe informar al usuario cuales son los campos incorrectos (al menos el primero según el orden de ingreso en la pantalla de haberse producidos más de uno), y además informar que tipo de dato es el valido para el mismo (por ejemplo: “Edad no valida, la edad debe ser un número entero mayor o igual a cero”, “Fecha de alta no valida, la fecha debe ser posterior a la fecha de alta (20/01/2011)”, “Observaciones los campos marcados con * no pueden ser

nulos/vacíos”).

43. Las operaciones sensibles al sistema (como ser borrado de un registro) deberán tener un dialogo de confirmación y que este contenga los datos de la acción y datos relevantes (por ejemplo: “Desea eliminar la reserva de hora para Odontólogo de JUAN CARLOS PEREZ PEREZ (CI: 1.123.456-7)

Reportes/Exportación

44. Exportar información/Reportes

45. Para cualquier reporte/exportación a documentos pdf, de texto o planillas de cálculo, controlar los permisos de sesión.

46. Los reportes a imprimir deben generarse en planilla de cálculo (opendocument) o pdf y el usuario elegirá la opción más conveniente.

Manejo de Errores/Control de Excepciones.

47. Sobre el manejo de errores y el control de excepciones, logs

48. Las excepciones del Sistema deberán ser capturadas y registradas en un archivo de log.

49. Los logs podrán configurarse para definir el nivel de registro en tiempo de ejecución.

50. Se deberán utilizar los mecanismos de log de la plataforma, en caso de JEE, se prefiere e Log4J

Manejo de comunicaciones por e-mail

51. Toda aplicación que envié e-mails debe hacerlo usando como origen y/o destino direcciones de correo válidas y alcanzables desde Internet, además en el caso de la dirección de origen, la misma debe existir y se debe asignar a una persona que chequee dicha casilla de correo periódicamente.

52. Si la aplicación pretende emplear la infraestructura de correo electrónico de ASSE, deberá autenticarse mediante el mecanismo dispuesto para dicho fin ( SMTP-AUTH por ejemplo ) y el usuario que utilice para dicho fin debe coincidir con el nombre de usuario de la dirección de correo.

53. La aplicación deberá garantizar que cuenta con controles de cantidad de e-mails generados, de modo de no saturar al servidor ni a los destinatarios bajo ninguna circunstancia.

Consideraciones de seguridad

54. Las aplicaciones que utilicen mecanismos de autenticación y/o autorización, deberán registrar los accesos incluyendo fecha, usuario, origen (por ejemplo dirección IP cuando corresponda) y el resultado de la validación (éxito o fracaso), así mismo deberá registrar información relacionada al mecanismo de autorización.

55. Se deberá informar al usuario cuando fue su ultimo acceso a la aplicación y desde donde (indicando la dirección ip en caso que corresponda).

56. Se deberá implementar que las aplicaciones estén atentas a la cantidad de intentos fallidos de acceso y que generen mensajes de alerta en caso de detectarse comportamientos anómalos.

57. Se deberán implementar los mecanismos que des estimulen ataques por fuerza bruta (por ejemplo el uso de captcha o tarpitting).

Otros

58. El acceso a Base de datos para actividades recurrentes se realizara solo a través del sistema.

59. La aplicación solamente utilizara conexiones a BD definidas en pooles de conexiones gestionados por el contenedor. La aplicación debe desconocer las credenciales de acceso a la BD.

60. Se definirán pooles de conexiones diferentes para modificaciones de datos y para consultas. La aplicación solamente hará modificaciones en el pool de conexiones r/w y canalizara todas las consultas al pool de conexiones r/o. ASSE podrá definir replicas master-slave o multimaster para soportar este requerimiento de acuerdo a su conveniencia.

61. Separar datos de parametrizacion de sistema de los datos asistenciales o de proceso en sistemas de gran porte. Dicha separación se realizara a nivel de BD diferentes.

62. Migración de sesiones desde el balanceador para instalación de nuevas versiones. (considerar balanceador de carga y sistemas corriendo en dos servidores en paralelo)

63. En caso de ser un sistema que requiera mucha parametrizacion, poder hacer una copia de la configuración en el ambiente de Pre-producción al de producción (considerar si hay que hacer un upgrade de Pre-producción desde producción antes).

64. Se deberá capacitar a los usuarios finales del Sistema (o ante una nueva versión) antes de ser puesto en producción.