Pliego de Condiciones Particulares

Licitación Pública

Contrato Nº 006/2017

OBJETO DEL LLAMADO:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO CENTRALES DEL C.H.P.R.

APERTURA: 28/11/2017

HORA: 10:00

Primer Llamado Periódica – Plaza

RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA: 28/11/2017 - 09:30 HS.

LUGAR: Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R.

(Boulevard Artigas 1590, 1er. Piso).

PLIEGO SIN COSTO

Los interesados podrán retirar el Pliego de Condiciones en Compras del C.H.P.R, Bulevar Artigas 1590 primer piso, los días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00, Tel. 2707.42.59  Fax. 2709.91.69 – 2707.33.29 o en www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04.

# 1- OBJETO DEL LLAMADO:

## Se solicita:

Hasta 1550 horas, los meses de 31 días, por servicio de mantenimiento y operación de las instalaciones de acondicionamiento térmico equipos centrales detallados en ANEXO I, calefacción, ventilación y agua caliente, transmisión de vapor líneas y líneas de retorno de este Centro Hospitalario.

El C.H.P.R. contratará la cantidad de horas que considere necesaria para cubrir el servicio, no generando la cantidad solicitada obligación de contratación.

El CHPR determinará específicamente los puestos de trabajo y horarios distribuidos en distintos turnos, durante los siete días de la semana

El adjudicatario deberá contar como mínimo con 1 (un) Supervisor y/o Encargado general que, entre otras tareas será el nexo entre el personal que cumple el servicio y el C.H.P.R.

Dicho Encargado y/o Supervisor general deberá permanecer en el Centro como mínimo 8  horas diarias y las horas trabajadas por el mismo será de cargo del adjudicatario, no pudiendo ser facturadas al CHPR, la que controlará su realización y el pago de los haberes correspondientes.

El CHPR podrá solicitar el cambio de operarios con explicación de motivos y el adjudicatario procederá de inmediato a efectuar la o las sustituciones solicitadas, con personal calificado de idéntica forma con todos los requisitos.

El servicio de mantenimiento solicitado deberá realizarse bajo la responsabilidad de un Técnico especializado, legalmente habilitado a tal fin.

La empresa deberá contar con Técnico Prevencionista, responsable de las medidas de seguridad y desarrollo de las tareas de los operarios dentro del Hospital.

## Descripción del servicio y tareas:

## Atención: Dadas las condiciones cambiantes tanto en Planta Física como en sus instalaciones, las cantidades de aparatos de calefacción pueden ser variables, o no coincidir exactamente con las que figuran en el Anexo III adjunto (se excluyen equipos que tienen solo operación).

## Operación: Las tareas de operación serán las siguientes:

1)- Llenado y vaciado de líneas, tanques de expansión, contra corrientes, intercambiadores de calor, prender o apagar equipos , regular temperatura , purgar, verificación del estado de los filtros, trampas, válvulas reguladoras, válvula de seguridad, etc.,  recorridas periódicas por los servicios, relevamiento de equipos, relevamientos de consumo en tableros y maquinas, relevar medidas y características de intercambiadores, relevar placa de características de equipos, relevar equipos cantidad y ubicación, determinar repuestos que sea necesario mantener en stock con sus características,  etc.

2)- Los operarios deberán llenar las planillas correspondientes a las tareas que desarrollen. (Estas planillas serán proporcionas por el servicio de Mantenimiento y entregadas todos los días en este servicio) se adjunta formato de planilla

Obras: Estas estarán comprendidas dentro de las tareas de mantenimiento, serán de pequeña envergadura y destinadas a la sustitución de instalaciones existentes, en las que se podrán introducir cambios en el recorrido y en los materiales. La potestad de autorización a realizar estos cambios es del Servicio de Mantenimiento (la que se efectuará por escrito).

## Turnos, horarios y servicio a la orden.

## Las tareas de operación se realizaran las 24 horas del día los 365 días del año.

## Dadas las características de este Centro Hospitalario se deberá disponer del personal descripto a continuación y en los siguientes horarios:

LUNES A SABADOS  07:30 a 15:30 Hrs.  4 operarios y 1 supervisor

15:30 a 23:30 Hrs. 2 operarios

23:30 a 07:30 Hrs 1 operario.

Los días domingos y feriados se dispondrá de una guardia por turno, con presencia en el hospital.

La empresa proporcionara dos números de celular al Servicio de Mantenimiento para la comunicación con el supervisor, las 24 hrs los 365 días del año.

Los casos de urgencia serán definidos por la Dirección del Hospital y el Departamento de mantenimiento.

El servicio se deberá cumplir con personal idóneo haciéndose así una atención permanente de los servicios establecidos en este pliego particular de condiciones.

El CHPR se reserva el derecho de solicitar al proveedor adjudicatario el cambio de personal por notoria incapacidad técnica y mala conducta, con argumentación por escrito.

El adjudicatario está obligado a ejecutar las tareas de mantenimiento que aquí se describen brindando para ello la mano de obra y todas las herramientas necesarias sin costo para este Centro Hospitalario.

En los casos de material de ferretería menor, como por ejemplo: grasas, material de aporte, flux para soldadura, los mismos estarán incluidos en el precio del servicio mensual cotizado en el presente contrato.

Todas las herramientas, consumibles para las mismas (oxigeno, acetileno, piedras de amoladora, etc.) y la mano de obra ya sean propios o contratados a terceros que el adjudicatario requiera para la realización de los trabajos mencionados en este pliego estarán incluidos en el monto de su oferta económica y no generarán costos adicionales de ningún tipo para el Hospital.

El Hospital no proporcionará herramientas, andamios ni equipos ni ayudas de ningún tipo por lo que todo deberá estar incluido en la oferta económica de los oferentes.

El  Responsable técnico designado será el único interlocutor válido frente a la Jefatura de Mantenimiento del C.H.P.R. Se exigirá disponer de un teléfono celular como forma de contacto entre el  Hospital y el este interlocutor que funcione las veinticuatro horas del día durante todos los días del año. Se considerará falta grave la no existencia o el no funcionamiento de este medio de comunicación.

El contratista deberá realizar también las tareas de relevamiento que le sean encomendadas tales como relevar medidas y relevar placa de características de equipos, relevar equipos cantidad y ubicación, determinar repuestos que sea necesario mantener en stock con sus características etc.

Las reparaciones necesarias de máquinas y/o instalaciones que requieran repuestos, materiales, etc., deberán ser comunicadas por escrito al Dpto. de Mantenimiento, el cual procederá a realizar el trámite de compra establecido, a fin de proveer los materiales y/o repuesto/s necesarios en el menor tiempo posible.

## Coordinación de visita:

Se realizará una única visita con el Jefe del Servicio de Mantenimiento, que será el día  14/11/2017 en el horario de 9:00, Tel. 2709 51 44, quien expedirá una constancia de haber realizado la visita antes del acto de apertura. El proveedor oferente deberá verificar que dicha constancia esté firmada por la persona que lo guió en la visita.

# 2- FORMA DE COTIZAR:

Se deberá cotizar por hora, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-

A efectos de la cotización se deberá tener en cuenta el salario mínimo establecido en el apartado de ´Obligaciones del Adjudicatario´

No se aceptarán ofertas que establezcan interés por mora.

Los oferentes podrán proponer variantes /a las condiciones que figuran en este pliego reservándose el C.H.P.R el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

# 3- PERÍODO DEL CONTRATO:

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del C.H.P.R. durante el ejercicio 2018. Si al 1° de enero de dicho año aún no se hubiera intervenido el gasto, su ejecución comenzará en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE, por un periodo de 12 meses.

En oportunidad de la finalización de la relación contractual, el adjudicatario deberá acreditar fehacientemente haber dado cumplimiento a sus obligaciones laborales y de previsión social respecto de la totalidad de los trabajadores, autorizándose el pago de las facturas pendientes y liberándose el depósito de fiel cumplimiento del contrato.

# 4- SISTEMA DE PAGO:

Crédito mediante SIIF, financiamiento 1.2 (previo control de la documentación relativa a las contrataciones tercerizadas), dentro del plazo de noventa días contados a partir del último día del mes al que pertenece la factura, siempre que se hubiera presentado la totalidad de la  mencionada documentación.

Las facturas debidamente conformadas así como la documentación relativa al control de la Ley 18.099 deberán presentarse en la oficina que determine la Gerencia Financiera del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que el C.H.P.R anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

# 5- ACTUALIZACION DE PRECIOS 20%  IPC y  80% Consejo Salarios

La actualización del valor hora será: 20% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año) y 80% de acuerdo a la variación de los salarios en los momentos y porcentajes que se acuerden para el grupo de actividad que corresponda

P 1= PO * [(0.2 * (A1 / A0) + 0.8 * (B1+1)]

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior  al ajuste.

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre  o 30 de junio según sea el caso.

B1 = % de aumento según consejo de salarios que corresponda a la empresa.

# 6- ACLARACIONES Y PRORROGA.

Los adquirentes de este pliego podrán solicitar por escrito ante la oficina de Compras aclaración respecto al mismo hasta 5 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo el C.H.P.R un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 5 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor del Centro Hospitalario Pereira Rossell equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por el C.H.P.R según su exclusivo criterio.-

# 7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Las ofertas deberán presentarse en Compras del Centro Hospitalario Pereira Rossell, hasta 30 minutos antes de comenzar el acto de apertura, el que se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas.

Las ofertas podrán presentarse:

- Personalmente: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente, número de Licitación, objeto del llamado, fecha, hora de apertura, con original y copia de la oferta, más copia de la documentación solicitada. El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcará claramente como “ORIGINAL”, y deberá de presentar copia en sobre aparte, identificando el ejemplar como “COPIA”.

La propuesta económica debe de identificarse con logo, membrete o sello del oferente.

- Por correo electrónico (compras.pereirarossell@asse.com.uy), con acuse de recibo. La oferta debe constar con firma electrónica.

- En Línea SICE (Compras Estatales).

La cotización a presentar debe de ajustarse al número de ítem, descripción del mismo y cantidad solicitada. La oferta debe de contar con firma de Representante Legal, validado en RUPE. Se sugiere cotizar como se ejemplifica en el Anexo I.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informático o en línea SICE, si existieran discrepancias se le dará validez a  la oferta escrita, documento original. Si se presentaran diferencias entre la documentación identificada como ORIGINAL y la documentación en COPIA, prevalecerá la documentación ORIGINAL.

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

- Currículum, títulos obtenidos, experiencia anterior del personal con el que se cubrirá el servicio.

- Documento de depósito de garantía de mantenimiento de oferta en caso de corresponder según lo establecido en la cláusula referida a GARANTÍAS. (*)

- Número de referencias requerida en Evaluación de las Ofertas”.

- Integración de costos del servicio incluyendo los supuestos utilizados para su elaboración, desagregando el 100% del precio ofertado; el C.HP.R tendrá la potestad de requerir certificación por Contador Público de la información presentada. (*).

- Los oferentes deberán establecer en sus ofertas que en caso de resultar adjudicatarios se comprometen a mantener la confidencialidad respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca del C.H.P.R que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.

- Declaración Jurada sobre de no inclusión en las incompatibilidades que determina el Art. 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta.

- Certificado del MTSS donde conste Giro, Grupo y Sub-grupo según Consejo de Salarios

(*) Documentación a presentar en original y copia.

Los documentos originales serán exhibidos por el oferente en el acto de apertura a la Mesa de  Licitaciones.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

# 8- MANTENIMIENTO DE OFERTA.

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

# 9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.

Se aplica para la/s empresa/s que cumplan con los requisitos solicitados en el Pliego Particular y General de Condiciones.

Para la evaluación de las ofertas se otorgará un máximo de 100 puntos, considerando antecedentes, precio y que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos,  teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta, resultando superior al costo mínimo del servicio, entendiendo este último por el costo que integre como mínimo el pago de los jornales, aguinaldos, salarios vacacionales, aportes personales y patronales, incidencias, gastos del CHPR, vestimenta, materiales, etc.

|  | PONDERACIÓN |
| --- | --- |
| ITEM 1 | 1) Precio: Se otorgarán 70 puntos a la oferta de menor precio. El resto se definirá por regla de tres inversa |  | 70 |
|  | 2) Antecedentes: En realización de servicios similares. | De 3 hasta 5 años | 6 |
|  |  | Mayor a 5 años hasta 7 | 10 |
|  |  | Mayor a 7 años | 14 |
|  | total | 100 |

Requisitos mínimos

- Experiencia mínima de 3 años, debidamente documentada, de contratos de similares características, horas a las solicitadas en el objeto de la contratación.

- La empresa deberá de detallar la capacidad técnica, debidamente documentada del personal que estará a cargo del servicio.

- Proporcionar detalle de número celular de interlocutor técnico de guardia, las 24 horas del día, los 365 días del año  y datos personales del mismo, se deberá de actualizar por escrito en el servicio de Mantenimiento esta información cada vez que sea modificada.

- No contar con antecedentes de  incumplimientos reiterados (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- El C.H.P.R. verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

- Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo (de acuerdo al Art.14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos) y Declaración Jurada sobre las incompatibilidades que determina el Art 46 del TOCAF.

- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, el C.H.P.R controlará, con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas jurídicas en su caso, no se encuentran inscriptos como deudores alimentarios (artículo 3o. de la Ley No. 18.244).

- Tratándose de personas jurídicas, si la información que surge del RUPE respecto de su integración y administración tuviera una antigüedad mayor de un año el C.H.P.R podrá solicitar a efectos del control de información del Registro de Deudores Alimentarios que se acredite la integración y administración actual mediante certificado notarial.-

EL C.H.P.R. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses deL C.H.P.R.

# 11- NEGOCIACIONES.

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

# 12- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

# 13- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

- El adjudicatario deberá presentar depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la cláusula relativa a GARANTIAS.

- Contar con un equipo de personas responsables en desarrollar las tareas del llamado. Deberá conocer y cumplir con las obligaciones y normativas del servicio.

- Es obligación que los funcionarios afectados a las tareas descriptas en el objeto de este llamado, no podrán estar vinculadas a empresas que estén cumpliendo contratos o licitaciones vigentes en el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

- Se deberá suministrar a la Unidad Ejecutora, antes de comenzar el contrato y en formato electrónico, la nómina del personal con: cargo, puesto a ocupar, nombre, apellido, documento de identidad, carné de salud y fecha de tramitación de certificado de buena conducta, a fin de realizar los controles pertinentes. Esta información deberá actualizarse en cada oportunidad que se modifique la nómina de los trabajadores.

- Con respecto al personal que se retire o suspenda, licencias, licencias por enfermedad, vacantes etc. el mismo deberá ser reemplazado automáticamente por el adjudicatario, atento a lo imprescindible del buen funcionamiento de los servicios.

- El personal asignado deberá cumplir sus funciones con documento que acredite ser personal de la empresa adjudicada contratada, donde se indique el nombre y cargo, el cual deberá lucir visiblemente, durante toda su permanencia en el establecimiento.

- El adjudicatario será el responsable del uniforme e implementos de seguridad de acuerdo al convenio salarial vigente para el grupo y sub grupo de la actividad.

- En forma previa al inicio del contrato el adjudicatario deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento de las exigencias del Pliego y la capacitación previa de los  empleados asignados al servicio, de acuerdo a la normativa vigente.

- La misma documentación deberá  presentarse  cuando ingrese al servicio un nuevo funcionario.

- Asimismo deberá presentarse copia de la Planilla de trabajo donde figura dicho personal, y copia de la nómina del personal asegurado ante el B.S.E.

- El personal contratado por el adjudicatario deberá registrar asistencia obligatoriamente en el sistema de registro y control utilizado por la Unidad Ejecutora.

- El adjudicatario deberá proporcionar durante la ejecución del contrato relojes digitales compatibles con el software instalado en el CHPR, para el control horario de su personal, además de una computadora con Windows, XP o superior para poder realizar los partes diarios en función de las marcas registradas.

- A los efectos de la Dirección del Hospital, el adjudicatario asume total responsabilidad por todos los trabajos y materiales que el suministre en el marco de este contrato, ya sea que los mismos fueron ejecutados o fabricados por el mismo o por un subcontratista o un proveedor.

- El adjudicatario no puede por sí, introducir modificaciones ni realizar reparaciones a las instalaciones objeto de este contrato, pudiendo proponerlas por escrito con razones fundadas a la Jefatura del Servicio de Mantenimiento, quedando a consideración la autorización del trabajo a efectuar; el que se notificará por escrito.

- Tampoco podrá efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por la realización de obras y la demolición de las mismas, serán de cuenta del adjudicatario.

- En caso de constatarse cualquier anomalía durante el desempeño de las tareas antes mencionadas, se deberá comunicar al servicio de mantenimiento, en el plazo de 24 hs hábiles por escrito.

- El C.H.P.R. podrá modificar la cantidad de puestos de trabajo en cualquier etapa del contrato, atento a las variaciones que se produzcan  en las necesidades de los distintos servicios, al amparo de lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.

- El adjudicatario contratado será el único responsable de la conducta y actitudes de su personal, así como de la eficacia y corrección del servicio y de las acciones que realiza el personal por ella contratado y tomará sobre sí la responsabilidad de los daños ocasionados por el mismo a terceros.

- La empresa que resulte adjudicada deberá controlar estrictamente la cantidad de horas licitadas mensuales, solo se abonarán aquellas que estén autorizadas en forma escrita por la Dirección  Administrativa o quien la subrogue en la UE. Solo se abonarán hasta el tope de las horas licitadas correspondiente a cada mes.

- La remuneración del personal del adjudicatario no podrá ser menor  al laudo del grupo y Sub Grupo de la actividad licitada. El adjudicatario deberá ajustar los salarios  del personal según lo que se acuerde para ese Grupo y Sub Grupo de actividad .Es obligación del adjudicatario que la fecha de pago de los salarios del personal  no exceda el quinto día hábil de cada mes. El adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo y Sub Grupo al que pertenece la actividad licitada y efectuar los aportes de acuerdo a éstos.

- En caso de roturas o daños a bienes del C.H.P.R producidos en el cumplimiento del servicio, le serán facturados O DESCONTADOS DE LA FACTURACIÓN a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o  reparación, previa notificación al adjudicatario.

- En el caso de realizarse tareas de mantenimiento o intervenciones en los equipos, deberá entregarse por escrito al Dpto. de Mantenimiento un diagnóstico detallado de la/s fallas, procedimiento  para su reparación y plazo estimado para la ejecución de la misma.

- Será responsabilidad de los adjudicatarios dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley No.18.251 en cuanto a proporcionar la documentación necesaria para ejercer los controles que dicha norma establece; el adjudicatario tendrá la obligación de brindar toda la información y documentación que le sea solicitada.

- En el caso de que la empresa adjudicada no acredite el cumplimiento de sus obligaciones u omita aportar la información que le fuera requerida, o se constate de forma directa por los hechos cualquier tipo de incumplimiento; se ejercerá la facultad prevista en el artículo 5º de la Ley 18.251 ejerciendo el derecho de retención, efectuando el C.H.P.R el pago a los trabajadores, entidad previsional acreedora y al Banco de Seguros del Estado.

- En caso de incumplimiento de la empresa adjudicada, la UE se encuentra habilitada a proceder al pago como lo establece la ley y en el orden establecido, sin la necesidad de recurrir a otro tipo de formalidades, que estableciéndose bajo la forma de ACTA lo actuado.

# 14- GARANTÍAS.

Aquellos oferentes cuyas ofertas superen el monto máximo establecido para las Licitaciones Abreviadas (8.199.000) deberán presentar con carácter obligatorio depósito de garantía de mantenimiento de oferta por una suma de $ 163.980 (pesos uruguayos ciento sesenta y tres mil novecientos ochenta con 00/100).

El adjudicatario cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. deberá presentar dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. Depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato que deberá renovarse en caso de prórroga.

Tanto los depósitos de mantenimiento de oferta como de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de seguros, las pólizas deberán ser de ejecución a primer requerimiento, a favor del C.H.P.R, o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional o en dólares americanos, a la orden del C.H.P.R. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior a ciento ochenta días en el caso del depósito de mantenimiento de oferta y de un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de fiel cumplimiento.

En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.-

Además deberá constituirse mediante aval o depósito bancario, una garantía del 10% que garantizará el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de previsión social, y Banco de Seguros del Estado,  de las cuales el C.H.P.R sea subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones). Este documento de depósito debe contener la indicación expresa de garantizar dichas obligaciones. El plazo de vigencia del mismo se debe extender hasta un plazo  de noventa días de finalizada la relación contractual.

El aval o las sumas depositadas por ese concepto  le serán restituidos a  los noventa días de la finalización del contrato previa verificación de que no existen obligaciones pendientes de cumplimiento con el personal.

Para el depósito se calculará el 10% del monto total adjudicado para el periodo inicial de 12 meses; el que se podrá realizar en efectivo o podrá ser sustituido por una autorización por escrito del adjudicatario durante el periodo inicial de 12 meses.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

# 15- INCUMPLIMIENTOS:

El C.H.P.R no abonará  servicios no prestados.

En caso que no se cumple con el número de funcionarios o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las horas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: el descuento equivalente a las horas no cumplidas más una multa equivalente al 50% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15 % del importe de la factura.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más multa equivalente al 100 % del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando el C.H.P.R habilitado para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía..

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR EL C.H.P.R SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA  ADJUDICADA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.-

Cuando el C.H.P.R considere que la Empresa adjudicada ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.- En caso de constatarse dichos extremos la Empresa infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley Nº 15.903 en la redacción dada por el art.412 de la Ley Nº 16.736, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

# 16- RESCISIÓN UNILATERAL POR PARTE DEL C.H.P.R EN CASO DE INCUMPLIMIENTO GRAVE:

En cualquier instancia, durante la ejecución de este contrato será considerado incumplimiento grave por causas imputables al adjudicatario la falta de cumplimiento en el pago de sus obligaciones laborales y/o a las entidades estatales (BPS, BSE) cuando se hayan tenido que realizar dichos pagos ejerciendo las facultades previstas en el artículo 5º de la ley 18.251. La observación será comunicada al adjudicatario  notificándose que en caso de reincidencia el C.H.P.R quedará facultado a rescindir el presente contrato en cualquier momento, con un preaviso de sesenta (60) días.

# 17- EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

# 18- COMUNICACIONES

A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el telegrama colacionado TCC/PC, efectuado en el domicilio constituido en la oferta o que figura en el RUPE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de  Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)

- las disposiciones del presente Pliego Particular

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 10 a 13hs debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y Licitaciones y estarán disponibles en la página www.comprasestatales.gub.uy.

# ANEXO I

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO CENTRALES DEL C.H.P.R.

##### LICITACIÓN PÚBLICA Nº006/2017

##### APERTURA:   28/11/2017  HORA: 10:00

##### RECEPCIÓN DE OFERTAS:   28/11/2017  HASTA: 09:30

PLANILLA DE REFERENCIA PARA COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………..

TELÉFONO: …………………………………E-mail: ……………………………………………..

| Cotización | Precio Unit. s/Imp. | IVA | Precio total c/Imp. |
| --- | --- | --- | --- |
| Precio por hora de servicio |  |  |  |
| Monto total calculado para el periodo 12 meses. |  |
| EL PRECIO TOTAL POR LOS 12 MESES IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS …………………………………………………………..……………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………. |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

___________________________       ________________        ______________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN DE FIRMA |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

Montevideo…………………………

Declaro bajo juramento no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del TOCAF, para contratar con el Estado, bajo apercibimiento de la sanción correspondiente prevista en el artículo 239 del Código Penal.-

Art. 239 (Falsificación ideológica) El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.-

Razón Social..................................................................

C.I...........................................................................

Firma......................................................................

Aclaración…………………………………………..

# ANEXO III

Pabellón Pediátrico: Calefacción para radiadores, aire acondicionado, ventilaciones mecánicas, extractores y salas de máquinas de subsuelo, 3er, 4to y 5to piso.

# AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN

7º PISO NIVEL DE AZOTEAS:

Control permanente de todos los ventiladores de extracción, engrase de rulemanes control de tensión de correas y buen funcionamiento, debido a que dichos ventiladores controlan el balance de las presiones ejercidas sobre áreas como Blocks Quirúrgicos, Centro de Materiales, UCIN y control de las instalaciones eléctricas enclavadas con los Acondicionadores que se detallan a continuación:

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD | C.F.M. | PULGADA/C.A |
| --- | --- | --- | --- |
| VE - 1 | 1 | 605 | 0,55 |
| VE - 2 | 1 | 805 | 0,65 |
| VE - 3 | 1 | 1580 | 0,67 |
| VE - 5 | 1 | 1955 | 0,62 |
| VE - 6 | 1 | 1400 | 0,75 |
| VE - 7 | 1 | 1680 | 0,78 |
| VE - 8 | 1 | 1080 | 0,72 |
| VE - 9 | 1 | 2588 | 0,75 |
| VE - 10 | 1 | 220 | HELICOIDAL |
| VE - 11 | 1 | 1370 | 0,57 |
| VE - 12 | 1 | 250 | 0,68 |
| VE - 13 | 1 | 160 | 0,35 |
| VE - 15 | 1 | 1170 | 0,56 |
| VE - 16 | 1 | 1650 | 0,16 |
| VE - 17 | 1 | 1950 | 0,55 |
| VE - 18 | 1 | 3086 | 0,55 |
| VE - 19 | 1 | 200 | 0,29 |
| VE - 20 | 1 | 180 | 0,32 |
| VE - 21 | 1 | 400 | 0,62 |
| VE - 22 | 1 | 1920 | 0,73 |
| VE - 23 | 1 | 440 | 0,48 |
| VE - 24 | 1 | 16000 | 2,00 |
| VE - 25 | 1 | 2220 | 0,35 |
| VE - 26 | 1 | 300 | 0,25 |
| VE - 27 | 1 | 18000 | 1,50 |

Internación 7º Piso

Cantidad de radiadores: 41

6º Piso

Sobre azotea contigua al piso controlar 2 torres de enfriamiento de agua con 2 ventiladores axiales de 5.5 kw, con control modulante de capacidad de enfriamiento, los cuales forman parte de una lógica eléctrica, revisar periódicamente calidad de aguas en:

Torres de enfriamiento

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD | CAUDAL G.P.M | TBH. (Fº) |
| --- | --- | --- | --- |
| T- 1 | 1 | 343 | 75 |
| T- 2 | 1 | 343 | 75 |

Radiadores: Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción por radiadores, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante de público.

Cantidad de radiadores en 6º Piso: 62

5º Piso

Este piso es el lugar más importante de toda la instalación debido a que aquí se encuentran todos los equipos de inyección de aire, generación de agua enfriada, generación de agua caliente para quemados, control de humedad y recalentamiento de todos los sistemas de Aire Acondicionado, sistemas de control electrónico -  mecánicos, tableros eléctricos centralizados de todos estos sistemas, líneas de bombeo, estaciones reductoras de vapor, trampas termodinámicas, controles termostáticos de sectores como el block quirúrgico.

Detalle de equipos y controles a realizar:

ENFRIADORES DE LÍQUIDO:

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD | CAPACIDAD (TONS.) | TEMP. ENF | TEMP. COND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E- 1 | 1 | 110 | 42º F | 110º F |
| E- 2 | 1 | 110 | 42º F | 110º F |

Control completo de enfriador, manométrico, consumos, control de válvulas de reducción de capacidad, control de aceite, control de refrigerante.

Capacidad para efectuar cualquier tipo de reparación de los circuitos eléctricos y de refrigeración.

VENTILADORES DE INYECCIÓN:

| DESIGNACIÓN | EQUIPO | C.F.M | RES. INT. DUCTOS Y REJAS Pulg/C. De A |
| --- | --- | --- | --- |
| V- 1 | AC- 1 | 5840 | 0,65 |
| V- 2 | AC- 2 | 665 | 0,49 |
| V- 3 | AC- 3 | 900 | 0,45 |
| V- 4 | AC- 4 | 6337 | 0,92 |
| V- 4 | AC- 5 | 1655 | 0,33 |
| V- 5 | AC- 6 | 1260 | 0,71 |
| V- 6 | AC- 7 | 1770 | 0,52 |
| V- 7 | AC- 8 | 6453 | 0,82 |
| V- 8 | AC- 9 | 2240 | 0,65 |
| V- 9 | AC- 9 | 1740 | 0,53 |

Control de correas, poleas, engrase, consumos eléctricos y C.F.M

SERPENTINAS DE RECALENTAMIENTO

| DESIGNACIÓN | EQUIPO | C.F.M | TE (Fº) TS (Fº) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH - 1 | AC- 1 | 2035 | 55,6/73 | Agua cal 80º C |
| RH - 2 | AC- 1 | 2142 | 55,6/75 | Agua cal 80º C |
| RH - 3 | AC- 1 | 1040 | 55,6/77 | Agua cal 80º C |
| RH - 4 | AC- 1 | 150 | 55,6/50 | Agua cal 80º C |
| RH - 4 | AC- 1 | 280 | 55,6/84 | Agua cal 80º C |
| RH- 5 | AC- 2 | 665 | 55,6/76 | Agua cal 80º C |
| RH- 6 | AC- 2 | 900 | 61,5/74 | Agua cal 80º C |
| RH- 7 | AC- 6 | 630 | 61/75 | Eléctrico |
| RH- 8 | AC- 6 | 630 | 61/75 | Eléctrico |
| RH- 3 | AC- 1 | 1040 | 55,6/77 | Agua cal 80º C |
| RH- 4 | AC- 1 | 150 | 55,6/50 | Agua cal 80º C |
| RH- 4 | AC- 1 | 280 | 55,6/84 | Agua cal 80º C |
| RH- 5 | AC- 2 | 665 | 55,6/76 | Agua cal 80º C |
| RH- 6 | AC- 2 | 900 | 61,5/74 | Agua cal 80º C |
| RH- 7 | AC-6 | 630 | 61/75 | Eléctrico |
| RH- 8 | AC- 6 | 630 | 61/75 | Eléctrico |
| RH- 9 | AC- 5 | 855 | 57/75 | Agua cal 80º C |
| RH- 10 | AC- 5 | 800 | 57/75 | Agua cal 80º C |
| RH- 11 | AC- 5 | 975 | 64,6/72 | Agua cal 80º C |
| RH- 12 | AC- 7 | 795 | 64,6/72 | Agua cal 80º C |
| RH- 13 | AC- 7 | 3653 | 55,4/60,04 | Agua cal 80º C |
| RH- 14 | AC- 8 | 2800 | 55,4/60,04 | Agua cal 80º C |
| RH- 15 | AC- 8 | 200 | 54,8/77 | Eléctrico |
| RH- 16 | AC- 9 | 160 | 54,8/62 | Eléctrico |
| RH- 17 | AC- 9 | 180 | 54,8/78 | Eléctrico |
| RH- 18 | AC- 4 | 6337 | 54,8/77 | Agua cal 80º C |

Control de temperaturas, consumos eléctricos, limpieza de filtros de agua, regulación termostática por ambientes.

HUMECTANTES DE VAPOR:

| DESIGNACIÓN | EQUIPO | C.F.M | KGS./HR. VAPOR |
| --- | --- | --- | --- |
| HV-1 | AC-1 | 2035 | 30 |
| HV-2 | AC-1 | 2142 | 30 |
| HV-3 | AC-1 | 1040 | 12 |
| HV-4 | AC-1 | 600 | 10 |
| HV-5 | AC-2 | 665 | 10 |
| HV-6 | AC-3 | 900 | 12 |
| HV-7 | AC-6 | 1260 | 18 |
| HV-8 | AC-5 | 855 | 12 |
| HV-9 | AC-5 | 800 | 12 |
| HV-10 | AC-7 | 975 | 14 |
| HV-11 | AC-7 | 795 | 10 |
| HV-12 | AC-4 | 6337 | 60 |
| HV-13 | AC-8 | 795 | 40 |
| HV-14 | AC-8 | 2800 | 30 |
| HV-15 | AC-9 | 2240 | 12 |

Controlar trampas termodinámicas, de balde, filtros, solenoides, control de humedad relativa, humidistatos de ambientes y límites, los cuales están  enclavados dentro de una lógica eléctrica.

CONTRACORRIENTES (VAPOR A 15 PSIG):

| DESIGNACIÓN | CAPACIDAD (CAL/HR) | SUP. CALEFACCIÓN |
| --- | --- | --- |
| CC - 3 | 150000 | 5 MTRS 2 |
| CC - 4 | 150000 | 5 MTRS 2 |

TANQUES INTERMEDIARIOS (VAPOR A 15 PSIG):

| DESIGNACIÓN CAPACIDAD (LTS/HRS) SERPENTIN TI- 3 500 0,5 MTRS 2 TI- 14 500 0,5 MTRS 2 |  |  |
| --- | --- | --- |

VENTILADORES DE EXTRACCIÓN:

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD | C.F.M | PULG/ C.A |
| --- | --- | --- | --- |
| VE- 1 | 1 | 3368 | 0,82´´ |
| VE- 4 | 1 | 185 | 0,52´´ |
| VE- 14 | 1 | 2363 | 0,62´´ |

Control de correas,  poleas, consumos eléctricos, engrase, enclavados eléctricamente.

ELECTROBOMBAS:

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD | G.P.M | RESIST. C DE A |
| --- | --- | --- | --- |
| BPR | 2 | 420 | 5,4 |
| BS- 1 | 1 | 87 | 8,3 |
| BS- 2 | 1 | 101 | 5,2 |
| BS- 3 | 1 | 178,5 | 21 |
| BS- 4 | 1 | 35 | 3,7 |
| BT | 2 | 720 | 8,7 |
| BC- 1 | 2 | 39,5 | 12,4 |
| BC- 2 | 1 | 94 | 8,4 |
| BC- 3 | 1 | 23,7 | 19,8 |
| BC- 4 | 2 | 220 | 12,2 |
| BC- 5 | 1 | 16,5 | 6,5 |
| BC- 9 | 2 | 10 | 3 |

Control de consumos, rulemanes, filtros de agua, maniobras.

Capacidad de efectuar cualquier reparación instantánea debido que hay varios sistemas que no están duplicados, lógicas eléctricas.

VÁLVULAS REDUCTORAS DE VAPOR:

| DESIGNACIÓN | CANTIDAD | KGS/ HS VAPOR | KGS/CM2 ENT | KGS/CM 2 SAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVR- 6 | 1 | 1200 | 10 | 1 |

Control de manómetros, regulación, limpieza de trampas termodinámicas, filtros.

Capacidad de efectuar cualquier tipo de trabajo de cañerías.

SISTEMA DE CONTROL DE FILTROS:

Cada una de las unidades manejadoras de Aire tiene filtros absolutos los cuales deben ser cambiados y controlados permanentemente con medidores de presión estática, además los sistemas poseen prefiltros, los cuales son limpiados quincenalmente.

DETALLE:

| DESIGNACIÓN | EQUIPO | CANTIDAD | EFICIENCIA |
| --- | --- | --- | --- |
| F- 1 | AC- 1 | 2 | 95% |
| F- 2 | AC- 1 | 2 | 95% |
| F- 3 | AC- 1 | 1 | 95% |
| F- 4 | AC- 1 | 4 | 95% |
| F- 5 | AC- 2 | 1 | 95% |
| F- 6 | AC- 3 | 1 | 95% |
| F- 7 | AC- 4 | 4 | 90% |
| F- 8 | AC- 5 | 1 | 90% |
| F- 9 | AC- 5 | 1 | 90% |
| F- 10 | AC- 6 | 1 | 90% |
| F- 11 | AC- 7 | 1 | 90% |
| F- 12 | AC- 7 | 1 | 65% |
| F- 13 | AC- 8 | 4 | 95% |
| F- 14 | AC- 9 | 2 | 95% |
| F- 15 | AC- 10 | 4 | 65% |

PRE- FILTROS METÁLICOS:

La limpieza se efectuará con vapor debido que los pre filtros son bañados o impregnados con un aceite liviano y será semanal.

RADIADORES:

Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción para radiadores de dicho piso, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante de público.

Cantidad de radiadores en 5º piso: 42

4º Piso

RADIADORES:

Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción para radiadores de dicho piso, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante de público.

Cantidad de radiadores en 4º piso: 46

Sala de máquinas en ese sector que corresponde a los equipos de Aire Acondicionado y calefacción del Sector Centro de Materiales.

| DESIGNACIÓN EQUIPO C.F.M RESIST. DE DUCTOS Y REJAS (PULG / C DE A V- 10 AC- 10 5338 0,53´´ V- 9 AC- 9 2240 0,65´´ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Controlar temperaturas, correas, poleas, consumos, caudales de aire, purgas, limpiar filtros.

3er Piso:

RADIADORES:

Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción p/ radiadores de dicho piso, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante.

Cantidad de radiadores en 3er Piso: 74

Sala de máquinas en este sector que corresponde a los equipos de Aire Acondicionado y calefacción del Sector Inmuno- deprimidos.

| DESIGNACIÓN | EQUIPO | C.F.M | RESIST. DE DUCTOS Y REJAS (PULG / C DE A |
| --- | --- | --- | --- |
| V- 9 | AC- 9 | 2240 | 0,65´´ |

Controlar temperaturas, correas, poleas, consumos, caudales de aire, purgas limpieza de filtros.

2º Piso:

RADIADORES:

Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción p/ radiadores de dicho piso, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante.

Cantidad de radiadores en 2º Piso: 84

1er Piso:

RADIADORES:

Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción p/ radiadores de dicho piso, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante.

Cantidad de radiadores en 1er piso: 66

PLANTA BAJA:   Laboratorio- Rayos – Hemoterapia.

RADIADORES:

Controlar con recorridas diarias todos los sistemas de calefacción p/ radiadores de dicho piso, apretar prensas, revisar válvulas y solucionar cualquier problema de pérdidas ya que son sectores de flujo constante.

Cantidad de radiadores: 20

Sala de máquinas en ese sector que corresponde a los equipos de Aire Acondicionado y Calefacción del Sector Laboratorio -  Hemoterapia.

| DENOMINACIÓN | EQUIPO | C.F.M | RESIST. DE DUCTOS |
| --- | --- | --- | --- |
| V- 11 | AC- 11 | 2600 | 0,65´´ |
| V- 12 | AC- 12 | 2400 | 0,65´´ |

SECTOR LABORATORIO Y HEMOTERAPIA:

Limpieza de filtros de equipos acondicionadores en carácter de una vez cada 15 días (del tipo de aire acondicionado de ventana).

Se deberá retirar equipo para limpieza total 1 vez al año.

Cantidad de equipos: 4

SALA DE MÁQUINAS DEL SUBSUELO -  COCINA.

TANQUES INTERMEDIARIOS (VAPOR A 15 PSIG.)

| DENOMINACIÓN | CAPACIDAD (LTS/ HS) | SERPENTIN |
| --- | --- | --- |
| TI. 5 Y TI- 6 | 1500 | 0,75 |

ELECTROBOMBAS:

| DENOMINACIÓN CAPACIDAD G.P.M RESIST. C. DE A. OBSERV BC- 7 1 22 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

CALOVENTILADORES:

| DENOMINACIÓN | C.F.M | TE (Fº) TS (Fº) | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- |
| CV- 1 AL CV- 6 | 2650 | 35/60 |  |

VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN:

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | KGRS/HR. VAPOR | KGS/CM 2 ENT | KGS/CM2 SAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVR- 1 | 1 | 80 | 10 | 6 |
| PVR- 2 | 1 | 200 | 6 | 0,5 |

Control de manómetros, reglación, limpieza de trampas termodinámicas, filtros.

SALA DE MÁQUINAS DEL SUB- SUELO- CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE CENTRAL

VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN:

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | KGRS/HR. VAPOR | KGS/CM 2 ENT | KGS/CM2 SAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVR- 3 | 1 | 2300 | 10 | 1 |
| PVR- 4 | 1 | 100 | 10 | 3,5 |

CONTRACORRIENTES (VAPOR A 15 PSIG)

| DENOMINACIÓN | CAPACIDAD (CAL/HR) | SUPERF. CALEF |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CC-1 Y CC-2 | 360000 | 12M2 |  |
| CC-5 | 260000 | 12M2 | BEISSO 1,2,3 PISOS |

TANQUES INTERMEDIARIOS:

| DENOMINACIÓN | CAPACIDAD (LTS/HR) | SERPENTIN |
| --- | --- | --- |
| TI- 1 Y TI- 2 | 2500 | 1 |
| TI- 7 Y TI- 8 | 3000 | 2,5 |

ELECTROBOMBAS

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | G.P.M | RESIST C DE A OBSERV |
| --- | --- | --- | --- |
| BC- 4 | 1 | 220 | 12,2 |
| BC- 5 | 1 | 46,3 | 6,5 |

BOMBAS DE CONDENSADO:

Controlar motores, rulemanes, consumos, trampas de vapor, filtros, solenoides, retornos de condensado, tablero eléctrico, reductora de vapor.

SERPENTINAS RECALENTAMIENTO:

| DENOMINACIÓN | EQUIPO | G.F.M | TE (Fª) TS(Fº) | OBSERV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RH 1/02 | AC- 14 | 220 | 12,2 | VAPOR LAVADERO |
| RH2/02 | AC- 13 | 46,3 | 6,5 | VAPOR ANAT. PATOLÓGICA |

Control de manómetros, regulación, limpieza de trampas termodinámicas, filtros, controlar temperaturas de ambientes, correas, poleas.

SISTEMAS CENTRAL DE AGUA CALIENTE:

Controlar y reparar con rapidez cualquiera de las tomas TAC de las instalaciones de agua caliente central, revisar y preservar aislaciones en columnas verticales.

DETALLE DE TOMAS TAC EN CADA PISO:

7º PISO

SECTOR DIRECCIÓN - 2

SECTOR INTERNACIÓN – 12

6º PISO

SECTOR LACTANTES A - 10

SECTOR LACTANTES B - 10

5º PISO

SECTOR QUEMADOS – 12

BAÑOS DEL QUEMADO – 2

SECTOR DE INTERNACIÓN – 10

4º PISO

SECTOR DE BLOCK QUIRÚRGICO – 12

SECTOR DE CENTRO DE MATERIALES – 10

3ER PISO

SECTOR DE UCIN – 12

SECTOR DE INTERNACIÓN – 10

2º PISO

INTERNACIÓN - 19

BAÑOS

1ER PISO

INTERNACIÓN – 19

BAÑOS

SUB SUELO

SECTOR COCINA – 10

SECTOR LAVADERO – 10

LAVADERO

| DENOMINACIÓN | CANTIDAD | KGS/HR VAPOR | KGS/CM2 ENT | KGS/CM2 SAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PVR - 5 | 1 | 370 | 6 | 1 |

Control de manómetros, regulación, limpieza de trampas termodinámicas, filtros.

PABELLÓN DE GINECOLOGÍA

CALEFACCIÓN POR RADIADORES

La oferta de mantenimiento deberá cubrir los mismos puntos desarrollados en el Pabellón Maternidad y las instalaciones cuentan con:

- 1 contracorriente

- 36 radiadores

- Sistema de bombas circuladoras

- Tablero comando eléctrico

- Válvula solenoides

- Filtros

- Cañerías de vapor, alimentación y retorno

- Estación reductora

El mantenimiento, comprende brindar el servicio de calefacción controlando desde la sala de contracorriente, alterar las bombas circuladoras, reparar todas las pérdidas que puedan sufrir las cañerías de vapor (desde sala de calderas), alimentación y condensado, deberán revisarse y repararse todos los radiadores que integran dicha instalación, como así también las válvulas, filtros y demás elementos.

Los trabajos que se detallan a continuación  no deberán considerarse en la oferta, serán cotizados por separado en el momento que deban realizarse las reparaciones, siendo la División Mantenimiento quién efectuará su estudio.

- Electrobombas

- Rebobinados

- Contactores

- Llaves térmicas

- Válvulas solenoides

- Válvulas esféricas

- Reparación de serpentín de vapor

- Termómetros

Atención de sistemas de refrigeradores del tipo doméstico, reparaciones menores (se excluyen compresores).

SECTOR BLOCK QUIRÚRGICO

Cantidad de equipos:

Serpentina enfriamiento (F-22) ventiladores de inyección y extracción

Recalentadores contra corriente tanque expansión -  2 electrobombas

Tanque de condensado y bombas humectadoras

Cantidad de radiadores: 15

SECTOR INTERNACIÓN

Cantidad de equipos: 4

- Radiadores aprox 90

- Sala intercambiadores 2B circuladores contracorriente + 4B circuladores (1 x sala)

Atención de sistemas de refrigeradores del tipo doméstico, reparaciones menores (se excluyen compresores).

PABELLÓN DE MATERNIDAD

CALEFACCIÓN POR RADIADORES

Deberá brindarse mantenimiento en instalación de calefacción que consiste en dos salas de contracorriente.

SALA A -  CONTRACORRIENTES CC1 Y CC2

SALA B -  CONTRACORRIENTES CC3

ESTACIONES REDUCTORAS

Cada contracorriente cuenta con dos bombas circuladoras con sus respectivos comandos eléctricos.

El mantenimiento debe incluir las cañerías de vapor y condensado, mas una cantidad de 196 radiadores con sus correspondientes válvulas (empaquetaduras, prensas).

El sistema está dividido en seis columnas de alimentación y los radiadores se encuentran distribuidos en sub suelo, planta baja, primer y segundo piso.

El mantenimiento comprende: brindar el servicio de calefacción controlando ambas salas de contracorriente, alternar las bombas circuladoras, reparar todas las pérdidas que puedan sufrir cañerías de vapor, alimentación y condensado, radiadores o tanques contracorriente.

Revisar válvulas (sus empaquetaduras, filtros y demás elementos que integran la instalación).

Los trabajos que se detallan a continuación no deberán considearse en la oferta, serán cotizados por separado, en el momento que deban realizarse las reparaciones:

- Electrobombas

- Rebobinados

- Contactores

- Llaves térmicas

- Válvulas solenoides

- Válvulas esféricas

- Reparación de serpentín de vapor

- Termómetros

PABELLÓN BEISSO

CALEFACCIÓN POR RADIADORES SECTOR INTERNACIÓN

El mantenimiento consiste en atender:

- 1 intercambiador. Ubicación en SS:HH Pediátrico

- 96 radiadores

- Sistemas de bombas circuladoras

- Tablero de comandos eléctricos

- Válvulas, electroválvulas, filtros

- Cañerías de vapor, alimentación y retorno

- Estación reductora

La oferta comprende brindar el servicio de calefacción atendiendo desde la sala de máquinas sita en el sub suelo del Hospital Pediátrico, alternar las bombas circuladoras, reparar las pérdidas de cañerías de vapor y condensado, cañerías de alimentación a los radiadores. Se mantendrán en funcionamiento todos los radiadores sin pérdidas.

Los trabajos que se detallan a continuación no deberán considerarse en la oferta, serán cotizados por separado en el momento que deban realizarse las reparaciones, siendo la División Mantenimiento quién efectuará su estudio:

- Electrobombas

- Rebobinados

- Contactores térmicos

- Interruptores termomangéticos

- Electroválvulas

- Válvulas manules

- Tanque intercambiador (completo)

- Termómetros

PABELLÓN DE MATERNIDAD

D) CONTRACORRIENTE

| DESIGNACIÓN | UBICACIÓN | CAPACIDAD (Cal/hr) | SUPERFICIE DE TRANSMISIÓN (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| CC - 4 | S. Máq Subsuelo | 225000 | 7.5 |

E) ELECTROBOMBAS – AGUA +85ºC (220V/50Hz)

| DESIGNACIÓN | UBICACIÓN | CAUDAL GPM (USA) | Mts. COLUMNA DE AGUA Sist. Cañerías | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BPC | Subsuelo | 84 | 5.6 | Bomba primaria |
| BS-1 | Subsuelo | 6.4 | 2.5 | Secundaria AC-1 |
| BS-2 | Subsuelo | 33 | 5.8 | Secundaria AC-2 a AC-5 |
| BS-3 | Subsuelo | 18.9 | 13.2 | Secundaria Calef. Sector nuevo derecha |
| BS-4 | Subsuelo | 18.2 | 13.2 | Secundaria Calef. Sector nuevo izquierda |
| BS-5 | Subsuelo | 28 | 6.2 | Circuladora agua caliente central |

F) EQUIPO DE CONDENSADO

2 bombas para trabajar con agua a + 95ºC. Caudal 35Lts./min contra 12mts. C. de agua.

1 tanque de condensado para una capacidad de 500 litros.

G) VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN DE VAPOR (PRV)

CAUDAL: 800KG/HR de vapor

PRESIÓN ENTRADA: 8Kg/cm2

PRESIÓN SALIDA: 1 kg/ cm²

H) VÁLVULAS TERMORREGULADORAS DE VAPOR A 1 kg/cm2

| DESIGNACIÓN | UBICACIÓN | CANTIDAD | CAUDAL DE VAPOR |
| --- | --- | --- | --- |
| TR-1 | CC-4 | 1 | 500KG/HR |
| TR-2 | TI-1 | 1 | 150 KG/HR |
| TR-3 | TI-2 | 1 | 150 KG/HR |

INTERMEDIARIOS

| DESIGNACIÓN | UBICACIÓN | CAPACIDAD | M2 SERP. |
| --- | --- | --- | --- |
| TI-1 y TI - 2 | Subsuelo | 3000 LTS c/u | 1.25 |

EQUIPOS SOLO OPERACIÓN:

- CHILLER DE BLOCK QUIERÚRGICO DE MATERNIDAD Y SALAS DE NACER

- AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE CTI NEONATOLÓGIA

- CHILLER BLOCK QUIRÚRGICO DE GINECOLOGÍA

- AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CTI DE NIÑOS

ESTOS EQUIPOS QUEDAN EXCLUÍDOS DEL MANTENIMIENTO GENERAL – solo se realizan regulación de temperatura y registro de aire.

Se incluyen planillas de mantenimiento de Chiller Nº 1 y Nº 2, por formato Excel, consultar al servicio de Mantenimiento (ver dato adjunto en formato PDF).