MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO.

BRIGADA DE INGENIEROS Nº 1.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1635/B.ING.1/2017

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

1.-OBJETO

Se convoca a Licitación Abreviada que tiene por objeto el suministro de paneles estructurales para la primera etapa de Regimentación de las Unidades Dependientes en la sede de la Brigada de Ingenieros N° 1, de acuerdo a las directivas establecidas en el Anexo Nº 2, Memoria Descriptiva.

| Nro. Item | Artículo | Cantidad |  | Unidad | Atributo | Tipo Unidad Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | PANEL COMPUESTO DE CHAPA Y ESPUMA DE POLIESTIRENO | 419.00 | 156.00 | UNIDAD | Espesor: 100 MM | MEDIDAS: 1,15 X 2,60 (M x M) PARA PARED. |
| 1B |  |  | 20.00 | UNIDAD | Espesor: 100 MM | MEDIDAS: 1,14 X 2,85 (M x M) PARA PARED. |
| 1C |  |  | 15.00 | UNIDAD | Espesor: 100 MM | MEDIDAS: 1,14 X 3,00 (M x M) PARA PARED. |
| 1D |  |  | 152.00 | UNIDAD | Espesor: 100 MM | MEDIDAS: 1,14 X 3,60 (M x M) PARA PARED. |
| 1E |  |  | 50.00 | UNIDAD | Espesor: 100 MM | MEDIDAS: 1,14 X 4,00 (M x M) PARA PARED. |
| 1F |  |  | 26.00 | UNIDAD | Espesor: 100 MM | MEDIDAS: 1,14 X 5,00 (M x M) PARA PARED. |
| 2A | PANEL COMPUESTO DE CHAPA Y ESPUMA DE POLIESTIRENO | 70.00 | 6.00 | UNIDAD | Espesor - 250 MM | MEDIDAS: 1,12 X 11,35 (M x M) PARA TECHO. |
| 2B |  |  | 5.00 | UNIDAD | Espesor - 250 MM | MEDIDAS: 1,12 X 8,30 (M x M) PARA TECHO. |
| 2C |  |  | 42.00 | UNIDAD | Espesor - 250 MM | MEDIDAS: 1,12 X 11,50 (M x M) PARA TECHO. |
| 2D |  |  | 7.00 | UNIDAD | Espesor - 250 MM | MEDIDAS: 1,12 X 2,10 (M x M) PARA TECHO. |
| 2E |  |  | 7.00 | UNIDAD | Espesor - 250 MM | MEDIDAS: 1,12 X 12,25 (M x M) PARA TECHO. |
| 2F |  |  | 3.00 | UNIDAD | Espesor - 250 MM | MEDIDAS: 1,12 X 4,60 (M x M) PARA TECHO. |
| 3A | PANEL COMPUESTO DE CHAPA Y ESPUMA DE POLIESTIRENO | 89.00 | 8.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 0,96 X 4,03 (M x M) PARA TECHO. |
| 3B |  |  | 8.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 1,12 X 6,51 (M x M) PARA TECHO. |
| 3C |  |  | 1.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 1,01 X 7,69 (M x M) PARA TECHO. |
| 3D |  |  | 1.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 1,12 X 7,69 (M x M) PARA TECHO. |
| 3E |  |  | 56.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 1,12 X 7,00 (M x M) PARA TECHO. |
| 3F |  |  | 12.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 1,12 X 6,65 (M x M) PARA TECHO. |
| 3G |  |  | 3.00 | UNIDAD | Espesor - 150 MM | MEDIDAS: 1,12 X 5,70 (M x M) PARA TECHO. |
| 4 | ACCESORIO PARA PANEL COMPUESTO DE CHAPA / ESPUMA DE POLIESTIRENO | 68.00 |  | UNIDAD | Tipo - CUMBRERA | PARA CUBRIR 68m. |
| 5 | ACCESORIO PARA PANEL COMPUESTO DE CHAPA / ESPUMA DE POLIESTIRENO | 6.00 |  | UNIDAD | Tipo - ANCLAJE OCULTO | ANCLAJE OCULTO PARA FIJACIÓN DE PANELES DE CUBIERTA A ESTRUCTURA DE ACERO. |
| 6A | ACCESORIO PARA PANEL COMPUESTO DE CHAPA / ESPUMA DE POLIESTIRENO | 611.00 | 150.00 | UNIDAD | Tipo - GOTERO | 150m DE GOTERO FRONTAL 150mm. |
| 6B |  |  | 140.00 | UNIDAD | Tipo - GOTERO | 140m DE GOTERO LATERAL DE 150mm. |
| 6C |  |  | 179.00 | UNIDAD | Tipo - GOTERO | 179m. DE GOTERO FRONTAL DE 250mm. |
| 6D |  |  | 142.00 | UNIDAD | Tipo - GOTERO | 142m. DE GOTERO LATERAL DE 250mm. |
| 7 | POLIURETANO EXPANDIDO EN SPRAY | 30.00 |  | UNIDAD | Presentación - ENVASE - 750CC |  |
| 8 | TUERCA DE HIERRO GALVANIZADA HEXAGONAL PASE GRUESO BSW | 1330.00 |  | UNIDAD | Diametro - 3/8 PLG |  |
| 9 | APLICADOR MANUAL PARA CARTUCHO DE SILICONA | 3.00 |  | UNIDAD | Presentación | APLICADOR PARA POMO DE NYLON DE 600grs. DE CAPACIDAD |
| 10 | SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA NEUTRA | 900.00 |  | UNIDAD | Presentación - POMO - 600 CC |  |
| 11 | CONJUNTO TACO-TORNILLO (NYLON METAL) | 430.00 |  | UNIDAD | Numero - 12 |  |
| 12 | TACO PARA PARED | 435.00 |  | UNIDAD | Numero - 12 |  |
| 13 | TIRAFONDO PARA TACO FISCHER | 435.00 |  | UNIDAD | Diametro - 12MM |  |
| 14 | PERFIL L DE ALUMINIO DE ALAS IGUALES (ANGULO DE ALUMINIO) | 399.00 |  | UNIDAD | Espesor X Ancho - 5x50 - MM x MM | DESCRIPCIONES DE LOS PERFILES EN MEMORIA ADJUNTA. |
| 15 | ZOCALO DE METAL | 230.00 |  | UNIDAD | Material - ALUMINIO | 230m. DE ZÓCALO EN ALUMINIO. |
| 16 | REMACHE DE ALUMINIO CON ESPIGA (TIPO POP) | 41000.00 |  | UNIDAD |  | DIMENSIONES: 3/8" x 1/2" (DIÁMETRO x LONGITUD). |
| 17 | ARANDELA PLANA DE HIERRO GALVANIZADO REFORZADA | 1330.00 |  | UNIDAD | Diametro - 3/8 PLG |  |
| 18 | FIJADOR PARA PLACA DE CIELORRASO | 780.00 |  | UNIDAD | Presentación | PIEZA PARA SUSPENDER CIELORRASO DE YESO DE LOS PANELES DE LA CUBIERTA. |
| 19 | VARILLA ROSCADA GALVANIZADA | 430.00 |  | UNIDAD | Diametro - 3/8 PLG |  |
| 20 | PERFIL L DE ALUMINIO DE ALAS IGUALES (ANGULO DE ALUMINIO) | 139.00 |  | M | Espesor X Ancho - 5X50 - MM x MM |  |
| 21 | CHAPA DE HIERRO GALVANIZADO PLEGADA CALIBRE 26 | 1063.00 |  | UNIDAD | Largo X Ancho - CM | CHAPA DE ACERO GALVANIZADO PLEGADA TIPO "U" DE 100mm DE ESPESOR (CALIBRE 26) PARA EL ENCUENTRO ENTRE LOS PANELES Y LA PLATEA. ACORDE MEMORIA. |
| 22 | TAPON DE POLIPROPILENO PARA PERNO | 715.00 |  | UNIDAD | Presentación |  |
| 23 | ARANDELA PLANA DE HIERRO GALVANIZADO REFORZADA | 715.00 |  | UNIDAD | Diametro - 2 1/2 - PLG |  |
| 24 | PERFIL ESTRUCTURAL PARA PANELES Y CIELORRASOS | 1059.00 |  | M | Tipo | PERFIL ESTRUCTURAL EN ALUMINIO ANODIZADO. DIMENSIONES 50mm x 50mm x 5mm |

2.- RETIRO, CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS.

Los Pliegos de Condiciones podrán ser consultados en la página Web www.comprasestatales.gub.uy.

Las consultas y/o aclaraciones sobre el Pliego deberán presentarse por escrito en la Sección Licitaciones de la Brigada de Ingenieros Nº 1, o por Fax al Número 26.01.15.22., dentro de la primera mitad del plazo que transcurre entre la publicación del llamado y la fecha de apertura de ofertas, el que figurara en la publicaciones que se realicen en la página web de Compras Estatales.-

3.- PROPUESTA.

El oferente deberá presentar su oferta por escrito y en idioma español, en original y una copia, firmada por el representante legal autorizado en el RUPE, en forma personal, en sobre cerrado, por fax al 22055551 no siendo de recibo si la misma no se encontrara completa o no fuera legible al momento de realizar la apertura de las mismas

La oferta que se remita vía fax, deberá contener estampado Nombre de la empresa, fecha, y hora reales, caso contrario la Administración se reserva el derecho de admitir o rechazar dicho fax

Las ofertas serán recibidas hasta el día 11 de Abril del 2018, a la hora 10:00, en el  Departamento de Adquisiciones del Comando General del Ejército,  sito en Cuñapirú N° 2331 (continuación de Dr. Juan J. de Amézaga) no siendo de recibo aquellas que llegaran con posterioridad a la fecha y hora estipulada.-

Las ofertas deberán venir acompañadas de:

- “Formulario de Identificación del oferente” firmado por el representante legal, según Anexo I, firmado por el representante legal de la empresa, acreditado en el RUPE.

- Ficha Técnica de los paneles estructurales. No se requerirá Ficha Técnica para los demás ítems solicitados.

4. – REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el Pliego, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y que el proponente queda comprometido al total cumplimiento de éstos.

5.- REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO.

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

6.- CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD.

Los artículos ofrecidos deben cumplir con las características técnicas requeridas en los Anexos adjuntos al presente pliego y Memoria Técnica.-

7.- GARANTÍA.

Todos los productos ofertados deberán poseer garantía de forma obligatoria.

Los productos de placas de estructural no podrán poseer una garantía menor a 12 meses, de ser así las mismas no precalificarán en el presente procedimiento.

8.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.-

En lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas y las estipulaciones y aprobaciones de la Intendencia Municipal Correspondiente.

9.- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA.

Las ofertas deberán ser cotizadas en pesos uruguayos a precio firme debiéndose incluir en el precio unitario, la totalidad de los impuestos que correspondan, explicitándose claramente cuáles son.

En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.-

LOS OFERENTES DEBERÁN PRESENTAR FICHA TÉCNICA DE LOS PANELES ESTRUCTURALES, EL QUE SERÁ CONSIDERADO UN REQUISITO ESENCIAL DE SU PROPUESTA, DE NO PRESENTARSE LA MISMA, SU OFERTA SE DEJARÁ DE CONSIDERAR.

10.- PAGO.

La forma de pago, será Crédito SIIF, a través de los avances de entrega de los diferentes kits para las construcciones, las que deberán ser constatadas y aprobadas por el Arquitecto encargado del presente procedimiento.

11.- RETENCIÓN DE IMPUESTOS.

En el caso de corresponder, la administración practicará las retenciones que correspondan en los pagos al proveedor, acorde a la normativa en vigencia.-

12.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS.

Las propuestas tendrán vigencia por un período mínimo de 90 días a partir de la apertura, prorrogable automáticamente por períodos sucesivos de 90 días, salvo que mediare comunicación escrita por parte de la firma oferente desistiendo de la misma, lo que deberá comunicarse con una antelación no inferior a 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento del plazo inicial o sus prórrogas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y a falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios desde dicha comunicación.

13.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El/los adjudicatarios deberá/n justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el Art. 64 del TOCAF (DTO 150/012) y el Pliego Particular del Organismo.-

14.- FACTORES DE PONDERACIÓN.

Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán con una escala de valor de 0 a 100%.

- Precio: 60% (sesenta por ciento).

- Antecedentes comprobables de la empresa, 40% (cuarenta por ciento).

Se valorará para considerar el presente factor los siguientes elementos:

- Trayectoria en plaza, la cual deberá tener un plazo mínimo en plaza de 5 años. (40%)

- Antecedentes con la Administración. (30%)

- Antecedentes con el Ministerio de Defensa y especialmente con el Ejército Nacional. (30%)

Al momento de la valoración se considerarán los antecedentes generales de la empresa y trabajos específicos similares al requerimiento, en especial con el estado y de acuerdo al listado de obras presentado en su oferta y listado de suministro de materiales.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitarse datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

Cuando sea pertinente, la Administración podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación de acuerdo a lo previsto por el Art 66 del TOCAF.

15.- ADJUDICACIÓN.

La Administración adjudicará la licitación a la empresa cuya oferta se ajuste sustancialmente a las condiciones establecidas en el presente pliego y el que haya sido evaluado como el más conveniente para sus intereses y las necesidades del servicio.

Se comunica que atento al Decreto Nº 155/2013, la inscripción en el RUPE constituye un requisito para contratar con Organismos Públicos Estatales, debiendo para resultar adjudicatario estar en Estado “ACTIVO” en el mencionado Registro.

No podrán ser adjudicatarios los deudores alimentarios que se encuentren en la situación prevista en el Articulo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27 de diciembre del 2007 expedida por el Registro Nacional de actos personales.

En aplicación del Artículo 48 del T.O.C.A.F, la adjudicación podrá ser dividida entre más de un oferente conforme resulten las ofertas, más convenientes a criterio de la administración.

Conforme a lo estipulado en el Artículo 66 del T.O.C.A.F., la Comisión Asesora podrá invitar a los oferentes a mejorar sus ofertas, y en su caso, promover puja a la baja.-

16.- PLAZO Y ENTREGA DE MATERIALES.

Los oferentes de paneles estructurales deberán establecer en sus propuestas los plazos de entrega de los materiales los cuales se deberán ajustar al siguiente cronograma:

- El primer Kit de paneles estructurales (se adjuntarán planos) se deberá entregar 30 días corridos desde la notificación.

- A partir del segundo kit de paneles estructurales, hasta la entrega el séptimo kit de los mismos se deberán entregar 15 días corridos subsiguientes a la entrega del primer kit (se adjuntarán planos de cada uno de las construcción para determinar el kit correspondiente).

Los oferentes del resto de los ítems solicitados en el presente procedimiento deberán establecer en sus propuestas un plazo no menor a 30 días corridos.

La misma se realizara en la Brigada de Ingenieros N° 1, sito en Camino Carrasco Km 17.500 Canelones, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00.

17.- RECEPCIÓN.

Los artículos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

Cuando la característica de los artículos licitados haga necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

En caso de que algún elemento no cumpla lo establecido, el proveedor a su costo y dentro del plazo de 30 días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, perderá la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

18.- MULTAS.

La falta de cumplimiento en los plazos y condiciones estipuladas que obedezcan a causas imputables al adjudicatario, generará una multa de uno por mil por cada día de atraso, calculado sobre el monto de la adjudicación no cumplido en tiempo y forma.

En el caso de incumplimiento en la entrega acorde a los plazos establecidos en el punto “Plazo y entrega de los materiales” del Pliego de Condiciones Particulares, el vencimiento del plazo de entrega se produce a partir del día siguiente al pactado, comenzando a generar la multa correspondiente por incumplimiento.

Excedidos 30 días corridos, la Administración podrá declarar rescindida la ADJUDICACION, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento de contrato si la hubiere, la que se acumulará a la multa generada.

En situaciones de incumplimiento por entrega de la cosa, la recepción parcial de mercadería no será impedimento para la pérdida de la garantía y la Administración podrá rescindir la adjudicación sobre los bienes no entregados aplicando las acciones legales que corresponda.

Sin perjuicio de lo expresado, la Administración evaluará la aplicación de sanciones administrativas a la Firma incumplidora tales como la exclusión del Registro de Proveedores u otras acciones legales que se consideren.-

19.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno a los oferentes de reclamar gastos, honorarios, o indemnizaciones por daños y perjuicios, ni por ningún otro concepto.-

ANEXO Nº 1

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 1635 /2017. ADQUISICIÓN DE HASTA ………………..

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CÓDIGO POSTAL: _____________

PAÍS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACIÓN Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: _______________________________________

MEMORIA DESCRIPTIVA DE PANELES, SUS COMPONENTES Y PIEZAS MENORES PARA EL CORRECTO ARMADO DE LOS MISMOS.

A continuación, se detallan elementos con características y propiedades que deben cumplir los ítems pedidos en la Licitación correspondiente a todo lo que involucra paneles.
Aclaraciones para una correcta presentación por parte de las empresas que vayan a licitar.

- Panel tipo “sándwich” para cerramientos verticales y horizontales.
(dos láminas de acero galvanizado prepintada con pintura poliéster con secado al horno, adheridas a ambas caras de un núcleo de espuma de poliestireno expandido (Espumaplast tipo II 16kg/m3) con adhesivo poliuretánico bicomponente)

- Perfil tipo G. Perfil de aluminio anodizado de alas iguales para uniones de esquina en paneles pared-pared con ingletado interior. 5x50mm (espesor x ancho)

- Perfil U o chapa U para panel.
(Perfil de chapa galvanizada y prepintada para el encuentro entre panel y platea con taco expansivo de 0.5mm de espesor).

- Perfil L de aluminio de alas iguales (ángulo de aluminio) 5x50mm (espesor x ancho).
(“Perfil tipo K” para uniones de esquina en paneles pared-pared interior y aristas horizontales pared-techo)

- Perfil estructural 50mm de alas iguales
Escuadra de armado para uniones de pared-techo cuando los requerimientos de esfuerzo lo requieran.

- Anclaje: Anclaje estampado oculto para fijación de paneles de cubierta a estructura de acero.

- Tirafondo galvanizado de cabeza hexagonal. Fijación de distintos perfiles de aluminio, acero prepintado, perfiles de hierro. 12mm de diámetro

- Aplicador manual para cartucho de silicona (pomo de 600g)

- Taco expansivo metálico: Taco expansivo de acero. Número 12
fijación de diferentes anclajes y perfiles

- Remache de aluminio con espiga (tipo pop):
3/8" x 1/2" (diámetro x longitud) 
Fijación de perfiles de aluminio y láminas de acero prepintado

- Tuercas 3/8” de hierro galvanizadas hexagonal

- Varilla roscada galvanizada 3/8”

- Arandela plana de hierro galvanizada reforzada 3/8”

Además de la mencionada memoria, se adjuntan también detalles y especificaciones con el fin de facilitar la colocación de los paneles y todos sus accesorios.

U PARA PANEL de 100mm

Chapa Hierro 0.5mm esp. Galvanizada Prepintada

ÁNGULO TERMINACIÓN PANEL 100mm
Chapa Hierro 0.5mm esp. Galvanizada Prepintada

PERFILES DE ALUMINIO GALVANIZADO

PERFIL “U” y TACO EXPANSIVO

PERFIL TIPO “K” DE ALUMINIO ANODIZADO