ORGANISMO: MINISTERIO DEL INTERIOR

CONTRATANTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL

(Inciso/Unidad Ejecutora): 04 / 31

OBJETO DEL LLAMADO: 1.9.3 – ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS.-

TIPO Y NÚMERO DE

PROCEDIMIENTO: 	LICITACIÓN ABREVIADA Nº 04 /2018

Fecha de apertura del

Procedimiento:	            20/06/2018 -  Hora 15:00

Recepción de muestras: Hasta el 18/06/2018 – Hora 16, en Sección Adquisiciones

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

PARTE I - Especificaciones Generales

Art. 1 Objeto del llamado

Se convoca a  Licitación Abreviada Nº 04/2018 para la adquisición de MATERIALES ELÉCTRICOS, de acuerdo al siguiente detalle:

  - Propuesta

| ÍTEM | Cantidad Hasta (EN UNIDADES) | ARTÍCULO Y CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60 | Interruptor Automático Termo magnético Monofásico. Certificado UNIT60898:2004, IEC 60947-1, Con protección clase 1, para carril DIN. De 10 AMP |
| 2 | 60 | Interruptor Automático Termo magnético Monofásico. Certificado UNIT60898:2004, IEC 60947-1, Con protección clase 1, para carril DIN. De 16 AMP |
| 3 | 60 | Interruptor Automático Termo magnético Monofásico. Certificado UNIT60898:2004, IEC 60947-1, Con protección clase 1, para carril DIN. De 20 AMP |
| 4 | 30 | Interruptor Automático Termo magnético Trifásico. Certificado UNIT60898:2004, IEC 60947-1, Con protección clase 1, 50/60HZ, para carril DIN. De 32 AMP |
| 5 | 30 | Interruptor Automático Termo magnético Trifásico. Certificado UNIT 60898:2004, IEC 60947-1, Con protección clase 1, 50/60HZ, para carril DIN. De 40 AMP |
| 6 | 30 | Interruptor Automático termo magnético Trifásico. Certificado UNIT 60898:2004. IEC 60947-1, Con protección clase 1, 50/60HZ, para carril DIN. De 63 AMP |
| 7 | 20 | Disyuntor diferencial Monofásico. Certificado IEC61008 e IRAM, para carril DIN. De 25 AMP |
| 8 | 20 | Disyuntor diferencial Monofásico. Certificado IEC 61008 e IRAM, Para carril DIN. De 40 AMP |
| 9 | 15 | Disyuntor diferencial Trifásico. Certificado IEC 61008 e IRAM, para carril DIN. De 40 AMP |
| 10 | 15 | Disyuntor diferencial Trifásico. Certificado IEC 61008 e IRAM, Max voltaje 254/440 volt, para carril DIN. De 63 AMP |
| 11 | 600 mts. | Conductor flexible multifilar, anti llama, certificado por las Normas UNIT 227NM247/3, IEC 60227. (Cable) de 1mm |
| 12 | 700 mts. | Conductor flexible multifilar, anti llama, certificado por las Normas UNIT 227NM247/3, IEC 60227. (Cable) de 2mm |
| 13 | 400 mts. | Conductor flexible multifilar, anti llama, certificado por las Normas UNIT 227NM247/3, IEC 60227. (Cable) de 4mm |
| 14 | 400 mts. | Conductor flexible multifilar, anti llama, certificado por las Normas UNIT 227NM247/3, IEC60227. (Cable) de 6mm |
| 15 | 400 mts. | Conductor flexible multifilar, anti llama, certificado por las normas UNIT 227NM247/3, IEC60227. (Cable) de 10mm |
| 16 | 200 mts. | Conductor flexible multifilar, anti llama, certificado por las normas UNIT 227NM247/3, IEC60227. Clase 5, (Cable) de 10mm – Color verde |
| 17 | 200 mts. | Conductor flexible multifiar, anti llama, certificado por las Normas UNIT 227NM247/3, IEC60227. (cable) de 16mm |
| 18 | 400 mts. | Conductor súper plástico 300/500v 3x2mm, certificado por las Normas UNIT -2474 10F-C-B. |
| 19 | 300 mts. | Conductor súper plástico 300/500v 2x1mm, certificado por las Normas UNIT -2474 10f-C-B. |
| 20 | 300 mts. | Conductor bajo goma 300/500v 3x2mm, certificado por las Normas UNIT 247 NM 53-C5 14 30776. |
| 21 | 200 mts. | Conductor gemelo 2x1mm, certificado por las Normas UNIT 2474:2011 |
| 22 | 200 mts. | Ducto de PVC de 20x12x2000mm engomado, certificado por las Normas UNIT ISO 5511:2010 IEC 61084-1, IEC 61084-2-1, IRAM. Sección interior 2.03 cm2 |
| 23 | 100 mts. | Ducto de PVC de 60x13x2000mm, para piso, certificado por las Normas IEC 61084-2. IRAM. |
| 24 | 50 | Artefacto de LED 60 cm T5, Potencia de 7w, Alimentación de 110-240v, 50/60HZ, Angulo de apertura de 120º, Temperatura color 4000K, Flujo luminoso 450-550lm, certificado CE, ROHS, ECORAEE. |
| 25 | 150 | Tubo LED, medida 600mm, 8W, 4000k, casquillo g13, 800lm. Certificado IRAM. 15000h, |
| 26 | 2000 | Tubo LED, medida 1200mm, 16W, 4000k, casquillo g13, 1600lm. Certificado IRAM. 15000h |
| 27 | 100 | Tubo PL-L 4P 36W (840) de 2900 lm. Certificado CE |
| 28 | 40 | Tubo PL-C 2P 26W (840). Certificado CE. |
| 29 | 300 | Tubo TL-D 36W/54-765 IDL/25 luz fría, Certificado ISO 9001, ISO 14001. |
| 30 | 150 | Tubo TL-D 36W/840 4300K luz neutra, certificado ISO 9001, ISO 14001. |
| 31 | 200 | Tubo TL-D 18W/54 luz fría, certificado ISO 9001, ISO 14001. |
| 32 | 100 | Tubo TL-D 18/840 luz neutra, certificado ISO 9001, 14001. |
| 33 | 20 | Foco LED. Proyector, Material/Aluminio, Consumo/50W, 50/60HZ, Tipo de luz/fría, Potencia de luminosidad/3500 lm, Angulo de luz/120º, Tipo de color/6000K, Vida útil/30000 horas, Voltaje de alimentación/230v, Resistencia/IP65. Certificado CE. |
| 34 | 15 | Foco LED. Proyector, Material/Aluminio, Consumo/30W, 50/60HZ, Tipo de luz/fría, Potencia de luminosidad/2100 lm, Angulo de luz/120º, Tipo de color/6000K. Vida útil/30000 horas, Voltaje de alimentación/230v, Resistencia/IP65. Certificado CE. |
| 35 | 15 | Foco LED. Proyector, Material/Aluminio, Consumo/20W, Tipo de luz/fría, Potencia de luminosidad/1400 lm, Angulo de luz/120º, Tipo de color/6000K, Vida útil/30000 horas, Voltaje de alimentación/230v, Resistencia/IP65, Certificado CE. |
| 36 | 5 | Fotocélula 1000W, Tensión nominal 220-240v, IP53 |
| 37 | 150 | Porta lámpara de porcelana, Certificado por las Normas UNIT-IEC 60238:1992. |
| 38 | 40 | Porta lámpara de exterior, Certificado por las Normas UNIT-IEC 60238:1992. |
| 39 | 15 | Artefacto de 4 tubos de 20W, Medidas 600mm X 600mm, de empotrar, 220-240V, 50HZ. |
| 40 | 300 | Toma corriente schuko para caja externa, Certificado por las Normas UNIT, 16AMP, 250V. |
| 41 | 100 | Toma corriente schuko para caja externa, Certificado por las Normas UNIT, Color ROJO para corriente estabilizada, 16AMP, 250V. |
| 42 | 300 | Toma corriente 3 en línea para caja externa, Certificado por las Normas UNIT. |
| 43 | 40 | Caja externa de 8 módulos, Certificado por las Normas UNIT, con resistencia IP40, sistema 45, 650º |
| 44 | 50 | Caja externa de 4 módulos, Certificado por las Normas UNIT, con resistencia IP40. |
| 45 | 50 | Caja externa de 3 módulos, Certificado por las Normas UNIT, con resistencia IP40. |
| 46 | 200 | Zócalo para tubo/arrancador, para casquillo g13, para cable de 0,5-1mm Certificado por la Normas IRAM |
| 47 | 400 | Zócalo para tubo, para casquillo g13, para cable 0,5-1mm, Certificado por las Normas IRAM |
| 48 | 250 | Zócalo para Arrancador, certificador CE. |
| 49 | 300 | Arrancador S10, Certificado por las Normas CE, IEC 155. |
| 50 | 200 | Arrancador S2, Certificado por las Normas CE, IEC 155. |
| 51 | 100 | Balasto mecánico para tubo de 18W, Certificado CE. |
| 52 | 200 | Balasto mecánico para tubo de 36W, Certificado CE. |
| 53 | 60 | Balasto electrónico EB-C236 TLD 220240 para 2 tubos de 36W. Certificado IRAM. |
| 54 | 150 | Lámpara de bajo consumo, modelo essential luz clara de 15W, 220/240v, Certificado IRAM 60404-2, R319/99-IRAM-ee, Rosca E27. |
| 55 | 100 | Lámpara de bajo consumo, modelo twiester luz clara/fría de 27W, 220/240v, Certificado IRAM 60404-2, R319/99-IRAM-ee, Rosca E27. |
| 56 | 150 | Lámpara de bajo consumo, modelo genie luz clara de 11W, 220/240v, Certificado IRAM 60404-2, R319/99-IRAM-ee, Rosca E27. |
| 57 | 50 | Lámpara de bajo consumo, modelo twister high lumen de 65W 6500k, 220/240v, 50/60hz. Certificado IRAM 60404-2, R319/99-IRAM-ee, Rosca E27. |
| 58 | 100 | Lámpara LED, consumo/6W, 220-240v, tipo de luz/fría, Certificado por la Norma IRAM 62404-1/2, R319/99-IRAM-ee, Rosca E27. |
| 59 | 100 | Lámpara LED, consumo/9W, tipo de luz/fría, 720lm Certificado por la Norma IRAM 62404-1/2, R319/99-IRAM-ee, Rosca E27. |
| 60 | 100 | Lámpara LED, consumo/12W, tipo de luz/fría, certificado por la Norma IRAM 62404-1/2, R319/99-IRAM-ee. Rosca E27. |
| 61 | 300 | Lámpara incandescente (común), consumo/40W, tipo luz/clara, Certificado por la Norma IRAM 62404-1, Rosca E27 |
| 62 | 200 | Lámpara incandescente (común), consumo/60W, tipo de luz/clara, Certificado por la Norma IRAM 62404-1, Rosca E27, |
| 63 | 50 | Lámpara dicroica LED, luz/fría, consumo/5W, flujo luminoso/350lm, ángulo 38º, base/ GU10, 220-240v 50/60HZ. |
| 64 | 10 | Lámpara dicroica LED luz/fría, consumo/5w, flujo luminoso/240lm, ángulo 38º , base/GU5.3, 12v 50/60HZ. |
| 65 | 20 | Sensor de movimiento externo, Certificado por la Norma IEC 60669-1.2000, IEC 60669-2:1;2002. |
| 66 | 100 | Cintas Aislante scotch 33+ Vinyl Electrical tapes ¾” x 66ft. |
| 67 | 50 | Regleta (pieza unión) Para cable de 4mm, Certificado CE. |

De las Muestras

Acompaña a la propuesta una muestra de cada artículo cotizado.

  - Características técnicas y de calidad generales (Requisitos mínimos exigibles)

- El producto o suministro cumplirá con las normas establecidas de etiquetado/rotulado para productos envasados.

- El proveedor deberá asegurar la oferta de componentes mientras subsista la fabricación o importación del producto o suministro, cualquiera que sea.

- Garantía: El oferente  especificará el período de garantía ofrecida y el alcance de la misma. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar a la Administración sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

- Cumplir con las normas UNIT, tal como se detalla en la propuesta.

  - Prueba de calidad

La Dirección Nacional de identificación Civil se reserva el derecho de someter a las pruebas que considere necesarias para comprobar la calidad de los productos licitados, para lo cual los oferentes deberán hacer entrega de la cantidad de aquellos que la Administración solicite con ese fin.

  - Valor de la información técnica presentada

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 2 Normas que regulan el procedimiento

Normas generales

| Norma | Detalle |
| --- | --- |
| Decreto Nº 150/012 de 11/05/2012, modificativas y concordantes. | Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF). |
| Decreto Nº 155/013 de 21/05/2013. | Registro Único de Proveedores del Estado. |
| Decreto Nº 180/015 de 06/07/2015. | Pago proveedores mediante transferencia electrónica. |
| Decreto Nº 131/014 de 19/05/2014. | Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales. |
| Artículos 43 y 44 de Ley Nº 18.362 de 6/10/2008. | Programa de Contratación Pública para el Desarrollo. |
| Decreto Nº 371/010 de 14/12/2010 y modificativo Decreto Nº 164/013 de 28/05/2013. | Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, salvo en lo que respecta a la Reserva de Mercado. |

Normas de aplicación para Administración Central

| Norma | Detalle |
| --- | --- |
| Decreto Nº 395/998 de 30/12/1998 | Sistema Integrado de Información Financiera |
| Decreto Nº 500/991 de 27/09/1991 | Procedimiento Administrativo |

Art. 3: Interpretación de las normas que regulan el presente llamado

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.

Publicación del procedimiento

| Lugar de publicación: | www.comprasestatales.gub.uy |
| --- | --- |
| Costo pliego: | No tiene costo |

Art. 4: Consultas y comunicaciones

A efectos de realizar consultas al Pliego de Condiciones Particulares, se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente contratación al momento de realizar una comunicación.

| Plazo máximo para solicitar aclaraciones o realizar consultas (Hasta). | 3 días antes del Acto de Apertura. |
| --- | --- |
| Plazo máximo para solicitar prórroga de apertura de ofertas (Hasta). | 3 días antes del Acto de Apertura. |
| Correo electrónico para remitir consultas o solicitudes de prórrogas. | adquisiciones@dnic.gub.uy |
| Plazo para responder consultas o solicitudes de prórroga (Hasta). | Dos días antes del Acto de Apertura. |
| Sitio de publicación de consultas/solicitudes de prórroga: | www.comprasestatales.gub.uy |
| Cómputo de los plazos | Días hábiles [entendiéndose por tales aquellos en que funcionen las oficinas de la Administración Pública, y por horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de las mismas (artículo 113 del Decreto N° 500/991)]. |

Nota: La solicitud de prórroga deberá ser presentada por escrito fundamentando la misma, reservándose la Administración contratante el derecho de atender la solicitud o desestimarla.

Art. 5: Plazo de mantenimiento de la Propuesta

Las propuestas serán validas y obligaran a los proponentes hasta 90 días desde la fecha del Acto de Apertura. Vencido dicho plazo se entenderá que el mismo se prorroga automáticamente y así sucesivamente, de no mediar comunicación escrita en contrario o retiro de la propuesta por el interesado con 10 días hábiles de antelación.

Art. 6: Forma de presentación de las ofertas

Las propuestas deberán presentarse en papel membretado, firmada por el oferente, en original, y una copia en papel simple, en sobre cerrado. Asimismo se admitirá la presentación de las mismas por fax, correo electrónico y en línea a través del sitio web www.comprasestatales.gub.uy, las que deberán tener obligatoriamente anexadas las ofertas económica y técnica. Asimismo, se controlará la presentación de los demás documentos exigidos en los presentes pliegos. No obstante, la Administración se reserva la facultad de aplicar el Artículo 65 del Decreto Nº 150/012 de fecha 11 de marzo del año 2012. En los casos de presentarse la oferta por alguno de los medios citados el oferente deberá ratificar los mismos mediante la presentación de la oferta original cumpliendo con lo establecido en el presente Artículo. En los casos de presentarse la oferta por fax, correo electrónico o a través de la web, el oferente deberá ratificar los mismos mediante la presentación de la oferta original cumpliendo con lo establecido en el presente artículo.

Todos los documentos de la propuesta deberán ser cuidadosamente redactados sin borrones; raspaduras, o enmiendas, anuladas en el reverso, si la misma es en hoja simple y numeradas correlativamente por el proponente al pie de éstas.

Las ofertas, salvo en aquellos aspectos técnicos en que se utilizan vocablos en inglés universalmente aceptados, deberán ser realizadas en idioma castellano así como toda la información inherente a la propuesta.

No se tendrán en cuenta las ofertas que no cumplan con los requisitos que anteceden.

Toda oferta ambigua, imprecisa, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se entenderá en el sentido más favorable a ésta.

Art. 7: Contenido de las ofertas

El oferente presentara un sobre conteniendo información completa según el siguiente detalle:

| Detalle | Descripción del documento |
| --- | --- |
| Propuesta técnica | Deberá ajustarse a los requerimientos técnicos y descriptivos que se detallen en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares. REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA |
| Propuesta económica | Deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 11 del presente Pliego. REQUISITO EXCLUYENTE EN EL ACTO DE APERTURA |
| Formulario de declaración de cumplimiento | En el anexo I se encuentra el modelo de Declaración exigido. Este deberá estar firmado por titular o representante legal acreditado en RUPE, como así la respectiva oferta técnica y económica. |
| Resumen de información confidencial | Si el oferente optare por presentar documentación calificada como confidencial deberá presentar en la parte pública de su oferta un “resumen no confidencial”, breve y conciso, que especifique a qué refiere la información calificada como confidencial (Decreto N° 232/010 de 2 de agosto de 2010). |
| Muestras | La entrega de las muestras se realizará hasta el día anterior al de la apertura en la sección Adquisiciones, debidamente identificada sólo con el nombre de la empresa oferente y el número de ítem al que corresponde. Para aquellos ítems que se omita la presentación de la muestra correspondiente, no será considerado lo propuesto por escrito. |
| Regímenes de preferencia | Régimen de Preferencia MIPYMES: De conformidad con lo dispuesto por el Art. 44 de la Ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto No. 371/010 de fecha 14 de diciembre de 2010, que se consideran parte integrante de este Pliego, el Oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia allí establecido deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado emitido por DINAPYME, que establezca: La condición de MIPYME de la empresa y su participación en el Sub Programa de Compras Públicas para el Desarrollo. Declaración Jurada de la empresa ante DINAPYME de que el bien cumple con el mínimo de integración nacional o el salto de partida arancelaria |

Art. 8 Jurisdicción Competente y ley aplicable

Por el solo hecho de presentarse a Licitación, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

Art. 9 Inscripción de oferentes

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el R.U.P.E. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en R.U.P.E., se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Art. 10 Declaración de estar en condiciones de contratar

Los oferentes presentarán una declaración de estar en condiciones de  contratar con el Estado (Anexo I), firmada por titular o representante legal con facultades suficientes para ese acto debidamente acreditadas en R.U.P.E.

Art. 11 Cotización y precios

| Moneda | Pesos uruguayos |
| --- | --- |
| Modalidad | Plaza |
| Impuestos | Los precios se cotizarán con y sin impuestos, valor unitario. En caso que la información referente a los impuestos incluidos o no en el precio no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado incluye todos los impuestos. |
| Observaciones | Los precios y cotizaciones deberán ser inequívocamente asociables (corresponder) con el ítem ofertado. Cualquier incongruencia al respecto podrá dar lugar a la descalificación de la oferta. La cotización implica que el oferente entregará la mercadería adquirida en el depósito que el comprador indique, incluyendo en dicho precio todos los gastos que ello implique. |

Art. 12 Fecha de Acto Apertura

| Fecha | 20/06/2018 |
| --- | --- |
| Hora | 15:00 |
| Lugar | Dirección Nacional de Identificación Civil , Rincón 665 Sala de Integración, Piso 2. |

Art. 13: Información Confidencial y Datos Personales

En caso de que los oferentes presentaren información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 de Acceso a la Información Pública de 17 de octubre de 2008 y del artículo 65 del T.O.C.A.F., la misma deberá ser presentada cumpliendo con la normativa.

| Información confidencial | Información no confidencial |
| --- | --- |
| Información relativa a sus clientes. | Información relativa a los precios. |
| La que pueda ser objeto de propiedad intelectual. | La descripción de bienes y servicios ofertados. |
| La que refiera al patrimonio del oferente. | Las condiciones generales de la oferta. |
| La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudieran ser útiles para un competidor. |  |
| La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad. |  |
| Información de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias. |  |

Acceso a la información confidencial proporcionada por un oferente:

| Identificación | Detalle |
| --- | --- |
| Resto de los oferentes | No tendrán acceso a la misma. |
| Administración contratante | Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter confidencial. |
| Tribunal de Cuentas | Tendrán acceso ilimitado no siendo de aplicación el carácter confidencial. |

Notas: La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. En caso que se ingrese información en carácter confidencial que no se ajuste a los requisitos exigidos por la normativa referida la misma no tendrá el carácter antes mencionado.-

Art. 14: Adjudicación

La Administración se reserva el derecho de adjudicar el objeto de la presente licitación a la/s oferta/s que considere más conveniente/s para sus intereses, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas. La Administración puede dividir la adjudicación de acuerdo al Art. 48 del decreto Nº 150/012.

El criterio que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas será exclusivamente por precio (Art. 68 del Decreto Nº 150/012 inciso final).

La Administración se reserva el derecho de desestimar a aquellas ofertas de empresas cuyos antecedentes, debidamente registrados en el R.U.P.E., resultaren  manifiestamente inconvenientes para este Organismo.

Tratándose de suministros provenientes del exterior, en la comparación de las ofertas se respetarán las preferencias que se establezcan para países incorporados a organizaciones de comercio, comunidades, o convenios aduaneros o de integración o producción a los que esté adherida la República Oriental del Uruguay.

Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73 del T.O.C.A.F., se tendrá por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución: a) a lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares, y b) a lo ofertado.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 15: MEJORA DE OFERTA

Si se presentan dos o más ofertas que reciban calificación similar, o que tengan precio similar según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el Ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 66 del Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo del año 2012

Art. 16: NEGOCIACIÓN

La Administración en caso de que se presenten ofertas similares estará facultada a entablar negociaciones con los oferentes a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Si los precios de la/ o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el Ordenador o en su caso la Comisión Asesora debidamente autorizada por éste, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas de precio, plazo o calidad, al amparo de lo establecido en el Artículo 66 del Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo del año 2012.

Art. 17: Notificación

Una vez dictada la Resolución de adjudicación, previo cumplimiento del artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, se notificará de la misma a quien/es resulte/n adjudicatario/s y a los restantes oferentes, en cumplimiento de las disposiciones de Procedimiento Administrativo común vigentes.

Art. 18: Perfeccionamiento del contrato

El contrato se considerará perfeccionado una vez notificada la Resolución de adjudicación, previo cumplimiento del artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República.

Art. 19: Documentación a exigirse al adjudicatario

La Administración verificará en el R.U.P.E.:

Vigencia del Certificado Único de la Dirección General Impositiva

Vigencia del Certificado Común del Banco de Previsión Social

Vigencia del Certificado Banco de Seguros del Estado que acredite el cumplimiento de la Ley Nº 16.074 de 10 de octubre de 1989 sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales

Ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda.

En caso que el proveedor no presente la documentación en tiempo y forma, o se verifiquen elementos que inhiban a la contratación, la Administración podrá adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente, según el orden de prelación resultante del mismo.

Art. 20 Garantías requeridas

Garantía de fiel cumplimiento de contrato

| Plazo para constituirla (días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución de Adjudicación). | 5 días |
| --- | --- |
| Plazo de vigencia de la Garantía. | 60 días luego de la última entrega |
| Monto garantía: | 5% (cinco por ciento) del monto del contrato Adjudicado |
| A la orden de: | Dirección Nacional de Identificación Civil. Licitación Abreviada número 4 /2018 |
| Tipo de documento | Póliza de Seguro de Fianza emitida por una empresa aseguradora instalada en Uruguay o por fianza, aval o garantía de un Banco establecido en el país. No se admitirán garantías personales de especie alguna ni cheques en ninguna de sus modalidades. |
| Opción de no constituir garantía Art. 64 del decreto Nº 150/012 | Los adjudicatarios podrán optar por no presentar garantía. En tal caso, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado. |

Art. 21: Obligaciones del adjudicatario

A) El adjudicatario deberá guardar estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información a la que tenga acceso o se genere en virtud del presente procedimiento.

B) El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas, ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas y a los tiempos de entrega estipulados en su oferta o que se determinen.

C) El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución del presente procedimiento de contratación.

D) El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.

Art. 22: Incumplimientos

Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente Pliego o a la normativa aplicable. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la Administración contratante, la constatación de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación.

Art. 23: Mora y Sanciones

El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

La falta de cumplimiento generará una multa de 2 º/00 (dos por mil) por cada día de retraso, calculado sobre el monto de la adquisición no cumplida en tiempo y forma. La multa comenzará a aplicarse al día siguiente al del vencimiento del plazo estipulado.

Excedido 30 días, la Administración podrá revocar la adjudicación, con la consiguiente pérdida de la garantía constituida.

Art. 24: Causales de rescisión

La Administración contratante podrá rescindir el contrato en los siguientes casos sin que ello irrogue ningún tipo de responsabilidad para la misma:

- Cuando el adjudicatario no demuestre estar en condiciones formales de contratar con el Estado.

- Cuando la Administración contratante verifique un incumplimiento en una o más de las condiciones estipuladas en el presente Pliego, anexos y documentos explicativos, descriptivos o compromisos específicos acordados entre la Administración contratante y el adjudicatario, que merezca, a su criterio, la calificación de grave.

- Cuando se detecten extensiones reiteradas de los plazos estipulados y acordados para la ejecución de las actividades.

- Cuando el contratista resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato.

Las causales mencionadas precedentemente se enumeran a título enunciativo, pudiendo la Administración contratante evaluar otras causales de rescisión, conforme a Derecho.

Art. 25 Forma de pago

Moneda: Pesos uruguayos.

Plazo de pago: 30 días a contar de la fecha de conformación de la factura correspondiente (PAGOS SIIF cotizaciones en moneda nacional en modalidad plaza )

Retención de impuestos: 60% del Impuesto al Valor Agregado del monto facturado.

Opciones de pago: Transferencia electrónica (Dec. Nº 180/015)

ARTÍCULO 26: Cesión de crédito:

En el caso de que el Adjudicatario pretenda ceder su crédito deberá cumplir conjuntamente con el cesionario, las siguientes condiciones:

- No se abonará el crédito hasta tanto dicha cesión sea aprobada desde el punto de vista formal y sustancial por esta Secretaría.

- Durante el plazo que media entre la notificación de la cesión de crédito y la resolución por la cual se aprueba la misma, los créditos cedidos no devengarán interés alguno.

- No se aceptarán cesiones de créditos que no vengan acompañadas del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil).

- No se aceptarán cesiones de créditos que no tengan individualizados en forma precisa el crédito cedido y su monto, ni de créditos futuros que no estén suficientemente determinados o puedan ser determinados o determinables, o de facturas que no estén debidamente conformadas.

- Estando las facturas priorizadas en el SIIF, las mismas se considerarán pagas.

- Una vez que un crédito fue cedido no se aceptarán notas de crédito o cambio de facturas del mismo, si no es por expresa solicitud de esta secretaría.

- No se aceptarán cesiones de créditos que deban abonarse en una moneda distinta al crédito cedido.

Estas condiciones deberán ser aceptadas expresamente por el cedente y cesionario en el documento de cesión de crédito a notificar.

Sin perjuicio de las condiciones exigidas anteriormente esta Secretaría no consentirá  ninguna cesión que le fuera notificada, a los solos efectos de preservar el derecho a la interposición de excepciones personales.

Una vez aprobada la cesión de crédito la misma no supondrá pronunciamiento alguno respecto de la existencia del crédito cedido. La existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva en la forma y en la medida que sean exigibles según el presente Pliego.

En caso de corresponder el pago del crédito al cesionario en lugar del cedente ello jamás importará renuncia alguna a oponer excepciones reales fundadas en la existencia, validez o eficacia  del crédito y/o las excepciones personales.

La notificación de dicha cesión a esta Secretaría deberá:

- Ser presentada ante Secretaría General;

- Debe ser presentada con su original y una copia autenticada por Escribano Público o por el funcionario receptor de la misma;

- Testimonio por exhibición  con copia autenticada del título que lleve anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo firma del cedente (Artículo 1757 del Código Civil);

- Deberán estar inscriptos en R.U.P.E.  tanto el cedente como el cesionario.

Art. 27: Plazo y entrega de materiales

Se establece hasta un máximo de 30 (treinta) días corridos el plazo de entrega; contados a partir del décimo día corrido posterior a la notificación (expresa o ficta) de la Resolución de Adjudicación respectiva, todo ello sin perjuicio de la potestad conferida a esta Administración por el Art. 73 T.O.C.A.F.

Se entiende por entrega la efectiva obligación de dar el objeto de contrato por parte de quien la ha asumido contractualmente.

Por razones de espacio, la D.N.I.C. podrá solicitar entregas parciales, para lo cual se deberá presentar cronograma de entrega.

La administración se reserva el derecho de rechazar o devolver la mercadería, si la misma no tuviera idénticas características que la presentada como muestra al realizar la oferta o que no se ajusten a las condiciones establecidas en los presentes pliegos de condiciones, siendo de cuenta del proveedor todos los gastos que se originen como consecuencia del rechazo.

La Administración, luego de dictado el acto administrativo que disponga la adjudicación y/o durante la ejecución del contrato, se reserva el derecho de modificar con el consentimiento del adjudicatario, el cronograma de entrega establecido para suministros así como también el lugar, condiciones, horarios, etc. de entrega del suministro en consideración de sus necesidades.

Cuando el oferente indique que el suministro será entregado de inmediato, la Administración entenderá por tal un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

Art. 28: Recepción

Los artículos adquiridos se recibirán en D.N.I.C. Sección Adquisiciones, Rincón 665,  por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado o que no se ajuste a lo pactado.

Cuando las características de los artículos licitados hagan necesaria verificaciones de calidad o funcionamiento, se realizará una recepción provisoria de los mismos, hasta tanto puedan realizarse las pruebas correspondientes.

En caso de que algún insumo no cumpla lo establecido, el proveedor, a su costo deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes y la comunicación al Registro de Proveedores del Estado.

Si no hubiese hecho la sustitución correspondiente, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada,  perderá  la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACIÓN ABREVIADA N° 04/2018

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

FIRMAS:……………………………….………………………………………………...

ACLARACIÓN DE FIRMA:…………………………...………………………………..

ANEXO I:

Declaración de cumplimiento

El/Los que suscribe/n ______________________________ (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente acreditados en RUPE) en representación de ______________________(nombre de la Empresa oferente) declara/n bajo juramento que la oferta cumple con todos los requerimientos especificados en la ficha técnica correspondiente al objeto del procedimiento y se responsabiliza de que la información proporcionada es completa, correcta y que está en conocimiento de las sanciones aplicables en caso de falsa declaración previstas en el artículo 239 del Código Penal.

A su vez, la empresa oferente declara contar con capacidad para contratar con el Estado, no encontrándose en ninguna situación que expresamente le impida dicha contratación, conforme lo preceptuado por el artículo 46 del T.O.C.A.F., y restantes normas concordantes y complementarias.

Por último, la empresa oferente declara que a la fecha de la presentación de la oferta sus antecedentes registrados en RUPE no presentan ninguna de las inhibiciones indicadas por la Administración contratante.

FIRMA/S: _________________________________________________