Solicitud de cotización

Para

ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACION LUMINICA EN D.G.I.

Comprador: Dirección General Impositiva

LICITACION ABREVIADA

Nº 23/2018

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS

INCISO: 05

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

LICITACION ABREVIADA Nº 23 /2018
# OBJETO

1.1 Descripción.

Estos trabajos se refieren al acondicionamiento de la instalación de luminarias en el Edificio Central de DGI, sito en Avda. Daniel Fernández Crespo N°1534, en la Ciudad de Montevideo, a tales efectos se contratará Empresa Especializada en Instalaciones Eléctricas.

El Edificio de DGI consta con 6 pisos del 4° al 9° (planta tipo) cuyas luminarias son tubos de luz fluorescentes, los mismos están situados en cielorraso de tablillas formando 9 líneas de 100 aparatos aproximadamente. Además se cuenta con una planta diferente en el subsuelo y tres plantas más pequeñas en Planta Baja, Piso 1° y Piso 2°-Comedor, todas con el mismo tipo de cielorraso y aparatos para tubo de luz. En total en el Edifico tenemos 7200 aparatos de tubo de luz, aproximadamente. En parte del subsuelo y en planta baja los aparatos de tubo de luz son diferentes a los del resto del edificio.

1.2. Trabajos.

Los trabajos de acondicionamiento se realizarán de la siguiente manera:

- 1-Chequeo del funcionamiento de las líneas, se entregará planilla con líneas en funcionamiento y líneas fuera de funcionamiento.
- 2-En las líneas que funcionan correctamente se chequearán artefactos, informando cuántos funcionan y cuántos no.

Con los datos obtenidos de los puntos anteriores se deberá realizar solamente en líneas en funcionamiento:

- 3-Suministrar y colocar tubos de luz fríos.
- 4-Suministro y colocación de: impedancias, zócalos, arrancadores , cableado del artefacto.
- 5-Suministro y colocación de aparatos completamente nuevos.

De manera opcional se cotizarán los siguientes trabajos en las líneas fuera de funcionamiento:

- 6-Eliminar cortocircuitos de líneas.(opcional)
- 7-Eliminar fugas a tierra de líneas. (opcional)

1.3. Horarios.

Los trabajos se realizarán de lunes a viernes de la 18.00 en adelante.
Sábados, Domingos y Feriados en horario propuesto por la empresa.

1.4. Requisitos.

La empresa deberá contar con Certificados de UTE de firma instaladora, y representante técnico categoría C. Deberá presentar con la oferta dichos requerimientos. Además presentará planilla de operarios idóneos para las tareas encomendadas.

1.5. Antecedentes.

La empresa oferente presentará planilla de antecedentes de trabajos de los últimos 2 años, tanto de trabajos por contratos o trabajos por sub-contratos debidamente documentados. Se indicará fecha, descripción del trabajo y precio, se indicará además teléfono de las empresas para quien trabajó.
La DGI se reserva el derecho de llamar a las empresas mencionadas a efectos de corroborar la veracidad de las declaraciones.

1.6. Garantía.

La empresa deberá garantizar los trabajos por un mínimo de un año.

1.7. Materiales.

La empresa presentará con su oferta los folletos y/o hojas técnicas de los insumos a utilizar.

1.8 Visita: Se realizará previo a la apertura de ofertas, una visita al Edificio Central de DGI, de carácter obligatorio para los oferentes, a efectos de conocer las instalaciones existentes, y realizar las consultas que consideren pertinentes. La misma se realizará el día 4 de julio de 2018 hora 10.30.
# CONSULTAS, ACLARACIONES Y PRORROGAS
Las consultas, prórrogas y/o aclaraciones sobre el Pliego deberán presentarse por escrito ante el Departamento Contrataciones y Suministros hasta el día habilitado a esos efectos en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy. Las mismas serán evacuadas oportunamente por ese Departamento.
Las respuestas serán comunicadas a todas las empresas invitadas y que retiraron pliegos, por fax o el medio que indique la empresa (correo institucional). Así mismo serán publicadas en el sitio Web de Compras Estatales.
# GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
La Administración no determina el carácter obligatorio del depósito de garantía de mantenimiento de oferta, por lo cual el oferente podrá optar por:

1) Depositar, cuando corresponda, el monto establecido en $ 38.000 (pesos uruguayos treinta y ocho mil); ó

2) No presentar garantía de mantenimiento de oferta, en cuyo caso en la medida que incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta, tal como se establece en el Art. 64 del TOCAF.

En el caso de haber optado por el depósito y si corresponde, el oferente podrá constituir la garantía previamente a la presentación de las ofertas mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) Fianza o aval bancario de un Banco de Plaza, el cual será responsable directo de posibles incumplimientos de cualquier naturaleza. La garantía deberá contener cláusulas que establezcan que no será necesario trámite alguno o discusión para hacer efectivo su cobro y deberá cubrir el plazo de contratación.

b) Póliza de seguro

c) En efectivo (Cheques en moneda nacional: Esta Administración sólo aceptará cheques de Bancos de plaza. En caso de constituirse la garantía mediante cheque, en todos los casos el monto a percibir, será neto a favor de D.G.I., quedando de cuenta de los depositantes todo tipo de comisiones o gastos). Cuando, por cualquier causa, un cheque fuera rechazado por el Banco contra el cual se libró el mismo, D.G.I. tendrá por no constituida la garantía.

En caso de efectuarse en efectivo, la misma se hará en moneda nacional y deberá efectuarse en la Sección Pagos del Departamento Contaduría, ubicado en Avda. Daniel Fernández Crespo 1534 piso 8 - antes de la hora de apertura.

El documento justificativo de la constitución de garantía deberá contener necesariamente el número de la Licitación y Unidad Ejecutora que realizó el llamado.
# PLIEGO Y RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares no tiene costo. Se encuentra disponible en el sitio web: www.comprasestatales.gub.uy

Por el sólo hecho de presentarse al llamado, se entenderá que el oferente conoce y acepta sin reservas los términos y condiciones establecidos en el presente Pliego de Condiciones, en todos sus artículos y en sus Anexos.

Asimismo, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay, con exclusión de todo otro recurso.

A su vez, se entenderá que el mismo, declara no encontrarse comprendido en ninguna disposición que expresamente le impida contratar con el Estado, conforme al artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), y demás normas concordantes y complementarias.
# Presentación Y APERTURA DE OFERTAS
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato pdf o similar, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Las hojas deberán estar numeradas. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.
El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

5.1 DOCUMENTACION REQUERIDA.

Formulario de identificación del oferente, según ANEXO I.
Formulario de la oferta económica según ANEXO III
Cronograma estimado de la obra por rubros.

En los documentos de oferta presentados por el oferente, los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas a otras, serán válidos solamente si llevan las iniciales de la(s) persona(s) que haya(n) firmado la oferta. Dichas iniciales deberán ser originales, manuscritas.

El oferente que no esté instalado en el país deberá constituir domicilio en Uruguay a los efectos legales. En caso de que presente su oferta a través de representante radicado en el país, dicho representante deberá presentar los poderes con facultades suficientes para intervenir en las licitaciones convocadas por D.G.I., los que estarán debidamente traducidos al idioma español de corresponder, legalizados o autenticados mediante la “Apostilla de La Haya”, según corresponda, protocolizados en nuestro país y contendrán obligatoriamente una cláusula que indique su vigencia. Asimismo, deberá acreditarse la inscripción en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994.

# VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso. Si en la etapa de ejecución se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna por parte del adjudicatario.
# INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y DATOS PERSONALES

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Sólo se considera información confidencial:
- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
- la que refiera al patrimonio del oferente,
- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y
aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.
En ningún caso se considera información confidencial:
- la relativa a los precios,
- la descripción de bienes y servicios ofertados, y
- las condiciones generales de la oferta.
Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.
El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.
# PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto de ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.

  1. COTIZACIONES Y PRECIOS

Deberá cotizarse en Moneda Nacional.
No se aceptarán ofertas parciales
El precio será firme
En caso de que esta información no surja de la propuesta, se considerará que el precio cotizado comprende todos los impuestos.

# EVALUACION DE LAS OFERTAS
Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar la evaluación técnica y económica teniendo en cuenta los siguientes factores y ponderación:  Precio y antecedentes
D.G.I. se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el oferente posee la capacidad técnica y financiera para realizar el suministro y prestación de productos y servicios requeridos en la presente licitación.
D.G.I. se reserva el derecho de considerar, a su exclusivo criterio, ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en este Pliego y conforme a lo dispuesto en el TOCAF.
D.G.I. se reserva el derecho de realizar por su cuenta las averiguaciones pertinentes a fin de constatar la veracidad de la información presentada en la oferta, así como las consultas necesarias al oferente.
Cuando sea pertinente, la D.G.I. podrá utilizar los mecanismos de Mejora de Ofertas o Negociación, de acuerdo a lo previsto por el art. 66 del TOCAF.
La ausencia de información referida al cumplimiento de un requerimiento podrá ser considerada como “no cumple dicho requerimiento”, no dando lugar a reclamación alguna por parte del oferente.

9,1	EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA
La Administración estudiará que las ofertas cumplan con todas las condiciones establecidas en el pliego de condiciones. La comparación se hará por la totalidad del objeto.

A el solo fin de comparar las ofertas, en el caso de recibirse las mismas en monedas diferentes, se convertirán los dólares a pesos utilizando a esos efectos la cotización del dolar interbancario del día anterior al fijado para la apertura.

Los criterios que utilizará y su ponderación a los efectos de comparar las ofertas que resulten admisibles serán los siguientes:

Precio: Se asignarán 85 puntos a la oferta que ofrezca el precio menor. Se asignará a cada una de las restantes ofertas, un puntaje proporcionalmente menor, resultante de su comparación con la oferta de menor precio.
Siendo:
Po= precio de menor costo
Pn= precio de las restantes ofertas (1 a n)
Puntaje asignado a la oferta de menor costo (o)= 85 puntos
Puntaje asignado a las ofertas restantes (n)= Po x 85
        Pn

Antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza: La Administración podrá verificar la exactitud de lo expresado en el punto 1.5 del presente pliego, empresas que no cumplan con lo solicitado no serán consideradas.

Se otorgarán 15 puntos para este concepto.

La información para la evaluación técnica será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas, solicitar datos accesorios, quedando su costo a cargo del oferente.

La propuesta seleccionada será la que obtenga el puntaje mayor y cumpla sustancialmente con lo requerido.

# ADJUDICACION
La selección de las ofertas presentadas se hará entre aquellas que precalifiquen en base a la evaluación formal y el juicio de admisibilidad, adjudicándose a la oferta que resulte mejor calificada.

La adjudicación se realizará a el (o los proveedores) que, cumpliendo con los requisitos de esta compra obtenga mayor puntaje total.

D.G.I. se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la oferta que considere más conveniente para sus intereses y a las necesidades del servicio, de no adjudicar si ninguna de los ofertas cumple con los requisitos exigidos en el presente Pliego de forma satisfactoria o si se consideraran inconvenientes las ofertas económicas; de adjudicarlo parcialmente, y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las mismas.

D.G.I. podrá considerar como aspecto preponderante para rechazar una oferta, los antecedentes de los oferentes, relacionados con la conducta comercial, contrataciones anteriores, falta de antecedentes o, existiendo, que carezcan éstos de relación directa con el objetivo principal del llamado.

Una vez adjudicada la licitación, se publicará la Resolución de adjudicación en los sitios y formas establecidos por la normativa vigente y se notificará por cualquier medio fehaciente, a los oferentes y al adjudicatario.

Con la notificación en forma al adjudicatario, y el cumplimiento de los plazos para la presentación de recursos, acorde a lo establecido en el Art. 73 del TOCAF, se perfecciona el contrato entre la Administración y el proponente, con los efectos jurídicos que correspondan según este Pliego.

Asimismo, en un plazo de dos días hábiles deberán:

- Acreditar estar inscriptos en RUPE, en estado “activo”
- Declaración jurada firmada por el dueño o director de la empresa indicando en forma explícita que:
- Todo su personal asignado a la obra cuenta con los elementos de seguridad acordes a las actividades que cada operario desarrolla.
- Todo su personal asignado a la obra posee los conocimientos e idoneidad necesaria para la actividad que desarrolla.
- Todas las herramientas y maquinarias a utilizar en la obra se encuentran en buenas condiciones de operación en forma segura y poseen el correcto mantenimiento.

DGI verificará en RUPE la vigencia de los Certificados: Único de la DGI y Común del BPS.
## Obligaciones del adjudicatario
El adjudicatario deberá cumplir con las entregas y prestaciones comprometidas ajustándose estrictamente a las condiciones establecidas en el presente pliego.

El adjudicatario se hará responsable ante cualquier daño y/o perjuicio que causare en el cumplimiento de las condiciones de ejecución de la presente licitación.

El adjudicatario no podrá transferir o ceder sus derechos a terceros ya sea a título oneroso o gratuito, sino conforme a las normas vigentes en la materia.
## Plazo y cumplimiento del servicio
El o los adjudicatarios recibirán vía fax o mail, copia de la Orden de Compra, debiendo dentro de las 48 hs. de recibida la misma, presentarse ante el Departamento Contrataciones y Suministros a firmar los originales de la misma y Constancia de Afectación de Crédito.

Los trabajos objeto del presente, deberán ser entregados dentro de los plazos establecidos , y serán contados a partir del vencimiento de las 48 horas otorgadas en el párrafo anterior.
## Recepción provisoria y definitiva
Los trabajos contratados se recepcionarán por personal autorizado, quién procederá a controlar la entrega y/o instalación, pudiendo rechazar lo que a su juicio estime en mal estado o que no se ajuste a lo especificado en el presente pliego.

Culminado el plazo de garantía se labrará el acta de recepción definitiva.
# GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Si correspondiere, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato por un mínimo del 5% del monto total de la contratación, en los términos y condiciones previstos por el art. 64 del TOCAF.

El adjudicatario podrá constituir la garantía mediante alguna de las modalidades descriptas en numeral 3.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario.

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales y se devolverá luego de manifestada la conformidad con los trabajos prestados, una vez vencido el plazo contractual entre las partes.
# FORMA Y PLAZO DE PAGO
El pago se realizará a través del SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera) modalidad crédito, conforme al marco normativo vigente.

En relación a los intereses o ajustes por mora, la Administración se ajustará a la reglamentación vigente.
# DE LOS INCUMPLIMIENTOS, SANCIONES Y RESCISIÓN
## Incumplimientos
Se considerará incumplimiento a las condiciones del contrato, la contravención total o parcial a las cláusulas del presente pliego. Sin perjuicio de ello, se considerará incumplimiento, a consideración de la DGI, la obtención de resultados insatisfactorios respecto del objeto de la contratación, la falta de materiales específicos ofertados, la falta de maquinaria y equipos detallados en la oferta, la deficiente eficacia de los materiales específicos y la falta de elementos de seguridad.

Los incumplimientos serán comunicados a la empresa adjudicataria por medio de Actas de Observación.

El adjudicatario dispondrá de 5 días hábiles contados a partir de la recepción del Acta de Observación, para la presentación de descargos. DGI evaluará los descargos, pudiendo aceptar o rechazar los mismos, procediendo a notificar al adjudicatario en un plazo similar, lo resuelto al respecto.
## Mora y Sanciones
El adjudicatario incurrirá en mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna por el sólo vencimiento de los términos o por hacer algo contrario a lo estipulado.

Las multas a aplicar oscilarán entre un mínimo del 5 % y un máximo de un 25 % sobre el valor total adjudicado.

En todos los casos, D.G.I. queda facultada para retener los importes correspondientes a las multas de las facturas pendientes de pago si las hubiera, o de cualquier otro compromiso contractual que el adjudicatario mantenga con la Agencia, hasta un máximo del 30% del monto total adjudicado IVA incluido. Llegado a este máximo, se comunicará la situación al Registro Único de Proveedores del Estado, solicitando la suspensión o eliminación de la empresa infractora, sin perjuicio de otras acciones administrativas y civiles que correspondan.

Si el inicio de la ejecución del contrato se demorara más de los plazos establecidos en este Pliego, D.G.I. podrá rescindir el contrato sin más trámite, sin por ello renunciar a su derecho de iniciar las acciones legales previstas. En ese caso, podrá adjudicarse a aquel oferente que hubiere resultado segundo en la evaluación final.
## Rescisión
Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que dieren lugar los incumplimientos con las cláusulas del presente Pliego, DGI podrá rescindir el contrato por incumplimiento total o parcial del adjudicatario, debiendo notificar al mismo la decisión. No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la Ley.

Serán además causales de rescisión cuando:

- El adjudicatario no iniciara los trabajos en la fecha fijada o no diera a los mismos el desarrollo previsto.
- Los servicios no se encontrasen ejecutados con arreglo a la oferta y se hubiera otorgado plazo al adjudicatario para subsanar los defectos, sin que lo haya hecho.
- El adjudicatario resulte culpable de fraude, grave negligencia o contravención a las obligaciones estipuladas en el contrato.
- El adjudicatario solicitara concordato, concurso civil, quiebra o liquidación judicial.

En caso de rescisión por parte de la DGI, ésta podrá entablar todas las acciones que correspondan, así como proponer la eliminación del Registro de Proveedores y la comunicación de dicha medida al SIIF.
# DEVOLUCION DE GARANTIAS
Cumplido el objeto de la Licitación (incluido el período de garantía), una vez finalizados los plazos estipulados, la garantía se devolverá de oficio o a pedido de parte, mediante nota dirigida a las autoridades de la D.G.I.. Previamente se liquidarán y deducirán las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente o adjudicatario.
# NOTIFICACIONES
Toda notificación o comunicación que D.G.I. deba realizar en el marco del presente llamado, se realizará por cualquier medio fehaciente. En particular, se acepta como válida toda notificación o comunicación realizada al correo electrónico y correo electrónico alternativo constituidos por cada oferente en el Formulario de identificación del oferente (Anexo I).

# OTRAS DISPOSICIONES
1. Del personal operativo. La empresa que resultare adjudicataria de la presente licitación, deberá cumplir estrictamente con todas las disposiciones de la legislación laboral de la República Oriental del Uruguay. Serán por su cuenta todos los jornales, con sus respectivas leyes sociales, seguros de accidente y demás aspectos relacionados con el personal, así como todos los materiales, maquinarias o enseres necesarios para llevar a cabo las obras respectivas.
La DGI se reserva el derecho de exigir a la firma adjudicataria la documentación que acredite el cumplimiento de sus obligaciones de relaciones laborales, contribuciones a la seguridad social, etc.
La DGI tendrá potestad de retener de los pagos debidos, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa
La firma adjudicataria deberá proveer al personal todos los elementos de seguridad e higiene correspondientes, así como todo los elementos de protección para realizar las tareas, herramientas e instrumentos necesarios.
La DGI no se responsabiliza por faltantes de cualquier naturaleza de objetos personales o elementos suministrados por el adjudicatario
La firma adjudicataria será responsable por los daños y perjuicios que provocase su personal tanto a funcionarios o bienes de la DGI o a terceros, debiendo asumir costos y responsabilidades.
# NORMATIVA APLICABLE
Esta contratación se enmarca, en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas:

- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), aprobado por el Decreto Nº 150/012 de 11 de mayo de 2012.

- Artículos 41 y siguientes de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008 y Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009 (Consideración de productos nacionales).

- Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, Ley Nº 8.099 de 24 de enero de 2007 y Ley Nº 18.251 de 6 de enero de 2008. (Contratos de servicios con terceros)(Responsabilidad solidaria del patrón para cargas sociales, etc) (Tercerizaciones laborales)

Artículo 42 de la Ley Nº 16.736 de 5 de enero de 1996.

- Artículo 8º de la Ley Nº 16.134 de 24 de setiembre de 1990.

- Decreto Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010 (Subprograma de Contratación Pública para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas).

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los contratos de suministros y servicios no personales).

-Decreto Nº 395/998 de 30 de diciembre de 1998. (Sistema Integrado de Información Financiera).

- Decreto Nº 500/991 de 27 de setiembre de 1991 (Procedimiento Administrativo).

- Decreto N° 125/014 del 7 de mayo de 2014 (Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción).

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes en la materia, a la fecha de apertura de la presente licitación.

- De la responsabilidad derivada de las obligaciones referidas en las Leyes Nº 18.099 y 18.251.

En cumplimiento de lo establecido por las leyes Nº 18.099 y 18.251, se establece que, ante cualquier reclamación por las obligaciones que establecen dichas Leyes, formuladas por los trabajadores del Adjudicatario, o por parte de subcontratistas de este, intermediarios o suministradores de mano de obra, el Adjudicatario será el único, exclusivo y definitivo responsable, en todos los casos y por el total de los adeudos que correspondan.

En caso que dicho reclamo no sea satisfecho, y el mismo haya sido efectuado, o abonado por la DGI, esta repetirá contra el Adjudicatario mediante la retención de sus créditos, ya sean provenientes de la contratación que originó dicha reclamación, de otros que pueda tener ante la DGI, de eventuales garantías, o de cualquier otro crédito, o patrimonio, pudiendo imputarse tales sumas para el pago de los respectivos adeudos, sin perjuicio de las posibles acciones judiciales que decida plantear.

- A los efectos de la aplicación de la Protección a la Industria Nacional- P.I.N (Art. 41 de la Ley Nº 18.362, del 06/10/08 y Protección a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas- MP Y ME (Art.46 de la Ley 18.362 de 06/10/08) rigen los Decretos 013/009 de 13/01/09 y 800/008 del 29/12/08, respectivamente

Acorde a lo dispuesto por el Art.1º de la Ley Nº 18.098 de 12 de enero de 2007, se establece que la retribución de los trabajadores de la empresa adjudicataria, asignados al cumplimiento de las tareas inherentes al objeto de la Licitación, deberá respetar los laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios.
El adjudicatario deberá presentar al momento de la adjudicación una declaración jurada que cumple con lo establecido en la Ley mencionada.
## Interpretación de las normas que regulan el presente llamado
En la interpretación del presente Pliego, se tendrá en cuenta la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación y asegurar la observancia de los principios generales de actuación y contralor de los organismos estatales en materia de contratos del Estado.

Lo dispuesto en el presente Pliego prevalecerá sobre cualquier condición o estipulación que se establezca en la oferta, en el licenciamiento o en cualquier otro documento que aporte el oferente o adjudicatario.
# EXENCION DE RESPONSABILIDAD
D.G.I. se reserva el derecho de desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, de desestimar las ofertas que no se ajusten a las condiciones del presente llamado; reservándose también el derecho a rechazarlas si no las considera convenientes, sin generar derecho alguno de los participantes a reclamar por concepto de gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

En ese sentido, será responsabilidad de los oferentes sufragar todos los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas. D.G.I. no será responsable en ningún caso por dichos costos, cualquiera sea la forma en que se realice la licitación o su resultado.

No se reconocerán, pagarán o reintegrarán conceptos de gastos del adjudicatario no cotizados por éste como parte de la oferta o reconocidos expresamente en el presente Pliego o en los contratos que D.G.I. firmare con el adjudicatario.
# REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO
A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013.

En virtud de lo establecido en los artículos 9 y siguientes del Decreto mencionado, el registro en RUPE se realiza directamente por el proveedor vía Internet, y por única vez, quedando el mismo habilitado para ofertar en los llamados convocados por todo el Estado.

Podrá obtenerse la información necesaria para dicho registro, en el siguiente link:
http://www.comprasestatales.gub.uy/inicio/proveedores/rupe/como-inscribirse

Para culminar el proceso de inscripción, según lo dispuesto en la normativa referida, el interesado o un representante autorizado, deberá exhibir la documentación correspondiente en forma presencial, para lo cual deberá asistir a un punto de atención personalizada.

El proceso culmina con la validación de la documentación aportada por el proveedor, por parte de un Escribano Público del Estado, y con la adquisición del estado “ACTIVO” en RUPE.

Se recomienda avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de Inscripción en caso de cotizar para este llamado.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACION ABREVIADA Nº: ______________ _________

RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA: ______________________________________________________
NOMBRE COMERCIAL DE LA EMPRESA: __________________________________________________

R.U.T.:_____________________________________________________________

DOMICILIO A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION.

CALLE: ____________________________________________________________

LOCALIDAD: ________________________________________________________

E MAIL: _________________________ Nro teléfono:______________________

PAIS: ______________________________________________________________

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma: _____________________________________________________

Aclaración de firma: ___________________________________________

Instructivo cotización en línea - Web Compras Estatales
Sr. Proveedor:

A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1- Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tengan conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Las dificultades que podría tener en esta etapa pueden deberse a que no tenga una dirección de correo electrónico registrada en RUPE o que esa dirección no sea la que usted está utilizando actualmente y por lo tanto la contraseña no le llegará.

2- Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Mesa de Ayuda de Compras Estatales para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.

3- Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.

Al ingresar ofertas a último momento pueden ocurrir otros imprevistos además de los mencionados en los puntos 1 y 2, que le impidan completar el ingreso de su oferta (fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc.) y que no se podrán solucionar instantáneamente.

4- Es conveniente concurrir a la capacitación que sobre el tema se dicta para los proveedores.

Mensualmente se publican las fechas de capacitación en www.comprasestatales.gub.uy y usted puede manifestar su interés en concurrir enviando un mail a la siguiente dirección: capacitacioncompras@acce.gub.uy
5- Por cualquier otra duda o consulta, la Mesa de Ayuda de Compras Estatales está a su disposición de lunes a viernes de 10 a 17 hs por el teléfono 26 04 5360

Anexo III

N° de ÍTEM	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Informe Chequeo de líneas	1
2	Informe Chequeo de artefactos	1
3	Suministro y colocación de tubo luz	4000
4	Suministro y colocación de impedancias, arrancadores, zócalos.	2000
5	Suministro y colocación de aparatos completos nuevos	2000
6 (opcional)	Eliminar cortocircuitos por línea	100
7 (opcional)	Eliminar fugas a tierra por línea	100
Total sin IVA				A
IVA= 22% x A				B
Total con IVA= A+B				C