PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 32 /2018

Inciso 16

Pliego sin costo

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000

- Decreto Nº 155/013 de 13 de mayo de 2013

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

  - Suministro e instalación de equipos de Aire Acondicionado en varias sedes  del Poder Judicial en todo el país.

- Hasta 42 equipos de 9000 BTU

- Hasta 53 equipos de 12.000 BTU

- Hasta 35 equipos de 18.000 BTU

- Hasta 14 equipos de 24.000 BTU

- Hasta 6 equipos de 36.000 BTU

  - Todos los equipos a suministrar deben ser de tecnología Tipo SPLIT INVERTER.

  - En todos los casos se debe cotizar la instalación base y 3 mtrs de cañería como mínimo. Se deberá de prever pata todos los casos, la instalación de ménsula para las unidades exteriores.

  - El precio no debe incluir la instalación eléctrica.

  - El precio debe incluir todos los gastos por instalación, no se pagaran gastos por traslados, viáticos, combustibles y otro concepto.

  - Se adjunta Anexo 1 con el listado de las sedes donde se instalarán los equipos y las especificaciones de los equipos en cada una.

  - No serán consideradas aquellas ofertas de  empresas que cuenten con sanción en el RUPE, de cualquier naturaleza ante cualquier organismo

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: Soriano 1210

Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: personalmente, fax o correo electrónico.

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigidas hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

La Administración comunicará lo resuelto, así como cualquier información ampliatoria o aclaratoria que estime necesario realizar, a su exclusivo criterio y a través de alguno de los medios establecidos, a todos los que hayan adquirido el Pliego de Condiciones. Al efecto, se solicita a las empresas oferentes que, una vez adquirido el Pliego presenten en el Departamento de Adquisiciones copia del recibo expedido por el Departamento de Tesorería, a fin de quedar registrados para poder recibir las consultas y respuestas que se formulen.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza.

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en pesos uruguayos.

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, con hojas foliadas, ligadas y firmadas con una  copia en papel simple, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F..

La primera hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto total de la oferta y las variantes, en el caso que se presenten ofertas alternativas.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje,  en cada uno de los ítems y/o variantes propuestos y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa.

La oferta deberá estar firmada por un representante y/o apoderado que esté registrado y validado en el RUPE. No se admitirán ofertas en líneas.

Las empresas oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado, en estado ACTIVO.

Las empresas deberán cumplir con la totalidad de las condiciones solicitadas en el presente Pliego y en las bases proporcionadas.

Art. 7.- LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

a) Fecha: 8   Agosto    2018

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210. Tel. 2902.13.59, FAX 2902.14.88.

Art. 8.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 9- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior  a  90 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores; caso contrario la Administración, podrá desestimar la oferta presentada.

Art. 10.- CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente Pliego o en las disposiciones legales aplicables.

Art. 11.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 40 días luego de efectuada, de conformidad la(s)  entrega(s).

Art. 12.- AJUSTE DE PRECIOS.

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0  X  IPC1

IPC0

Donde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo establecido en el Art. 11, hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El  atraso  en  el  pago  de  la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

a) desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

b) desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Art. 13.- NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

La notificación de la resolución de adjudicación a la empresa constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 14.- PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El plazo de no podrá ser superior a 60 días corridos, luego de enviada la Orden de Compra a la empresa adjudicataria.

Será de cargo de la empresa adjudicataria realizar a su costo el transporte y efectuar la entrega del material en la sede indicada por la Administración en la Orden de Compra

Art. 15.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO

Sin perjuicio de lo establecido en el presente pliego, si el retraso en la entrega de la mercadería superara 30 días de acuerdo a lo establecido en su oferta, se considerará incumplido el contrato teniendo la facultad el Poder Judicial de rescindir el contrato, y anotar dicha circunstancia en el Registro de Proveedores del Organismo, y en el Registro único de Proveedores del Estado.

Art. 16.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta, fundamentalmente, el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego, las ofertas de menor costo.

Art. 17.- ADJUDICACION.

Serán objeto de observación las ofertas y/o variantes que no coincidan con las muestras presentadas, no tomándose en cuenta el ítem y/o variante en el momento de la adjudicación.

La Administración podrá dividir el o los ítems de la presente licitación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 48 del TOCAF.

Art. 18.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 19.- RECEPCIÓN.

Los artículos adquiridos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado. La recepción se hará en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de acuerdo a la normativa vigente.

En el momento de recepción el objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, en la oferta y en la adjudicación. En caso que algún elemento no se ajuste a las pautas tomadas en cuenta para la adjudicación, el proveedor, a su costo y durante el plazo de 3 días hábiles deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no se hubiere cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Art. 20.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 21.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ESPECIFICACIONES PARA LA COMPRA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SEDES DE MONTEVIDEO E INTERIOR.

Se solicita el suministro e instalación de equipos de Aire Acondicionado de acuerdo a la planilla adjunta y con el total de:

hasta 42 equipos de 9.000 BTU

hasta 53 equipos de 12.000 BTU

hasta 35 equipos de 18.000 BTU

hasta 14 equipos de 24.000 BTU

hasta 6 equipos de 36.000 BTU

Todos los equipos a suministrar deben ser de tecnología tipo SPLIT INVERTER.

En todos los casos se debe cotizar la instalación base (incluyendo todos los materiales) y 3 mts de cañería como mínimo. Se deberá prever para todos los casos, la instalación de ménsulas para las unidades exteriores.

En el precio no se debe incluir la instalación eléctrica. La misma ya estará disponible en el lugar donde debe colocarse el equipo, previo a que la empresa adjudicataria vaya a instalarlo.

El precio debe incluir todos los gastos por la instalación. No se pagarán gastos por traslado, viáticos, combustibles u otro concepto.

Se podrá adjudicar la oferta, en forma parcial o total, por la cantidad de equipos que se considere, a uno u varias proveedores y por departamentos o zonas geográficas.

Todos los equipos deben estar entregados e instalados como máximo a los 60 días calendarios de enviada la Orden de Compra.

ANEXO 1.

| Compra: Suministro e instalación de equipos de aire acondicionado – Varias sedes Poder Judicial |
| --- |
| DEPTO. | SEDE | 9000 BTU | 12000 BTU | 18000 BTU | 24000 BTU | 36000 BTU | PRECIO TOTAL POR SEDE IVA INCLUIDO |
|  |  | Suministro e Instalación IVA incl. (unitario) | Cant. | Precio total IVA incl. | Suministro e Instalación IVA incl. (unitario) | Cant. | Precio total IVA incl. | Suministro e Instalación IVA incl. (unitario) | Cant. | Precio total IVA incl. | Suministro e Instalación IVA incl. (unitario) | Cant. | Precio total IVA incl. | Suministro e Instalación IVA incl. (unitario) | Cant. | Precio total IVA incl. |  |
| Artigas | Jdo. de Paz 9ª Sec. - Tomás Gomensoro |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Artigas | Jdo. de Paz de Bella Unión |  |  | 0,00 |  | 3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Artigas | Jdo. Ldo. de Artigas 2º y 3º Turno |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Canelones | Defensoría de Canelones |  | 3 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Canelones | Defensoría de Las Piedras |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Canelones | Defensoría de Pando |  | 8 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Canelones | Jdo. de Paz 14ª Sec. - San Jacinto |  |  | 0,00 |  | 3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Canelones | Jdo. de Paz 9ª Sec. - Migues |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Canelones | Jdo. de Paz de Sauce |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Cerro Largo | Jdo. de Paz Dtal. de Cerro Largo 1º y 2º T. |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Cerro Largo | Jdo. Ldo. de Cerro Largo 3º, 4º y 5º T. |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Colonia | Defensoría de Colonia |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Colonia | Defensoría de Rosario |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Colonia | Jdo. de Paz Dtal. de Carmelo |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Colonia | Jdo. Ldo. de Carmelo 1º, 2º y 3º Turno |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Colonia | Jdo. Ldo. de Rosario 1º y 3º Turno |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Durazno | Defensoría de Durazno |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Durazno | Jdo. de Paz 6ª Secc. - Blanquillo |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Durazno | Jdo. Ldo. de Durazno 1º Turno (Penal) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Flores | Defensoría de Flores |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Flores | Jdo. Ldo. de Flores 1º, 2º y 3º Turno |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  | 4 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Florida | Defensoría de Florida |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Florida | Centro de Mediación de Florida |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Florida | Jdo. Ldo. de Florida 1º Turno (sede nueva) |  | 3 | 0,00 |  | 4 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Lavalleja | Defensoría de Lavalleja (Minas) |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Lavalleja | Jdo. de Paz Dtal. de Minas |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 3 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Lavalleja | Jdo. Ldo. de Lavalleja 1º T. |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Lavalleja | Jdo. Ldo. de Lavalleja 3º Turno |  | 2 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Maldonado | Jdo. de Paz 3ª Secc. - Pan de Azúcar |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Maldonado | Jdo. de Paz Dtal. de Maldonado 1º, 2º y 3º T |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Maldonado | Jdo. Ldo. de Maldonado 7º y 9º Turno |  | 1 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Maldonado | Jdo. Ldo. de San Carlos 1º y 2º Turno |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Archivo anexo de Familia (Río Branco 1517) |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Archivo Penal (J.C.Gómez 1235) |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | CEJU |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | DAS – Mercedes 1337 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Defensoría de Menores Infractores |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Equipo Técnico – B. Mitre |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Jdo. Flia. Esp. 7º y 8º Turno |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Jdo. Ldo. de Familia 23º y 24º Turno (Uruguay 1030) |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Jdo. Ldo. de Trabajo 15º y 17º Turno |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Jdo. Ldo. de Trabajo 2º Turno |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | OCN |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 5 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Tribunal de Apelaciones Penal 2 y 3º T. |  | 1 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Montevideo | Uruguay 1030 – UDECO e Intendencia |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Paysandú | Centro de Justicia de Paysandú |  | 1 | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Paysandú | Centro de Mediación de Paysandú |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Paysandú | Defensoría de Paysandú |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Paysandú | Jdo.Penal (Centro de Justicia) |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Río Negro | Defensoría de Young |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Río Negro | Jdo. de Paz Dtal. de Fray Bentos |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Río Negro | Jdo. de Paz Dtal. de Young |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Rivera | Jdo. de Paz 5ª Secc. - Minas de Corrales |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Rocha | Centro de Mediación de Rocha |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Rocha | Defensoría de Chuy |  | 2 | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Rocha | Jdo. de Paz Dtal. de Rocha |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Salto | Jdo. de Paz 2ª Secc. - Villa Constitución |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Salto | Jdo. de Paz 7ª Secc. - Pueblo Lavalleja |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Salto | Jdo. de Paz 8ª Secc. - Pueblo Belén |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| San José | Jdo. de Paz de Libertad |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| San José | Jdo. Ldo. de San José 2º y 3º Turno |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| San José | Morgue de San José / Unidad ITF |  | 2 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Soriano | Defensoría de Mercedes |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Tacuarembó | Jdo. de Paz 4ª Secc. - Achar |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Tacuarembó | Jdo. Ldo. de Tacuarembó 1º y 5º Turno |  |  | 0,00 |  | 3 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| Treinta y Tres | Jdo.Ldo. de Treinta y Tres 1º Turno |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 1 | 0,00 |  | 3 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | TOTAL | 42 | 0,00 | TOTAL | 53 | 0,00 | TOTAL | 35 | 0,00 | TOTAL | 14 | 0,00 | TOTAL | 6 | 0,00 | 0,00 |