PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 50/2018

# Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

	T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

	Decreto Nº 155/013

	Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000

	Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

	Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren

#### Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES

  - OBJETO DEL CONTRATO

1.1.1. Cotizar el servicio de  y mantenimiento sistemas de calefacción y equipos de Aire Acondicionado Central en sedes del Poder Judicial, detalladas en el anexo ll. Para el ejercicio 2019

1.1.2. Se adjunta en el Anexo l) el detalle de los equipos y sedes  a cotizar.

1.1.3 El objeto solo se podrá fraccionar por servicio de mantenimiento  de cada sede, el servicio se atenderá en las condiciones detalladas en la memoria de arquitectura Anexo l)

1.1.4 Se deberá certificar la prestación de servicios similares con organismos públicos y/o privados por un periodo continuo de dos años. Identificando el organismo correspondiente con firma y teléfono de contacto.

1.1.5  Se deberá de realizar una visita de carácter obligatoria  a las sedes que se detallan en el anexo ll

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Soriano 1210. Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones).

# Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier oferente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualesquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigida hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza.

Se deberá cotizar el precio mensual por mantenimiento de cada una  de las sedes.

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en Moneda Nacional.

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, con hojas foliadas, y firmadas (con aclaración de firma) con una copia en papel simple, en el lugar indicado, en forma presencial, por correo o fax, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse en línea deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en RUPE.

La oferta deberá de estar firmada por el representante y/o apoderado que esté registrado y validado en el RUPE. Las empresas deberán de estar en estado ACTIVO en el RUPE.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje,  especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Las empresas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos y condiciones solicitados en el presente Pliego y en las especificaciones proporcionadas.

Art. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

- Anexo ll Constancia de visitas firmadas.

- Constancias de la prestación de servicios con organismos públicos y/o privados por un periodo continúo de dos años.

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 8.- LUGAR, FECHA DE VISITA OBLIGATORIA Y APERTURA

LUGAR Y FECHA DE VISITA OBLIGATORIA:

Fecha:  12 al 14 de noviembre  de 2018

Hora: en el horario de 14 a 17 hs.

Lugar , sedes que se detallan en el anexo ll

LUGAR Y FECHA DE APERTURA:

a) Fecha:  23 de noviembre  de 2018

b) Hora: 15:00 hs.

c)  Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial: calle SAN JOSE 1088. Tel. 2902.13.59, FAX: 2902.14.88.

# Art. 9.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 120 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

Art. 11.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 12.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario.

Art. 14.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 40 días conformada la factura correspondiente.

Art. 15.- PLAZO.

El plazo del contrato será desde el 01/01/2019 al 31/12/2019;   en caso que la notificación según art 69 del TOCAF fuera posterior al 01.01.2019 el plazo será  desde la fecha desde la suscripción  al 31de diciembre de 2019

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Poder Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio auténtico

Art. 16.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS

Habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el  presente pliego y pliego técnico:

- 100 % precio

### Art. 16.- ADJUDICACION.

La Administración podrá dividir el o los ítems de la presente licitación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 48 del TOCAF.

### Art. 17.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 18.- GARANTÍAS.

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291 - 1er. Piso, en el horario de 13 a 17 horas. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Art. 19.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Si correspondiere, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5%  de la contratación,  en los términos y condiciones previstos en el art. 64 del T.O.C.A.F.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Art. 20.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 21.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

PODER JUDICIAL

DIVISIÓN ARQUITECTURA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDONDICIONADO CENTRAL EN VARIAS SEDES

1. GENERALIDADES

Se deberá considerar una visita mensual y respuesta o visitas adicionales necesarias por requerimientos del usuario, a partir de la puesta en marcha del o de los sistemas.

En caso de necesitarse reparaciones mayores y/o repuestos se cotizará a parte y adicionalmente en cada caso.

En todos los casos que sea necesario la realización de trabajos de reparaciones, todos los repuestos que se utilicen deben ser los originales de los sistemas instalados. No se admitirán otras marcas distintas a las originales.

Se deberá dar respuesta al usuario cuando éste lo requiera y se visitará adicionalmente las sedes todas las veces necesarias para el correcto funcionamiento. Los reclamos fuera de las rutinas deberán ser atendidos dentro de las 24 horas siguientes de haberse realizado.

La empresa adjudicataria deberá tener al menos un representante o técnico responsable matriculado en SIME como instalador de combustible (presentar copia de documentación probatoria vigente).

2.1 LISTADO DE SEDES A COTIZAR

- Juzgado de Familia Especializada – Av. Rondeau 1726

- Palacio de los Tribunales – San José 1133

- Centro de Justicia de Famila – Av. Rondeau 1750

- Centro de Justicia Penal – Juan Carlos Gómez 1236/40

- CESERPE – Carlos Gardel 1220

- División Informática – Soriano 1287

2.2 DETALLE DE LAS SEDES

a) Juzgado de Familia Especializada – Av. Rondeau 1726 – Servicio de mantenimiento de sistema de aire acondicionado caliente central.

- Equipos a considerar

  - Un equipo central marca LENNOX, modelo HS7 – 1853V – 2N

- Tareas a realizar

  - Control de ventilador (poleas, consumo)

  - Limpieza o cambio de filtros de aire

  - Control de resistencias (consumos)

  - Control operativo del sistema general

  - Regulaciones totales

  - Reparaciones y/o ajustes menores

b) Palacio de los Tribunales – San José 1133 – Servicio de mantenimiento para sistema de aire central

- Equipos a considerar

  - Una caldera marca NOVA FLORIDA, modelo TAURUS 500

  - Dos manejadoras de aire acondicionado, marca DUNHAM BUSH, modelo AHSFS320SM

  - Un chiller marca DUNHAM BUSH, modelo AFHX225555S

  - Equipos split individuales

- Tareas a realizar

Caldera

Tareas mensuales de mayo a octubre

  - Limpieza de quemador, tobera, encendido, limpieza de filtros, lubricación de motores en los casos necesarios

  - Revisión de ventilación y fugas de combustión y gas natural dentro de la sala de caldera

  - Puesta en marcha, regulación y revisión de elementos de seguridad y las reparaciones factibles de realizar en el lugar (no incluye ningún repuesto)

Tareas anuales

  - Limpieza de tubos, cajas de humo y registro de chimenea

  - Revisión de ventilación y fugas de combustión dentro de sala de caldera

  - Puesta en marcha, regulación de combustión con analizador de gases digital y revisión de elementos de seguridad y las reparaciones factibles de realizar en el lugar (no incluye ningún repuesto)

Manejadoras

Tareas mensuales

  - Limpieza de filtros de aire

  - Controles de drenajes, alimentación eléctrica, consumo de ventiladores, de temperaturas de inyección y retorno de válvula abierta y de temperatura del agua entrando

  - Verificaciones del estado de aislaciones de las cañerías y estado de serpentines

Tareas semestrales

  - Limpieza de carcasa

  - Ajuste de contactos

  - Verificación del estado de las protecciones eléctricas y ajuste de los contactos, del estado de los rodamientos, del funcionamiento de la válvula y del estado de las cañerías

Tareas anuales

  - Control del estado de las carcasas y del estado de las bases metálicas de apoyo

Equipo chiller

Tareas mensuales

  - Controles de alimentación eléctrica, del consumo de compresores, del consumo de bombas de agua y de presiones de circuitos de agua

  - Verificación de funcionamiento correcto de bombas auxiliares y del estado de serpentines

Tareas trimestrales

  - Verificación de temperaturas de entrada y salida de agua , condensadores y evaporadores

  - Control de presiones de bombas de agua, del nivel de ruido de los compresores y bombas y control de bandeja de desagüe

  - Verificación del funcionamiento de los calefactores de carter

  - Verificación y ajuste de térmicos y de contactos

Tareas semestrales

  - Cambio de ciclo verano invierno

  - Verificación de corte de presostatos

  - Control de consumo de ventiladores

Tareas anuales

  - Verificación de corte de sistema de condensación

  - Control de funcionamiento de térmicos de compresores, térmicos de bombas y de ventiladores

Equipos split individuales

Tareas mensuales:

  - Limpieza de filtros de aire

  - Control de alimentación eléctrica

  - Control de consumo de compresor

  - Control de ventiladores

  - Control de temperaturas de inyección y retorno de evaporador

Tareas semestrales

  - Ajuste de contactos

  - Verificación de funcionamiento de controles remotos

  - Control de drenajes

  - Control de presiones de gas refrigerante

  - Control de temperaturas de corte y habilitación

  - Verificación del estado de las aislaciones de las cañerías, de los serpentines, de las protecciones eléctricas, de los rodamientos, del funcionamiento de las válvulas de tres vías y del estado de las cañerías

Tareas de forma anual

  - Control del estado de las carcasas y del estado de las bases metálicas de apoyo

c) Centro de Justicia de Famila – Av. Rondeau 1750 – Servicio de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación central

- Equipos a considerar

  - Equipos de aire acondicionado marca DAIKIN, de procedencia japonesa, modelo VRV II (unidades interiores y exteriores)

  - Una caldera humotubular para agua caliente marca NOVA FLORIDA, modelo TAURUS 250 – 215.000Kcal/h

  - Dos electrobombas para calefacción

  - Radiadores marca NOVA FLORIDA, modelo SEVEN (todos los niveles)

  - Sistema de ventilación (todos los niveles)

  - Equipos split individuales

- Tareas a realizar

Tareas mensuales

  - Limpieza de filtros primarios y sistema de desagües de condesado

  - Control de los consumos eléctricos

  - Limpieza de la caldera, con análisis de humo

  - Control del estado de las bombas y accesorios de la instalación

  - Purga de radiadores y de las cañerías principales en caso de ser necesario

Tareas semestrales

  - Cambio de ciclo verano invierno

  - Revisión de ventiladores, casquillos, rodamientos, ejes y todos sus componentes

  - Purgado de cañerías

  - Limpieza de serpentines

  - Revisión de baterías eléctricas de recalentamiento

Equipos split individuales

Tareas mensuales:

  - Limpieza de filtros de aire

  - Control de alimentación eléctrica

  - Control de consumo de compresor

  - Control de ventiladores

  - Control de temperaturas de inyección y retorno de evaporador

Tareas semestrales:

  - Ajuste de contactos

  - Verificación de funcionamiento de controles remotos

  - Control de drenajes

  - Control de presiones de gas refrigerante

  - Control de temperaturas de corte y habilitación

  - Verificación del estado de las aislaciones de las cañerías, de los serpentines, de las protecciones eléctricas, de los rodamientos, del funcionamiento de las válvulas de tres vías y del estado de las cañerías

Tareas de forma anual

  - Control del estado de las carcasas y del estado de las bases metálicas de apoyo

d) Centro de Justicia Penal – Juan Carlos Gómez 1236/40 – Servicio de mantenimiento de sistemas de calefacción y aire acondicionado

- Equipos a considerar

  - Tres sistemas VRV DAIKIN, compuesto por condensadoras OU2-RXYQ22PAY1, OU1-RXYQ22PAY1, AU5- RXYQ30PAY1

  - Equipos split individuales

  - Equipo recuperador de calor de los carcelajes de 1º a 4º piso

  - Unidad de tratamiento para los carcelajes de PB

  - Sistema de distribución de aire(ventilación de los sistemas VRV, ventilación y calefacción de carcelajes y extracción de SSHH en PB)

  - Ventiladores de extracción (ubicados en carcelajes PB, SSHH de sala de audiencias especiales, SSHH y consultorios de clínica forense)

  - Radiadores (116 radiadores distribuídos desde PB hasta 4º piso)

  - Caldera marca NOVA FLORIDA, modelo TAUROS MINI 360

- Tareas a realizar

Equipos de aire

Tareas mensuales

  - Limpieza de filtros primarios

  - Control de consumo eléctrico

  - Limpieza de sistema de desagüe  de condensado

Tareas semestrales

  - Cambio de ciclo verano invierno

  - Revisión de ventiladores, casquillos, rodamientos, ejes y todos sus componentes

  - Purgado de cañerías en caso de ser necesario

  - Limpieza de serpentines en caso de ser necesario

  - Revisión de baterías eléctricas de recalentamiento

Caldera

Tareas mensuales

  - Control de consumo eléctrico de bombas y calderas

  - Control de estado de cañerías

  - Chequeo de sistema de control y ajuste de presiones

Tareas semestrales

  - Revisión de motores, casquillos, rodamientos, ejes y todos sus componentes

  - Purgado de cañerías en caso de ser necesario

  - Limpieza de salida de chimenea y de caldera de ser necesario

Equipos split individuales

Tareas mensuales

  - Limpieza de filtros de aire

  - Control de alimentación eléctrica

  - Control de consumo de compresor

  - Control de ventiladores

  - Control de temperaturas de inyección y retorno de evaporador

Tareas semestrales

  - Ajuste de contactos

  - Verificación de funcionamiento de controles remotos

  - Control de drenajes

  - Control de presiones de gas refrigerante

  - Control de temperaturas de corte y habilitación

  - Verificación del estado de las aislaciones de las cañerías, de los serpentines, de las protecciones eléctricas, de los rodamientos, del funcionamiento de las válvulas de tres vías y del estado de las cañerías

Tareas de forma anual

  - Control del estado de las carcasas y del estado de las bases metálicas de apoyo

e) CESERPE – Carlos Gardel 1220 - Servicio de mantenimiento de sistemas de calefacción y aire acondicionado

- Equipos a considerar

  - Chiller NECS-B 0904

  - Manejadoras Climaveneta modelos: WZ-T1530 / WZT-02920 / WZT-01530 / WZT-1070 / WZT920 / WZT920

  - Treinta y ocho (38) equipos Fancoil

  - Dos (2) calderas  de 300.000 Cal/h, de tiro forzado y a gas natural, quemador totalmente automático

- Tareas a realizar

Caldera

Trabajos mensuales

  - Control de consumo eléctrico de bombas y calderas

  - Control de estado de cañerías

  - Chequeo de sistema de control y ajuste de presiones

Trabajos semestrales

  - Revisión de motores, casquillos, rodamientos, ejes y todos sus componentes

  - Purgado de cañerías en caso de ser necesario

  - Limpieza de salida de chimenea y de caldera de ser necesario

Sistema de aire acondicionado

Tareas mensuales:

  - Limpieza de filtros primarios

  - Control de los consumos eléctricos

  - Limpieza del sistema de desagüe de condensado

Tareas semestrales:

  - Cambio de ciclo verano invierno.

  - Revisión de ventiladores, casquillos, rodamientos, ejes y todos sus componentes.

  - Purgado de las cañerías en caso que se necesite.

  - Limpieza de serpentines de ser necesario.

  - Revisión de baterías eléctricas de recalentamiento

f) División Informática – Soriano 1287 – Mantenimiento de sistema de aire acondicionado calor/frío

- Equipos a considerar

  - Equipos AA sistema VRV HITACHI

      - unidades interiores RCI 1,0 FSN2E /  RCI 1,0 FSN3E /  RCI 1,5 FSN2E /  RCI 2,0 FSN3E /  RCI 2,5 FSN3E /  RCI 3,0 FSN3E

      - unidades exteriores RAS34 FSN / RAS 36 FSN

  - Recuperadores de calor, marca HITACHI, modelo KPI 10021

  - Extracciones de aire

  - Control central HITACHI

- Tareas a realizar

Tareas mensuales

  - Limpieza de filtros

  - Limpieza de drenajes de condensado

  - Chequeo de unidades interiores y termostatos

  - Chequeo de unidades exteriores

  - Chequeo de parámetros de funcionamiento, ajustes de carga, etc.

  - Limpieza general de equipos

  - Control de funcionamiento general de los sistemas

  - Chequeo de instalación eléctricas

Considerar las recomendaciones de mantenimiento preventivo según instructivo HITACHI

ANEXO ll

PLANILLA DE CONSTANCIA DE VISITAS

Se debe presentar con la oferta la planilla debidamente sellada y firmada

| SEDE | Dirección | Fecha | Firma y sello |
| --- | --- | --- | --- |
| Jgdo Familia Esp. | Rondeau 1726 |  |  |
| Palacio Tribunales | San José 1133 |  |  |
| Centro Jgdo Familia | Rondeau 1750 |  |  |
| Centro Justicia Penal | J C Gómez 1236 |  |  |
| Ceserpe | Carlos Gardel 1220 |  |  |
| División Informática | Soriano 1287 |  |  |