Pliego de Condiciones Particulares

Licitación Abreviada

Contrato Nº 120/2018

OBJETO DEL LLAMADO:

SUMINISTRO DE AUDÍFONOS

APERTURA: 21/11/2018

HORA: 10:00

Primer Llamado Periódica – Plaza

RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA: 21/11/2018 - 09:30 HS.

LUGAR: Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R.

(Boulevard Artigas 1590, 1er. Piso).

PLIEGO SIN COSTO

Los interesados podrán retirar el Pliego de Condiciones en Compras del C.H.P.R, Bulevar Artigas 1590 primer piso, los días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00, Tel. 2707.42.59  Fax. 2709.91.69 – 2707 .33.29 o en www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04

# 1-  OBJETO DEL LLAMADO:

## Se solicita: Suministro de audífonos, para niños de 3 meses a 15 años inclusive, que figuran en listado adjunto, Anexo I, el cual forma parte del presente pliego.

| Ítem | Cantidad estimada para el periodo de 12 meses hasta: | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Audífonos para pérdidas leves a moderadas |
| 2 | 100 | Audífonos para pérdidas severas |
| 3 | 80 | Audífonos para pérdidas profundas |

Especificaciones generales:

- Audífonos digitales programables por computadora, adaptables para niños.

- Mínimo 4 canales

- Reductor de ruido

- Control de volumen digital

- Cancelación de feedback

- Direccionalidad

- Imprescindible presupuestar software, cables, zapatillas, equipos para programar audífonos y todos los accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento de los mismos.

- Detallar materiales necesarios para la toma de impresión y costo de los mismos.

- Especificar costo de mantenimiento y de los repuestos que según el fabricante pueden requerirse luego de vencida la garantía.

- Presentar fichas técnicas con las especificaciones de cada audífono. Procedencia y antecedentes de la marca.

## Entrega de información técnica obligatoria

Los proveedores deberán presentar folletos o información técnica, en el Servicio de Proveeduría, (1er subsuelo del Edificio Pediátrico) en el horario de 9:00 a 13:00, es obligatorio que se presenten antes del acto de apertura.

Se debe de presentar debidamente identificado detallando número de ítem, razón social, si agrega una variante, debe coincidir con la oferta, ejemplo, Ítem 1 opción 1.

## Entregas:

Las entregas deberán ser efectuadas en forma inmediata en el servicio de Proveeduría en el horario de 8:30 a 14:30 de lunes a viernes;  luego de extendida la orden de compra. Plazo máximo 72hs, salvo que la orden de compra contenga la descripción de URGENTE, para lo que contará con 24hs hábiles.

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.

Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

# 2- FORMA DE COTIZAR:

- Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios, los totales de cada ítem, y el monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

- En la oferta deberá establecerse: marca, procedencia presentación y plazo de entrega de

- los artículos ofertados.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que el CHPR  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose el C.H.P.R. el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

# 3- PERÍODO DEL CONTRATO:

El periodo de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcara un periodo de 12 (doce) meses, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

Esta licitación se considerará prorrogada automáticamente por 1 (un) periodo de igual duración, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, u otro medio fehaciente, para considerarla valida, con una antelación no menor de treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo primitivo del contrato o de cualquiera de sus prorrogas.

En caso de que se realice una Licitación Centralizada  de UCA en la que estén incluidos  insumos comprendidos en el presente llamado  y los precios del llamado centralizado resulten más convenientes para esta Administración, la adjudicación de dichos insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor.

# 4- SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

# 5- ACTUALIZACION DE PRECIOS 50 % IPC y 50 % DÓLAR:

Los precios se actualizarán semestralmente, el 1º de enero y 1º de julio de cada año, a través de la siguiente paramétrica:

P 1= PO * [(0.5 * (A1 /  A0) + 0.5 * (B1/B0)]

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes del ajuste.

B0 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al último día hábil del mes anterior a la fecha de apertura de ofertas.

B1 = Cotización del Dólar interbancario vendedor al momento del ajuste.

En el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio, según sea el caso.

# 6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

Aclaraciones al pliego: Las aclaraciones se  podrán solicitar por escrito hasta 3 (tres) días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura ante el servicio de Compras y Licitaciones. El C.H.P.R. dará respuesta en un plazo no mayor a 48 horas.

Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 3 (tres) días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada la solicitud de un depósito a favor del C.H.P.R equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta según exclusivo criterio de la Administración

Cualquiera de las dos solicitudes deben de elevarse firmadas por representante legal, validado en RUPE, en caso contrario no serán tramitadas.

# 7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán presentarse en Compras del Centro Hospitalario Pereira Rossell, hasta 30 minutos antes de comenzar el acto de apertura, el que se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas

No se recibirán ofertas fuera del horario estipulado en el presente pliego de condiciones, (Art. 63 TOCAF) ya que se considerarán como no comparecidas.

Las ofertas podrán presentarse:

- Personalmente: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo        	exterior se establecerá el nombre de la firma oferente, número de Licitación, 	objeto del llamado, fecha, hora de apertura, con original y copia de la oferta, más 	copia de la documentación solicitada. El oferente preparará un original de los 	documentos que comprenden la oferta y lo marcará claramente como 	“ORIGINAL”, y deberá de presentar copia en sobre aparte, identificando el 	ejemplar como “COPIA”.

La propuesta económica debe de identificarse con logo, membrete o sello del      oferente.

- Por correo electrónico: (compras.pereirarossell@asse.com.uy), con acuse de                 recibo. La oferta debe constar con firma electrónica.

- En Línea SICE (Compras Estatales).

La cotización a presentar debe de ajustarse al número de ítem, descripción del mismo y cantidad solicitada. La oferta debe de contar con firma de Representante Legal validado en RUPE. Se sugiere cotizar como se ejemplifica en el Anexo I.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informático o en línea SICE, si existieran discrepancias se le dará validez a la oferta escrita, documento original. Si se presentaran diferencias entre la documentación identificada como ORIGINAL y la documentación en COPIA, prevalecerá la documentación ORIGINAL.

Documentación a presentar  con la oferta

- Mínimo de 3 (tres) referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera suministrado productos similares, de los últimos 3 (tres años) e información que acredite la antigüedad en el ramo.

- Características, especificaciones y exigencias de calidad detalladas en el objeto del llamado, folletos o información técnica adicional a consideración del oferente.

- Declaración Jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF (Anexo II), la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta. Firmada por representante legal, validado en RUPE.

- Registro en el MSP de cada producto solicitado.

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de 2 días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

# 8- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

# 9- EVALUACÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la  totalidad de los requisitos exigidos, en el presente llamado.

El CHPR verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes y que los folletos o información técnica  presentados se ajusten a lo solicitado.

- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- El CHPR verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes y que los folletos o información técnica  presentados se ajusten a lo solicitado.

- Las cantidades establecidas en el Anexo I refieren a un consumo estimado para el periodo que abarca el contrato. Las cantidades a adjudicar podrán variarse según el crédito asignado a la Unidad Ejecutora y los consumos.

- El C.H.P.R. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo  en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de que se extienda  la resolución correspondiente, el CHPR controlará, con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas jurídicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244).

- Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo y Declaración Jurada sobre las incompatibilidades que determina el Art 46 del TOCAF. “De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos”.

# 10- NEGOCIACIONES y MEJORAS DE PRECIOS  (Artículo 66 DEL TOCAF).

En caso de que se presentaran ofertas similares, la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto, podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este,  podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.

# 11- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012).

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República.

# 12- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma  adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.

# 13- DE LOS DEPOSITOS DE GARANTIA art. 64 del TOCAF:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de C.H.P.R., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a  un año a contar de la fecha  de la notificación en el caso del depósito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

# 14- INCUMPLIMIENTOS:

- En caso de no cumplimiento de parte del adjudicatario de las condiciones establecidas en el presente pliego, contará con un plazo de diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de notificación por parte del servicio de Compras y Licitaciones. No dándose trámite a la conformidad hasta que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes.

- Si en el plazo establecido por el C.H.P.R no se subsana el incumplimiento, se aplicará lo siguiente:

- Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

- Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

- Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía.

- SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR EL C.H.P.R SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.

# 15- EVALUACION DEL CONTRATO:

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

# 16 - COMUNICACIONES:

A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el telegrama colacionado TCC/PC, efectuado en el domicilio constituido en la oferta o que figura en el RUPE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de  Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)

- las disposiciones del presente Pliego Particular

MPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 10 a 13hs debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y Licitaciones y estarán disponibles en la página www.comprasestatales.gub.uy

# ANEXO I

SUMINISTRO DE AUDIFONOS

##### LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 120/2018

##### APERTURA: 21/11/2018  -   HORA: 10:00

##### RECEPCIÓN DE OFERTAS: HASTA: 09:30

PLANILLA DE REFERENCIA PARA COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL:……………………………………………………………………………………

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………

TELEFAX: …………………………………….E-mail: …………………………………………..

| Ítem | Cantidad estimada para el periodo de 12 meses hasta: | Descripción | Precio unit. S/imp. | IVA | Precio unit. C/imp. | Precio total c/imp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | Audífonos para pérdidas leves a moderadas |  |  |  |  |
| 2 | 100 | Audífonos para pérdidas severas |  |  |  |  |
| 3 | 80 | Audífonos para pérdidas profundas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL |  |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………….. |
| ……………………………………………………………………………………………………………. |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

| Firma de Representante Legal |  | C.I |  | Aclaración de firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ANEXO II

DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la [Licitación Abreviada N º______], [el que suscribe / _________ representada por __________ en calidad de __________], declara bajo juramento no estar comprendida/o en la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma: _________________________________________________________________

Nombre completo: _______________________________________________________

Documento de identidad: __________________________________________________

Nombre de la empresa: ___________________________________________________

Calidad en la que firma: ___________________________________________________

Fecha: _________________________________________________________________

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.