PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  14/2019

Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Decreto Nº 155/013

- Decreto Nº 475/005

- Ley 18.251 de 6 de enero de 2008

- Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

1.1.-  Se solicita el acondicionamiento de la red de datos y eléctrica varias sedes de la capital, como del interior del país, solución “llave en mano” (Anexos 1 y 2).

1.2.- GARANTÍA. Se deberá brindar garantía del trabajo por un mínimo de 3 años.

1.3.- Se adjunta Anexos 1. Pliego Técnico y 2. Memoria Descriptiva, los cuales forman parte del presente pliego.

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Soriano 1210. Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones).

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier interesado podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza, moneda nacional. Se deberán cotizar los Items A y B establecidos en el Anexo 1 (Pliego Técnico) en forma separada, indicando en el caso del Item A los precios por cada sede de Montevideo e interior, y en el caso del Item B los precios unitarios de los distintos numerales que se indican en dicho Anexo, y para el ítem B.

Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y del mismo debe surgir el nombre del oferente y su número de RUT, firmadas y con aclaración de firma, en original y copia, en papel simple, en el lugar indicado, en forma presencial, por correo o fax, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse en línea, correo o fax deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en RUPE.

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o apoderado registrado y validado en el RUPE. Sólo se admitirán a aquellas empresas que se encuentren en estado ACTIVO en el RUPE.

Los precios cotizados, alternativas o variantes deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los ítems y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 6.- LUGAR, FECHA DE APERTURA

- Fecha:  9 de Mayo de 2019

- Hora: 15:00

- Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210.

Art. 7.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas, pudiendo los oferentes formular las observaciones que consideren pertinentes en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos en la materia del Organismo o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 8.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 180 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

Art. 9.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente o en la legislación vigente.

Art. 10.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 45 días luego de efectuada de conformidad de la factura por División Informática

Art. 11.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista los que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 12.- AJUSTE DE PRECIOS.

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0  X  IPC1

IPC0

Donde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo establecido, hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El  atraso  en  el  pago  de  la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

- desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

- desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Art. 13.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

Se solicita que una vez que la empresa reciba la orden de compra de los trabajos adjudicados los mismos se ejecuten en un plazo no mayor a 5 meses.

Art. 14.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta, fundamentalmente, el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego y la suma de las cotizaciones de los Items A y B.

- Precio – 100 %

Art. 15.- ADJUDICACION.

La Administración adjudicará a una única empresa, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la Administración de no adjudicar algún Item, sede o numeral, por lo que, se podrá adjudicar en forma parcial.

Art. 16.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 17.- RECEPCIÓN.

La Administración se reserva el derecho de realizar, a través de sus asesores, las inspecciones que consideren necesarias para verificar en forma integral el material objeto del presente al momento de la entrega y la exactitud con la propuesta.

Los artículos se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado y/o no cumpla con los requerimientos solicitados. La recepción se hará en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de acuerdo a la normativa vigente.

En el momento de recibir el material objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, y sus anexos, en la oferta y en la adjudicación.

Art. 18.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 19.- CONDICIONES GENERALES.

La sola circunstancia de presentarse al presente procedimiento implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos y se tomará como declaración de que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado, no encontrándose en situación que expresamente le impida dicha contratación, de acuerdo con el art. 46 del TOCAF.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Art. 20.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ANEXO 1

PLIEGO TÉCNICO

# Introducción

Se solicita el acondicionamiento de la red de datos y eléctrica varias sedes de la capital como del interior del país, solución “llave en mano”. A continuación, se detallan las tareas a realizar, así como los criterios a seguir en su ejecución.

# Tareas y criterios a seguir

Ítem A) Las tareas a realizar se detallan en el siguiente listado.

Montevideo:

| Sede | Tarea |
| --- | --- |
| Trib. de Apelaciones de Familia 1 y 2º T | Colocar media caña (3mts) y reparar puesto de datos. |
| Oficina Penal Centralizada - Cabina de Audio de Sala de conferencias | Reacondicionar 2 puestos de datos existentes. |
| Jdo. Ldo. Trabajo 9º Y 10º T | Instalar 1 puesto de datos. |
| Clínica Forense - OPEC (Oficina Penal Centralizada) | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdos. de Ejecución y Vigilancia | Reparar puesto de eléctrica. |
| Palacio de Tribunales (sector de mesa de entrada/Informes) | Instalar 1 puesto de datos. |
| Dirección Nacional de Defensorías | Instalar 2 puesto de datos. |
| Defensoría de Familia (sector Intendencia) | Instalar 1 puesto de datos. |
| Capacitación - San José 1132 piso 7 | Reparar 1 puesto de datos e identificar. |
| Depto. Medicina Criminológica (ITF) | Acondicionar ducto de cableado (datos y eléctrica). |
| Jdos. Paz (calle Zabala) sector UDECO (Unidad de Distribución de Expedientes y Correspondencia) | Instalar 1 puesto de datos. |
| Equipo Técnico Familia Especializada | Instalar 3 puestos de datos. |
| Jdo. Ldo. Civil 5 y 14º T | Reparar 1 puesto de datos. |
| Palacio de los Tribunales (Planta Baja) | Instalar 1 puesto para reloj biométrico. (3) |
| Defensoría Pública de Familia | Instalar 1 puesto para reloj biométrico. (3) |
| Defensoría Pública en lo Criminal | Instalar 2 puestos para reloj biométrico. (3) |
| Jdos. Penales (Código Viejo) | Instalar 1 puesto para reloj biométrico. (3) |

| Jdo. Ldo. Trabajo 9º y 10º T. - Montevideo | Instalar 1 puesto de red |
| --- | --- |
| División Jurídico Notarial - Montevideo | Instalar 1 puesto de red |
| Jdo. Ldo. Penal 28º y 29º T - Montevideo | Instalar 2 puesto de red |
| Centro de Estudios Judiciales - Montevideo | En sala de capacitación instalar 1 puesto de red, amurar TV a la pared con soporte y equipo de Videoconferencia. (2) En oficina de dirección instalar 1 puesto de red. |
| Jdo. Paz Dptal. 14º y 15º T - Montevideo | Acondicionar puestos de datos y eléctrica. |
| Jdo. Ldo. Trabajo 15º, 16º y 17º T - Montevideo | Reparar 1 puesto de datos y eléctrica. |
| Laboratorio de Química y Toxicología de Instituto Técnico Forense | Instalación sistema de videoconferencia. (2) |
| Jdos. de Trabajo - Montevideo (todas las sedes) | Instalar 20 puestos de red según detalle adjunto. (5) |
| Departamento Asistencia Social | Instalar 1 puesto de red |

Interior:

| Sede | Tarea |
| --- | --- |
| Jdo. Ldo. Salto 2º, 4º y 8º T | Reparar 1 puesto de red |
| Defensoría de Pando - Canelones | Reacondicionamiento de red local |
| Jdo. Ldo. Libertad 1º, 2º y 3º T - San José | Habilitar 1 puesto de red. |
| Jdo. Paz 14º Secc. Canelones - San Jacinto | Habilitar 2 puesto de red. |
| Jdo. Ldo. Ciudad de la Costa 2º, 4º y 6º T - Canelones | Reparar 1 puesto de red |
| Jdo. Paz Dptal. Artigas | Reparar 1 puesto de red |
| Jdo. Ldo. Maldonado 7º y 9º | Habilitar 1 puesto de red. |
| Defensoría de Ciudad de la Costa - Canelones | Reacondicionamiento de red local |
| Defensoría de Toledo - Canelones | Reparar 1 puesto de red |
| Jdo. Ldo. Salto 1º, 3º y 7º T | Instalar 1 puesto de red |
| Jdo. Ldo. Las Piedras 1º, 2º y 8º T - Canelones | Instalar 1 puesto de red y acondicionar cableado de Audire. |
| Jdo. Ldo. Rosario 1º, 2º y 3º T - Colonia | Instalar 1 puesto de red |
| Defensoría de Flores - Trinidad | Habilitar 1 puesto de red. |
| Jdo. Ldo. Durazno 2º, y 3º T | Reparar 1 puesto de red |
| Jdo. Paz Dptal. Salto | Habilitar 1 puesto de red. |
| Jdo. Ldo. Salto 2º, 4º y 8º T | Reparar 2 puesto de red |
| Edificio San Lázaro Planta Baja - Maldonado | Instalar 3 puestos para reloj biométrico. (3) |
| Defensoría de Atlántida - Canelones | Instalar 1 puesto para reloj biométrico. (3) |
| Jdo. Ldo. Rocha 1º, 2º y 3º T | Reparar 1 puesto de red |
| Jdo. Ldo. Maldonado 1º, 3º y 8º T | Reparar 2 puesto de red |
| Jdo. Ldo. Pando 3º, 4º y 6º T - Canelones | Reparar 2 puesto de red |
| Jdos. Penales del Interior | Instalar 1 puesto de red por Jdo. (total 34). (4) |
| Jdo. Paz Dptal. Florida | Habilitar 2 puestos de datos. |
| Jdo. Ldo. 3, 4 y 5ºT Cerro Largo - Melo | Instalar 1 puesto de datos para reloj biométrico. (3) |
| Jdo. Ldo. San Carlos 1º y 2º T | Instalación sistema de videoconferencia. (2) |
| Jdo. Ldo. Maldonado 5º y 6º T | Instalar 1 puesto de datos para reloj biométrico. (3) |
| Defensoría de Flores - Trinidad | Instalar 2 puestos de datos. |
| Defensoría de Fray Bentos - Rio Negro | Instalar 1 puesto de datos. |
|  | Reparar 1 puesto de datos. |
| Jdo. De Paz Dptal. de San Carlos - Maldonado | Reparar 1 puesto de datos y habilitar otros 3. |
| Jdo. Paz 3a. Sec. Maldonado - Pan de Azúcar | Instalar 2 puestos de datos. |
| Oficina Central de Notificaciones - (Paysandú, Maldonado, Las Piedras, Rivera, Salto y Ciudad de la Costa) | Instalar 3 puestos de datos en todas las localidades indicadas excepto en Ciudad de la Costa que serán 2 puestos. |
| Jdo. Paz Dptal. Fray Bentos - Río Negro | Reparar 3 tomacorrientes. |
|  | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Maldonado 2º y 10ºT | Reparar 2 puestos de red. |
| Jdo. Paz 8a. Sec. Colonia - Nueva Palmira | Habilitar 1 puesto de red - Reparar 3 puestos de red y 3 puestos de eléctrica. |
| Unidad ITF Lavalleja - Minas | Habilitar 1 puesto de red. |
| Jdo. Paz Dptal. Maldonado 4ºT | Instalar 6 puestos de datos. |
| Jdo. Ldo. Maldonado 5º y 6ºT | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Maldonado 1º, 3º y 8ºT | Habilitar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Rocha 3º, 4º y 5ºT | Instalar 3 puestos de datos. |
| Defensoría de Paysandú | Instalar 3 puestos de datos. |
| Jdo. Paz Dptal. Ciudad Costa 1 y 2ºT - Canelones | Instalar 3 puestos de datos. |
| Jdo. Paz Dptal. Pando - (Canelones) | Reparar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Ciudad de la Costa 2º, 4º y 6ºT - Canelones | Habilitar 2 puestos de datos. |
| Jdo. Paz Dptal. Lavalleja - Minas | Mover/Instalar 2 puestos de datos existente e instalar 1 adicional. |
| Jdo. Ldo. de Chuy - Rocha | Mudanza de videoconferencia Chuy (instalar 1 puesto de red, mover e instalar equipamiento dentro del mismo edificio). (1) |
| Defensoría de San Carlos - Maldonado | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Paz Dptal. Carmelo - Colonia | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Flores 1, 2 y 3ºT - Trinidad | Instalar 1 puesto de datos. |
| Defensoría de Pando - Canelones | Instalar 5 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Florida 2º y 3ºT | Reparar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Paz Dptal. Rocha | Habilitar 2 puestos de datos. |
|  | Reparar 2 puestos de datos. |
| Jdo. Paz Dptal. Salto | Habilitar puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Libertad 1º, 2º y 3ºT - San José | Habilitar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Fray Bentos 1º, 2º y 3ºT - Río Negro | Instalar 2 puestos de datos. |
|  | Reparar puesto de datos e identificar. |
| Jdo. Paz Dptal. Atlántida - Canelones | Instalar 3 puestos de datos. |
| Jdo. Ldo. Rosario 1, 2 y 3º T - Colonia | Instalación sistema de videoconferencia. (2) |
| Jdo. Ldo. Ciudad de la Costa 1º, 3º y 7ºT - Canelones | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Ldo. Salto 5º y 6ºT | Habilitar puesto de datos e identificar. |
| Jdo. de Paz Mercedes | Mudanza de videoconferencia Mercedes (instalar 1 puesto de red, mover e instalar equipamiento en sitio a definir). (1) |
| Jdo. Ldo. Paysandú 5º y 6ºT | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. Paz 3º Sec. San José - Ciudad del Plata | Instalar 1 puesto de datos. |
| Jdo. de Paz de Treinta y Tres | Mudanza de videoconferencia Treinta y Tres (instalar 1 puesto de red, mover e instalar equipamiento en el Juzgado Penal). (1) |
| Unidad ITF Atlántida - Canelones | Instalar 1 puesto de datos y habilitar otro adicional. |
|  | Instalar 1 puesto de datos para reloj biométrico. (3) |

Los puestos de trabajos (puesto de red o puesto completo) constan de 1 puesto doble de datos cat. 6 y 1 puesto de eléctrica (3 schuco y 2 tres en línea), salvo que expresamente se indique lo contrario.

Se entiende por reparación: cambio de outlet, cambio de jack, certificación de un puesto existente, cambio de UTP existente, reparación de la eléctrica perteneciente a la red informática, entre otras.

La habilitación corresponde a proveer un patchcord de largo adecuado para dejar un puesto de red con conectividad. El patchcord deberá ser de la misma categoría que el cableado y deberá proveerlo la empresa.

(1) Mudanza equipamiento de videoconferencia:

Se deberá cambiar y conectar en la nueva ubicación los siguientes elementos que forman parte del sistema de videoconferencia.

- 1 puesto doble de datos y 1 puesto de eléctrica.

- Televisor LED de 50“ y soporte.

- Cámara y soporte.

- Equipo de videoconferencia y bandeja metálica.

- Elementos varios: micrófono, cables varios, etc.

Se adjunta foto ilustrativa. Ver punto 7.1.

(2) Instalación de sistema de videoconferencia:

Igual que el punto anterior, solo que el equipamiento a instalar deberá ser retirado por División Informática previamente a la realización de la instalación.

La empresa deberá cotizar lo siguiente:

- 1 puesto doble de datos y 1 puesto de eléctrica.

- Soporte para cámara (tipo en “L”) e instalación.

- Soporte para equipo de videoconferencia (bandeja metálica) e instalación.

- Conexionado y verificación de funcionamiento.

Se adjunta foto ilustrativa. Ver punto 7.1.

(3) Puesto para reloj biométrico:

Los puestos de red para relojes constan de 1 puesto doble de datos y 1 puesto de eléctrica con toma tipo americana, todo en una caja estanco amurada a la pared. Ver punto 7.2.

El puesto de eléctrica deberá depender de la llave térmica perteneciente a la línea de los relojes existentes.

(4) Juzgados Penales del Interior:

- Jdo.Ldo. Atlántida 1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Canelones 1º T

- Jdo.Ldo.Las Piedras 1º y 2º T

- Jdo.Ldo.Libertad 1º y 2º T

- Jdo.Ldo.Pando 1º y 2º T

- Jdo.Ldo.San Jose 1º T

- Jdo.Ldo.Ciudad la Costa 1º y 3º T

- Jdo.Ldo.Colonia de 1º T

- Jdo.Ldo.Rosario 1ºT

- Jdo.Ldo.Carmelo 1º T

- Jdo.Ldo.Lavalleja 1º T

- Jdo.Ldo.Artigas 1º T

- Jdo.Ldo.Rivera 1º, 2º y 7º T

- Jdo.Ldo.Paysandu 2º, 4º y 8º T

- Jdo.Ldo.Durazno 1º T

- Jdo.Ldo.Salto 2º, 4º y 8º T

- Jdo.Ldo.Tacuarembo 1º T

- Jdo.Ldo.Flores 1º T

- Jdo.Ldo.Florida 1º T

- Jdo.Ldo.Cerro Largo 1º y 2º T

- Jdo.Ldo.Rocha 1º y 2º T

- Jdo.Ldo.Fray Bentos 1º T

- Jdo.Ldo.Treinta y Tres 1º T

- Jdo.Ldo.Maldonado 2º y 10º T

- Jdo.Ldo.Mercedes 1º T

- Jdo.Ldo.Maldonado 4º y 11º T

- Jdo. Ldo. San Carlos 1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Chuy  1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Dolores  1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Young  1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Bella Unión 1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Rio Branco 1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Paso de los Toros 1º y 2º T

- Jdo. Ldo. Toledo 1º y 2º T

(5) Juzgados de Trabajo:

- Jdo. Ldo del Trabajo 1º y 4º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 2º y 3º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 5º, 6º, 21º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 7º, 8º, 22º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 9º y 10º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 11º y 12º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 13º y 14º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 15º, 16º,17º T

- Jdo. Ldo del Trabajo 18º, 19º y 20º T

Ítem B) Adicionalmente al ítem A se solicita también que se coticen los siguientes ítems:

1.- Instalación de puesto completo de datos cat. 6 hasta 100.

2.- Instalación de puesto completo de datos cat. 5e hasta 100.

3.- Reparación hasta 40.

4.- Habilitación hasta 40.

5.- Viáticos (discriminado por departamento) (*) Hasta 18.

(*) Indicar el costo de los viáticos para la realización de trabajos en todos los departamentos, independientemente de la tarea que se realice. Indicar cada uno de los departamentos por separado.

# Consideraciones generales

No se realizará relevamiento de las Sedes con personal de División Informática, la empresa que desee visitar alguna sede puede solicitarlo y se coordinará.

Las correcciones o instalaciones que puedan surgir durante el relevamiento inicial de la sede serán comunicadas inmediatamente vía correo electrónico al responsable del proyecto por parte del PJ (comunicación que incluirá el costo correspondiente, acorde a los valores ya establecidos como referencia), resolviéndose el PJ su adjudicación o no en el mismo día. Como se mencionó anteriormente el relevamiento se deberá realizar en el día para poder dar cumplimiento a las posibles variantes que puedan suscitarse.

La instalación deberá tener o lograr el estado del arte en la materia, lo que significa que se espera que la calidad en la colocación de ducto aparente, en la terminación de obra de perforaciones y demás aspectos que afecten la construcción, serán terminados de forma prolija, dejando como mínimo el estado inicial en que se encontraban. La empresa debe tener en cuenta que deberá lograr la conformidad de la autoridad de la propia oficina respecto a este punto.

Aquellos aspectos sobre los que surja duda o no estén contemplados se discutirán con el responsable del proyecto por parte del Poder Judicial.

# Tareas adicionales

Se solicita la cotización de distintas tareas con el fin de afrontar posibles imprevistos durante la etapa de instalación.

- Instalación de un puesto completo nuevo cat. 6 (eléctrica y datos).

- Instalación de un puesto completo nuevo cat. 5e (eléctrica y datos).

- Recambio de un puesto de datos (outlet nuevo y cambio de UTP).

- Reparación de un outlet RJ45 (outlet nuevo y repatcheo).

- Patchera adicional cat. 5e.

- Patchera adicional cat. 6.

- Rack nuevo 12U e instalación.

- Rack nuevo 15U e instalación.

- Puesto eléctrica completo.

- Precio unitario de llaves térmicas.

- Precio de tableros para llaves térmicas de 8 módulos

# Red de datos

Identificación, etiquetado y habilitación: Todos los puestos nuevos instalados deberán quedar habilitados dentro del gabinete, osea, conectados desde las bocas del patchpanel de datos a las bocas del switch a través de patchcords de longitud no mayor de 1 metro. Además, claramente identificados tanto en el outlet como dentro del rack, como indica la memoria descriptiva. Ver anexo 9.3.

Certificación: La red de datos debe certificarse de acuerdo a lo indicado por la norma ISO/IEC 11801:2017. Los puestos nuevos instalados en la Sede deberán certificar categoría 5e o 6 según corresponda.

Esta certificación deberá documentarse en forma completa y exhaustiva, asociando cada verificación a la identificación del cable UTP, y deberá entregarse en forma electrónica (sin copia impresa), documentándose por otro lado en forma impresa constancia de la empresa respecto a la entrega de la certificación y respecto a que esta da resultados positivos para cada una de las pruebas que realiza el aparato utilizado para la medición, para todos los tendidos de cable UTP.

Cabe recordar que todas las instalaciones deben realizarse siguiendo los lineamientos estipulados en el documento “Memoria Descriptiva: Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones en el Poder Judicial (Pliego General)”. Ver Anexo 2.

# Forma de cotización

- Sin perjuicio de ofertar el total de lo solicitado, se deberá indicar los precios de cada ítem del listado por separado, detallando costo del traslado si corresponde.

- Precio de plaza, en pesos uruguayos e impuestos incluidos.

- Anotaciones

7.1 Imagen ilustrativa de una instalación de equipamiento de videoconferencia.

7.2 Instalación de puesto para reloj biométrico.

Dentro de la caja estanco:

- 1 puesto doble de datos, ambos deben quedar habilitados.

- 1 toma corriente tipo americano, alimentado de una llave térmica independiente.

- Caja estanco de 24x18x9 cm. Aprox.

Perforaciones:

Ejemplo de instalación en Sede San José 1132:

ANEXO 2 Memoria Descriptiva Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones en el Poder Judicial Pliego General

División Informática Área Telecomunicaciones Tel.: (2)1907 int 4508

Memoria Descriptiva – Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones

Resumen:

Este documento describe las características que debe cumplir una instalación de  cableado estructurado y eléctrico para ser aprobada por la División Informática del Poder Judicial, como parte constitutiva de una red informática.

Tabla de contenido:

1.	Consideraciones Generales

2.	Canalizaciones

3.	Instalación de Datos

Cableado estructurado UTP

Instalación de puestos para cámaras de video IP

Backbone Fibra Óptica

4.	Instalación eléctrica

5.	Instalaciones de Enlaces de Radio

6.	Cierre de Obra

# Consideraciones Generales

La instalación de Cableado Estructurado deberá cumplir las siguientes normas: ISO/IEC 11801 -am2 ed2.0 (2010-04), 568-B.2-10, 568B-3-1

La instalación de Alimentación Eléctrica deberá ser conforme a la normativa vigente   publicada en: Norma de instalación y reglamento de baja tensión de la U.T.E.

# Canalizaciones

- El cableado de ambas redes (eléctrica y datos) será canalizado en toda su longitud de manera independiente, manteniendo en toda su extensión una distancia de separación entre ambas canalizaciones plásticas superior a los 15 cm. De lo contrario se deberá canalizar por medio metálico con pared divisoria entre datos y eléctrica. Si no pudiera evitarse, se admitirán hasta 3 cruces por tramo.

- Las canalizaciones dentro de paredes o por debajo del piso se realizarán con caño corrugado de PVC o bandeja metálica según corresponda de acuerdo al “Factor de Ocupación”[] exigido. En todos los casos se mantendrá un “Factor de Ocupación” de las canalizaciones no mayor a 2/5 o 40%.

- Las canalizaciones sobre cielorraso se realizarán con caño corrugado de PVC, de 5/8” o 3/4” o bandeja metálica según corresponda de acuerdo al “Factor de Ocupación” exigido. Se aconseja que, para el caso de alimentación eléctrica, las mismas se identifiquen debidamente y se sujeten con grapas adecuadas, a los efectos de seguridad ocupacional.

- Las canalizaciones sobre mampostería y sobre paredes interiores se realizarán sobre conductos planos de PVC o bandeja metálica. Se recomienda que la geometría de los mismos sea tal que presenten la mayor de las dimensiones de la sección hacia la pared sobre la cual se apoya []. La sección de los mismos debe estar de acuerdo con el “Factor de Ocupación” exigido.

- Se recomienda en lo posible evitar las canalizaciones sobre mamparas dado que las mismas no se consideran instalaciones permanentes. De tener que atravesar una mampara, se tratará o bien de bordear la misma o efectuar orificios que aseguren la permanencia de la instalación aún a pesar de que la mampara sea retirada.

- Se recomienda evitar las canalizaciones sobre piso o zócalos. En caso de que esto no sea posible, las mismas deberán realizarse con ductos metálicos (acero inoxidable) de perfil omega o ductos plásticos diseñados a tal fin, debidamente fijados. Los conductores eléctricos deberán estar debidamente aislados en su interior. En los cambios de superficie (ángulos pared – piso) se requerirá la instalación de una caja de registro de plástico de alto impacto de dimensiones adecuadas (típicamente 10 x 10 cm2) fijada a la pared, como protección de dicho ángulo.

- Los conductos deberán ser fijados a la pared con tacos de nylon tipo "fischer" y tornillos, con uno en cada extremo y los restantes a una distancia no superior a 0,60 metros entre dos consecutivos. En ningún caso se admitirán conductos pegados con cinta doble faz ni cualquier tipo de adhesivo.

- Cuando se deban realizar instalaciones aparentes a la intemperie, debe utilizarse caño metálico inoxidable, de diámetro mínimo ¾” y respetando el factor de ocupación. Los conductos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que garanticen la continuidad de la protección que se proporciona a los conductores. Los conductos se fijarán a paredes o techos mediante bridas o abrazaderas protegidos contra la corrosión y sólidamente sujetas. Por cada 50 m lineales, o fracción de conducto de cualquier diámetro, deberá efectuarse una descarga a tierra mediante un conductor de sección adecuada, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 2 mm2.

Para esta canalización  exterior se debe explicitar la forma en que se propone hacer el trabajo en cuanto a restablecer o asegurar la debida impermeabilidad de la pared en los lugares donde el cableado penetra al edificio. Se deberá impermeabilizar con silicona cada perforación para evitar filtraciones. Las interconexiones entre exterior e interior se deben hacer mediante cajas registros en ambos lados del muro, debidamente selladas. El caño metálico debe embutirse y sellarse en la intersección, asegurando la impermeabilidad. La llegada exterior del caño debe presentar una forma de U antes de introducirse en la parte inferior del registro para evitar el escurrido hacia el interior.

- En los casos en que se deba atravesar paredes, el orificio debe ser terminado con un cilindro de PVC (caño). En el caso de las líneas de datos, deberá colocarse, antes y después del pasaje, una caja de registro, en las que se almacenará un pequeño rulo de cable. En el orificio de pasaje deberá también respetarse el factor de ocupación de la canalización ya mencionado.

- En casos excepcionales se aceptará que el cableado eléctrico y de datos no respete la separación establecida, requiriéndose previa coordinación con el técnico a cargo de la instalación.

# Instalación de Datos

Cableado estructurado UTP:

- Se deberá hacer el mejor esfuerzo para que el cableado de datos quede centralizado en un solo rack. Salvo que la distancia mencionada en la norma 568-B.2-10, 568B-3-1 o el fabricante del cable recomiende lo contrario.

- En una ubicación acordada previamente se colocará un gabinete de plástico de alto impacto o metálico, con puerta de vidrio o plástico transparente, el cual será debidamente fijado a la pared, a una altura tal que permita su fácil acceso. Su extremo superior no debe superar los 2 metros de altura. Dicho gabinete albergará los equipos concentradores de comunicaciones (hubs, switchs, routers) y los patch-panels para distribución, por lo que sus dimensiones deberán ser tales que sea posible un cómodo acceso al conexionado de patch-cords, disponiendo de las holguras adecuadas. Las dimensiones particulares quedarán determinadas en el pliego particular de requerimientos técnicos para cada proyecto. El gabinete debe estar debidamente conectado al aterramiento del edificio.

- Dentro del mencionado gabinete se colocará un puesto de eléctrica completo conteniendo tres tomas tipo schuko y dos tomas tres en línea más un toma de schuko de reserva por cada equipo activo. Los tipo de equipos a instalar podrán ser suministrado o bien por el proveedor o bien por la División Informática, dependiendo de las disponibilidades. El número de equipos a instalar deberá proveer un número de puertos igual o superior al número de puestos a instalar, más los necesarios para la interconexión de aquellos.

- Se realizará todo el cableado estructurado en categoría 6a o superior salvo que el pliego técnico especifique otra categoría. Todos los elementos utilizados en el cableado estructurado deberán ser de la misma categoría.

- Se instalará dentro del gabinete uno o más patch-panels, destinados a la trasmisión de datos, con conectores RJ-45 con capacidad para, al menos, la cantidad de puestos informáticos a instalar en la red (la categoría puede variar dependiendo de las necesidades actuales y lo que haya instalado en ese momento). En caso de que el objeto de la compra solicite telefonía, se instalará uno o más patch-panels adicionales, en las mismas condiciones antedichas. El patch-panel telefónico puede incluir, si así se requiere, la terminación de las líneas externas o los internos de una central telefónica; además de los terminales de las extensiones de los usuarios. En la parte superior del gabinete irá el o los patch-panel destinados a telefonía, dejando libre un espacio igual al ocupado por ese patch-panel y se colocará debajo el o los patch-panels destinados a datos, manteniendo debajo de éste un espacio libre siguiendo el mismo criterio. Dependiendo de la complejidad de la instalación pueden solicitarse organizadores de cableado. En el caso que se requiera el rackeo de otro equipamiento (Switches, bandejas, etc) se utilizará el mismo criterio que para los patch-panel.

- Se tenderá un cable de transmisión de datos, tipo S/F/UTP, desde la ubicación del gabinete hasta cada uno de los puestos de trabajo, bajo ducto o bandeja, siguiendo las indicaciones para canalizaciones mencionadas anteriormente en el punto 2. El cable no debe estar doblado demasiado fuerte (el radio de curvatura debe ser de al menos cuatro veces el diámetro exterior del cable). Todos los cables blindados deben estar conectados a tierra brindando una conexión de blindaje continuo de extremo a extremo. En caso de que se soliciten puestos dobles, se tenderán 2 cables S/F/UTP hasta cada puesto de trabajo.

- En cada puesto de trabajo se instalará una “caja de pared” (outlet) con, dos “jacks” (conectores RJ45 hembra por defecto). La “caja de pared” será exterior o de embutir, según la situación y como se especifique en el pliego. En caso de que el toma de datos deba ir fijado al piso, se instalará una “caja de piso” (outlet de piso), o una “caja de pared” sobre una caja de registro. En todos los casos las cajas de pared o de piso deben fijarse mediante tornillos y tacos tipo “fischer”; al igual que las canalizaciones no se admitirá ningún tipo de adhesivo.

- La longitud de cada tramo de cable S/F/UTP instalado no debe superar los 90 m [].

- La conexión del PC a la caja de pared será por medio de un patch-cord (cable UTP, RJ45-RJ45), de 3 m [] de longitud y de marca reconocida, suministrado por el proveedor (no se admitirán patch-cords hechos a mano por el proveedor). Se deberá proveer la misma cantidad de patchcords que puestos de red instalados.

- La conexión desde las bocas del patch-panel de datos a las bocas del switch será a través de patch-cords (cable UTP, RJ45-RJ45), de longitud justa sin dejar demasiado remanente y de marca reconocida, suministrado por el proveedor (no se admitirán patch-cords hechos a mano por el proveedor). Se deberá proveer la misma cantidad de patchcords que puestos de red instalados.

- La conexión desde las bocas del patch-panel de puestos de telefonía a las bocas correspondientes a internos de una central, o líneas directas, será a través de patch-cords (cable F/UTP, RJ45-RJ45), de longitud no mayor de 1 m y de marca reconocida, suministrado por el proveedor (no se admitirán patch cord hechos a mano por el proveedor). Estos deben ser de distinto color a los utilizados para datos.

- Para cada puesto de trabajo se identificarán con un mismo número los elementos de conexión a la red correspondientes: su boca RJ45 hembra 	(dentro del outlet), su correspondiente conexión en el patch-panel y ambos 	extremos del patch-cord dentro del armario.

La nomenclatura para etiquetar los puestos de red será la siguiente: Piso#Rack#Patchera#Puerto#, por ejemplo P1R2A12, corresponde al puerto 12 de la patchera A perteneciente al rack 2 del piso 1.

- En las instalaciones donde ya exista una red y se solicite una ampliación o reparación de un puesto, se deberá realizar el cableado de la misma categoría del cableado existente.

- Los enlaces entre el gabinete (o rack) principal y los demás gabinetes existentes (o a instalar), deberán ser 8 cables S/F/UTP por gabinete, los cuales serán de la misma categoría que el resto del cableado que se esté instalando. Estos enlaces se colocarán en los últimos puestos de uno de los patch-panels (si están todos los patch-panels llenos, se colocará uno adicional para tal fin). Asimismo deberán quedar identificados en ambos extremos de forma que se entienda con claridad desde donde y hasta donde conecta.

- Todos los cableados de la instalación deberán estar certificados y se debe entregar la documentación en formato electrónico.

Instalación de puestos para cámaras de video IP

Se deberá cumplir en todo lo mencionado anteriormente y además:

- La altura mínima será de 2,5m para lugares interiores y 3-6 m en exteriores según se indique en el pliego particular.

- Los puestos exteriores deberán cumplir con la norma IP65 o estar bajo caja estanca.

- Los puestos deberán terminar en el mismo rack de datos pero en patchera/s independiente/s

Se deberá prever por lo menos una bandeja para cada NVR.

Backbone Fibra Óptica

- Este tipo de backbone se utilizará en los casos donde haya una gran concentración de puestos de trabajo, la distancia entre racks sea mayor a 80 m  y donde se entienda sea necesario según el pliego de compra.

- Debe cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA 568-B.3 en su totalidad para su implementación.

- Puede ser fibra óptica multimodo de 50/125 µm con un ancho de banda de  500/500 MHz. Km para la fibra de 50/125 µm, y atenuación de 3.5/1.5 dB/Km para los largos de onda de 850/1300 nm en ambos casos respectivamente.

- El tendido de fibra entre racks deberá finalizar en una patchera óptica (bandeja) y en caso de no ser posible, o que el pliego indique lo contrario, la fibra debe llegar a un convertidor de medios Gigabits Ethernet 1000base-T a 1000base-SX multimodo o superior y al patch-panel mediante un patch-cord.

- El radio de curvatura tiene que ser como lo indica el fabricante de la misma.

- Si por alguna razón se deben hacer empalmes, estos deben llevar una bandeja o caja de empalme (bandejas para alojar las fusiones de fibra, si se requieren).

- La instalación debe estar certificada y se debe entregar la documentación en formato electrónico.

      - Atenuación óptica: Nunca debe superar 11 dB.

      - En fibras Multimodo (mayor atenuación) debe ser menor a 7,4 dB (850 nm) 4,4 dB (1300 nm) para 1500 m.

      - Ancho de banda modal (fibras multimodo): Debe ser mayor que 100 MHz para fibras de 850 nm y mayor que 250 MHz para fibras de 1300 Mhz.

      - Pérdidas de retorno: No debe superar los 25 dB.

      - Retardo de propagación mínimo: En el subsistema horizontal no debe superar los 1,5 ms. Aunque en algunas aplicaciones se puede imponer una cota menor.

# Instalación eléctrica

- La línea de alimentación eléctrica para el o los tableros eléctricos de la Red de Informática (PCs, impresoras, hubs) deberá ser tomada agregando una llave con las dimensiones adecuadas en el Tablero de Distribución Eléctrica del edificio o desde el Tablero de Distribución Eléctrica del piso, según corresponda. En este último caso debe comprobarse que la línea que conecta ambos tableros es de sección adecuada, de acuerdo al consumo de la instalación existente más la futura; de no ser así se deberá reforzar dicha línea detallándolo en la cotización.

- En el Tablero (General) de Distribución Eléctrica se colocará un interruptor termomagnético monofásico o trifásico, según corresponda bajo el criterio de que: si la instalación existente permite la alimentación trifásica se deben utilizar todas las fases balanceando la carga en una llave trifásica, de lo contrario se utilizará la única fase con la llave monofásica. Esta llave se instalará para protección y comando de la alimentación de todos los equipos.

- En una ubicación a determinar oportunamente, se instalará un nuevo tablero (Tablero de Electricidad Informática) que centralizará las llaves correspondientes a la nueva instalación con capacidad para todas las llaves a instalar más 1/3 y no menor a un espacio de reserva ante eventuales ampliaciones. El mismo deberá tener tapa, pudiendo ser de plástico de alto impacto o metálico con descarga a tierra.

- En el mencionado Tablero de Electricidad Informática se colocará un disyuntor general monofásico o trifásico, según corresponda a la instalación existente, cuyo amperaje deberá ser especificado en su oportunidad de acuerdo al consumo del equipamiento a instalar (típicamente: 0,4 KW/equipo PC) y tantos interruptores termomagnéticos como líneas de alimentación se deriven del mismo. Las llaves de derivación podrán comandar un máximo de 4 puestos. Las llaves de derivación podrán comandar un máximo de 4 puestos. Se deberá instalar una llave diferencial cada 4 circuitos (llaves termomagnéticas) o una diferencial general superinmunizada. Además habrá una llave termomagnética independiente por cada rack de Informática.

- El Tablero de Electricidad Informática dispondrá también de un borne de conexión para los conductores de protección, o tierra, donde llega el conductor general de la tierra y de donde salen las tierras de cada circuito.

- De no existir, se colocará un conductor de tierra (jabalina) en su correspondiente registro para la nueva instalación, siguiendo la normativa vigente de la U.T.E. para éste tipo de instalaciones. Dicha tierra deberá ser común a todos los equipos (PCs, hubs, etc.).

- Los conductores eléctricos desde el Tablero de Distribución Eléctrica al nuevo Tablero de Electricidad Informática tendrán sección adecuada a la carga de la nueva instalación (típicamente: 4 mm, hasta 15 puestos), de tipo antillama, aprobado por U.T.E..

- Los conductores eléctricos de las líneas de alimentación derivadas del Tablero de Electricidad Informática serán de sección adecuada a la carga (típicamente: 2 mm, hasta 4 equipos por línea), de tipo antillama, aprobado por U.T.E..

- En la ubicación correspondiente a cada puesto de trabajo se instalará una bandeja de plástico de alto impacto, de ocho módulos, debidamente fijada mediante tacos de nylon tipo "Fischer", presentando tres tomas tipo Schuko más dos tomas tres en línea. Deben de estar identificadas con una etiqueta correspondiente a la TQ del tablero eléctrico.

- Se comprobará mediante las mediciones correspondientes el buen aterramiento de la eléctrica en general y las tensiones en todos los tomas  instalados. Estos voltajes deben estar entre 220-240 Voltios.

- El tablero de Electricidad Informática y los interruptores termomagnéticos deberán estar identificados mediante etiqueta plástica o autoadhesiva indeleble con un código alfanumérico. Ejemplo, T1 o TA para el tablero y 01, 101 para los interruptores.

- Los puestos de trabajo correspondientes a las respectivas líneas de alimentación derivadas, deberán estar identificados mediante etiqueta plástica o autoadhesiva indeleble con un código alfanumérico. Ejemplo, T1-101 o TA-101 correspondiente al interruptor 101 del tablero 1 o tablero A.

- En el caso que el pliego particular requiera la instalación de una UPS, se deberá instalar un módulo schuko con su correspondiente plaqueta o caja, la PDU o zapatilla de tomas para los distintos dispositivos deberá contar con un terminal tipo schuko para poder conectarlo a la UPS.

# Instalaciones de Enlaces de Radio

Cuando se requiera la instalación de este tipo de infraestructura se deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Instalación de un tablero estanco en la azotea cerca de la torre, mástil o antena. En el caso que deba albergar los equipos de radio necesarios este deberá cumplir con la norma IP65.

- Para la canalización de datos se debe prever una sección de ducto, caño o bandeja entre el tablero de la azotea y el rack o gabinete de comunicaciones más cercano según las normas de canalización antes mencionadas.

- Deberá haber otra canalización separada para la eléctrica teniendo en cuenta los requerimientos antes mencionados en esta memoria.

- Se deberán instalar en este los tomas schuko necesarios para todos los equipos activos que se requieran instalar en el mismo, salvo que el pliego indique lo contrario. Se deberá considerar una holgura del 30 % para permitir un cierto crecimiento.

- La alimentación de estos deberá provenir del tablero de informática más cercano. Estando debidamente identificadas ambas puntas.

6    Cierre de Obra

Para dar Cierre de Obra la empresa adjudicada deberá:

- Haber completado la instalación de todos los puestos de eléctrica, datos, etiquetado, patch-panels, equipos activos y las interconexiones correspondientes.

- Presentar la documentación incluyendo Planos de la instalación y Esquemas de la Patchera en formato electrónico.

- Identificar en la Patchera y en todos los puestos cada conexión.

- Presentar certificación de que el cableado estructurado cumple con las normas solicitadas en forma electrónica.

- Se debe cumplir con ciertos parámetros de calidad mínimos propuestos en la siguiente tabla:

| Parámetros | Cat. 5e | Clase EA / Cat. 6A | Clase F / Cat. 7 | Clase FA / Cat. 7A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100Mhz | 500 Mhz | 600 Mhz | 1000 Mhz |
| NEXT | 35.3 dB | 27.9 dB | 51.2 dB | 47.9 dB |
| PSNEXT | 32.3 dB | 24.8 dB | 48.2 dB | 44.9 dB |
| ACR-F | 23.8 dB | 9.3 dB | 31.3 dB | 27.4 dB |
| PS SCR-F | 20.8 dB | 6.3 dB | 28.3 dB | 24.4 dB |
| ACR-N |  | -21.4 dB | -3.4 dB | -19.6 dB |
| PS ACR-N |  | -24.5 dB | -6.4 dB | -22.6 dB |
| Return Loss | 20.1 dB | 6.0 dB | 8.0 dB | 6.0 dB |

# Footnotes

Factor de ocupación: sección ocupada / sección disponible.

De tal forma se facilita la presentación de las líneas a los efectos de cualquier manipulación futura necesaria.

295 pies.

10 pies.