PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 17/2019

# Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Decreto Nº 155/013

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000

- Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables

- Normativa vigente en la materia objeto del contrato

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

  - Contratación de servicio de mantenimiento de extintores, sistema de detección e hidráulica componentes de las medidas contra incendios instaladas en edificios del Poder Judicial.

  - Se adjunta Anexo I pliego técnico con las tareas a realizar y Anexo II listado de sedes a cotizar, que se considera parte integrante de este llamado.

  - Se deberá de realizar una visita obligatoria a las sedes detalladas en el anexo II. Se deberá completar el formulario identificado como anexo III, el que deberá estar firmado y sellado por la Intendencia del Edificio o Jerarca del servicio. La visita se realizará de lunes a viernes de 13 a 17 horas en el período comprendido entre  el 20 de Mayo al 29 de Mayo del corriente.

  - Se deberá adjuntar a la propuesta constancia de visita (anexo III) en los términos solicitados.

  - Se deberá cotizar en forma individual cada uno de los edificios que integran la convocatoria, sin importar el grupo que integran, indicando el precio mensual.

  - La empresa podrá cotizar como servicio opcional la custodia de llaves (detallar como opción A)

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: Soriano 1210.

Teléfonos: 2902-1359, 2908-.9397, 1907 interno 4554, Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las comunicaciones podrán realizarse por los siguientes medios: fax o por correo electrónico.

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier oferente podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigidas hasta tres días antes del acto de apertura. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción. Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones)

Art. 4.- PRECIO Y MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en Moneda Nacional, a precio de plaza.

Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse  en sobre cerrado y del mismo debe surgir el nombre del oferente y su número de RUT, firmadas y con aclaración de firma, en original y copia, en papel simple, en el lugar indicado, en forma presencial, por correo o fax, sin perjuicio de lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse en línea deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o apoderado registrado y validado en el RUPE. Sólo se admitirán aquellas empresas que se encuentren en estado activo en dicho registro.

La primera hoja de la propuesta deberá contener en forma sucinta el monto total de la oferta.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos

ART. 6.- DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

- Constancia de visita obligatoria.

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 7.- LUGAR, FECHA Y HORA DE APERTURA

a) Fecha: 13 de Junio de 2019.

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210.

Art. 8- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 9.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 120 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta y precio.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

Art. 10.- CÓMPUTO DE PLAZOS

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente Pliego o en las disposiciones legales aplicables.

Art. 11.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar pago en forma mensual con un plazo mínimo de crédito de 45 días luego de presentada la factura conformada en División Contaduría del Poder Judicial.

Art. 12.- AJUSTE DE PRECIOS.

El precio cotizado se ajustara el 1º de enero de cada año por el IPC anual acumulado en el año civil anterior, operando el primer reajuste el 1º de enero de 2020.

Art. 13.- PLAZO Y CONDICIONES DE LA CONTRATACION.

El plazo será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, mediante la suscripción del contrato ante los Servicios Notariales de la División Jurídico Notarial del Poder Judicial, pudiendo prorrogarse automáticamente por otro periodo anual y consecutivo a partir de su vencimiento, si las partes no lo denuncian mediante telegrama colacionado 60 días antes de su vencimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Poder Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio auténtico.

Art. 14.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACIÓN.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego y en base a la siguiente ponderación:

Precio – 90%

Antecedentes 10%: No contar con anotaciones negativas en el RUPE-(con una o más anotaciones será 0%).

El precio que se utilizará para el estudio de las ofertas será el vigente al día de la apertura.

No se considerará a los efectos de la evaluación el precio del opcional.

Art. 15.- ADJUDICACION.

Conforme los términos del art. 48 del TOCAF La presente licitación se podrá adjudicar a más de un oferente, pero cada grupo (G1, G2 y G3) lo será a una única empresa.

Los grupos están conformados por las sedes indicadas de acuerdo al anexo II-

Art. 16.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 17.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

No se exigirá garantía de mantenimiento de la oferta, conforme lo establecido en el artículo 64 del TOCAF.

Art. 18.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previsto en el art. 64 del T.O.C.A.F.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Art. 19.- GARANTÍAS

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291 - 1er. Piso, en el horario de 8 a 13 horas (matutino hasta el 8/3/19) y de 13 a 17 horas (vespertino desde el 11/3/19). Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Art. 20.-  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

I) En caso que el oferente no sea adjudicataria o que se haya perfeccionado el cumplimiento del presente llamado, la empresa dispondrá de un plazo de 90 días para poder retirar el depósito de garantía. Si así no lo hiciera, el Departamento de Tesorería podrá disponer el archivo de los mismos.

II) Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Art. 21.- CESIÓN DE CRÉDITO

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.

Art. 22.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 23.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Art. 24.- DECLARACIÓN.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria

ANEXO I

PODER JUDICIAL

DIVISIÓN ARQUITECTURA

LLAMADO A EMPRESAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MEDIDAS COMPLEJAS CONTRA INCENDIO

PLIEGO TECNICO

Marco general

Para el cumplimiento del servicio que se presupuestará regirá lo dispuesto por la Ley 15.896, de Prevención y combate de fuegos y siniestros y de la Normativa vigente (decreto 260/013, decreto 150/016, decreto 184/018, Instructivos Técnicos emitidos por la Dirección Nacional de Bomberos, normas UNIT), así como los Instructivos técnicos para la presentación de proyectos ante la Dirección Nacional de Bomberos en sus ítems 01-Requisitos administrativos, 04-Sistema de protección por extintores portátiles, 05- Sistemas de Toma de Agua y Bocas de Incendio, 07-Iluminación de Emergencia, 10-Señalización de incendios y 11-Sistemas de Detección y Alarma de Incendios.

La empresa adjudicataria deberá responder a la solicitud de realización de informes a requerimiento de División Arquitectura del Poder Judicial, para presentar ante la Dirección Nacional de Bomberos a efectos de los trámites de Certificación y Habilitación de locales, así como la entrega de los  Formularios de Responsabilidad por el mantenimiento del sistema que fije la normativa vigente, por lo que deberán estar registrados ante dicha Institución.

Esta comunicación será siempre a través del Servicio de Asistencia de División Arquitectura (arquitectura_asistencia@poderjudicial.gub.uy).

De los extintores

Inspección y mantenimiento en un todo de acuerdo con la normativa vigente. Las inspecciones y las acciones del mantenimiento se realizarán para que los extintores se conserven en buenas condiciones de operación, de seguridad y de accesibilidad.

Inspecciones

Se realizarán como mínimo en forma trimestral, lo que deberá quedar registrado en una planilla (Anexo A disponible en web de DNBomberos, según normativa vigente). Dicha planilla estará en cada edificio, disponible y accesible permanentemente. En la misma figurarán los siguientes datos: localización del extintor, tipo de extintor, número de identificación del usuario, número de matrícula, fecha de compra, mes y año en que se realiza la inspección, el mantenimiento y la recarga, fecha en que deberá darse de baja a dicho extintor y las notas que correspondan.

Mantenimiento.

Las acciones comprendidas en este rubro serán las indicadas en la norma UNIT mencionada, a saber:

1 	Verificar que el acceso a la visibilidad del extintor no estén obstruidos.

- Verificar que el extintor inspeccionado corresponda al asignado en ese emplazamiento.

- Comprobar que todas las etiquetas que debe lucir el extintor estén en buen estado y en su ubicación correcta.

4. 	Comprobar que los precintos estén intactos.

5. 	Verificar que la presión o la masa, según corresponda, esté dentro de los valores establecidos por la norma correspondiente al extintor.

6. 	Verificar que la carga y los ensayos estén vigentes.

7. 	Comprobar que no presente daño físico aparente (corrosión, abolladuras, etc.).

8. 	Comprobar que no haya partes deterioradas, rotas o faltantes, como manguera, tobera, manómetro, manijas, apoyos, soportes, ruedas, etc.

Corrección de anomalías.

En caso de verificarse el incumplimiento de los apartados 1 y 2, la empresa adjudicataria deberá comunicarlo inmediatamente al jerarca de la sede y por mail a División Arquitectura (arquitectura_asistencia@poderjudicial.gub.uy) , para corregir las anomalías.

En caso de verificarse incumplimiento con lo establecido en los apartados 3 al 8 se deberá realizar el mantenimiento del extintor.

Cada vez que un extintor es retirado del emplazamiento asignado para el mantenimiento, la empresa adjudicataria lo deberá sustituir por otro extintor con los mismos requerimientos, lo que será de su cargo.

En el mantenimiento se determinará si el extintor puede continuar en servicio o no.

Ante la presencia de defectos relacionados con los agentes extintores o los medios propelentes se actuará de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente según corresponda al agente extintor y al medio propelente.

Se señala, complementariamente, lo siguiente:

Se deberá verificar que todos los extintores estén colgados en su percha, con el cartel identificatorio correspondiente, siendo de cargo de la empresa la colocación y el suministro de estos elementos en caso que faltaran.

Si al solicitar la revisión de medidas contra incendio ante la DNB se deben agregar extintores, el suministro de los mismos no será de cargo de la empresa que realiza el servicio, pero si su mantenimiento y control posterior.

En caso de que la Dirección Nacional de Bomberos decrete cambios en la reglamentación vigente, esto será comunicado por la Empresa adjudicataria a la División Arquitectura del Poder Judicial, para que ésta tome las medidas necesarias para regularizar la situación.

- De los demás elementos de defensa contra incendio: carteles de salida, luces de emergencia y otras indicaciones.

En cada inspección se deberá verificar que todos estos elementos se encuentren en buen estado de conservación, en el lugar designado por la Dirección Nacional de Bomberos y a la vista.

Se confeccionará una planilla donde se identificará cada elemento, su ubicación y el resultado de la inspección.

Si dicho resultado así lo exige, se elevará un informe detallando las recomendaciones que correspondan.

Todos los trabajos a realizar deben estar regulados por las normas UNIT.

4.- De los Sistemas de Tomas de Agua y Bocas de Incendio

Se deberá realizar el chequeo de las bombas de presurización del sistema y demás componentes del mismo, de acuerdo a la normativa vigente.

El tramo de manguera debe estar colocado dentro del nicho, posicionado, con la rosca conectada al grifo y el puntero colocado, según el reglamento vigente de la Dirección Nacional de Bomberos. Si alguno de estos elementos estuviera en mal estado o faltara el vidrio del nicho, deberá comunicarse a División Arquitectura (arquitectura_asistencia@poderjudicial.gub.uy) para autorizar su reposición.

5.-De los Sistemas de Detección y Alarma de Incendio

Visita inicial a cada una de las sedes en la cual se deberá chequear todo el sistema (central de alarma, sirena, detectores de humo y todo lo que involucre el sistema central de alama contra incendio) a efectos de una revisión integral del mismo que garantice su correcto funcionamiento al momento de comenzar a prestar el servicio. Si se detectan fallas deberán ser reparadas, siendo únicamente de cargo del Poder Judicial la sustitución de algún elemento del sistema. Este costo no estará incluido en el precio de la oferta.

Visitas bimensuales que deberán incluir limpieza de los detectores y chequeo de todo el sistema a efectos de verificar su correcto funcionamiento debiendo quedar asentado en un informe el cual deberá ser enviado a Servicio de Asistencia de División Arquitectura. En caso de detectarse alguna falla que implique el recambio de algún elemento, deberá comunicarse en forma inmediata al Servicio de Asistencia de División Arquitectura a efectos de subsanarlo.

Visitas solicitadas a requerimiento del Poder Judicial en caso de surgir alguna falla en el sistema, debiendo responder dentro de las 24hs de realizada la solicitud.

El servicio deberá incluir el monitoreo de todas las señales de emergencia y las señales de mantenimiento durante las 24 horas, los 365 días del año, con el correspondiente envío de móvil en caso de requerirlo. En todos los casos de incidente, la empresa deberá hacer entrega a Servicio de Asistencia de División Arquitectura, de un informe sobre lo ocurrido, detallando las causas y la solución del incidente.

La empresa deberá incluir en la oferta una charla explicativa para dos o tres funcionarios por cada sede sobre el uso y/o manejo del sistema central de alarma contra incendio. Los funcionarios serán designados por el jerarca y podrán incluir al personal de seguridad en caso que exista.

La empresa adjudicataria deberá entregar a cada edificio, una cartilla explicativa del funcionamiento del sistema y las formas de comunicación con la empresa en caso de siniestro.

La empresa podrá cotizar como servicio opcional la custodia de llaves (detallar como opción A)

ANEXO III

CONSTANCIA DE VISITA

Se deja constancia que la empresa _________________________________________

realizó la vista en la fecha indicada y en las siguientes sedes:

fecha				sede						firma/sello

Av. Rondeau 1726/1750  			_______________________

25 de mayo 521/523				_______________________

Av. Uruguay 941				________________________

Carlos Gardel 1220				________________________

Misiones 1295				________________________

Alfonso Lamas 5245				________________________

Juan Carlos Gómez 1236/1240		_______________________

Rio Branco 1470				________________________

Juan Carlos Gómez 1265			________________________

Pasaje Derechos Humanos 1310		________________________

Pasaje Derechos Humanos 1309		________________________

Soriano 1287				____________________________

San José 1132				____________________________

Florida esq. Solís, Maldonado	____________________________

ANEXO II

|  | INSTALACIONES COMPLEJAS |
| --- | --- |
|  | LISTADO DE SEDES EXTINTORES Y SISTEMA DE DETECCION E HIDRAULICA PARA EL MANTENIMIENTO DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO |
|  |  | DEPARTAMENTO | LOCALIDAD | EDIFICIO | DIRECCION |
| G1 | 1 | Montevideo | Montevideo | CESERPE | Carlos Gardel 1220 / Gonzalo Ramírez 1219 |
|  | 2 | Montevideo | Montevideo | División Remates/Deposito Archivo Central | Alfonso Lamas Nº5245 |
|  | 3 | Montevideo | Montevideo | Proveeduría / Reproducción Documental / otras | Río Branco 1470 - Mercedes 953 |
|  | 4 | Montevideo | Montevideo | Suprema Corte de Justicia | Pasaje DDHH 1310 |
|  | 5 | Montevideo | Montevideo | Palacio de Tribunales (incluye Sala Constitución de la República) | Pasaje DDHH 1309 |
|  | 6 | Montevideo | Montevideo | DIVIN - DITEC | Soriano 1287 |
|  | 7 | Montevideo | Montevideo | Varias oficinas | San José 1132 |
| G2 | 8 | Montevideo | Montevideo | Juzgados Ldos. de Familia Especializado y Juzgados Ldos. de Familia | Av. Rondeau 1726 y 1750 |
|  | 9 | Montevideo | Montevideo | Defensoría de Familia | Uruguay 941 |
|  | 10 | Montevideo | Montevideo | Juzgados Ldos. de Trabajo | 25 de Mayo 521/523 |
|  | 11 | Montevideo | Montevideo | Defensoría Pública en lo Criminal | Misiones 1295 |
|  | 12 | Montevideo | Montevideo | Centro de Justicia Penal | Juan Carlos Gómez 1236-1240 |
|  | 13 | Montevideo | Montevideo | Archivos Penales | Juan Carlos Gómez 1235 |
| G3 | 14 | Maldonado | Maldonado | Centro de Justicia de Maldonado | Florida y Solis |