Inciso 16

PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº  33 / 19

Costo del Pliego: SIN COSTO

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012 TOCAF

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

- Decreto Nº 155/013 de 13 de mayo de 2013 RUPE

- Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014 PLIEGO UNICO BASES Y CONDICIONES

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación referentes al objeto de la convocatoria

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES instalados en los inmuebles asiento de oficinas judiciales, según listado que se adjunta como ANEXO A.

Se adjunta documento BASES TECNICAS elaborado por División Arquitectura como ANEXO B.

Sin perjuicio de los requerimientos especificados en dicho ANEXO B las ofertas deberán indicar:

- las características del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo ofrecido, ajustándose al estado de los equipos y a las necesidades del servicio instalado en el inmueble, especificando todo dato que estime conveniente y en caso de excluir alguna tarea o suministro su fundamento.

- las inspecciones y pruebas periódicas que se realizarán, indicando frecuencia.

- que se obliga a la presentación de informes y reportes de los reclamos atendidos, así como  de las reparaciones e inspecciones realizadas.

- que la cotización también comprende la atención a llamados de emergencias con respuesta inmediata las 24 hs. los 365 días del año.

- que se obliga a suministrar aquellos repuestos y materiales que son empleados en las rutinas preventivas, por lo cual se encuentran incluidos en el precio.

- centro de recepción de llamados y vías de comunicación implementadas para solicitar servicios, en especial de emergencias.

- que el servicio se cumplirá atento a la normativa municipal vigente

Se deberá realizar visita OBLIGATORIA en el período y horario indicado, Se adjunta modelo de constancia de visita que deberá ser completada por la empresa cotizante y presentada junto con la oferta.

Se podrá presentar cotización por todos o por algunos de los ítems que surgen del listado ANEXO A, pero siempre por el total de ascensores o maquinarias mencionados en el mismo. Se deberá cotizar el precio en forma mensual.

La empresa oferente deberá cumplir con una antigüedad mínima en el mercado cumpliendo servicios en el giro objeto del llamado no menor a 5 años (2015-2019) 31/12/18, lo que acreditará con documentación que así lo avale.

La empresa oferente deberá presentar, junto con su propuesta, documentación que avale, referencias de empresas privadas u organismos públicos donde se exprese cumpla o haya cumplido el servicio de conformidad en los últimos 5 años (2015-2019 indicar fechas de vigencia) Las constancias deberán estar firmadas por los jerarcas de los organismos o representantes de las empresas

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: calle Soriano 1210, Montevideo.

Tel.: 2 902.13.59 – 2 908.93.97 y 1907 interno 4554.

Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las consultas de los oferentes podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

Las respuestas a los oferentes que impliquen aclaraciones y/o modificaciones al pliego, serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (SICE-Aclaraciones).

# Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier oferente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigida hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA Y MONEDA DE COTIZACION.

Precio de plaza en moneda nacional.

Art. 5.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, firmadas  original y una copia, o de la forma establecida en el art. 63  inc. 5 del T.O.C.A.F.

La empresa deberá estar en situación de activo en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE) y firmada por el representante y/o apoderado que esté registrado (validado) en dicho registro.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los items y/o variantes cotizados y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

- Constancia de visita de cada una de las sedes cotizadas.

- Certificado del Registro Nacional de Empresas, emitido por el MTOP.

- Registro ante la Intendencia correspondiente (instalaciones mecánicas) que habilita a prestar el servicio cotizado.

- Deberá indicar nombre del Ingeniero Mecánico o Industrial (opción mecánica) responsable y su conformidad para asumir las responsabilidades del mantenimiento, adjuntando fotocopia del título.

- Documentación que avale años de antigüedad en el giro.

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 7.- VISITA OBLIGATORIA Y LUGAR  Y FECHA DE APERTURA.

Visita obligatoria

Se realizara en las sedes que surgen del listado ANEXO B en el período comprendido entre el 12 y 23 de agosto de 2019 inclusive en el horario de 14 a 16 hs. (dirigirse a Intendencia del Edificio y/o jerarca de la sede)

En el caso del local de la calle 25 de mayo 500 la visita se realizará el día 20 de agosto de 2019 a la hora 14. (un representante del Poder Judicial presente guiará la visita)

Apertura

a) Fecha: 5 de setiembre 2019.

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial.

# Art. 8.- APERTURA DE OFERTAS.

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

En caso de cotizarse por correo electrónico o en línea deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en el RUPE.

Art. 9.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO.

No inferior a 180 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

Art. 10.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Y SUSCRIPCION DE CONTRATO.

Una vez dictada la resolución de adjudicación e intervenida por el Tribunal de Cuentas de la República será notificada a la empresa y transcurrido el plazo legal y estando en condiciones, se suscribirá contrato ante los Servicios Notariales de DIJUN, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 11.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario.

Art. 12.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días contados a partir de la recepción en División Contaduría de la factura conformada.

Las facturas por el monto mensual del servicio serán conformadas por División Arquitectura y a tales efectos deberán presentarse acompañadas de una planilla de control, donde figure la constancia de la/s visitas o inspecciones a las sedes, firmada por el funcionario judicial responsable (Intendente, encargado de edificio o jerarca de oficina).

Art. 13.- PLAZO.

El plazo del contrato será desde el 1º de enero o transcurrido este desde su suscripción, hasta el 31 de diciembre de 2020, prorrogable automáticamente en forma anual y consecutiva hasta por cuatro periodos, de no mediar por las partes contratantes comunicación en contrario con una antelación no menor a 60 días del vencimiento del plazo original o de sus prórrogas.

El Poder Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio auténtico.

Art. 14.- AJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato se reajustará en las mismas oportunidades y por los mismos porcentajes que los aprobados por el Consejo de Salarios en el Grupo correspondiente.

Art. 15.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y PONDERACION.

La Suprema Corte de Justicia, habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el Pliego, adjudicará de acuerdo al siguiente criterio de ponderación:

- PRECIO ---- 70%

Precio ofertado por el oferente, aplicando al siguiente formula 70*(precio de la oferta más baja/ precio de la oferta que se está evaluando).

- ANTECEDENTES ---- 30%

Antecedentes de servicios prestados en organismos públicos y/o privados en los últimos 5 años (2015-2019).

Se asignará 1 punto por organismo u oficina. Se le asignara a la oferta que presente mayor puntuación el 30 % y así a prorrata en forma descendiente en las demás ofertas-

No se consideran oficinas u organismos distintos aquellos que tengan dependencia jerárquica o más de una locación.

Tampoco se consideran diferentes servicios el contar con más de un contrato en la misma oficina en el período requerido.

La Administración podrá adjudicar en forma parcial y/o por ítem entre distintos oferentes, de acuerdo con el artículo 48 del TOCAF

El Poder Judicial podrás solicitar mejora de las ofertas y/o entablar negociaciones en caso de presentación de ofertas similares (art. 67 TOCAF)

### Art. 16.- DECLARACION Y VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 17.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Si correspondiere, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5%  de la contratación, en los términos y condiciones previstos en el art. 64 del T.O.C.A.F.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291, 1er. Piso, en el horario de 13 a 17 horas. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Art. 18.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD E INTERPRETACION.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ANEXO A

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MANTENIMIENTO DE ASCENSORES

OBJETO

LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES  INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PROPIOS, ARRENDADOS O EN COMODATO, DONDE FUNCIONAN SEDES JUDICIALES, EN MONTEVIDEO E INTERIOR.

El servicio deberá cubrir además del mantenimiento la atención a llamados de emergencias con respuesta inmediata las 24hs de los 365 días del año, ante fallas de funcionamiento que puedan estar afectando el servicio de las sedes.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO.

El servicio se prestará en un todo de acuerdo con la normativa municipal vigente en cada Departamento.

Las empresas adjudicatarias deberán efectuar los trámites correspondientes ante las Intendencias correspondientes, asumiendo la total  responsabilidad por el servicio a su cargo.

DATOS DE LA PROPUESTA.

Los oferentes deberán establecer en su propuesta todas las características completas del servicio de mantenimiento preventivo ofrecido, ajustándose al estado de los equipos y a las necesidades del servicio, incluyendo todo otro dato que juzguen de interés para el mejor estudio de las ofertas.

Es imprescindible contratar el seguro por accidente de trabajo del personal a cargo de la empresa.

PERSONAL DE LA EMPRESA OFERENTE.

La empresa oferente deberá contar con ingeniero mecánico o ingeniero industrial (opción Mecánica) responsable técnico de la misma, quien será el interlocutor ante las Intendencias y deberá confirmar la idoneidad del personal de la empresa afectado a los servicios que se coticen.

La empresa deberá contar con personal idóneo y suficiente, y deberá conocer lo instalado en las instalaciones cuyo servicio de mantenimiento cotice, a los efectos de cubrir cualquier contingencia.

La empresa deberá contar con una estructura capaz de brindar en forma inmediata las 24 hs y los 365 días del año, un servicio de respuesta que atienda las emergencias (incluye feriados laborables y no laborables, fines de semana y horarios nocturnos).

SERVICIOS QUE SE BRINDEN  EN EL INTERIOR

Los oferentes deberán contar con personal técnico idóneo residente en las ciudades donde se preste el servicio que atiendan, de manera inmediata y de acuerdo a las condiciones generales, las instalaciones del Poder Judicial en esas ciudades.

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO

La empresa de Mantenimiento adjudicataria deberá realizar una inspección del estado actual de los equipos brindando un detallado diagnóstico, a efectos de poder garantizar el buen funcionamiento durante todo el período de contrato.

Inspecciones  y pruebas  periódicas

La empresa de Mantenimiento adjudicataria se obligará especialmente a:

Obtener las aprobaciones de acuerdo a la normativa municipal vigente, teniendo presente en, Montevideo, el decreto 21340 art. 38 (o su similar art. 4196 del libro XV-Planeamiento de la Edificación - Título IX - Normas para los Acondicionamientos - Capítulo I - Ascensores y montacargas.).

Visitar mensualmente el/los ascensores, dejando una constancia de la visita realizada en la Intendencia del edificio, o, en su defecto, al jerarca encargado del mismo. En dicha constancia se deberá establecer cualquier circunstancia que pueda ser de interés para el correcto funcionamiento de los ascensores.

Realizar las tareas de mantenimiento de acuerdo a lo especificado por el contratante, los fabricantes e instaladores.

Realizar las revisaciones periódicas por personal técnico competente y bajo supervisión especializada de cada componente de la instalación, de acuerdo a un programa de mantenimiento anual.

Efectuar la limpieza y lubricación de los equipos mecánicos, verificando y aprobando el instrumental eléctrico y manteniendo en condiciones de uso normal las piezas vitales de seguridad.

Verificar la operación de cada sistema, corrigiendo las tolerancias de ajustes previstas en el diseño de los equipos.

Reportes

Se deberán elaborar informes de las inspecciones y reparaciones realizadas a partir de reclamos de las sedes y entregarlos a los funcionarios (intendentes, caseros y/o funcionario encargado administrativo).

Además de las copias de las listas de chequeo de cada visita o inspección se deberá elaborar y entregar en las sedes inspeccionadas (a los Intendentes, caseros, funcionarios encargados, y/o funcionarios encargado, o jerarcas de las sedes), un informe mensual o según el tiempo de frecuencia de las inspecciones, donde constarán las tareas realizadas respecto al servicio, la situación de cada equipo, información de incidentes, propuestas de mejoras, evolución de trabajos importantes, así como cualquier otro que fuera solicitado expresamente por el Poder Judicial

Suministro de material de reposición

La empresa deberá suministrar aquellos repuestos y materiales que son empleados en las rutinas preventivas de mantenimiento, por lo que formarán parte del precio. El Poder Judicial no pagará ningún repuesto que responda a este concepto, como ser grasas, aceites, lubricantes, material de limpieza, fusibles, y de todos aquellos rubros que no hayan sido expresamente excluidos en la propuesta.

El reemplazo de cualquier elemento por reparaciones no comprendidas en el servicio de mantenimiento que se detallará en la propuesta, deberá ser aprobado por el Poder Judicial, siendo el presupuesto entregado a División Arquitectura y su precio no deberá ser en ningún caso superior al precio de plaza.

Al aproximarse el término de la vida útil de los componentes, o si el desarrollo tecnológico justificase su modificación o reemplazo, la empresa adjudicataria lo informará al Poder Judicial con la debida anticipación para acordar las condiciones de una eventual renovación o reemplazo.

Las empresas instaladores deben presentar ante IM-SIME, con copia a División Arquitectura para su constancia, documentación técnica correspondiente de las instalaciones y modernizaciones que realicen, bajo firma de su representante técnico avalando los materiales, procesos de fabricación, montaje y la instalación en su conjunto para cada modelo. El aval de cada componente puede ser sustituido por la presentación  de los ensayos correspondientes realizados por organismos nacionales o internacionales reconocidos.

General

Los componentes incorporados en la instalación deben ser:

- Diseñados de acuerdo con los cálculos y practicas usuales de ingeniería, incluyendo todos los modos de falla

- De construcción mecánica y eléctrica adecuada

- Realizados con materiales de adecuada resistencia y calidad, según normas nacionales e internacionales  que mejor apliquen en cada caso.

- Libre de defectos

- Fabricados con materiales que no sean nocivos, tales como los asbestos

MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA.

La empresa oferente deberá tener un centro de recepción de llamados propio,  con un número telefónico al cual los funcionarios del Poder Judicial (intendentes, caseros, jerarcas encargados) puedan comunicarse para solicitar servicios y emergencias las 24 hs los 365 días del año, así como solicitar cualquier tipo de información referente al servicio contratado, con atención personalizada. A esos efectos se deberá establecer personal de la empresa de referencia para la comunicación con el Poder judicial.

HORARIOS DE LAS RUTINAS Y REPARACIONES MAYORES.

Las rutinas preventivas y correctivas deberán realizarse preferentemente en el horario en que se encuentren los funcionarios de las sedes (intendentes, caseros, jerarcas encargados) a quienes se les entregará los informes correspondientes.

Los trabajos especiales de duración prolongada que interfieran con el funcionamiento de las sedes, serán coordinados con los funcionarios de las intendencias, responsables de las sedes, en coordinación con División Arquitectura.

ANEXO B

|  | ASCENSORES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | TIPO DE SERVICIO | CIUDAD | DEPENDENCIA | DIRECCION | MATRICULA |
| 1 | 1 ascensor | Montevideo | DGSA | Soriano 1152 | Sin datos |
| 2 | 3 ascensores | Montevideo | Juzgados Laborales | 25 de Mayo 521/523 | 5688/5689/1275 |
| 3 | 1 ascensor | Montevideo | Defensoría Familia | Uruguay 941 | Sin datos |
| 4 | 4 ascensores | Montevideo | Oficinas Varias | Mercedes 953 | 2872/2873/2874 |
| 5 | 3 ascensores | Montevideo | ITF y otras dependencias | Bme. Mitre 1275 | 2868/2869/2870 |
| 6 | .2 ascensores | Montevideo | Oficinas Varias | San José 1132 | 1197/3906 |
| 7 | 1 ascensor | Salto | Jdos. Letrados Salto | Treinta y Tres esq. Artigas | Sin datos |
| 8 | 2 ascensores | Montevideo | Jdos. Ejecución Penal | Misiones 1469 | 2035/2047 |
| 9 | 3 ascensores | Montevideo | EPT Jdos. Civiles, Tribunales Apelaciones y otros servicios | Pasaje Derechos Humanos 1309 | 11316/11317/11318 |
| 10 | 1 ascensor | Montevideo | Tribunales Apelación Penal | Yí 1523 | Sin datos |
| 11 | 2 ascensores | Montevideo | Centro Justicia Familia | Av. Rondeau 1750 | 77383/77384 |
| 12 | 1 rampa para discapacitado | Montevideo | Centro Justicia Familia | Av. Rondeau 1750 | Sin datos |
| 13 | 1 ascensor | Montevideo | División Contaduría | Paraguay 1291 | 478 |
| 14 | 1 ascensor | Montevideo | CEJUPAZ | 25 de mayo 500 | Sin datos |
| 15 | 1 Montacargas | Montevideo | Archivo Penales | Juan Carlos Gómez 1235 | Sin datos |
| 16 | 3 ascensores | Montevideo | Centro Justicia Penal | Juan Carlos Gómez 1236/40 | Sin datos |
| 17 | 1 ascensor | Maldonado | Jdos. Ldos. Maldonado | Ed. San Lázaro Sarandí esq. Ledesma | Sin datos |
| 18 | 3 ascensores | Montevideo | Jdo. Ldos. Familia | Uruguay 1030 | 2763/2764/7693 |
| 19 | 2 ascensores | Montevideo | Jdos. Paz Deptales. | 18 de julio 1589 | 308/7660 |
| 20 | 1 ascensor | Montevideo | Defensoría Penal | Misiones 1295 esq. Bs.As. | Sin datos |

CONSTANCIA DE VISITA

Montevideo, ___________de__________________ de 2019.

Licitación Abreviada Nº 33 / 19.

Edificio sito en la calle ________________________________________

En la fecha la empresa______________________________________________________

realizó la vista correspondiente al llamado para la contratación de SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES

Por empresa

Firma____________________________________________

Aclaración________________________________________

C. Identidad No. ___________________________________

Por Poder Judicial

Firma__________________________________________

Aclaración______________________________________

Cargo__________________________________________