PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACION ABREVIADA N º 36/2019

# Inciso 16

#### Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1.1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.1. Cotizar el servicio de mantenimiento, supervisión y reparación de los equipos pertenecientes al Departamento de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense para el año 2020 y prórrogas previstas que se detallan a continuación:

- Generador de Hidrogeno Peak 63-0100

- Agitador Orbital Labotec

- Agitador Orbital labotec

- Balanza analítica Ohaus Adventurer

- Balanza analítica JF/JTA

- Balanza analítica JF/JTA

- Balanza electrónica Larynco

- Balanza electrónica Shimadzu TX 4202L (garantía hasta el

31/5/2020)

- Baño termostatizado Vicking Masson

- Bloque térmico marca Lab-Line 2050-1

- Bloque térmico Barnstead 17600

- Bomba de vacio Dosivac Dvr II

- Conc. De muestras y flow meter SENOVA B450

- Destilador  de agua Marca Quimis C341-22

- Estufa de secado Pablo Ferrando

- Estufa de secado Jouan

- Lupa Marca Olympus CO11 VMZ

- Microscopio NIKON Eclipse E200

- pHmetro ETI 8100 plus

- Plancha calefactora con agitador CORNING PC420

- Baño de ultrasonido

- Vortex LABNET

- Vortex mixer Gemmy

- Vortex Supermixer

1.1.2 El objeto de la presente contratación no podrá ser fraccionado. Sólo se admitirán aquellas ofertas que coticen por la totalidad de los equipos detallados.

Se deberá cotizar el precio mensual por mantenimiento de todos los equipos.

1.1.3 Se deberá realizar una visita de carácter obligatorio para tomar conocimiento de las características de los equipos mencionados. La misma se realizará el día 30 de agosto del 2019 de 10 a 13 horas en la calle Carlos Gardel Nº1220, pisos 3º y 4º de Montevideo, Departamento de Laboratorio de Química y Toxicología del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial. Teléfono 2909 2098.

1.2. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1.2.1 Suministro de mantenimiento preventivo

Se realizará como mínimo una visita mensual de carácter preventivo, por equipo, durante el período de servicio ofertado, a efectos de chequeos, verificaciones y limpieza según recomendaciones del fabricante.

1.2.2. Suministro de mantenimiento correctivo

Se realizarán visitas a demanda ante fallas de algún equipo durante todo el período del contrato y sin perjuicio de las acordadas en el mantenimiento preventivo. El tiempo de respuesta será de hasta 48 horas a partir del día en que se efectuó el llamado, considerándose en forma especial los de extrema urgencia.

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

- Dirección: SORIANO 1210.

- Tel.: 2902.13.59 – 2908.93.97. Fax: 2902.14.88. y 1907 int. 4554

- Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

    - Las consultas de las empresas interesadas podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico, señalados en este artículo.

- Las respuestas a las empresas y/o modificaciones y aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (Aclaraciones).

# Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS

Cualquier adquirente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación escrita dirigida hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios ni aceptar solicitudes de modificaciones a las condiciones establecidas en el Pliego. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

Art. 4.- FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza.

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en Moneda Nacional.

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado y del mismo debe surgir el nombre del oferente y su número de RUT, firmadas y con aclaración de firma, en original y copia, en papel simple, en el lugar indicado, en forma presencial, por correo electrónico o fax, o de acuerdo a lo establecido en el art. 63 inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse en línea o por correo electrónico, deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en RUPE.

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o apoderado registrado y validado en el RUPE. Sólo se admitirán a aquellas empresas que se encuentren en estado ACTIVO en el RUPE.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los ítems y en el total de la oferta, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Las empresas deberán cumplir con la totalidad de los requisitos y condiciones solicitados en el presente Pliego y en las especificaciones proporcionadas.

Art. 7.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

ANEXO l. Constancia de visitas firmada y sellada por funcionario de la oficina correspondiente.

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 8.- LUGAR, FECHA DE VISITA OBLIGATORIA Y APERTURA

LUGAR Y FECHA DE VISITA OBLIGATORIA:

  - Fecha: 30 de agosto del 2019

  - Hora: en el horario de 10 a 13 hs.

  - Lugar: Carlos Gardel 1220, pisos 3º y 4º de Montevideo, Teléfono 2909 2098.

LUGAR Y FECHA DE APERTURA:

a) Fecha. 11 de setiembre del 2019

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial

# Art. 9.- APERTURA DE OFERTAS

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 10.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO

No inferior a 90  días, salvo que la Administración se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

Art. 11.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Y SUSCRIPCION DE CONTRATO.

Una vez dictada la resolución de adjudicación e intervenida por el Tribunal de Cuentas de la República será notificada a la empresa y transcurrido el plazo legal y estando en condiciones, se suscribirá contrato ante los Servicios Notariales de DIJUN, siendo las obligaciones y derechos del contratista las que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 12.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario.

Art. 13.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días de conformada la factura correspondiente.

Art. 14.- PLAZO.

El plazo del contrato será desde el 1º de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020, pudiendo prorrogarse por tres períodos anuales y consecutivos.

La prorrogas serán automáticas por hasta el período establecido en el presente artículo, a partir de su vencimiento inicial o sus prórrogas, en su caso, si las partes no lo denuncian mediante telegrama colacionado 60 días antes de la fecha de vencimiento respectivos.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, el Poder Judicial podrá en cualquier momento y sin expresión de causa, rescindir unilateralmente el contrato oportunamente suscrito, en forma total o parcial, con un preaviso no inferior a 15 días, por telegrama colacionado u otro medio auténtico

Art. 15.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS.

La Suprema Corte de Justicia se reserva el derecho de adoptar un criterio de evaluación que permita tener en consideración,  habiendo cumplido con los requisitos exigidos en el presente pliego, se ponderará de la siguiente manera:

- 100 % precio

Art. 16.- AJUSTE DE PRECIOS.

El precio del contrato se reajustará anualmente por el Índice de Precios al Consumos. El primer reajuste operará al año de la fecha de entrada en vigencia del contrato, esto es, 1/1/2021.

Art. 17.- ADJUDICACION.

Se reserva el derecho de rechazar a su exclusivo juicio la presente licitación o la totalidad de las ofertas, declarando frustrada la Licitación, sin incurrir en responsabilidad, así como aumentar o disminuir el contrato, de acuerdo con lo establecido en el TOCAF.

Asimismo se rechazarán las propuestas que contengan reservas o formulen objeciones al presente Pliego y/o contengan cláusulas abusivas.

Se podrán rechazar las ofertas por falta de información suficiente.

Art. 18.- GARANTÍAS.

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291 - 1er. Piso, en el horario de 13 a 17 horas. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

# Art. 19.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

I) En caso que el oferente no sea adjudicataria o que se haya perfeccionado el cumplimiento del presente llamado, la empresa dispondrá de un plazo de 90 días para poder retirar el depósito de garantía. Si así no lo hiciera, el Departamento de Tesorería podrá disponer el archivo de los mismos.

II) Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Art. 20.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Si correspondiere, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previstos en el art. 64 del T.O.C.A.F.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Art. 21.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 22.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Art. 23.- DECLARACIÓN.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria.

Art. 24.- INTERPRETACIÓN

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ANEXO I

Constancia de Visita

Montevideo, ……………………………...

En la fecha la empresa……………………………..………………….. realizó la vista correspondiente a la Licitación Nº.       36/2019

Firma …………………………………………

Aclaración …………………………………………

Email …………………………………………

Firma del Funcionario del Poder Judicial……………………………….

Sello