A.S.S.E.

SERVICIO NACIONAL DE SANGRE

DPTO. RECURSOS MATERIALES

AVDA. 8 DE OCTUBRE 2720

TELFAX: 2487 32 48

compras.sns@asse.com.uy

snscompras@gmail.com

### LICITACIÓN ABREVIADA 30/2019

# APERTURA: Electrónica en la página web de compras estatales

https://www.comprasestatales.gub.uy

FECHA y  HORA: De acuerdo a lo publicado en la página web de compras estatales

SIN COSTO DE PLIEGO

OBJETO:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL CON REPUESTOS INCLUIDOS, REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE HELADERAS Y FREEZERS, PARA EL S.N.S. Y LOS SERVICIOS DE HEMOTERAPIA DE LA RED DE A.S.S.E DE MONTEVIDEO,

ITEM 1- Mantenimiento, reparación y calibración mensual de heladeras familiares tipo frigobar, ubicadas en el SNS, de acuerdo al siguiente detalle:

- 1 equipo con freezer - marca Delfín (Nº de inventario: 2-3/0002).

- 1 equipo con freezer - marca James (Nº de inventario: 2-3/0004).

- 3 equipo - marca G.E. (Nº de inventario: 2-1/0008, 2-3/0005 y  2-3/0006).

- 2 equipos - marca Electrolux (Nº de inventario: 2-3/0001 y 2-3/0003)

ITEM 2- Mantenimiento, reparación y calibración mensual de  Heladeras exhibidoras ubicadas en el SNS con rango de temperatura de 2º a 6º, de acuerdo al siguiente detalle:

- 6 equipos: marca KELVINATOR (Nº de inventario: 2-1/0001, 2- 1/0002,

2-1/0003, 2-1/0010, 2-1/0011 y 2-1/0013).

- 3 equipos: marca PRESVAC (Nº de Inventario: 2-1/0004, 2-1/0005,2-1/0009).

- 1 equipo: marca FORMA SCIENTIFIC chica (Nº de Inventario: 2-1/0006).

- 1 equipo: marca INDREL (Nº de Inventario: 2-1/0012).

- 1 equipo: marca THERMO SCIENTIFIC de +1ºC a +10ºC

(Nº de Inventario: 2-1/0014).

ITEM 3- Mantenimiento, reparación y calibración mensual de freezers instalados en el SNS de acuerdo al siguiente detalle:

- 3 equipos: marca FORMA SCIENTIFIC verticales, rango de -25º a -35º y

-20° a -40° (Nº de Inventario: 2-2/0002, 2-2/0006 y 2-2/0011).

- 1 equipo: marca FORMA SCIENTIFIC chico rango de  -25º a -35º.

(Nº de inventario 2-2/0004).

- 1 equipo: Freezer horizontal familiar marca LAB-COLD, rango de -25º a -35º

(Nº de Inventario 2-2/0003).

- 1 equipo: marca Indrel de -30° (Nº Inventario: 2-2/0013).

- 1 equipo: marca Revco de -30° (N° Inventario: 2-2/0014).

- 1 equipo: Blast Freezer ANGELANTONI vertical rango de -30º a -86º

(Nº de Inventario: 2-2/0001).

- 1 equipo: Ultra Freezer marca china, rango de -25° a -86°

( Nº de Inventario: 2-2/0012).

- 1 equipo: Ultra Freezer marca china, rango de -25° a -86°

( Nº de Inventario: 2-2/0005).

ITEM 4- Mantenimiento, reparación y calibración mensual de heladeras familiares tipo frigobar, ubicadas en Hospitales Maciel, Pasteur y Hospital P. Rossell, de acuerdo al siguiente detalle:

Hospitales de Red ASSE Montevideo:

- Hospital Pasteur: 1 equipo marca SANYO.

1 equipo marca BRASTEMP.

- Hospital Maciel: 1 equipo marca General Electric/ freezer.

- Hospital P. Rossell: 2 equipos marca JAMES.

ITEM 5- Mantenimiento, reparación y calibración mensual de  Heladeras exhibidoras ubicadas en Hospitales Maciel, Pasteur, Traumatología, Instituto del Cáncer, y Hospital P. Rossell, con rango de temperatura de 2º a 6º, de acuerdo al siguiente detalle:

Hospitales de la Red de ASSE Montevideo:

- Hospital Maciel: 2 equipos: marca KELVINATOR.

- Hospital Pasteur: 1 equipo: marca KELVINATOR.

1 equipo: marca JEWETT.

- INCA: 1 equipo: marca KELVINATOR.

1 equipo: marca JEWETT.

- Hospital P. Rossell: 2 equipos: marca FROILABO.

3 equipos: marca PRESVAC.

ITEM 6- Mantenimiento, reparación y calibración mensual de freezers instalados en el Hospitales Maciel, Pasteur, Instituto del Cáncer, y Hosp. P. Rossell de acuerdo al siguiente detalle:

Hospitales de la Red de ASSE Montevideo:

- Hospital Maciel: 1 equipo marca FORMA SCIENTIFIC.

- Hospital Pasteur: 2 equipos marca FORMA SCIENTIFIC.

- INCA: 1 equipo marca FORMA SCIENTIFIC.

CONDICIONES  DEL SERVICIO:

- La cotización deberá de ser por ítem detallando la cotización por equipo que compone cada ítem.

- El mantenimiento mensual deberá  constar de control y limpieza de filtros, radiadores, burletes, termostatos, manijas, bisagras, rodamientos, control de temperatura, de nivel de aceite, de nivel de glicerina en bulbo de temperatura y eventual recarga; verificación  de temperatura y ajuste en caso necesario, de presión del gas, limpieza de condensadores y medir rendimiento de compresores.

- La verificación de la temperatura de los equipos se hará frente a un termómetro calibrado trazable a un estándar internacional.

- La empresa adjudicataria deberá realizar  la recarga de gas correspondiente.

- La firma adjudicataria deberá  firmar  una planilla de control de mantenimiento provista por el SNS, la que debe estar firmada y sellada por una persona responsable y en la cual consten los controles solicitados realizados, así como las reparaciones efectuadas.

- En los servicios de hemoterapia de ASSE la firma adjudicataria deberá presentar una planilla la que debe estar firmada y sellada por una persona responsable designada en cada Servicio y en la cual consten los controles solicitados realizados, así como las reparaciones efectuadas.

- Una copia de esta planilla deberá entregarse conjuntamente con la factura mensual. En la factura se deberá consignar No de Licitación y No de Orden de Compra.

- El tiempo de respuesta a la solicitud de mantenimiento o reparación no deberá exceder las 2 horas, luego de recibir la comunicación del S.N.S

- El servicio de mantenimiento deberá estar disponible las 24 horas, los 365 días del año, y deberán de concurrir en caso de ser solicitado cuando se realicen simulacros de apagón en el día y la hora que se establezca por parte del Servicio Nacional de Sangre.".

- El gasto de retiro y traslado a taller de un equipo para su reparación, correrá  por cuenta de la empresa adjudicataria. Al retirar un equipo para su reparación, deberá  quedar un documento donde se deje constancia de ello en el servicio correspondiente, con copia en la U.F. de Mantenimiento del S.N.S. El modelo del documento será  entregado por el S.N.S., y se deberán llenar todos los datos solicitados.

- En caso de rotura de un equipo este deberá de ser reparado sin costo alguno para el S.N.S, sin poder justificarse por parte del adjudicatario que el mismo llegó al fin de la vida útil, ni de invocarse que el equipo ya se encontraba averiado al momento de la adjudicación a anterior a esta.

- Previo a la entrega de un equipo reparado, el adjudicatario deberá realizar la validación correspondiente del mismo. Esta validación se debe acompañar del Visto Bueno del Jefe del Servicio.

- El  adjudicatario será responsable por las medidas preventivas de bioseguridad de su personal, debiendo estar todos vacunados contra la Hepatitis "B".

La visita no es obligatoria, no obstante se podrá coordinar con la oficina de mantenimiento al 24872414 int 313.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente en línea, en la página de compras estatales (apertura electrónica), hasta el día y hora de la apertura

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  En el acto de apertura. -

- Antecedentes documentados del oferente en la realización de servicios  similares. Se entiende por antecedentes a los efectos de la evaluación de la paramétrica de adjudicaciones: nota emitida con firma sello y aclaración de la empresa que recibió el servicio especificando que el mismo se realizo en forma satisfactoria, en conformidad o similar.

b)	Certificado de habilitación para mantenimiento y reparación expedido por Tecnología Médica, de acuerdo al Decreto 03/08, o constancia de certificado en trámite.

c) Se deberá de presentar declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F el cual se transcribe a continuación:

Artículo 46:

Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente. (*)

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas  demuestren solvencia y responsabilidad."

La falta de presentación de lo solicitado en el literal a b y c  arriba mencionado será causal de rechazo de la oferta.

La inscripción en el RUPE de las firmas oferentes, se verificará en el portal de Compras Estatales, por el personal de Compras. Todo proveedor que no este activo en el RUPE, al momento de la adjudicación, será descalificado para este procedimiento, y se pasará al siguiente en el ranking.

- ANTECEDENTES: No serán consideradas las ofertas, cuando la empresa tuviere antecedentes negativos.

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas  se otorgará hasta un máximo de 26  puntos, considerando el precio, automatización, autonomía y antecedentes, según se indica a continuación:

Precio. Se otorgarán 15 puntos a la oferta de menor precio. El resto se definirá por regla de tres inversa.

Antecedentes. Se otorgarán 2 puntos por antecedente de servicios similares al objeto del llamado, hasta un máximo de 6 puntos. Se entiende por antecedentes a los efectos de la evaluación de la paramétrica de adjudicaciones: nota emitida con firma sello y aclaración de la empresa que recibió el servicio especificando que el mismo se realizo en forma satisfactoria, en conformidad o similar. En caso de que la nota exprese que se realizo el servicio pero no especifica como se realizó el mismo, no se tomará en cuenta dicha nota.

Plan de Mantenimiento: Se otorgarán hasta 5 puntos por el plan de acción del mantenimiento distribuidos de la siguiente manera: 5 puntos plan de acción excelente, 4 puntos plan de acción muy bueno, 3 puntos plan de acción bueno, 2 puntos plan de acción aceptable, 1 punto plan de acción regular, y cero punto no presenta plan de acción.

- Se adjudicará a la firma que sume mayor puntaje en el total de los 3 factores de evaluación arriba indicados.

- RANKING: A partir de los criterios de evaluación se elaborará un ranking. Si la empresa que lidera el ranking llegare a incumplir, se podrá pasar al siguiente en forma consecutiva.

- FORMA DE COTIZACIÓN:

Los precios deberán cotizarse en moneda nacional en base a precio SIIF de 60 a 90 días de pago. Los precios deberán ser  PLAZA, precio unitario s/IVA y monto total de la oferta IVA incluido. De haber más de una opción en algún ítem, se deberá consignar el monto total por las variantes de mayor precio.

La cotización deberá de ser por ítem, detallando la cotización por equipo que compone cada ítem.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

- FORMA DE PAGO: mediante SIIF de 60 a 90 días. Las facturas deberán presentarse en moneda nacional, consignando N° de licitación y N° Orden de Compra.

- AJUSTE DE PRECIOS

Los precios ofertados serán ajustados el 1º de Enero de 2020, tomándose en cuenta para el cálculo, el 100% del IPC acumulado en el período que va desde el primer día del mes en que efectúa la apertura hasta el 31 de Diciembre de 2019. El próximo ajuste será el 1º de Julio de 2020 por el mismo criterio en el semestre. De haber prorroga los ajustes serán el 1º de Enero de 2021 y el 1º de Julio de 2021, manteniéndose incambiado dentro de los semestres.

Mientras continúe vigente la presente licitación los ajustes se realizaran semestralmente por el mismo criterio arriba indicado.

El Servicio Nacional de Sangre, se reserva el derecho de renegociar el contrato si la variación del IPC supera el 10% anual.

- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Este contrato se perfeccionará y se ejecutará con posterioridad a la intervención preventiva del gasto y notificación de adjudicación a los oferentes por parte del SNS. En el caso de perfeccionarse el mismo, se ejecutará en el mes de la notificación, si esta se efectúa dentro de los 10 primeros días, de lo contrario se ejecutará a partir del primer día del mes posterior a la notificación. (Art. 69 del TOCAF).

- PERIODO: EL periodo de este contrato será de 12 meses a partir de su ejecución, prorrogándose automáticamente por dos períodos iguales y consecutivos, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente, para considerarla válida, con una antelación no menor a 30 días de la fecha de vencimiento del plazo primitivo del contrato.

- PLAZO DE ENTREGA: La entrega será inmediata a la recepción de la orden de compra.

- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La firma  adjudicataria deberá cumplir con los plazos de entrega establecidos en el pliego. Si llegado el momento de realizar la entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, este servicio podrá  dejar sin efecto la adjudicación, suspender a la firma del Registro de Proveedores  y adquirir el insumo al siguiente proveedor en el ranking que resulte de la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

- GARANTÍAS: No se requiere garantía de mantenimiento de oferta ni de fiel cumplimiento

- NEGOCIACIONES Y MEJORAMIENTOS:

De acuerdo al  art. 66 T.O.C.A.F

“ADJUDICACIÓN: Podrá ser adjudicada totalmente, fraccionada entre los oferentes, declarada desierta, o dejarse sin efecto por precio manifiestamente inconveniente para la administración.”

- EVALUACION A PROVEEDORES ADJUDICATARIOS

“En el marco del Programa de gestión de calidad implementado en el Servicio Nacional de Sangre, la Unidad Ejecutora realiza la evaluación de todos los proveedores, ya sea en el servicio brindado o los insumos, reactivos o medicamentos entregados, en cuanto al cumplimiento de la calidad y oportunidad de entrega”.

- ACLARACIONES Y PRÓRROGAS:

Se podrán solicitar aclaraciones o prorrogas por escrito hasta 48 horas antes de la fecha de apertura.

# Las firmas cuyas cotizaciones no se ajustan al presente pliego en la forma de presentación, precios unitarios, forma de pago, mantenimiento de precios, podrán ser excluidas.

- Pliego sin costo

RIGEN PARA ESTE LLAMADO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO, EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, Y LO ESTABLECIDO EN EL DEC. 150/012 T.O.C.A.F.

# Footnotes

www.comprasestatales.com.uy