PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 43/2019

Inciso 16

PLIEGO SIN COSTO

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (TOCAF), aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012.

- Decreto Nº 155/013 referente a Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000.

- Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para contratos de Suministros y Servicios No Personales.

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables al objeto de la convocatoria.

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

Acondicionamiento de la red de datos, eléctrica y audio-video de las Salas de Audiencia, solución “llave en mano”. (Anexos 1 y 2) para la implantación del Proyecto Audire Pro, Testigo Protegido y Cámaras Gessel en sedes judiciales de todo el País.

Se adjuntan los anexos formulados por División Informática y que con parte del presente Pliego:

Anexos 1. Pliego Técnico

Anexo 2  Memoria Descriptiva

Los oferentes deberán brindar garantía del trabajo contratado por un mínimo de 3 años.

Se deberán cotizar los Ítems A y B establecidos en el Anexo 1 (Pliego Técnico) en forma separada, indicando en el caso del Ítem A los precios por cada Sala y en el caso del Ítem B los precios para cada Localidad.

Art. 2.- COMUNICACIONES

Todas las comunicaciones referidas al presente llamado deberán dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial:

Dirección: calle Soriano 1210, Montevideo.

Tel.: 2 902.13.59 – 2 908.93.97 y 1907 interno 4554.

Fax: 2902.14.88.

Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las consultas de los oferentes podrán realizarse por los siguientes medios: fax o correo electrónico.

Las respuestas a los oferentes que impliquen aclaraciones y/o modificaciones al pliego, serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (SICE-Aclaraciones).

# Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS.

Cualquier oferente de pliegos podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas, dirigida hasta 3 días antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas a partir de su recepción.

Art. 4.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que sea necesaria para acreditar los extremos exigidos en la presente convocatoria:

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 5.- FORMA Y MONEDA DE COTIZACION.

Precio de plaza en moneda nacional

Art. 6.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La oferta se presentará en sobre cerrado, firmadas en original y una copia, o como lo establece el art. 63  inc. 5 del T.O.C.A.F.

En caso de cotizarse por correo electrónico o en línea deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada incluyendo la firma del representante validado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

La empresa deberá estar en situación de activo en el RUPE y su oferta deberá estar firmada por el representante y/o apoderado que esté registrado (validado) en dicho registro.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, en cada uno de los items y/o variantes cotizados, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 7.- LUGAR  Y FECHA DE APERTURA

a) Fecha: 3 de octubre de 2019.

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial.

# Art. 8.- APERTURA DE OFERTAS.

Abiertas las ofertas se pondrá a disposición de todos los oferentes una de las vías para que tomen conocimiento de los precios y demás condiciones de todas las presentadas. Los oferentes pueden formular observaciones a las propuestas presentadas en ese momento, las que quedarán registradas en el Acta de Apertura.

Concluido el acto de apertura y suscrita el Acta correspondiente, no se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de ellas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones actuante. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Art. 9.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO.

No inferior a 180 días, salvo que la Administración, se expida con anterioridad al vencimiento de dicho plazo. Se  entiende  por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

Art. 10.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCION.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista los que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Una vez que la empresa reciba la orden de compra de los trabajos adjudicados los mismos se deberán ejecutar dentro de un plazo no mayor a 8 meses calendario.

Los trabajos están previstos para ejecutarse durante el año 2020

Art. 11.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario que pudieran surgir del presente Pliego o en las disposiciones legales aplicables.

Art. 12.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días contados a partir de la recepción en División Contaduría de la factura conformada.

Art. 13.- AJUSTE DE PRECIOS

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0  X  IPC1

IPC0

Donde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en la oferta o, en su defecto, el plazo mínimo establecido, hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El  atraso  en  el  pago  de  la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

- desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

- desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Art. 14.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS. PONDERACIÓN. ADJUDICACION

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego y en base a la siguiente ponderación:

- Precio – 100 %

La Administración adjudicará a una única empresa, sin perjuicio de la posibilidad por parte de la Administración de no adjudicar algunas de las localidades y o salas integrantes de los ítems, por lo que se podrá adjudicar en forma parcial.

### Art. 15.- DECLARACION Y VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 16.- CESIÓN DE CRÉDITO

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y, por el cumplimiento del suministro.

Art. 17.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Si correspondiere, dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5%  de la contratación, en los términos y condiciones previstos en el art. 64 del T.O.C.A.F.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario, por los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, tomar como antecedente negativo en futuras licitaciones este hecho, y reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Todas las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291, 1er. Piso, en el horario de 13 a 17 horas. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial, y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Para el caso de corresponder devolución de garantías se procederá de la siguiente manera:

I) En caso que el oferente no sea adjudicataria o que se haya perfeccionado el cumplimiento del presente llamado, la empresa dispondrá de un plazo de 90 días para poder retirar el depósito de garantía. Si así no lo hiciera, el Departamento de Tesorería podrá disponer el archivo de los mismos.

II) Al disponerse la devolución de las garantías, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Art. 18.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD E INTERPRETACION.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.

ANEXO 1

PLIEGO TÉCNICO

# Introducción

Con motivo de la implantación del Proyecto AudirePro, Testigo Protegido y Cámaras Gessel en sedes judiciales de todo el País, se solicita el acondicionamiento de la red de datos, eléctrica y audio-video de las Salas de Audiencia, solución “llave en mano”. A continuación, se detallan las tareas a realizar, así como los criterios a seguir en su ejecución.

# Tareas y criterios a seguir

Se deberá acondicionar las Salas de Audiencias de los siguientes sitios de acuerdo a las tareas que se detallan a continuación. Son 36 localidades y 86 salas.

| Departamento | Localidad/Sitio | Salas |
| --- | --- | --- |
| MONTEVIDEO | Montevideo (Jdo. Ldo. Adolescentes) | 4 |
|  | Montevideo (Jdo. Ldo. Crimen Organizado) | 4 |
|  | Montevideo (OPEC) | 12 |
| CANELONES | Canelones | 2 |
|  | Pando | 2 |
|  | Ciudad de la Costa | 2 |
|  | Atlántida | 2 |
|  | Las Piedras | 2 |
|  | Toledo | 2 |
| MALDONADO | Maldonado | 3 |
|  | San Carlos | 2 |
| PAYSANDÚ | Paysandú | 2 |
| SALTO | Salto | 2 |
| RIVERA | Rivera | 2 |
| ROCHA | Rocha | 2 |
|  | Chuy | 2 |
| CERRO LARGO | Melo | 2 |
|  | Rio Branco | 2 |
| COLONIA | Colonia | 2 |
|  | Carmelo | 2 |
|  | Rosario | 1 |
| DURAZNO | Durazno | 2 |
| FLORIDA | Florida | 2 |
| LAVALLEJA | Minas | 2 |
| SAN JOSÉ | San José | 2 |
|  | Libertad | 2 |
| SORIANO | Mercedes | 2 |
|  | Dolores | 2 |
| TACUAREMBO | Tacuarembó | 2 |
|  | Paso de los Toros | 2 |
| ARTIGAS | Artigas | 2 |
|  | Bella Unión | 2 |
| FLORES | Trinidad | 2 |
| TREINTA Y TRES | Treinta y Tres | 2 |
| RIO NEGRO | Fray Bentos | 2 |
|  | Young | 2 |
|  | 36 – LOCALIDADES o sitios | 86 - SALAS |

Ítem A). Instalación Solución AudirePro (por SALA)

Se deberá instalar en todas las SALAS el siguiente equipamiento siguiendo los lineamientos del diagrama adjunto.

- Instalar cámara IP con su respectiva caja de conexiones (proporcionada por el Poder Judicial).

- Instalar puesto de red y eléctrica para la cámara del punto 1.

  - Red: categoría 6 simple de datos. Conectado al rack de la sede, identificado y habilitado (conectado al switch).

  - Eléctrica: 3 en línea.

- Ubicación estimada de la cámara y puesto: en pared, altura 2 metros aprox., frente al Declarante.

- Proporcionar e instalar cable blindado plug ¼ a RCA para conectar la cámara IP con la consola de audio (ya existente en la sede).

  - Las medidas de este cable pueden variar dependiendo de la distancia de la cámara a la consola.

- Suministrar ductos, medias cañas, cajas estanco y otros para el tendido del cableado. Las medidas y cantidades dependerá de las condiciones de cada sala de audiencia.

- Instalar y conectar el equipamiento, realizar una prueba de funcionamiento (se dará una breve capacitación).

Diagrama solución ítem A.

Ítem B). Instalación Solución AudirePro con Testigo Protegido (por LOCALIDAD)

Se deberá instalar en una sala de cada LOCALIDAD el siguiente equipamiento siguiendo los lineamientos del diagrama adjunto.

- Instalar dispositivo convertidor SIP a audio analógico y distorsionador de voz (proporcionados por el Poder Judicial) dentro de caja estanco (ver punto 7).

- Instalar 1 puesto de red y eléctrica para el convertidor y un puesto de eléctrica para el distorsionador de voz.

  - Red: categoría 6 simple de datos. Conectado al rack de la sede, identificado y habilitado (conectado al switch).

  - Eléctrica: 3 en línea.

- Colocar y conectar altavoces sobre escritorio (proporcionado por el Poder Judicial). Instalar puesto de eléctrica 3 en línea.

- Proporcionar e instalar cable de audio extensor spica macho/spica hembra para conectar los Altavoces a la salida de audio del Distorsionador de voz.

- Proporcionar e instalar cable plug ¼ macho a spica macho para conectar la salida del dispositivo Convertidor SIP a audio analógico (spica) a la entrada de audio del Distorsionador de voz (plug ¼).

- Proporcionar e instalar cable plug ¼ macho a spica macho para conectar la salida de audio de la Consola (plug ¼ hembra) (ya existente en la sala) a la entrada de audio del dispositivo Convertidor SIP a audio analógico (spica hembra).

- Caja estanco adaptada para contener el dispositivo convertidor SIP a audio analógico y el distorsionador de voz con las siguientes características:

  - Medidas: 20x15x10cm.

  - En el interior deberá contar con un riel de aluminio (35mm de ancho) sujeto a la base de la caja, al cual se le sujetara el convertidor y distorsionador mediante precintos.

  - Deberá contar: con 2 orificios (con prensaestopas) para la entrada y salida de cables, ranuras para ventilación y 2 orificios pequeños en la parte superior.

  - Deberá quedará sujeta a la pared utilizando un mecanismo que permita ser desmontable de manera sencilla, de tal forma que ante una falla el usuario la pueda quitar y enviar para su sustitución. Esta solución queda a consideración de la empresa.

  - Ubicación estimada: junto al Receptor y altura 1 metro del piso aprox..

  - Ver punto 6 Anotaciones donde se detallan imágenes de la solución.

- Suministrar ductos, medias cañas, cajas estanco y otros para el tendido del cableado. Las medidas y cantidades dependerá de las condiciones de cada sala de audiencia.

- Instalar y conectar el equipamiento, realizar una prueba de funcionamiento (se dará una breve capacitación).

Diagrama solución ítem B.

Observación: la cámara Ip fue instalada en el ítem A.

Importante: Los dos ítems (A y B) se deben ejecutar de manera conjunta en un único viaje. Tener en cuenta que la sala del ítem B también se ejecuta en el ítem A.

En el punto 6 Anotaciones se detalla mayor información con respecto a las Salas de Audiencia y equipamiento a utilizar e instalar.

# Consideraciones generales

No se realizará relevamiento de las Sedes con personal de División Informática, la empresa que desee visitar alguna sede puede solicitarlo y se coordinará.

Las correcciones o instalaciones que puedan surgir durante el relevamiento inicial de la sede serán comunicadas inmediatamente vía correo electrónico al responsable del proyecto por parte del PJ (comunicación que incluirá el costo correspondiente, acorde a los valores ya establecidos como referencia), resolviéndose el PJ su adjudicación o no en el mismo día. Como se mencionó anteriormente el relevamiento se deberá realizar en el día para poder dar cumplimiento a las posibles variantes que puedan suscitarse.

La instalación deberá tener o lograr el estado del arte en la materia, lo que significa que se espera que la calidad en la colocación de ducto aparente, en la terminación de obra de perforaciones y demás aspectos que afecten la construcción, serán terminados de forma prolija, dejando como mínimo el estado inicial en que se encontraban. La empresa debe tener en cuenta que deberá lograr la conformidad de la autoridad de la propia oficina respecto a este punto.

Aquellos aspectos sobre los que surja duda o no estén contemplados se discutirán con el responsable del proyecto por parte del Poder Judicial.

# Tareas adicionales

Se solicita la cotización de distintas tareas con el fin de afrontar posibles imprevistos durante la etapa de instalación.

- Instalación de un puesto completo nuevo cat. 6 (doble de datos y eléctrica 3 schuko y 2 tres en línea).

- Instalación de un puesto simple nuevo cat. 6 (simple de datos y eléctrica 3 en línea).

- Recambio de un puesto de datos (outlet nuevo y cambio de UTP).

- Reparación de un outlet RJ45 (outlet nuevo y repatcheo).

- Patchera adicional cat. 6.

- Rack nuevo 12U e instalación.

- Puesto eléctrica completo (doble de datos y eléctrica 3 schuko y 2 tres en línea).

- Precio unitario de llaves térmicas.

- Precio de tableros para llaves térmicas de 8 módulos

# Red de datos

Identificación, etiquetado y habilitación: Todos los puestos nuevos instalados deberán quedar habilitados dentro del gabinete, osea, conectados desde las bocas del patchpanel de datos a las bocas del switch a través de patchcords de longitud no mayor de 1 metro. Además, claramente identificados tanto en el outlet como dentro del rack, como indica la memoria descriptiva. Ver anexo 2.

Certificación: La red de datos debe certificarse de acuerdo a lo indicado por la norma ISO/IEC 11801:2017. Los puestos nuevos instalados en la Sede deberán certificar categoría 5e o 6 según corresponda.

Esta certificación deberá documentarse en forma completa y exhaustiva, asociando cada verificación a la identificación del cable UTP, y deberá entregarse en forma electrónica (sin copia impresa), documentándose por otro lado en forma impresa constancia de la empresa respecto a la entrega de la certificación y respecto a que esta da resultados positivos para cada una de las pruebas que realiza el aparato utilizado para la medición, para todos los tendidos de cable UTP.

Cabe recordar que todas las instalaciones deben realizarse siguiendo los lineamientos estipulados en el documento “Memoria Descriptiva: Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones en el Poder Judicial (Pliego General)”. Ver Anexo 2.

- Anotaciones

Formato actual de una Sala de Audiencia

Ubicación estimada del equipamiento existente y nuevo

Caja estanco

ANEXO 2 Memoria Descriptiva Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones en el Poder Judicial Pliego General

División Informática Área Telecomunicaciones Tel.: (2)1907 int 4508

Memoria Descriptiva – Instalación de Cableado Estructurado y Eléctrico para Redes de Telecomunicaciones

Resumen:

Este documento describe las características que debe cumplir una instalación de  cableado estructurado y eléctrico para ser aprobada por la División Informática del Poder Judicial, como parte constitutiva de una red informática.

Tabla de contenido:

1.	Consideraciones Generales

2.	Canalizaciones

3.	Instalación de Datos

Cableado estructurado UTP

Instalación de puestos para cámaras de video IP

Backbone Fibra Óptica

4.	Instalación eléctrica

5.	Instalaciones de Enlaces de Radio

6.	Cierre de Obra

# Consideraciones Generales

La instalación de Cableado Estructurado deberá cumplir las siguientes normas: ISO/IEC 11801 -am2 ed2.0 (2010-04), 568-B.2-10, 568B-3-1

La instalación de Alimentación Eléctrica deberá ser conforme a la normativa vigente   publicada en: Norma de instalación y reglamento de baja tensión de la U.T.E.

# Canalizaciones

- El cableado de ambas redes (eléctrica y datos) será canalizado en toda su longitud de manera independiente, manteniendo en toda su extensión una distancia de separación entre ambas canalizaciones plásticas superior a los 15 cm. De lo contrario se deberá canalizar por medio metálico con pared divisoria entre datos y eléctrica. Si no pudiera evitarse, se admitirán hasta 3 cruces por tramo.

- Las canalizaciones dentro de paredes o por debajo del piso se realizarán con caño corrugado de PVC o bandeja metálica según corresponda de acuerdo al “Factor de Ocupación”[] exigido. En todos los casos se mantendrá un “Factor de Ocupación” de las canalizaciones no mayor a 2/5 o 40%.

- Las canalizaciones sobre cielorraso se realizarán con caño corrugado de PVC, de 5/8” o 3/4” o bandeja metálica según corresponda de acuerdo al “Factor de Ocupación” exigido. Se aconseja que, para el caso de alimentación eléctrica, las mismas se identifiquen debidamente y se sujeten con grapas adecuadas, a los efectos de seguridad ocupacional.

- Las canalizaciones sobre mampostería y sobre paredes interiores se realizarán sobre conductos planos de PVC o bandeja metálica. Se recomienda que la geometría de los mismos sea tal que presenten la mayor de las dimensiones de la sección hacia la pared sobre la cual se apoya []. La sección de los mismos debe estar de acuerdo con el “Factor de Ocupación” exigido.

- Se recomienda en lo posible evitar las canalizaciones sobre mamparas dado que las mismas no se consideran instalaciones permanentes. De tener que atravesar una mampara, se tratará o bien de bordear la misma o efectuar orificios que aseguren la permanencia de la instalación aún a pesar de que la mampara sea retirada.

- Se recomienda evitar las canalizaciones sobre piso o zócalos. En caso de que esto no sea posible, las mismas deberán realizarse con ductos metálicos (acero inoxidable) de perfil omega o ductos plásticos diseñados a tal fin, debidamente fijados. Los conductores eléctricos deberán estar debidamente aislados en su interior. En los cambios de superficie (ángulos pared – piso) se requerirá la instalación de una caja de registro de plástico de alto impacto de dimensiones adecuadas (típicamente 10 x 10 cm2) fijada a la pared, como protección de dicho ángulo.

- Los conductos deberán ser fijados a la pared con tacos de nylon tipo "fischer" y tornillos, con uno en cada extremo y los restantes a una distancia no superior a 0,60 metros entre dos consecutivos. En ningún caso se admitirán conductos pegados con cinta doble faz ni cualquier tipo de adhesivo.

- Cuando se deban realizar instalaciones aparentes a la intemperie, debe utilizarse caño metálico inoxidable, de diámetro mínimo ¾” y respetando el factor de ocupación. Los conductos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase, que garanticen la continuidad de la protección que se proporciona a los conductores. Los conductos se fijarán a paredes o techos mediante bridas o abrazaderas protegidos contra la corrosión y sólidamente sujetas. Por cada 50 m lineales, o fracción de conducto de cualquier diámetro, deberá efectuarse una descarga a tierra mediante un conductor de sección adecuada, no pudiendo ser en ningún caso inferior a 2 mm2.

Para esta canalización  exterior se debe explicitar la forma en que se propone hacer el trabajo en cuanto a restablecer o asegurar la debida impermeabilidad de la pared en los lugares donde el cableado penetra al edificio. Se deberá impermeabilizar con silicona cada perforación para evitar filtraciones. Las interconexiones entre exterior e interior se deben hacer mediante cajas registros en ambos lados del muro, debidamente selladas. El caño metálico debe embutirse y sellarse en la intersección, asegurando la impermeabilidad. La llegada exterior del caño debe presentar una forma de U antes de introducirse en la parte inferior del registro para evitar el escurrido hacia el interior.

- En los casos en que se deba atravesar paredes, el orificio debe ser terminado con un cilindro de PVC (caño). En el caso de las líneas de datos, deberá colocarse, antes y después del pasaje, una caja de registro, en las que se almacenará un pequeño rulo de cable. En el orificio de pasaje deberá también respetarse el factor de ocupación de la canalización ya mencionado.

- En casos excepcionales se aceptará que el cableado eléctrico y de datos no respete la separación establecida, requiriéndose previa coordinación con el técnico a cargo de la instalación.

# Instalación de Datos

Cableado estructurado UTP:

- Se deberá hacer el mejor esfuerzo para que el cableado de datos quede centralizado en un solo rack. Salvo que la distancia mencionada en la norma 568-B.2-10, 568B-3-1 o el fabricante del cable recomiende lo contrario.

- En una ubicación acordada previamente se colocará un gabinete de plástico de alto impacto o metálico, con puerta de vidrio o plástico transparente, el cual será debidamente fijado a la pared, a una altura tal que permita su fácil acceso. Su extremo superior no debe superar los 2 metros de altura. Dicho gabinete albergará los equipos concentradores de comunicaciones (hubs, switchs, routers) y los patch-panels para distribución, por lo que sus dimensiones deberán ser tales que sea posible un cómodo acceso al conexionado de patch-cords, disponiendo de las holguras adecuadas. Las dimensiones particulares quedarán determinadas en el pliego particular de requerimientos técnicos para cada proyecto. El gabinete debe estar debidamente conectado al aterramiento del edificio.

- Dentro del mencionado gabinete se colocará un puesto de eléctrica completo conteniendo tres tomas tipo schuko y dos tomas tres en línea más un toma de schuko de reserva por cada equipo activo. Los tipo de equipos a instalar podrán ser suministrado o bien por el proveedor o bien por la División Informática, dependiendo de las disponibilidades. El número de equipos a instalar deberá proveer un número de puertos igual o superior al número de puestos a instalar, más los necesarios para la interconexión de aquellos.

- Se realizará todo el cableado estructurado en categoría 6a o superior salvo que el pliego técnico especifique otra categoría. Todos los elementos utilizados en el cableado estructurado deberán ser de la misma categoría.

- Se instalará dentro del gabinete uno o más patch-panels, destinados a la trasmisión de datos, con conectores RJ-45 con capacidad para, al menos, la cantidad de puestos informáticos a instalar en la red (la categoría puede variar dependiendo de las necesidades actuales y lo que haya instalado en ese momento). En caso de que el objeto de la compra solicite telefonía, se instalará uno o más patch-panels adicionales, en las mismas condiciones antedichas. El patch-panel telefónico puede incluir, si así se requiere, la terminación de las líneas externas o los internos de una central telefónica; además de los terminales de las extensiones de los usuarios. En la parte superior del gabinete irá el o los patch-panel destinados a telefonía, dejando libre un espacio igual al ocupado por ese patch-panel y se colocará debajo el o los patch-panels destinados a datos, manteniendo debajo de éste un espacio libre siguiendo el mismo criterio. Dependiendo de la complejidad de la instalación pueden solicitarse organizadores de cableado. En el caso que se requiera el rackeo de otro equipamiento (Switches, bandejas, etc) se utilizará el mismo criterio que para los patch-panel.

- Se tenderá un cable de transmisión de datos, tipo S/F/UTP, desde la ubicación del gabinete hasta cada uno de los puestos de trabajo, bajo ducto o bandeja, siguiendo las indicaciones para canalizaciones mencionadas anteriormente en el punto 2. El cable no debe estar doblado demasiado fuerte (el radio de curvatura debe ser de al menos cuatro veces el diámetro exterior del cable). Todos los cables blindados deben estar conectados a tierra brindando una conexión de blindaje continuo de extremo a extremo. En caso de que se soliciten puestos dobles, se tenderán 2 cables S/F/UTP hasta cada puesto de trabajo.

- En cada puesto de trabajo se instalará una “caja de pared” (outlet) con, dos “jacks” (conectores RJ45 hembra por defecto). La “caja de pared” será exterior o de embutir, según la situación y como se especifique en el pliego. En caso de que el toma de datos deba ir fijado al piso, se instalará una “caja de piso” (outlet de piso), o una “caja de pared” sobre una caja de registro. En todos los casos las cajas de pared o de piso deben fijarse mediante tornillos y tacos tipo “fischer”; al igual que las canalizaciones no se admitirá ningún tipo de adhesivo.

- La longitud de cada tramo de cable S/F/UTP instalado no debe superar los 90 m [].

- La conexión del PC a la caja de pared será por medio de un patch-cord (cable UTP, RJ45-RJ45), de 3 m [] de longitud y de marca reconocida, suministrado por el proveedor (no se admitirán patch-cords hechos a mano por el proveedor). Se deberá proveer la misma cantidad de patchcords que puestos de red instalados.

- La conexión desde las bocas del patch-panel de datos a las bocas del switch será a través de patch-cords (cable UTP, RJ45-RJ45), de longitud justa sin dejar demasiado remanente y de marca reconocida, suministrado por el proveedor (no se admitirán patch-cords hechos a mano por el proveedor). Se deberá proveer la misma cantidad de patchcords que puestos de red instalados.

- La conexión desde las bocas del patch-panel de puestos de telefonía a las bocas correspondientes a internos de una central, o líneas directas, será a través de patch-cords (cable F/UTP, RJ45-RJ45), de longitud no mayor de 1 m y de marca reconocida, suministrado por el proveedor (no se admitirán patch cord hechos a mano por el proveedor). Estos deben ser de distinto color a los utilizados para datos.

- Para cada puesto de trabajo se identificarán con un mismo número los elementos de conexión a la red correspondientes: su boca RJ45 hembra 	(dentro del outlet), su correspondiente conexión en el patch-panel y ambos 	extremos del patch-cord dentro del armario.

La nomenclatura para etiquetar los puestos de red será la siguiente: Piso#Rack#Patchera#Puerto#, por ejemplo P1R2A12, corresponde al puerto 12 de la patchera A perteneciente al rack 2 del piso 1.

- En las instalaciones donde ya exista una red y se solicite una ampliación o reparación de un puesto, se deberá realizar el cableado de la misma categoría del cableado existente.

- Los enlaces entre el gabinete (o rack) principal y los demás gabinetes existentes (o a instalar), deberán ser 8 cables S/F/UTP por gabinete, los cuales serán de la misma categoría que el resto del cableado que se esté instalando. Estos enlaces se colocarán en los últimos puestos de uno de los patch-panels (si están todos los patch-panels llenos, se colocará uno adicional para tal fin). Asimismo deberán quedar identificados en ambos extremos de forma que se entienda con claridad desde donde y hasta donde conecta.

- Todos los cableados de la instalación deberán estar certificados y se debe entregar la documentación en formato electrónico.

Instalación de puestos para cámaras de video IP

Se deberá cumplir en todo lo mencionado anteriormente y además:

- La altura mínima será de 2,5m para lugares interiores y 3-6 m en exteriores según se indique en el pliego particular.

- Los puestos exteriores deberán cumplir con la norma IP65 o estar bajo caja estanca.

- Los puestos deberán terminar en el mismo rack de datos pero en patchera/s independiente/s.

Se deberá prever por lo menos una bandeja para cada NVR.

Backbone Fibra Óptica

- Este tipo de backbone se utilizará en los casos donde haya una gran concentración de puestos de trabajo, la distancia entre racks sea mayor a 80 m  y donde se entienda sea necesario según el pliego de compra.

- Debe cumplir con la norma ANSI/EIA/TIA 568-B.3 en su totalidad para su implementación.

- Puede ser fibra óptica multimodo de 50/125 µm con un ancho de banda de  500/500 MHz. Km para la fibra de 50/125 µm, y atenuación de 3.5/1.5 dB/Km para los largos de onda de 850/1300 nm en ambos casos respectivamente.

- El tendido de fibra entre racks deberá finalizar en una patchera óptica (bandeja) y en caso de no ser posible, o que el pliego indique lo contrario, la fibra debe llegar a un convertidor de medios Gigabits Ethernet 1000base-T a 1000base-SX multimodo o superior y al patch-panel mediante un patch-cord.

- El radio de curvatura tiene que ser como lo indica el fabricante de la misma.

- Si por alguna razón se deben hacer empalmes, estos deben llevar una bandeja o caja de empalme (bandejas para alojar las fusiones de fibra, si se requieren).

- La instalación debe estar certificada y se debe entregar la documentación en formato electrónico.

      - Atenuación óptica: Nunca debe superar 11 dB.

      - En fibras Multimodo (mayor atenuación) debe ser menor a 7,4 dB (850 nm) 4,4 dB (1300 nm) para 1500 m.

      - Ancho de banda modal (fibras multimodo): Debe ser mayor que 100 MHz para fibras de 850 nm y mayor que 250 MHz para fibras de 1300 Mhz.

      - Pérdidas de retorno: No debe superar los 25 dB.

      - Retardo de propagación mínimo: En el subsistema horizontal no debe superar los 1,5 ms. Aunque en algunas aplicaciones se puede imponer una cota menor.

# Instalación eléctrica

- La línea de alimentación eléctrica para el o los tableros eléctricos de la Red de Informática (PCs, impresoras, hubs) deberá ser tomada agregando una llave con las dimensiones adecuadas en el Tablero de Distribución Eléctrica del edificio o desde el Tablero de Distribución Eléctrica del piso, según corresponda. En este último caso debe comprobarse que la línea que conecta ambos tableros es de sección adecuada, de acuerdo al consumo de la instalación existente más la futura; de no ser así se deberá reforzar dicha línea detallándolo en la cotización.

- En el Tablero (General) de Distribución Eléctrica se colocará un interruptor termomagnético monofásico o trifásico, según corresponda bajo el criterio de que: si la instalación existente permite la alimentación trifásica se deben utilizar todas las fases balanceando la carga en una llave trifásica, de lo contrario se utilizará la única fase con la llave monofásica. Esta llave se instalará para protección y comando de la alimentación de todos los equipos.

- En una ubicación a determinar oportunamente, se instalará un nuevo tablero (Tablero de Electricidad Informática) que centralizará las llaves correspondientes a la nueva instalación con capacidad para todas las llaves a instalar más 1/3 y no menor a un espacio de reserva ante eventuales ampliaciones. El mismo deberá tener tapa, pudiendo ser de plástico de alto impacto o metálico con descarga a tierra.

- En el mencionado Tablero de Electricidad Informática se colocará un disyuntor general monofásico o trifásico, según corresponda a la instalación existente, cuyo amperaje deberá ser especificado en su oportunidad de acuerdo al consumo del equipamiento a instalar (típicamente: 0,4 KW/equipo PC) y tantos interruptores termomagnéticos como líneas de alimentación se deriven del mismo. Las llaves de derivación podrán comandar un máximo de 4 puestos. Las llaves de derivación podrán comandar un máximo de 4 puestos. Se deberá instalar una llave diferencial cada 4 circuitos (llaves termomagnéticas) o una diferencial general superinmunizada. Además habrá una llave termomagnética independiente por cada rack de Informática.

- El Tablero de Electricidad Informática dispondrá también de un borne de conexión para los conductores de protección, o tierra, donde llega el conductor general de la tierra y de donde salen las tierras de cada circuito.

- De no existir, se colocará un conductor de tierra (jabalina) en su correspondiente registro para la nueva instalación, siguiendo la normativa vigente de la U.T.E. para éste tipo de instalaciones. Dicha tierra deberá ser común a todos los equipos (PCs, hubs, etc.).

- Los conductores eléctricos desde el Tablero de Distribución Eléctrica al nuevo Tablero de Electricidad Informática tendrán sección adecuada a la carga de la nueva instalación (típicamente: 4 mm, hasta 15 puestos), de tipo antillama, aprobado por U.T.E..

- Los conductores eléctricos de las líneas de alimentación derivadas del Tablero de Electricidad Informática serán de sección adecuada a la carga (típicamente: 2 mm, hasta 4 equipos por línea), de tipo antillama, aprobado por U.T.E..

- En la ubicación correspondiente a cada puesto de trabajo se instalará una bandeja de plástico de alto impacto, de ocho módulos, debidamente fijada mediante tacos de nylon tipo "Fischer", presentando tres tomas tipo Schuko más dos tomas tres en línea. Deben de estar identificadas con una etiqueta correspondiente a la TQ del tablero eléctrico.

- Se comprobará mediante las mediciones correspondientes el buen aterramiento de la eléctrica en general y las tensiones en todos los tomas  instalados. Estos voltajes deben estar entre 220-240 Voltios.

- El tablero de Electricidad Informática y los interruptores termomagnéticos deberán estar identificados mediante etiqueta plástica o autoadhesiva indeleble con un código alfanumérico. Ejemplo, T1 o TA para el tablero y 01, 101 para los interruptores.

- Los puestos de trabajo correspondientes a las respectivas líneas de alimentación derivadas, deberán estar identificados mediante etiqueta plástica o autoadhesiva indeleble con un código alfanumérico. Ejemplo, T1-101 o TA-101 correspondiente al interruptor 101 del tablero 1 o tablero A.

- En el caso que el pliego particular requiera la instalación de una UPS, se deberá instalar un módulo schuko con su correspondiente plaqueta o caja, la PDU o zapatilla de tomas para los distintos dispositivos deberá contar con un terminal tipo schuko para poder conectarlo a la UPS.

# Instalaciones de Enlaces de Radio

Cuando se requiera la instalación de este tipo de infraestructura se deberá cumplir con los siguientes requerimientos básicos:

- Instalación de un tablero estanco en la azotea cerca de la torre, mástil o antena. En el caso que deba albergar los equipos de radio necesarios este deberá cumplir con la norma IP65.

- Para la canalización de datos se debe prever una sección de ducto, caño o bandeja entre el tablero de la azotea y el rack o gabinete de comunicaciones más cercano según las normas de canalización antes mencionadas.

- Deberá haber otra canalización separada para la eléctrica teniendo en cuenta los requerimientos antes mencionados en esta memoria.

- Se deberán instalar en este los tomas schuko necesarios para todos los equipos activos que se requieran instalar en el mismo, salvo que el pliego indique lo contrario. Se deberá considerar una holgura del 30 % para permitir un cierto crecimiento.

- La alimentación de estos deberá provenir del tablero de informática más cercano. Estando debidamente identificadas ambas puntas.

6    Cierre de Obra

Para dar Cierre de Obra la empresa adjudicada deberá:

- Haber completado la instalación de todos los puestos de eléctrica, datos, etiquetado, patch-panels, equipos activos y las interconexiones correspondientes.

- Presentar la documentación incluyendo Planos de la instalación y Esquemas de la Patchera en formato electrónico.

- Identificar en la Patchera y en todos los puestos cada conexión.

- Presentar certificación de que el cableado estructurado cumple con las normas solicitadas en forma electrónica.

- Se debe cumplir con ciertos parámetros de calidad mínimos propuestos en la siguiente tabla:

| Parámetros | Cat. 5e | Clase EA / Cat. 6A | Clase F / Cat. 7 | Clase FA / Cat. 7A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100Mhz | 500 Mhz | 600 Mhz | 1000 Mhz |
| NEXT | 35.3 dB | 27.9 dB | 51.2 dB | 47.9 dB |
| PSNEXT | 32.3 dB | 24.8 dB | 48.2 dB | 44.9 dB |
| ACR-F | 23.8 dB | 9.3 dB | 31.3 dB | 27.4 dB |
| PS SCR-F | 20.8 dB | 6.3 dB | 28.3 dB | 24.4 dB |
| ACR-N |  | -21.4 dB | -3.4 dB | -19.6 dB |
| PS ACR-N |  | -24.5 dB | -6.4 dB | -22.6 dB |
| Return Loss | 20.1 dB | 6.0 dB | 8.0 dB | 6.0 dB |

# Footnotes

Factor de ocupación: sección ocupada / sección disponible.

De tal forma se facilita la presentación de las líneas a los efectos de cualquier manipulación futura necesaria.

295 pies.

10 pies.