Invitación a Cotizar

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

PROGRAMA DE

APOYO A LA EDUCACIÓN MEDIA Y A LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN

COMPARACION DE PRECIOS Nº 504200/2019

Préstamo No. 3773/OC-UR

- La República Oriental del Uruguay ha recibido el préstamo 3773/OC-UR del Banco Interamericano de Desarrollo para sufragar el costo del Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación. Parte de los fondos de este financiamiento se destinarán a efectuar pagos elegibles que se lleven a cabo en virtud del contrato objeto de esta licitación.

El Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación invita a oferentes que estén interesados a presentar ofertas para la contratación de referencia.

- Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener mayor información del Programa PAEMFE.

- Los oferentes que estén interesados podrán obtener los Documentos de la contratación en la página de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy  .

### Las ofertas serán recibidas hasta la hora 12:00 del día 30 de enero de 2020 indicando el número de procedimiento e indicando al oferente, en cualquiera de las siguientes formas:

#### En archivo electrónico al Programa PAEMFE -  Unidad Adquisiciones, en Colonia 1013 Piso 2 ó

Vía Correo Electrónico, a adquisiciones@paemfe.edu.uy .-

1. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS

Adquisición de 1 (un) equipo de aire acondicionado e instalación en modalidad “llave en mano” de 18.000 BTU/h para la oficina de la Coordinadora del Programa, de acuerdo a las especificaciones que se detallan a continuación.

2.- PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO

El plazo para la entrega e instalación es de 10 días, a partir de la notificación de la orden de compra.

3.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se exige el cumplimiento de todas las tareas necesarias para la instalación requerida, incluidas especialmente las de albañilería que se señalan. Sin considerarse exhaustivas, se explicitan las siguientes:

- Equipo INVERTER, clase A o superior, frío/calor por ciclo inverso, de funcionamiento silencioso, con deflectores de aire automático y comando en la unidad y a distancia (control remoto inalámbrico infrarrojo programable, con indicador de temperatura). GARANTIA 1 año.

- Deberán estar equipados con refrigerante R410A. (No se admitirán equipos con refrigerante R22.)

- Colocación de la unidad evaporadora sobre el dintel de ventana donde está hoy emplazada la unidad a sustituir, fijada adecuadamente a la mampostería. Colocación de la unidad exterior condensadora debajo del nivel de antepecho exterior de dicha ventana, montadas sobre ménsulas de acero galvanizado apropiadas.

- Interconexionado físico entre las unidades, consistente en tendido de doble cañería de cobre aislada por separado con goma espuma elastomérica para los fluidos, más Interconexionado eléctrico entre las mismas.

Los recorridos vistos del Interconexionado, tanto al interior como el exterior, se dispondrán en ducto electro canal plástico tipo industria, sección 60 x 40 mm, siempre sobre mampostería.

- Suministro de energía eléctrica, desde el punto de acometida actual que abastece la unidad a reemplazar. Las conexiones a los equipos también se dispondrán en ductos del tipo electro canal de plástico de dimensiones adecuadas.

- Toma de drenaje de 1” en caño PVC cristal, para evacuar el condensado directamente al exterior.

- Debe incluirse toda obra de albañilería (pases, revoques, etc.), montaje y/o desmontaje de instalaciones, unidades interior y exterior y elementos existentes, enduido y pintura de las áreas afectadas que elimine vestigios de las reparaciones efectuadas, así como el reacondicionamiento de todo elemento de la construcción que sea afectado por la instalación. El instalador deberá contar con el utillaje y equipo necesarios.

- El local deberá entregarse perfectamente limpio y en condiciones de pleno funcionamiento de la instalación. Las tareas se realizarán con la oficina cumpliendo sus funciones habituales.

- La unidad a sustituir deberá retirarse y entregarse en forma debidamente documentada en Depósito de PAEMFE, ubicado en Requena Nº 1925 Esq. Goes.

La modalidad “llave en mano” implica la inclusión de todo tipo de trabajo no específicamente detallado, por lo que es necesario que los oferentes efectúen una visita al local donde debe procederse a la instalación: Colonia 1013 Piso 2.” Coordinar visita con Secretaría, teléfono 2901 4800 int 137.

Aquellos oferentes que coticen exclusivamente el suministro o preceptivamente excluyan tareas comprendidas en el listado siguiente y/o que no realicen la visita al lugar de instalación, no serán consideradas para la evaluación, considerándose inadmisibles.

4.- IDENTIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y CONSTANCIAS:

Las ofertas deberán redactarse en idioma español incluyéndose en la misma    lo siguiente: razón social, nombre del oferente, nombre del responsable, RUT, estar ACTIVO en RUPE, domicilio,  propuesta técnica y económica, firma del responsable o representante, debiendo estar dicha representación debidamente acreditada.

Plazo de mantenimiento de oferta de 60 días.  El plazo de vigencia del mantenimiento de oferta será prorrogado automáticamente por un período de 30 (treinta) días calendario, siempre que el oferente no desista en forma expresa y escrita con 15 días de antelación a la fecha de expiración del plazo original.

Consultas y aclaraciones al pliego. Las consultas o aclaraciones se podrán solicitar por escrito, en forma personal, vía fax ó por correo electrónico a la Unidad de Adquisiciones del Programa PAEMFE hasta 5 días antes de la apertura de las ofertas, teniendo la Unidad  3 días para contestar las mismas.

Las respuestas a las consultas y aclaraciones al pliego, serán comunicadas a todas las empresas invitadas o que hayan presentado ofertas hasta ese momento, y se publicarán en la página www.comprasestatales.gub.uy

Cotización:

El oferente deberá cotizar cada ítem y la adjudicación se realizará por ítem.

- Se debe detallar para cada ítem:

- Monto unitario sin impuestos

- Monto de los impuestos (I.V.A.) -

- Monto total por ítem con impuestos incluidos.

- La cotización se presentará en pesos uruguayos

- En caso de que el oferente se encuentre comprendido en el literal. E) art. 33 tít. 4 T.O. 1996 se debe dejar constancia en la oferta presentada.

- Queda expresamente prohibida la cesión de créditos futuros.

- Únicamente se admitirá la cesión de facturas, ya conformadas

- No serán de aplicación en la presente declaración los artículos 1757 y siguientes del Código Civil.

- Las cotizaciones que se realicen planteando modalidades de ajuste, serán inadmisibles, debiendo ser rechazadas.

5.- ESTUDIO, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN.

La comparación de precios se realizará por cada ítem objeto del llamado.

Analizadas las ofertas presentadas y determinadas las que cumplen con las especificaciones formales y técnicas exigidas, la adjudicación se resolverá, entre éstas, en base al factor precio y se realizará por cada ítem.

Sin perjuicio de lo anterior, la administración, se reserva la facultad de:

- No realizar la adjudicación de alguno de los ítems que integran el objeto de la presente, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

- Aumentar o disminuir la cantidad de bienes y servicios conexos, al momento de la adjudicación, de acuerdo a lo dispuesto por el TOCAF.  Sin embargo, dicho aumento o disminución no podrá introducir cambios en los precios unitarios ni en otros términos y condiciones de la oferta.

- No efectuar adjudicación alguna, sin que ello genere derecho a reclamo o indemnización por parte de los oferentes.

- Dejar sin efecto o anular el presente llamado en cualquier instancia del procedimiento previo a la adjudicación, sin incurrir en responsabilidad alguna ante los oferentes.

La notificación de la adjudicación a los proveedores será realizada por intermedio de la publicación de la misma en la página  www.comprasestatales.gub.uy , tomándose como fecha cierta de notificación la fecha de la  publicación de la adjudicación.

Forma de pago:  El pago se realizará en la moneda de cotización a los 60 días contados a partir de la emisión  de la factura, previa recepción del suministro adjudicado.

6 -  MORA, INCUMPLIMIENTO Y MULTA:

El adjudicatario caerá en mora de pleno derecho y sin necesidad de protesto, ni de interpelación judicial por la sola realización u omisión de cualquier acto o hecho que se traduzca en hacer o en no hacer algo contrario a lo estipulado.

La mora será penada con multa equivalente al 2 % (dos por ciento), del valor de la mercadería a entregar o trabajo a cumplir, por cada semana o fracción de semana de atraso.-

Si la Administración, además de la multa, exigiere el cumplimiento de la obligación, el adjudicatario deberá pagar la multa generada hasta el momento de su cumplimiento tardío.

El plazo máximo de atraso, computable a efectos de la multa, es de 30 días.-

Vencido este plazo, la multa se elevará al 20 % (veinte por ciento) del valor actualizado del suministro en mora. Las multas comenzarán a aplicarse automáticamente, a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo de cumplimiento del contrato y la administración descontará su valor de la garantía de cumplimiento de contrato y/o de los créditos que el adjudicatario tuviere a su favor, por éste u otro contrato.

7 – RESCISION:

Sin perjuicio de las sanciones previstas precedentemente, la administración podrá, una vez transcurridos 30 (treinta) días del vencimiento del plazo de cumplimiento del contrato, dar por rescindido el mismo, exigir los daños y perjuicios ocasionados, y disponer otras sanciones respecto del adjudicatario, en su calidad de proveedor estatal.