PODER JUDICIAL

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N° 13/20

Inciso 16

El presente llamado se regirá por lo establecido en  las siguientes disposiciones:

- T.O.C.A.F. aprobado por Decreto N° 150/012 de 11 de mayo de 2012

- Acordada Nº 7400 de 27 de junio de 2000

- Decreto Nº 131/2014: Pliego Único de Bases y Condiciones  Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales

- Leyes, decretos y resoluciones vigentes a la fecha de aperturas de la licitación, en tanto fueren aplicables.

- Costo del Pliego: sin costo.

Art. 1.- OBJETO DEL CONTRATO Y CARACTERISTICAS ESPECIALES

Adquisición del siguiente EQUIPAMIENTO MEDICO para uso del Poder Judicial (Instituto Técnico Forense):

Ítem 1. hasta 35 LAMPARAS ARTICULADAS de pie con ruedas, que aporten fuente de luz apropiada, principalmente para las pericias ginecológicas.

Especificaciones:

- de pie

- con ruedas.

- Cuello articulable, que permita utilizar todos los ángulos.

- Luz fría de 75 a 150 watts.

_____________________________________________________________________

Ítem 2. hasta 8 CAMILLAS para  uso en las clínicas forenses.

Especificaciones:

- de acero inoxidable.

- Medidas (aprox. en+ o – 5%) de 1,85 de largo por 0,60  de ancho y 0,75 de altura.

- fijas (sin ruedas)

- con porta rollos de papel camilla.

- articulada para elevación de cabecera,

- respaldo elevable/reclinable.

- con colchoneta de las siguientes características: Medidas de 1,85 de largo y 0,60 de ancho, esponja alta densidad y forradas en material impermeable.

_____________________________________________________________________

Ítem 3. hasta 35 ESCABELES que faciliten el acceso a las camillas

Especificaciones:

- de 2 peldaños de metal cubiertos con goma antideslizante.

- Estructura Metálica tubo de acero de 7/8.

-  Regatones de plástico interior en la patas para mayor seguridad.

- Medidas (aprox. (aprox. en+ o – 5%): Largo 40cm  Alto, 20cm Ancho, 40cm

_____________________________________________________________________

Ítem 4. hasta 35 BIOMBOS

Especificaciones:

- biombo Médico de 3 cuerpos

- articulado

- armazón metálico, con paños de tela en cada panel.
- medidas (aprox. en+ o – 5%)): secciones de 50 cmts Largo total: 1,50 m Alto: 1,80 m

_____________________________________________________________________

- El oferente deberá presentar muestra del mobiliario solicitado (art.4)

- Las muestras presentadas, servirán a los efectos de la ponderación que realice la oficina técnica correspondiente y la Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA), de acuerdo a lo solicitado en el presente pliego

- Se deberá establecer garantía de los muebles cotizados, indicando plazo que no podrá ser inferior a 6 meses, así como su alcance.

- Se deberá indicar la procedencia (país de fabricación) del mobiliario.

- Los oferentes pueden cotizar uno, algunos o todos los ítems incluidos en el presente Pliego.

Art. 2.- COMUNICACIONES.

Cualquier comunicación deberá dirigirse al Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial, sito en la calle Soriano 1210 de Montevideo, Teléfonos: 2902-1359; 2908-9397 y 1907 interno 4454 y sólo podrán realizarse por fax al 2902-1488 o Correo Electrónico: adquisiciones@poderjudicial.gub.uy

Las respuestas,  modificaciones y/o aclaraciones al pliego serán evacuadas a través del Sistema de Compras Estatales (SICE/Aclaraciones).

Art. 3.- ACLARACIONES Y CONSULTAS.

Cualquier oferente podrá solicitar al Departamento de Adquisiciones, por cualquiera de los medios mencionados en el artículo precedente, aclaraciones o consultas específicas mediante comunicación dirigida hasta 5 días hábiles antes de la fecha establecida para el acto de apertura de las ofertas. Vencido dicho término, la Administración no estará obligada a proporcionar datos aclaratorios ni aceptar solicitudes de modificaciones a las condiciones establecidas en el Pliego. Las consultas serán contestadas por el Departamento de Adquisiciones, en el plazo máximo de 48 horas hábiles a partir de su recepción.

Art. 4.- MUESTRAS.

Los oferentes deberán proporcionar una MUESTRA del ITEM cotizado (y/o sus variantes).

La recepción de las muestras por parte del Depto de Proveeduria deberá ser previamente agendada con la debida antelación al teléfono 1907 interno 4590 o al correo electrónico: proveeduría@poderjudicial.gub.uy.

Dichas muestras deberán ser rotuladas por el oferente en su exterior, estableciendo el nombre de la empresa y el ITEM y/o variante a que corresponde, para su fácil identificación y entregarse en el Departamento de Proveeduría del Poder Judicial sito en la calle Río Branco 1470 de Montevideo, a partir del día 30 de Junio de 2020 y  hasta el día 3 de Julio de 2020 en el horario de 14:30 a 16:00.

El remito de entrega de las muestras será firmado por funcionario del Departamento de Proveeduría y deberá adjuntarse con la oferta en el momento de la apertura, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8.

El Departamento de Adquisiciones dejará constancia en el momento de la Apertura, las propuestas que no hubieran cumplido con la presentación de las muestras dentro del plazo y en las condiciones establecidas en el presente pliego. Las mismas, no serán tenidas en cuenta para su adjudicación.

Los oferentes que no resultaren adjudicatarios podrán retirar sus muestras dentro de los 15 días siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación. En caso de no hacerlo dentro del referido plazo, no tendrán derecho a reclamación alguna.

En caso de resultar adjudicatario, la muestra presentada por el oferente servirá de referencia para el contralor de la recepción y del control de calidad que realizara la Administración.

Art. 5.- MONEDA DE COTIZACION.

La oferta se presentará en Moneda Nacional.

Art. 6.-FORMA DE COTIZACION.

Precio de plaza. La cotización, sin perjuicio del monto total y/o parcial, deberá realizarse por ítem, indicando el precio unitario y de la forma establecida en el artículo siguiente.

Art. 7.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Las ofertas deberán presentarse en el Dpto. de Adquisiciones (art. 2) por alguno de los siguientes medios: sobre cerrado (identificando oferente y su número de RUT debiendo tener presente que siendo la atención al público restringida, deberá adoptar las previsiones para el cumplimiento del día y hora prevista para la recepción de las ofertas), correo electrónico, fax o en línea en el sistema SICE (art. 63 inc. 5 del TOCAF). Se deberá utilizar un único medio de los ofrecidos.

En caso de cotizarse por correo electrónico o en línea SICE deberá adjuntarse archivo con la oferta escaneada, firmada por representante validado en el Registro Unico de Proveedores del Estado (RUPE).

En caso de que el oferente presente su oferta a través del SICE y no coincidiera el archivo adjunto con la cotización en línea, se le dará validez a esta última.

Se exhorta a no incorporar documentación que no fuera solicitada. A vía de ejemplo, antecedentes comerciales, referencias personales, etc.

Las ofertas deberán estar firmadas (con aclaración) por el representante o apoderado registrado en el RUPE. Se admitirán aquellas empresas que se encuentren en estado “ingreso”. Al momento de la adjudicación deberá estar en estado “activo” o en caso contrario contará con un plazo máximo de 48 horas para calificar a dicha situación.

Los precios cotizados deberán indicar todos los tributos que correspondan al oferente y su porcentaje, especialmente el I.V.A., en forma clara y precisa, manifestando si los referidos tributos están o no incluidos en los precios. En caso de no establecerse esta circunstancia, se considerará que los precios son con todos los tributos incluidos.

Art. 8.- DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE.

Junto a su cotización, los oferentes deberán presentar la documentación que a continuación se detalla, la cual será verificada durante el Acto de Apertura:

- Copia del remito de entrega de muestras fechado, firmado y sellado por Departamento de Proveeduría.

Aquellas empresas que no cumplan con la presentación de los documentos solicitados en el momento del Acto de Apertura, dispondrán de un plazo de dos días hábiles para subsanar la omisión. No serán consideradas las propuestas cuyos oferentes no hubieran levantado la observación dentro del plazo establecido.

Art. 9.-LUGAR Y FECHA DE APERTURA.

a) Fecha: 13 de Julio de 2020.

b) Hora: 15:00 hs.

c) Lugar: Departamento de Adquisiciones del Poder Judicial,

Art. 10.- APERTURA DE OFERTAS.

En atención a los hechos de público conocimiento (emergencia sanitaria) y siguiendo las recomendaciones de las autoridades nacionales para la prevención de la propagación del Coronavirus, el ACTO DE APERTURA NO SE REALIZARA EN FORMA PRESENCIAL.

Abiertas las ofertas por funcionario de la Administración y concluido el acto de apertura, se labrará acta correspondiente, dejando constancia de las observaciones constatadas. La misma será publicada en el SICE, lo que supondrá la notificación a los oferentes y correrá el plazo para levantar las observaciones.

Aquellos oferentes que tengan interés en ver las ofertas contarán con un plazo de 5 días a contar de la notificación, para lo cual deberán agendarse previamente al correo electrónico adquisiciones@poderjudicial.gub.uy, mediante el cual se le responderá y asignará día y hora

No se tomará en cuenta ninguna interpretación, aclaración o ampliación de las ofertas, salvo aquellas que fueran directa y expresamente solicitadas por escrito por los técnicos en la materia del Organismo o por la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En tal caso, el oferente dispondrá del plazo que se establezca en la solicitud para hacer llegar su respuesta.

Se deja constancia que en el presente procedimiento no se utiliza la modalidad de apertura electrónica.

Art. 11.-PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y PRECIO.

No inferior a 120 días. Se entiende por tal el lapso durante el cual la empresa se obliga a mantener las condiciones de su oferta.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, salvo que medie notificación escrita a la Administración, manifestando su decisión de retirar la oferta, antes de la notificación de la adjudicación de la misma.

El oferente no podrá establecer cláusulas que condicionen el mantenimiento de la oferta en forma alguna o que indiquen plazos menores.

Art. 12.- CÓMPUTO DE PLAZOS.

Todos los plazos serán computados en días hábiles, salvo especificación en contrario en el presente o en la legislación vigente.

Art. 13.- FORMA DE PAGO.

La propuesta deberá considerar que el plazo mínimo de crédito es de 60 días luego de efectuada de conformidad, la entrega del mobiliario solicitado.

Art. 14.- NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

La notificación de la resolución de adjudicación a la firma adjudicataria constituirá, a todos los efectos legales, el perfeccionamiento del contrato correspondiente a que refieren las disposiciones de este Pliego, siendo las obligaciones y derechos del contratista los que surgen de las normas jurídicas aplicables, los Pliegos y su oferta.

Art. 15.- FORMULA DE AJUSTE DE PRECIOS.

Sólo se admitirán ajustes de precio que se ciñan a la siguiente fórmula paramétrica:

P1 = P0xIPC1

IPC0

Dónde:

P1: Precio ajustado a la fecha de pago de la factura

P0: Precio ofertado en la licitación

IPC1: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de pago de la factura publicado por la Dirección General de Estadística y Censo

IPC0: Índice de Precios al Consumo del mes anterior a la fecha de vencimiento de precios.

Los ajustes se aplicarán a partir de la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de precio y hasta el efectivo cobro de la factura.

Dicho reajuste regirá también, como cláusula penal, para el caso de incumplimiento. El mismo regirá desde el vencimiento del plazo de crédito establecido en el pliego la oferta hasta el día en que el pago se encuentre a disposición del proveedor en el SIIF.

No se computará como incumplimiento cuando el pago no se realizare por hechos imputables al adjudicatario (falta de presentación de certificados, factura mal confeccionada, etc.).

El atraso en el pago de la multa no genera nuevos intereses y ajustes.

Los ajustes no se aplicarán:

a) desde la fecha de presentación de la oferta hasta el vencimiento del término de mantenimiento de precio,

b) desde el vencimiento del plazo de entrega hasta la efectiva entrega cuando ésta se realice fuera del plazo. Se considera como entrega efectiva cuando el Poder Judicial reciba de conformidad la totalidad del servicio de que se trate.

Las empresas oferentes no podrán presentar ninguna otra fórmula paramétrica que no sea la establecida por la Administración. En caso de presentar alguna diferente, se entenderá que la empresa ha presentado la fórmula de ajuste de precios prevista en el artículo anterior.

Art. 16.-PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega no podrá ser superior a los 120 días corridos luego de efectuada la solicitud por parte de la Administración. Se considera que la Administración realiza la solicitud cuando envía la Orden de Compra a la empresa adjudicataria.

Art. 17.- MULTA.

a) En caso que se verifique incumplimiento de los plazos que regulan  la  entrega de la Mercadería, el/los adjudicatario/s deberá/n abonar el 0,5% (cero con cinco por ciento) diario del precio establecido en la contratación, hasta llegar al máximo legalmente admitido. En caso de incumplimientos parciales dicho porcentaje se fijará tomando en cuenta el precio relativo a los objetos no entregados. Dicha suma se devengará hasta el cumplimiento total de la Licitación y se deducirá del importe a abonar al/los adjudicatario/s.

b) El incumplimiento de la empresa adjudicataria acarreará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados y determinará la comunicación de tal hecho al Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) oportunamente, lo que será ponderado en sucesivas adjudicaciones

Art. 18.- RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO.

Sin perjuicio de lo establecido, si el retraso en la entrega de la mercadería superara los 60 días por causas imputables al adjudicatario, se considerará incumplido el contrato teniendo la facultad el Poder Judicial de rescindir el contrato.

Art. 19.- ESTUDIO DE LAS OFERTAS, PONDERACIÓN Y ADJUDICACION.

La adjudicación se realizará teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos solicitados en el presente Pliego.

El Poder Judicial adopta el siguiente criterio para ponderación y comparación de las ofertas:

- Calidad -35%-

- Igualdad de especificaciones requeridas

Porcentaje de calidad 35 %.

- Similitud si falta una de las especificaciones

Porcentaje de calidad 15 %.

- Cuando la variación implica faltan dos  o más requerimientos

Porcentaje de calidad 0 %.

- Precio -65 %-

Aplicando la  siguiente fórmula: 65*(precio de la oferta más baja/ precio de la oferta que se está evaluando).

La Administración podrá adjudicar en forma parcial y se podrá dividir la presente licitación por ítem, entre distintos oferentes, de acuerdo con el artículo 48 del TOCAF.

Art. 20.- PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES.

La Administración valorará y considerará la preferencia de aquellos productos nacionales, en tanto el oferente cumpla con los requerimientos previstos en la legislación vigente (TOCAF, Decreto 131/14, modificativos y concordantes) para su presentación y sustanciación.

    - Art. 21.- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo, sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

Art. 22.- RECEPCIÓN.

La Administración se reserva el derecho de realizar, a través de sus asesores, las inspecciones que consideren necesarias para verificar en forma integral el material objeto del presente al momento de la entrega y la exactitud con la propuesta.

Los artículos y/u obras adquiridos y/o contratados se recibirán por personal autorizado, quien procederá a controlar la entrega, pudiendo rechazar el material que a su juicio se estime en mal estado y/o no cumpla con los requerimientos solicitados. La recepción se hará en carácter provisorio, hasta tanto se realice el control de calidad, de acuerdo a la normativa vigente.

En el momento de recibir el material objeto del presente llamado se verificará si cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el presente Pliego, y sus anexos, en la oferta y en la adjudicación.

Art. 23.-  GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

No corresponde la constitución de garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no supera el monto de la licitación abreviada.

En caso que alguna oferta supere el monto de la licitación abreviada, el monto de la garantía de mantenimiento de oferta no será obligatorio (art. 64 del TOCAF).

Art. 24.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Dentro de los diez días siguientes a la notificación de la adjudicación o su ampliación, el adjudicatario deberá justificar la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, por un mínimo del 5% de la contratación, en los términos y condiciones previsto en el artículo 64 del TOCAF y de acuerdo a las especificaciones establecidas.

Transcurrido el plazo, a falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, si existiere, o iniciar las acciones que pudieran corresponder contra el adjudicatario de acuerdo a lo establecido en el precitado artículo, más los daños y perjuicios que cause su incumplimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 del TOCAF.

Asimismo, este hecho se lo tomará como antecedente negativo en futuras licitaciones, y reconsiderará el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicatario en primera instancia.

Art. 25.- GARANTÍAS (procedimiento).

En caso de corresponder, las garantías se presentarán en el Departamento de Tesorería del Poder Judicial sito en la calle Paraguay 1291, 1er. Piso, en el horario de 13 a 17 horas. Deberán ser emitidas con cláusulas que contemplen su vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales que ampara.

La Administración se reserva el derecho de aceptar o rechazar, a su exclusivo juicio, los documentos que constituyan garantías.

Las garantías se constituirán a la orden del Poder Judicial y podrán consistir en depósito en efectivo, fianza, aval bancario o póliza de seguro de fianza. No se admitirán garantías personales de especie alguna.

Se podrá integrar la garantía en más de una de las modalidades indicadas, siempre que todas ellas sean constituidas a nombre del Poder Judicial y que cubran la cantidad exigida en cada relación contractual.

El documento justificativo de la constitución de garantías deberá contener necesariamente el número de licitación y el organismo que realizó el llamado.

Devolución de las garantías:

I) En caso que el oferente no sea adjudicataria o que se haya perfeccionado el cumplimiento del presente llamado, la empresa dispondrá de un plazo de 90 días para poder retirar el depósito de garantía. Si así no lo hiciera, el Departamento de Tesorería podrá disponer el archivo de los mismos.

II) Al disponerse la devolución de las garantías, si correspondiere, se deducirán previamente las cantidades a que haya lugar, ya sea por daños y perjuicios o multas, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el oferente, adjudicatario o contratista, según el caso.

Art. 26.- CESIÓN DE CRÉDITO.

Cuando se configure una cesión de créditos, la existencia y cobro de los créditos dependerá y se podrá hacer efectiva, en la forma y en la medida que sean exigibles según el Pliego y por el cumplimiento del suministro.

Art. 27.- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD, DECLARACION E INTERPRETACION.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización o podrá desestimar todas las ofertas si no le resultan convenientes. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

La cantidad solicitada podrá ser disminuida a juicio de la Administración, pero el oferente no podrá ofertar una menor.

La sola presentación de cotización se considerará como declaración de la empresa oferente de encontrarse en condiciones legales de contratar con el Estado (art. 46 del TOCAF) y aceptar todas las condiciones establecidas en la convocatoria.

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.