ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10041022

CODIGO                  DETALLE                                              CANTIDAD

2118	RECUADRO Y MARCO HF P/CAM CALZADA 500MM	     220

Recuadros y marcos de HºFº de 500 mm para calzada.

CONDICIONES GENERALES:

A) Los recuadros y marcos estarán fabricados de acuerdo al plano Nº 31262 que se adjunta y deberá venir con armadura de hierro que figura en el plano.

B) Se examinará  cuidadosamente el suministro con el objeto descubrir posibles defectos de fabricación tales como deformaciones, agujeros, sopladuras, poros, rajaduras, protuberancias, etc.

C) Se rechazarán todos los materiales cuya manufactura sea defectuosa, aquellos que presenten defectos de fabricación netos o disimulados o que presenten señales de oxidación.

Cronograma de entrega:   1sola entrega dentro de los 120 días.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.

Mantenimiento de oferta: 60 días

Forma de pago: 60 días fecha de factura.