ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10041024

POS        CODIGO                      DETALLE                                  CANTIDAD

10           2103          	MARCO C/TAPA HF DE 500 X 400MM           100

20           9034            RECUADRO HF P/CAM CALZ 500MM             40

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

POSICION 10-

A) Las tapas y marcas estaran confeccionadas de acuerdos a los planos NT

9 Y 10 que se adjuntan para tapa liviana. Dicha tapa debe llevar la

inscripción O.S.E.

B) Se examinar  cuidadosamente el suministro con el objeto de descubrir

posibles defectos de fabricación tales como deformaciones, agujeros,

sopladuras, poros, rajaduras, protuberancias, etc.

C) En general se rechazaran todas los materiales cuya manofactura sea

defectuosa,aquellos que presenten defectos de fabricación netos o

disimuídos o que presenten señales de oxidación.

D) También se rechazarán todas las tapas y marcos cuyos pesos y

dimenciones difieran de lo especificado en la propuesta. Los elementos

rechazados deberán ser repuestos por otros nuevos.

POSICION 20-

A) Los recuadros estarán fabricados de acuerdo al plano Nø 31262 que se adjunta y deberá venir con armadura de hierro que figura en el plano.

B) Se examinará  cuidadosamente el suministro con el objeto descubrir Posibles defectos de fabricación tales como deformaciones, agujeros, sopladuras, poros, rajaduras, protuberancias, etc.

C) En general se rechazarán todos los materiales cuya manufactura sea defectuosa, aquellos que presenten defectos de fabricación netos o disimulados o que presenten señales de oxidación.

CONDICIONES DE ENTREGA:
En UNA sola partida a los 120 días de la fecha de notificación.