ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10041064

POS    CODIGO                    DETALLE                                              CANTIDAD

10	2818	DPD CL LIBRE 10 ML (21055-28) TIPO HACH 	195.000 SCH

CODIGO 2818-  Reactivo DPD en polvo para la determinación de cloro residual libre.

Requisitos:

- Para uso en fotocolorímetros o comparadores de disco de color.

- En muestras de agua de 10 ml.

- Presentación en sobres de papel aluminio(foil pillows)con n° de lote y fecha de vencimiento.

- Rango de aplicación: (0-3,5) mg/L Cl2.

- Al momento de la entrega del producto se constatara que tenga una vigencia de por lo menos 2 años. En caso contrario el proveedor deberá cambiar la partida por otra que lo cumpla.

CONDICIONES DE ENTREGA   : Dentro de los 120 días.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego correspondiente.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.