ESPECIFICACIONES TECNICAS

COMPRA DIRECTA 10042241

POS  CODIGO                   MATERIAL                                     CANTIDAD

10	 1066	    REDUCCION PEAD P/ELEFUS-TERFUS 110X75MM	 400   UN

20	 1099	    TEE DE COMPRES RED P/PEAD 32 X 20 X 32MM	1.800	UN

30	 8927	    TEE DE COMPRES P/PEAD DE 20MM C/RH 1/2"	180 UN

40	 9486	     TEE DE COMPRES P/PEAD 25 X 25 X 25MM	          300UN

CODIGO 1066 - Reducción espiga - espiga en PEAD, PN 16.

Se utilizarán mediante termofusión o electrofusión en tubos de PEAD y serán fabricados de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427.

* Indicar marca y procedencia de los artículos cotizados.

CODIGO 1099 - Los accesorios serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) y deberán ser fabricados de acuerdo con las Normas ISO 17885:2015  y UNIT-ISO 4427:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

Los mismos serán para una presión nominal PN = 16 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

CODIGO 8927 - Los accesorios serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) y deberán ser fabricados de acuerdo con las Normas ISO 17885:2015  y UNIT-ISO 4427:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

Los mismos serán para una presión nominal PN = 16 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

CODIGO  9486 - Los accesorios serán utilizados en tuberías de polietileno de alta densidad  (PEAD) y deberán ser fabricados de acuerdo con las Normas ISO 17885:2015  y UNIT-ISO 4427:2007 o equivalentes; en un todo de acuerdo al Catálogo de Accesorios de Compresión y Piezas para Polietileno de Alta Densidad - Control de Calidad – OSE.

Los mismos serán para una presión nominal PN = 16 kg/cm2 y sus roscas serán WITHWORTH B.S.P

* Se deberá indicar marca y procedencia de los ítems cotizados.

* Se deberá presentar muestra.

Plazo de entrega: Dentro de los 120 días

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.

Nota: En caso de cotizar importación solicitar el pliego            correspondiente.