ESPECIFICACIONES TECNICAS

CONTRATOS MARCOS Nº

17232/17233/17234/17235/17236/17237/17238/17239/17260/17261

17262/17263/17264/17265/17266/17267/17268/17269/17270/1727117340/17341/17342/17343/17344/17345/17346/17347/17348/17349

17350/17351/17352/17353/17354/17355/17356/17357/17358/17359

CODIGO                    DESCRIPCION                               CANTIDAD

680	            SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO           	     130.000kg

La cantidad por Contrato Marco es de 130.000 kg, un  total de  5.200.000 kg

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DE LA OFERTA

1-REQUISITOS DEL PRODUCTO

El sulfato de aluminio líquido comercial objeto de esta licitación deberá ser un producto relativamente claro, en una concentración de aproximadamente 50 % en peso de producto seco y con las características que a continuación se detallan.

1.1- El contenido de coagulante expresado como R2O3 = Al2O3 + Fe2O3 será como mínimo de 8,25 % (ocho con veinticinco por ciento) en peso, determinado según AWWA B403-09.

Por debajo de este valor, su precio será multado en la forma que se establece en el presente pliego.

1.2- El contenido de materia insoluble en agua no deberá ser superior al 0,2 %.

Por encima de este valor el precio del producto será multado como se establece en el presente pliego.

1.3-La acidez libre debe ser como máximo 1,0% expresado como H2SO4, determinada según AWWA B403-09.

2-IMPUREZAS

2.1-El contenido de hierro total no deberá ser superior al 1,2% (expresado como Fe2O3).

Si se constata concentraciones de hierro en repetidas ocasiones que se aparten del pliego o que alteren la calidad del agua potable se tendrá en cuenta en el histórico del proveedor.

2.2-El sulfato de aluminio no debe contener impurezas que superen los límites establecidos en la siguiente tabla 1.

Tabla 1: Límites para impurezas

(Fuente: IRAM 41159-1)

| Parámetro | Unidades | Límite máximo * |
| --- | --- | --- |
| Arsénico | g/100g | 0,05 |
| Manganeso | g/100g | 0,15 |
| Mercurio | g/100g | 0,0006 |
| Cadmio | g/100g | 0,004 |
| Plomo | g/100g | 0,02 |
| Cromo | g/100g | 0,02 |

*Los límites son referidos a 100gr de Al2O3.

2.3-Para las impurezas que pudiera contener el producto ofertado y que no están recogidas en la tabla 1 se establece el siguiente criterio:

El aporte máximo permitido de una determinada impureza, al agua tratada con las dosis recomendadas por el fabricante, no podrá superar  el 10% del 	Valor Máximo Permisible (VMP) en el Reglamento Bromatológica Nacional  vigente (Decreto 315/94, modificado por Decreto 375/11); lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor. En esta declaración se debe 	incluir la dosis máxima recomendada por el fabricante.

Para la consulta de esta documentación, dirigirse a la web de OSE http://www.ose.com.uy/c_reglamentos.html.

2.4- La firma adjudicataria deberá presentar a la Administración de forma trimestral un certificado de análisis del contenido de las impurezas listadas en la tabla 1 en el producto.

Los certificados de análisis solicitados en los puntos anteriores deberán ser remitidos a la División Control de Calidad, Departamento de Suministros

2.5-El incumplimiento de estas condiciones será anotado en la ficha del Proveedor y del Fabricante, sin perjuicio de ocasionar hasta el rechazo de la partida con la obligación del Proveedor de remplazarla de inmediato y de las responsabilidades en que éste incurra ante terceros por el incumplimiento de esta norma fundamental.

3-INSPECCIÓN Y MUESTREO

3.1-El inspector de OSE, en la planta de expedición, inspeccionará previamente en forma sumaria las condiciones de carga del producto.

De existir dudas podrá suspender la carga del mismo.

3.2-Se tomarán tres muestras en frascos precintados para determinación de aluminio, hierro, peso específico e insolubles. El tamaño de muestra no deberá ser inferior a los 150 ml.

Respecto al peso específico, el fabricante deberá proporcionar información mostrando el porcentaje de Al u Al2O3  de las soluciones de sulfato, para diferentes lecturas de peso específico.

3.3-Las muestras serán extraídas por Control de Calidad quien las derivará a un laboratorio que designará la Administración.

4-INFORMACIÓN QUE DEBERÁ INCLUIR LA PROPUESTA

Las empresas deberán incluir la siguiente información en sus propuestas, además de cualquier otra que consideren de interés.

A todo efecto se considerará exclusivamente la documentación presentada en los siguientes idiomas: Español, Inglés, Portugués.

4.1-Establecer el contenido de coagulante que aseguran (AWWA B403-09).

4.2-Informar el contenido de insolubles del producto (AWWA B403-09) y la acidez libre (AWWA B403-09).

4.3-Establecer la concentración de hierro total en este producto, expresado como Fe2O3 (AWWA B403-09).

4.4-Presentar un certificado de análisis que acredite que  el producto cumple con los límites establecidos en el numeral 2.2 del presente Capítulo.

4.5-Adjuntar a la documentación la declaración solicitada en el numeral 2.4 indicando la dosis máxima recomendada por el fabricante.

4.6-Proporcionar la hoja de seguridad del producto, en español.(Decreto 307/09)

4.7-Proporcionar la hoja de datos técnicos del producto incluyendo la relación de contenido de Al2O3 y peso especifico para diferentes concentraciones de Al2O3.

4.8-La insuficiencia o no presentación de la información solicitada que impida una correcta evaluación de la oferta presentada, podrá ser motivo de rechazo.

5- FORMA DE COTIZAR

.1-La cotización del producto incluirá el transporte hasta el lugar de destino.

A tales efectos la cotización se deberá realizar de la siguiente forma:

Precio por Tonelada  del producto.

Precio de flete por Kilómetro.

Precio total del producto.

Precio total del flete

Precio total del producto más total de flete.

-ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LAS OFERTAS Y SU PONDERACION

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los pliegos, las características del producto y servicio cotizado.

.1-PONDERACIÓN.

Los límites técnicos admisibles fijados deben respetarse sin excepción. Respetándose los mismos, la ponderación es 100% económica, sin prejuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de oferta.

.2-En el caso de presentación de ofertas similares se podrán entablar negociaciones a los efectos indicados, en el Art . 66 del TOCAF.

- FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE SANCIONES.

Se establecen las fórmulas para aplicar en caso de incumplimiento a las exigencias de calidad del producto.

Precio a Pagar: P’ = P – D1 – D2

Precio unitario actualizado contractual: P

D1: Descuento en el precio unitario, causado por concentración de aluminio.

Ca: Concentración del aluminio y hierro determinada sobre muestras, en % y si es menor a 8.25.

para concentraciones de aluminio comprendidas entre 8.25 y 7.75 inclusive.

D1 = (1 – Ca/8.25). 1,7 . P

para concentraciones de aluminio menores a 7.75.

D1 = (1 – Ca/7.75). 3. P

D2: Descuento en el precio unitario, causado por contenido insoluble.

Ci: Porcentaje de insolubles determinado sobre las muestras, si es mayor a 0.2.

para ci mayor que 0.2.

D2 = 0,2 [(Ci/0.2 – 1)]. P

Nota: No se realizarán ajustes por superior calidad.

6 - PLAZO DE LA CONTRATACION Y FORMA DE ENTREGA

3.1- El plazo de contratación se estima hasta que se agote el monto adjudicado.

3.2- Los plazos se computarán a partir del día siguiente de la notificación.

3.3- La Administración retirará el producto de fábrica o deposito de acuerdo a sus necesidades. Para ello se comunicará por medio de la Oficina de Planeamiento y Control de Stock, la entrega del suministro en las cantidades y destinos indicados en el documento (NOTIFICACION) que a tales efectos será remitido a la firma adjudicataria.

3.4- Será de cuenta del Adjudicatario la carga y el acondicionamiento del producto sobre camión que la Administración afecte a esos fines.

3.5- El oferente deberá indicar en su propuesta la ubicación del depósito no debiendo exceder los 35 km de distancia de Montevideo.

7- ACTUALIZACION DE PRECIOS Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en pesos uruguayos. Las ofertas formuladas en moneda extranjera no serán objeto de ajuste alguno, considerándose al firme. La fórmula de ajuste que regirán el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P = Po ( 0,30 I/Io + 0,30 IPC/IPCo + 0,40 D/Do) siendo: P Precio actualizado del suministro realizado. Po Precio de oferta del suministro. I Laudo establecido por el Consejo de Salarios para el Grupo No. 7, Subgrupo 02:”productos químicos, sustancias químicas y sus productos, Personal obrero Operario Especializado, correspondiente al último día del mes anterior al de realización de los trabajos. Io Laudo del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de entrega del suministro. IPCo Valor del ítem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de entrega del suministro. Do Cotización del ítem anterior al último día del mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras, significando el rechazo de la oferta. Los cambios de precios que surjan por la variación de los parámetros señalados se reconocerán cuando ocurran en el período comprendido entre el día anterior a la fecha de apertura de las ofertas y la fecha en que queda cumplido totalmente el trabajo dentro de los plazos fijados en la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precios correspondiente a los servicios realizados en el mes, conforme a los plazos indicados en el presente pliego, en la Oficina nº 3.” Seguimiento de Proveedores”, San Martin 3235. A los efecto Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de entrega de la mercadería. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE.

Forma de Pago: 60 días fecha factura

Mantenimiento de oferta: 60 días mínimos