CONTRATO MARCO

18131-18132-18133-18134

POS    CODIGO            DETALLE                           CANTIDAD

10	    663 	      CLORO LIQUIDO 900 kg	       14.400KG C/U

Especificaciones técnicas del suministro

1. CARACTERISTICAS

El cloro líquido debe cumplir con todo lo establecido en la Norma UNIT 1216:2014 “productos químicos para el tratamiento de agua. Cloro Líquido Definiciones y requisitos”, lo cual debe ser expresamente declarado por el proveedor.

2. ENVASADO

2.1 El producto se entregará envasado en Ton Containers de 900 kg de propiedad del proveedor.

2.2 Estos envases deberán cumplir la Norma UNIT 1216:2014.

2.3 La gestión de los envases (pruebas hidráulicas, mantenimiento, controles de integridad, etc.) deberá cumplir la Norma UNIT 1216:2014.

2.4 Envases devueltos - El proveedor deberá declarar que se compromete a controlar el formulario de “comunicación de envases de cloro con problemas”, a los efectos de corregir los mismos y asegurar la trazabilidad de los envases; comunicando posteriormente a la División Planeamiento y Control de Stock, Sección Planeamiento de la Gerencia de Suministros de O.S.E., cuando los inconvenientes fueren corregidos.

3. ASISTENCIA EN EMERGENCIAS DE FUGA DE CLORO

El proveedor deberá prestar asistencia técnica en la resolución de las fugas de cloro. Esta asistencia deberá ser de carácter presencial toda vez que se le requiera en un radio de 100 km del centro de Montevideo, o remota. Para localidades más alejadas de esa distancia la asistencia será de tipo remoto salvo que por razones justificadas, O.S.E. requiera su presencia.

4. INSPECCIÓN Y MUESTREO

4.1 O.S.E. realizará inspecciones a la planta de fabricación y expedición durante el desarrollo del suministro.

4.2 O.S.E. podrá solicitar muestras de las remesas para ser analizadas por quien esta designe, previa coordinación con el proveedor, y/o solicitar al proveedor la presentación de certificados de análisis del producto, en las condiciones de la Norma UNIT 1216:2014.

En caso de requerirse el proveedor facilitará los medios humanos e instrumentales pertinentes para la correcta y segura extracción de muestras.

5. INFORMACIÓN

5.1 El proveedor deberá comprometerse a llevar un registro de las acciones correctivas llevadas a cabo en caso de envases defectuosos. Este registro será solicitado por O.S.E. en caso de conflicto de intereses.

6. ENTREGA DEL PRODUCTO

La entrega del producto será fraccionada de acuerdo a las necesidades del Organismo

La primer entrega se realizara hasta 48 luego de haber sido notificado el proveedor, previa coordinación con el Almacén de la Planta de Aguas Corrientes, quienes diariamente informaran de las necesidades del producto.

El Transporte del producto desde la empresa adjudicataria o donde esta designe hasta la Planta de Aguas Corrientes quedara a cargo del Organismo.

Mantenimiento de oferta: 60 días.

Forma de pago: 60 días fecha de factura.