GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

PLANTA LA TEJA

DIRECCION: HUMBOLDT 3900

LICITACION ABREVIADA

Nº 1500157300

CONSULTAS PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: HUMBOLDT 3900 - CORREO: exteriorcompras@ancap.com.uy

CONSULTAS SOBRE ASUNTOS LEGALES: EDIFICIO CENTRAL 6TO. PISO  SERVICIOS JURIDICOS

PRESENTACION DE OFERTAS: EDIFICIO CENTRAL 1ER. PISO – SALA DE LICITACIONES

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ABREVIADA PARA LA COMPRA DE  VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA ARCO ELECTRICO

# CONDICIONES PARTICULARES

# SECCIÓN I

# RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS

# DIA: 09 de abril de 2018    	HORA: 14:00

LOCAL: Edificio ANCAP – (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General. Lavalleja) - Primer piso – Sala de Licitaciones.

Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Particulares – Sección II.

Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad, no siendo de recibo si no llegaren cumpliendo con el plazo, lugar y medio establecidos para el acto de recepción y apertura de las propuestas.

PARA LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE LICITACIONES:

La compra de los pliegos para participar en esta Licitación se debe realizar únicamente por medio de transferencia bancaria, tanto sea la compra en Uruguay como desde el Exterior del país.

Desde el Exterior:

Se hará  giro a la cuenta: Cuenta Corriente N° 151-016449-3 (si es en dólares americanos) o N° 152-002397-4 (si es en pesos uruguayos).

Desde Uruguay:

Se hará transferencia a la Cuenta Corriente N° 152-003013-6 (si es en dólares americanos)  o N° 152-002397-4 (si es en pesos uruguayos).

Beneficiario: ANCAP 
BROU 
Cerrito 440 
ABA 026 003 324 
SWIFT Code BROUUY MM.

IMPORTANTE

Al momento de realizar el giro es importante tener en cuenta que el monto es por el importe del costo del pliego, LIBRE DE GASTOS. Esto significa que los gastos bancarios por la transferencia desde el banco de origen y la posterior acreditación que realiza el BROU ante ANCAP, son de cargo de la empresa que adquiere el pliego.

A los efectos de la transferencia desde el Exterior, deberán girar: valor del pliego aproximadamente U$S 50 (para las licitaciones Abreviadas) y U$S 100 (para las Licitaciones Públicas) más los gastos bancarios (entre U$S 45 y 50), más la comisión del BROU (entre U$S 45 y 50). (total aprox. U$S  150 y  U$S  200 según sea el caso)

Una vez realizado el giro, remitir a  Tesoreria-CajerosOficinasCentrales@ancap.com.uy  copia del comprobante  bancario  con la siguiente información completa de la empresa:

- NUMERO DE LICITACION

- NOMBRE COMPLETO DE LA FIRMA

- DIRECCION COMPLETA

- DIRECCION DE CORREO ELECTRÓNICO Y PERSONA DE CONTACTO

- CODIGO POSTAL

Esto permitirá realizar la venta del pliego y emitir el recibo. Lo cual será comunicado por la Tesorería a Procesamiento y Ejecución de Compras a: exteriorcompras@ancap.com.uy  enviando el recibo scaneado con los datos de la firma para poder enviarles el pliego correspondiente.

El pliego completo será enviado por correo electrónico o por Courier para el caso que tuviera información complementaria (planos), que dificultara el envío por este medio o se podrá bajar directamente de la página web con la entrega de un pin (esta última forma aún no está operativa).

# ÍNDICE

# CAPITULO I – OBJETO DE LA LICITACIÓN

# I.1 – OBJETO DE LA LICITACIÓN

I.2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I.3 – NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

I.4 - INFORMACIÓN TÉCNICA

I.5 - CONSULTAS

# CAPITULO II – DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

II.2 – ACLARACIONES

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

II.4 – ANTECEDENTES

II.5 - MODIFICACIONES O VARIANTES

# CAPITULO III- CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPÓSITO DE GARANTÍA

III.2 - COTIZACIÓN

III.3 – TRIBUTACIÓN

III.4 – VARIACIONES DE PRECIOS

III.5 - CONDICIONES DE PAGO

III.6 – PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

III.7 - MULTAS

III.8 – COMPARACIÓN DE OFERTAS

III.9 – ADJUDICACIÓN

III.10 – PLAZO DE ENTREGA

III.11 – EMBARQUES

III.12 - DOCUMENTACIÓN

III.13 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

# CAPITULO IV- DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

# IV.1 – REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

# IV.2 – IMPORTANTE

# IV.3 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO – R.U.P.E

# CAPITULO I – OBJETO DE LA LICITACION

# I.1 - OBJETO DE LA LICITACION

La Gerencia de Abastecimiento –  Procesamiento y Ejecución de Compras llama a Licitación Abreviada  para la compra de vestuario y equipos de protección personal contra arco eléctrico, de acuerdo con las condiciones y especificaciones del presente pliego.

# I.2 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem 1 – Traje de protección contra arco eléctrico

Cantidad: 8

El traje estará compuesto por: chaqueta, pantalón con pechera, capucha (con sistema de ventilación de aire puro), guantes (bolsa para guantes), protección visual, protección auditiva, casco y  bolso para contener todo el equipo.

El diseño del traje deberá permitir el retiro fácil y rápido por parte del usuario.

Las costuras del mismo serán reforzadas para servicio pesado y realizadas con métodos de seguridad que aumenten la resistencia y durabilidad.

El traje deberá mantener la resistencia al fuego aún con lavado frecuente, y no perder su nivel de protección debido al mismo.

Todos los elementos componentes del traje deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas.

Nivel de protección mínimo (ATPV) de 65 cal/cm2.

Conforme según Normas: ANSI Z87.1-2003, NFPA 70E-2015 y ASTM F 1506

Evaluado según normas: ASTM F 1959 y  ASTM F2178-02A (con resultado                                                 de después de llama de entre 1 y 6 segundos.)

La tela será inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL). Por ejemplo                        Combinación de  Fibras como NOMEX ® y KEVLAR ®, Fibra aramida NOMEX  III (A), u otras fibras de similares características técnicas.

Todos los materiales componentes de dicho traje serán resistentes al fuego en forma inherente (IRLL) incluyendo el hilo, cierre, velcro, botones, etiquetas, etc. y tendrán el mismo nivel de protección: 65 cal/cm2.

La capucha tendrá apertura en parte inferior para acceso de la cabeza, con una extensión frontal rectangular que cubra parcialmente el pecho. Contará con sistema de ventilación de aire puro, para disminuir la mala ventilación y brindar confort bajo la capucha.

El visor será de policarbonato moldeado por inyección, con resinas para protección contra arco eléctrico (absorbente de energía). El mismo tendrá una capa de protección anti-ralladura por  fuera y capa anti-empaño permanente por dentro. Desde el punto de vista óptico estará libre de distorsión. Las dimensiones correspondientes al área de visión serán las siguientes: horizontal 26cm ± 1cm, vertical 15cm ± 1cm,  espesor 3mm ± 0.5mm.

El casco será de policarbonato, de color blanco, clase E, clasificado según  Norma  ANSI Z-89.1-2003, con posibilidad de ajuste.

Deberán cotizarse los siguientes talles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL.

Item 2 - Pantalón de uso diario para protección contra arco eléctrico.

Cantidad: 150

Pantalón de uso diario, color azul, liviano y confortable. La prenda deberá ser categoría 2 según NFPA 70E (ATPV igual o mayor a 8cal/cm2, e inferior a 25cal/cm2). Contará con dos bolsillos al frente, dos posteriores y 7 pasa cintos.

El diseño deberá permitir el retiro fácil y rápido por parte del usuario.

Presentará costuras realizadas con métodos de seguridad que aumenten la resistencia  y durabilidad. Las exteriores serán reforzadas con triple puntada.

El pantalón deberá mantener la resistencia al fuego aún con lavado frecuente, y no perder su nivel de protección debido al mismo.

La tela será inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL). Por ejemplo                        fibras como NOMEX ® y KEVLAR ®, fibra aramida NOMEX  III® (A), fibra PROTERA® u otras fibras de similares características técnicas.

Todos los materiales componentes del pantalón serán resistentes al fuego en forma inherente (IRLL) incluyendo el hilo, cierre, botones, etiquetas, bolsillos, etc. y tendrán el mismo nivel de protección: 8 cal/cm2.

El pantalón deberá cumplir las siguientes normas técnicas: NFPA 70E 2015, ASTM F1506 y evaluado según la norma ASTM F1959.

Deberán cotizarse los siguientes talles: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Ítem 3 - Camisa de uso diario para protección contra arco eléctrico

Cantidad: 150

Camisa de uso diario, color azul, liviano y confortable. La prenda deberá ser categoría 2 según NFPA 70E (ATPV igual o mayor a 8cal/cm2, e inferior a 25cal/cm2). Contará con dos bolsillos delanteros.

El diseño deberá permitir el retiro fácil y rápido por parte del usuario.

Presentará costuras realizadas con métodos de seguridad que aumenten la resistencia  y durabilidad. Las exteriores serán reforzadas con triple puntada.

La camisa deberá mantener la resistencia al fuego aún con lavado frecuente y no perder su nivel de protección debido al mismo.

La tela será inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL). Por ejemplo                        fibras como NOMEX ® y KEVLAR ®, fibra aramida NOMEX  III® (A), fibra PROTERA® u otras fibras de similares características técnicas.

Todos los materiales componentes de la camisa serán resistentes al fuego en forma inherente (IRLL) incluyendo el hilo, cierre, botones, etiquetas, bolsillos etc. y tendrán el mismo nivel de protección: 8 cal/cm2.

El pantalón deberá cumplir las siguientes normas técnicas: NFPA 70E 2015, ASTM F1506 y evaluado según la norma ASTM F1959.

Deberán cotizarse los siguientes talles: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54.

Ítem 4- Protector facial contra arco eléctrico, con casco incluido.

Cantidad: 60

Protector facial (casco incluido) categoría 2 según NFPA 70E (ATPV igual o mayor a 8cal/cm2, e inferior a 25cal/cm2).

Será de policarbonato moldeado por inyección, y resinas especiales para protección al arco eléctrico (absorbente de energía).

El protector facial contará con una corona inferior y superior, que protegerán la frente y la barbilla, más las extensiones laterales, que serán de policarbonato, y ofrecerán una cobertura de lado a lado de la cabeza (más allá de las orejas).

El protector estará conectado al casco por medio de adaptadores para ranuras laterales del mismo, en policarbonato y polipropileno con arandelas de hule, que permita dos posiciones (vertical y horizontal). No podrá contener ningún accesorio y/o parte metálica.

El casco será de policarbonato, de color blanco, clase E, clasificado según  Norma  ANSI Z-89.1-2003, con posibilidad de ajuste.

El visor tendrá una capa de protección anti-ralladura por  fuera y capa anti-empaño permanente por dentro. Desde el punto de vista óptico estará libre de distorsión, debiendo permitir la identificación de colores cuando se utilice. La transmisión de luz visible será como mínimo de 60 %, medido según método ANSI  Z87.1-2003. Las dimensiones correspondientes al área de visión serán aproximadamente las siguientes: horizontal 14”, vertical 8”,  espesor 2,5 mm.

Se deberá incluir una bolsa para almacenaje y transporte del protector facial con casco, en tela de fibra de nylon con ajuste/cerramiento con cuerda o broche a presión.

El protector facial completo deberá cumplir las normas  NFPA 70E -2015,  ANSI Z 87.1 , ASTM F 2178-02A (Con resultado de después de llama de máximo  5 segundos)

Deberán cotizarse diferentes tamaños de protectores.

Ítem 5- Pasamontañas (Balaclava) de protección contra arco eléctrico.

Cantidad: 60

Pasamontañas de protección contra arco eléctrico, categoría 2 según NFPA 70E (ATPV igual o mayor a 8cal/cm2, e inferior a 25cal/cm2); para ser utilizado con el protector facial del ítem 4.

Diseño liviano y confortable, con costuras reforzadas

Todos sus materiales componentes tales como: tela, hilo, cierre, botones, etc. deberán ser inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL), con un nivel de protección mínimo de 8 cal/cm2.

Deberá mantener la resistencia al fuego aún con lavado frecuente, y no perder su nivel de protección debido al mismo.

Cumplirá las normas NFPA 70E-2015, ASTM F1506 y evaluado según la Norma ASTM F1959.

Ítem 6- Guantes de protección contra arco eléctrico.

Cantidad: 100 pares

Guantes de protección contra arco eléctrico, con nivel de protección mínimo (ATPV)  de 25 cal/cm2. Realizados en material inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL).

Cumplirán las normas NFPA 70E-2015, ASTM F1506 y evaluado según la Norma ASTM F1959.

Deberán cotizarse los siguientes talles: S, M, L, XL, 2XL.

Ítem 7- Guantes de protección contra arco eléctrico.

Cantidad: 25 pares

Guantes de protección contra arco eléctrico, con nivel de protección mínimo (ATPV)  de 65 cal/cm2. Realizados en material inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL).

Cumplirán las normas NFPA 70E-2015, ASTM F1506 y evaluado según la Norma ASTM F1959.

Deberán cotizarse los siguientes talles: S, M, L, XL, 2XL.

Ítem 8- visor para capucha de ítem 1 (reemplazo), con las mismas   características técnicas de dicho ítem.

Cantidad: 10

Ítem 9- Capucha de protección contra arco eléctrico, con sistema de ventilación de aire puro y casco.

Cantidad: 10

La capucha de protección contra arco eléctrico, con nivel mínimo de protección (ATPV) 20 cal/cm2.

Tendrá apertura en parte inferior para acceso de la cabeza, con una extensión frontal rectangular que cubra parcialmente el pecho. Contará con sistema de ventilación de aire puro, para disminuir la mala ventilación y brindar confort bajo la capucha.

La tela será inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL). Por ejemplo                        Combinación de  Fibras como NOMEX ® y KEVLAR ®, Fibra aramida NOMEX  III (A), u otras fibras de similares características técnicas.

El visor será de policarbonato moldeado por inyección, con resinas para protección contra arco eléctrico (absorbente de energía). El mismo tendrá una capa de protección anti-ralladura por  fuera y capa anti-empaño permanente por dentro. Desde el punto de vista óptico estará libre de distorsión, debiendo permitir la identificación de colores cuando se utilice. La transmisión de luz visible será como mínimo de 60 %, medido según método ANSI  Z87.1

El casco será de policarbonato, de color blanco, clase E, clasificado según  Norma  ANSI Z-89.1-2003, con posibilidad de ajuste.

Cumplirá las normas NFPA 70E-2015, ANSI Z87.1-2003, ASTM F 1506, y evaluado según normas: ASTM F 1959 y  ASTM F2178-02A

Deberán cotizarse los siguientes talles: S, M, L, XL, 2XL.

Ítem 10 - Visor para  capucha de ítem  9 (reemplazo), con las mismas características técnicas de dicho ítem.

Cantidad: 10

Item 11- Visor para protector facial de ítem 4 (reemplazo), con las mismas características técnicas de dicho ítem.

Cantidad: 50

Item 12 – Bolso para guardar capucha de ítem 9.

Cantidad: 10

Item 13- Campera de invierno.

Cantidad: 60

Campera de invierno, preferentemente de color azul, liviano y confortable. Con nivel de protección mínimo (ATPV) de 60 cal/cm2.

El diseño deberá permitir el retiro fácil y rápido por parte del usuario.

Presentará costuras realizadas con métodos de seguridad que aumenten la resistencia  y durabilidad. Las exteriores serán reforzadas con triple puntada.

La campera deberá mantener la resistencia al fuego aún con lavado frecuente y no perder su nivel de protección debido al mismo.

La tela será inherentemente resistente a la llama (IFR o IRLL). Por ejemplo                        fibras como NOMEX ® y KEVLAR ®, fibra aramida NOMEX  III® (A), u otras fibras de similares características técnicas.

Todos materiales componentes de la campera serán resistente al fuego en forma inherente (IRLL) incluyendo el hilo, cierre, botones, etiquetas, bolsillos etc. y tendrán el mismo nivel de protección: 60 cal/cm2.

Deberá cumplir las siguientes normas técnicas: NFPA 70E 2015, ASTM F1506 y evaluado según la norma ASTM F1959.

Deberán cotizarse los siguientes talles: S, M, L, XL, 2XL, 3XL y 4XL.

# I.3 – NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

- Serán rechazadas ofertas que presenten los siguientes materiales: algodón tratado químicamente, velcro RLL tratado químicamente y/o adhesivos inflamables, propionato.

- Cada equipo adquirido deberá venir acompañado de un manual de mantenimiento en idioma español, en el cual se detalle información tal como: instrucciones de lavado, indicaciones sobre la caducidad, además  de un folleto informativo para el usuario, que mencione el campo de aplicación, el grado, nivel o clase del producto, las restricciones para el uso, las advertencias y la información para el almacenaje y desecho, la limpieza, desinfección y la conservación.

- Se deberá suministrar capacitación para el uso de todos los artículos provistos, especificando la duración y el instructor. Dicha capacitación deberá ser brindada por lo menos en dos instancias diferentes.

- En caso de que se  oferten ítems probados y reconocidos por Seguridad Industrial o UTE, se ponderará favorablemente en el factor antecedentes (numeral III.9.1.c). A tales efectos se deberá presentar la documentación relativa al artículo especificando: marca, modelo y año de suministro.

- Especificar para cada elemento: norma que cumple y año de revisión, certificaciones que posee, materiales constructivos, dimensiones y talles disponibles.

- En caso de que el oferente cuente con muestras en el país se deberá indicar en la oferta, a los efectos de coordinar con el proveedor la evaluación de las mismas.

# I.4 -  INFORMACIÓN TÉCNICA

La información técnica deberá acompañar la oferta y ser exhaustiva, para cada ítem por separado. La misma deberá avalar el cumplimiento de las características técnicas solicitadas para cada ítem. En este sentido se presentarán además los certificados correspondientes que confirmen el cumplimiento de las normas pedidas.

La oferta que no presente la información técnica y certificados mencionados será descartada.

# I.5 -  CONSULTAS

Los interesados podrán efectuar consultas por escrito (vía correo electrónico) respecto a esta Licitación en Procesamiento y Ejecución de Compras de la Gerencia de Abastecimiento (Humboldt 3900, vía fax al 1931-3119 o a la casilla de correo exteriorcompras@ancap.com.uy, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación.

ANCAP proporcionará la información que se requiera al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas.

Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan adquirido pliego En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 (cinco) días hábiles previos a la fecha de la apertura.

# Para dar trámite a consultas y recibir aclaraciones es requisito haber adquirido el pliego

# CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS

II.1 - FORMA DE PRESENTACIÓN

Las propuestas se redactarán de acuerdo con el “MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA” incluido en el CD.

Se deberán presentar en original y una copia en formato papel y además una copia en soporte digital (CD o DVD) en formato pdf, de acuerdo con las siguientes características:

      - Versión 1.5 (Acrobat 6.x) o posterior

- Tamaño máximo 25MB por archivo

- Printing - Allowed

- Content Copying – Allowed

- Que el contenido de tipo texto pueda ser accedido con el buscador (que no sea una imagen)

- Que no tenga restricciones de acceso (por ejemplo contraseña)

Las ofertas deberán estar firmadas por el representante o responsable de la firma proveedora.

El contenido de la propuesta en formato digital deberá coincidir en su totalidad con el contenido de la oferta en formato papel.

En caso de diferencias entre la versión en formato papel y la versión digital, prevalecerá la versión en papel.

Requisitos para la presentación de las ofertas:

- Las ofertas originales no podrán estar cosidas o con rulo u otro sistema similar de armado de las mismas que impida remover las hojas con facilidad.

- No podrán contener hojas separadoras, hojas que contengan solo el título del contenido del apéndice y deberán estar numeradas correlativamente al pie de la página.

- Se escribirán en hoja simple y en forma vertical (no apaisada), no admitiéndose fondos en color tanto en títulos como en textos.

- La información técnica deberá ser sucinta y suficiente relativa al objeto, no se deberán agregar listados ni elementos que no hayan sido explícitamente solicitados y se deberá escribir solo una cara de la hoja.

- No se deberán adjuntar certificados ni otros documentos que no se hayan solicitado expresamente, debiéndose agregar en la copia en CD la planilla de precios en formato Excel, idéntica a la incluida en la oferta original, cuando corresponda.

No se deben agregar presentaciones en Power Point de la empresa, modelos de certificados u otra documentación similar a menos que se haya solicitado expresamente.

II.2 - ACLARACIONES

Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten  modificaciones ni ampliaciones a las ofertas.

Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias

II.3 – PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el art. 2.5 de la Sección II, el cual, sin perjuicio de las prórrogas establecidas en el presente caso no podrá ser inferior a 90 (noventa)  días calendario.

El plazo mínimo de validez de oferta establecido para el presente procedimiento es un requisito de admisibilidad para considerar la propuesta.

II.4 - ANTECEDENTES

Se deberá presentar junto con la oferta antecedentes por escrito de suministros similares al licitado, ya sea para ANCAP u otra empresa pública o privada, en el país o el exterior, así como también los antecedentes como proveedor. En ambos casos se deberá especificar: empresa, medio de comunicación, persona de contacto,  fecha y materiales entregados.

II.5 - MODIFICACIONES O VARIANTES

En caso que existan modificaciones, apartamientos o variantes  respecto a lo consignado en el presente pliego, las mismas deberán ser incluidas en la oferta en un capítulo denominado “Modificaciones o Variantes”, conforme a lo establecido en el artículo 63 del TOCAF. Toda modificación, apartamiento o variante que no esté considerada en dicho capítulo no será analizado, y se presumirá que el oferente cumple con todas las condiciones establecidas en el Pliego. No se considerarán modificaciones, apartamientos o variantes las  referidas a aspectos que estén consignados en el pliego como requisitos de admisibilidad, o aquellos  requisitos sustanciales que de no observarse, provoquen el rechazo de la oferta.

# CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES

III.1 - DEPOSITO DE GARANTIAS

De propuesta: No corresponde el depósito de esta garantía para la presente licitación.

De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado si supera $ 3:486.000,00 (pesos uruguayos tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil).

Este depósito de garantía es obligatorio y deberá efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú) Planta Principal.

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS de la Sección II del Pliego de Condiciones Particulares y arts. 11, 19 y 27 del Pliego Único General del Estado.

Para el caso en que este depósito se realice mediante cheque bancario, el mismo deberá ser certificado.

III.2 - COTIZACION

Las cotizaciones se podrán formular en condición CFR (C&F) Montevideo o en condición plaza más IVA con entrega en el Depósito de Refinería La Teja”, en moneda nacional o extranjera indistintamente, indicando los precios unitarios por ítem.  Deberá incluir además,  la capacitación indicada en la nota 4 del punto I.2 del pliego.

En caso de cotizar en alguna otra condición prevista en los INCOTERMS vigentes, se deberá establecer todos los gastos hasta la condición cotizada, informando peso, volumen y puerto/aeropuerto de carga y país de origen del suministro.

En caso de cotizar en condición Plaza más IVA con entrega en depósito de Refinería La Teja, el oferente desglosará el importe del Impuesto al Valor Agregado del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dicho impuesto incluido en el monto de la oferta.

# Los oferentes para cada una de las opciones deberán completar en forma obligatoria las planillas adjuntas al presente pliego, para todos los artículos que se coticen.  Las mismas serán tenidas en cuenta para la asignación de los puntajes (punto III.9 del pliego). En caso de que no se conozca toda la información que se solicita se podrá completar la columna “Detalle” con: N/A “no aplica” (en caso de que la característica que se solicita no corresponde al artículo; S/I “sin información” (en caso de que se desconozca la información).

III.3 - TRIBUTACIÓN

## De acuerdo con lo establecido en el literal G del Art. 48° del T.O.C.A.F., la presente contratación  no cuenta con beneficios fiscales

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior, y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.

ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. en virtud de lo previsto en los decretos nº 528/2003 y 34/2004, disposiciones concordantes y/o complementarias.

# III.4 - VARIACIONES DE PRECIOS

No se considerarán fórmulas de ajuste paramétrico para la presente licitación.

III.5 - CONDICIONES DE PAGO

Los oferentes al formular sus propuestas deberán considerar el punto 11 de la Sección II.

En caso que se solicitare el pago mediante Carta de Crédito, se entenderá en todos los casos  que los gastos bancarios que se generen, tanto en origen como en Uruguay, son por cuenta del Beneficiario.

Los oferentes establecerán en su oferta que para el pago de los gastos, los correspondientes en origen deberán ser por cuenta del Beneficiario y en Uruguay por parte de ANCAP, debiendo indicar en la oferta el importe de gastos en origen.

En ausencia de los datos necesarios, todos los gastos serán por cuenta del Beneficiario.

Los pagos a proveedores se realizarán a través de transferencia bancaria, en el BROU tres veces por semana (lunes, miércoles y viernes) y a otros Bancos que estén registrados en el RUPE  2 veces por semana (martes y jueves).

El adjudicatario  deberá ajustarse al siguiente anexo incluido en el presente pliego:

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

III.6 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES

# COMPRA DE BIENES

Los oferentes  al formular sus ofertas tomarán en cuenta lo establecido por el Art. 41° de la Ley 18.362 y los Decretos del Poder Ejecutivo N° 13/009 del 13/1/009, 164/013 del 4/6/013 y 131/014 del 28/05/2014.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando aquellos bienes a proveer que califican como nacionales. En caso de ausencia de declaración, los bienes serán considerados como no nacionales. Se adjunta a tales efectos, formulario de declaración jurada.

Cuando la empresa resulte adjudicataria por aplicación del presente beneficio, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.

# REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME

# BIENES

Se  deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 44 de la ley 18.362, reglamentado por Decreto del Poder Ejecutivo No. 371/2010 de 14 de diciembre de 2010, Decreto 164/2013 y disposiciones concordantes y/o complementarias.

Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:

a.-  Certificado expedido por DINAPYME que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo otorgado al amparo del artículo 4 y concordantes del Decreto 371/2010.

La no acreditación de la condición de MIPYME y la correspondiente participación en el referido subprograma mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no MIPYME.

No resultará aplicable el mecanismo de reserva de mercado previsto en el artículo 11 del decreto 371/2010.

Cuando la  empresa  resulte adjudicataria por aplicación de los mecanismos de preferencia, deberá necesariamente presentar el Certificado de Origen emitido por las Entidades certificadoras correspondientes que acredite el carácter nacional de los bienes en un plazo  no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación (arts. 7 y 8 del presente decreto).

# DECLARACIÓN JURADA

Los oferentes que requieran la aplicación de los beneficios consagrados en los artículos 41 o 44 de la ley 18.362 deberán necesariamente presentar las declaraciones juradas, que se adjuntan como Anexo al presente Pliego (fs. 20 y 21).

De no completar las referidas declaraciones en la forma requerida, la Administración no aplicará preferencia alguna.

III.7 - MULTAS

Por cada día de atraso en la entrega del objeto o partes del mismo que impidan su uso, se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3o/oo  (tres por mil) sobre el importe de lo no entregado en tiempo.

No se considerarán ofertas que no acepten esta forma de penalidad.

III.8 - COMPARACION DE OFERTAS

A los efectos de la comparación de ofertas se tendrán en cuenta los precios cotizados, los cambios y arbitrajes vigentes a la fecha de apertura de la Licitación para las distintas monedas cotizadas, condiciones de pago propuestas  y el margen de preferencia a aplicar de acuerdo a lo establecido en los arts. 41 y 44 de la ley 18.362 y Decretos del Poder Ejecutivo números 13/2009, 371/2010, 164/013 y 131/014, disposiciones concordantes y/o complementarias.

III.9 - ADJUDICACIÓN

A los efectos de la adjudicación se tendrá en cuenta los factores que se detallan a continuación con la siguiente ponderación:

- Calidad - 48  (cuarenta y ocho) puntos:

- 10 (diez) puntos  - Cumplimiento normativo y certificados que se presentan

- 15 (quince) puntos- Resultados de ensayos debidamente certificados

- 13 (trece) puntos – Aspectos constructivos (materiales, dimensiones, confort)

- 10 (diez) puntos -  Antecedentes de suministros en el país y del proveedor (documentados), referencias del fabricante, garantía, servicio post venta, capacitación.

Se asignará hasta el máximo de puntaje establecido para los sub factores indicados precedentemente, de acuerdo con la información suministrada por cada oferente.

- Precio- 50 puntos

Se asignará 50 (cincuenta) puntos a la oferta de menor precio comparativo y se prorratearán proporcionalmente las restantes.

- Plazo de entrega-2 puntos.

Se asignará  2 (dos)  puntos a la oferta de menor plazo de entrega y a las restantes en forma proporcional.

Para la asignación de los puntajes se tendrá en cuenta únicamente las características debidamente documentadas.

Se deberán completar obligatoriamente las planillas técnicas  de cada uno de los renglones, de la forma más completa posible. La ausencia de alguna información repercutirá en ponderar en forma nula alguna de las características que se tomarán para la adjudicación de ofertas.

En dichas planillas se deberá hacer referencia a la información técnica suministrada por el fabricante y/o a los resultados de ensayos realizados,  por tanto no se tomará en cuenta la simple declaración del oferente.

La distribución por talles y tamaños se realizará en el momento de la adjudicación definida una vez recibida la información técnica.

La adjudicación será a la oferta de mayor puntaje, por ítem.

III.10 - PLAZO DE ENTREGA

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el punto 9 de la Sección II.

Los oferentes establecerán el plazo de entrega en días calendario.

La Administración manifiesta su preferencia por un plazo de entrega breve y firme que  será  tenido en cuenta para la adjudicación.

Se deberá cumplir con  la Norma Fitosanitaria a Embalajes de Madera NIMF N° 15,  a efectos de evitar demoras que se puedan producir por rechazos de la ADUANA, siendo de cargo del proveedor los perjuicios que ocasionen al Organismo los defectos de envase o embalaje.

III.11 -   EMBARQUES

El adjudicatario deberá tener en cuenta las disposiciones establecidas en el punto 9.4 de la Sección II.

III.12 - DOCUMENTACION

Deberá tenerse especialmente en cuenta lo establecido en la Sección II.

El adjudicatario que no cumpla con el requisito establecido en el punto 9.2.2 de la Sección II será responsable por los perjuicios que tal omisión ocasionare.

## III.13 – CONTRALOR PREVIO AL PAGO DE FACTURAS

A efectos de realizar el debido contralor de estar al día las empresas con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social, ANCAP verificará dicho extremo on line previo a efectuar el pago de las facturas correspondientes.

# CAPITULO IV – DISPOSICIONES INTERNAS LEGALES

IV.1 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS

Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro previsto por la Ley 16497 y Decreto 369/994.

IV.2 - IMPORTANTE

Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas, los señores oferentes deberán tener en cuenta para la presentación de su propuesta los siguientes artículos del P.U. o de la Sección II.

-   Comprobante de adquisición del pliego, 9.2 lit b del P.U.

-   En la oferta se deberá dar cumplimiento al punto 8.3 del  P.U.

# V.3 - REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E)

Se recuerda a los señores oferentes que para participar en este procedimiento deberán encontrarse inscriptos en el REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO (R.U.P.E.), reglamentado por decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de fecha 21 de mayo de 2013, en forma previa a la apertura de ofertas. Para que sus ofertas sean aceptadas los oferentes deben encontrarse registrados en el R.U.P.E., en alguno de los siguientes estados: “en ingreso”, “en ingreso (Siif)” o “activo”.

A efectos de la adjudicación el oferente que resulte seleccionado deberá haber completado su inscripción y encontrarse en estado “activo”.

En caso de actuar por representación, quién deberá estar inscripto en el Registro es la firma representada, que es la oferente en el caso.

Se recomienda gestionar la inscripción con la antelación suficiente a efectos de evitar eventuales inconvenientes.

En la Gerencia de Abastecimiento (Gestión de Contratos) sita en el Edificio de Oficinas Centrales de ANCAP – Planta Principal, existe un Punto de Atención del R.U.P.E. a efectos que aquellos proveedores que pretendan contratar con el estado uruguayo puedan gestionar su inscripción.  Para comunicarse con este Punto de Atención pueden hacerlo al teléfono 1931 internos: 2816, 2817 o 2825 de lunes a viernes en el horario de 9:00  a 15:00 horas, o a la siguiente dirección:  gestoresrupe@ancap.com.uy.

Sin perjuicio de ser responsabilidad de cada proveedor mantener actualizada su información en el RUPE, se deberá informar inmediatamente a esta Administración (ANCAP) respecto de toda modificación, cancelación o sustitución de las cuentas bancarias donde se realizan los pagos. A tales efectos la comunicación deberá dirigirse vía correo electrónico a gestoresrupe@ancap.com.uy y acreedores@ancap.com.uy

En caso de requerir más información se podrán contactar con la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (A.C.C.E), a cuyo cargo se encuentra se encuentra la gestión del Registro, por las siguientes vías de contacto:

Teléfono ACCE: (+598) 2604 5360. Lunes a domingos de 8 a 21 hs.

Página web ACCE: www.comprasestatales.gub.uy

-O-O-O-O-O-

# Sigue:    - Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

- Modelo de Declaración para empresas que califican como MIPYME

- INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

# Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el art. 58 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

# Firma autorizada

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como MIPYME

El que suscribe (nombre de quien firme y tenga poderes suficientes para representar a la empresa oferente) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que la empresa oferente califica como MIPyME según Certificado adjunto expedido por DINAPYME, acreditando la Participación en el Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo y, por tanto, los bienes que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa legal vigente (Dec. 371/2010, Art. 8° y art. 59 del TOCAF).

Por lo tanto, solicito la aplicación del beneficio que consagra el Art. 10 del Decreto 371/2010 de fecha 14/12/2010 y art. 59 del TOCAF.

-----------------------------------------------------------

# Firma autorizada

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

I _-  Proveedores plaza NO emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

los proveedores de ANCAP que no sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- Facturas crédito: Las facturas dejarán de ser entregadas a los usuarios receptores en el momento de la entrega de los bienes o servicios, y pasarán a ser cargadas en el Portal de Proveedores con el Número de Recepción recibido por mail. Luego la factura debe ser entregada en la Mesa Centralizadora de Facturas (Edificio Central de ANCAP).

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número, Fecha de emisión, Moneda, Total de la Factura, Impuesto de la Factura, Monto sin impuestos y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción al cargar la factura al Portal: el Portal verificará los montos de las facturas automáticamente y de detectarse una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP, el proveedor deberá comunicarse con el usuario responsable de la recepción:

  - Si el error es de ANCAP se le enviará al proveedor un nuevo Número de Recepción por mail.

  - Si el error está en la factura, el proveedor deberá anularla y emitir  una nueva factura.

- Diferencias Factura – Recepción luego de cargar la factura al Portal: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la factura y la Recepción realizada por ANCAP luego de que la factura se cargó en el Portal de Proveedores:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 6 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la factura, se le enviará un mail automático al proveedor rechazando la factura y solicitando la Nota de crédito que la anule por el total y el ingreso de la asociación de la nueva factura con la recepción en el Portal de Proveedores.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original y 3 copias (pueden ser fotocopias)

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Pie de imprenta no mayor a 2 (dos) años

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores, la Mesa Centralizadora de Facturas (ubicada en el Edificio ANCAP – Av. Libertador y Paysandú), dispondrá de puestos de trabajo que se dedicarán a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

II - Proveedores plaza emisores de Comprobantes Fiscales Electrónicos (CFE):

Los proveedores de ANCAP que sean emisores de CFE deberán regirse por el siguiente procedimiento para la gestión de sus facturas de crédito:

- Entrega de bienes o servicios: Deberán realizar sus entregas de bienes o servicios con un documento que permita identificar la cantidad, calidad y precio del bien entregado o el servicio brindado, así como el número de Pedido de compra asociado. El documento puede ser una copia de la factura (sin validez legal), un remito o un formulario que podrán descargar de la web de ANCAP y completar previo a la entrega.

- Número de Recepción: Si la recepción del bien o servicio es autorizada por ANCAP, se les notificará a través de un mail automático a su casilla de correo electrónico el Número de Recepción generado por el Sistema.

- E- facturas crédito: Las e-facturas enviadas a ANCAP, deberán ser asociadas con el Número de Recepción (recibido por mail) en el Portal de Proveedores.

Podrán emitir una factura por una o varias entregas de bienes o servicios, pero no podrán emitir más de una factura por una misma entrega de bienes o servicios.

Si las e-factura coinciden con la recepción autorizada por ANCAP, se le enviará un mensaje automático de aceptación del documento, de lo contrario se rechazará.

Comprende facturas de precio fijo y las básicas de bienes o servicios que llevan ajuste de precios.

El Portal de Proveedores es el sitio web destinado a la gestión y consulta de los proveedores, al cual se ingresa con un usuario y contraseña entregados por ANCAP. Los datos de la Factura que se deben cargar en el Portal son: Serie de la Factura, Número y Número de Recepción.

- Diferencias Factura – Recepción: De detectarse en la Mesa Centralizadora de Facturas una inconsistencia entre el contenido de la e-factura recibida y la Recepción autorizada por ANCAP:

  - Si el error estuvo en la Recepción del bien o servicio, puede dar lugar a la emisión de un “Nuevo número de Recepción” (ver punto 5 del presente procedimiento).

  - Si el error está en la e-factura, ANCAP realiza el Rechazo Comercial de la misma. Se le enviará un mail automático al proveedor notificándole sobre el rechazo, y solicitando la emisión de la e-nota de crédito que anule la factura original por el total. Luego el proveedor debe ingresar la nueva  e-factura asociada a la recepción en el Portal de Proveedores.

La e-nota de crédito deberá incluir en el campo “Número de Identificación de Compra” serie y número de la factura contra la que se emite el comprobante.

- Nuevo número de Recepción: De detectarse una inconsistencia en la Recepción del bien o servicio realizada por ANCAP en una etapa posterior del proceso, el proveedor recibirá en su casilla de correo un nuevo Número de Recepción para asociar en el Portal de Proveedores a su factura.

- Las facturas correspondientes al ajuste paramétrico de las facturas básicas gestionadas, según el punto 3), se entregarán, junto con las planillas de cálculo y todo otro documento necesario para la verificación de lo facturado, en el Área Ajuste de Precios de la Gerencia Económico-Financera (Segundo Piso Edificio ANCAP), también se entregara una  copia de la factura de ajuste y sus documentos adjuntos, en el área contratante del bien o del servicio.

- Condiciones de Presentación de las facturas:

- Original electrónico

- Nombre, dirección, teléfono, RUT de la empresa emisora

- Fecha de la factura

- Dirigidas a ANCAP y/o Área que corresponda – RUT 210475730011

- Mes o período de realización del trabajo

- Número de licitación o procedimiento y número de pedido de compra

- Facturas de ajuste: descripción de la fórmula y valores empleados para llegar al coeficiente de ajuste, e indicar el N° de factura básica a que corresponde, mes o período de realización de los trabajos.

La no realización de las gestiones antes mencionadas por parte de los proveedores de ANCAP, impedirá el pago a los mismos.

En apoyo a las consultas que les pueden surgir a los proveedores raíz de los cambios en este instructivo, la Mesa Centralizadora de Facturas dispondrá de puestos de trabajo que se dedican a dicha atención (vía presencial, mail o telefónica) así como una computadora de auto consulta y gestión de uso exclusivo para proveedores.

# Expediente Nº  254000/0

###### Gerencia de Abastecimiento

Valor del Pliego: $ 1.500

Montevideo, Marzo de 2018

# El pliego completo contiene:

-      Pliego de Condiciones Particulares

-     Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

-      Modelo de Declaración para BIENES  que califican como MiPYMES

  - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCION Y PAGO DE FACTURAS CREDITO DE PROVEEDORES DE PLAZA

  - PLANILLAS PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

  - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES – SECCION II

  - MODELO DE FORMULA ORIENTATIVA DE PROPUESTA

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO I

  - MODELO DE FORMULARIO DE AVAL BANCARIO II

  - PLIEGO UNICO GENERAL DEL ESTADO