COMPRA DIRECTA Nº 10051120

Servicio de mantenimiento, reparación y desobstrucción de conexiones, ramales y colectores hasta 200 mm en Zona Oeste de Maldonado, comprende los Servicios de Piriapolis, Pan de Azúcar y Gregorio Aznárez.

Equipamiento mínimo; vehículo liviano equipado con máquina desobstructora de varillas y/o resortes para limpieza mecánica; manguera con puntero e hidrojet para limpieza hidráulica; depósito de agua de 1m3. Herramientas menores para reparaciones de tubos, cámaras, substitución de tapas y registros.

Los trabajos comprenden la atención de reclamos de saneamiento en el horario de 8:00 a 16:00 y una guardia a la orden para la atención de emergencias las 24 hs del día todos los días de la semana.