Obras Sanitarias del Estado

Gerencia Región Centro

Sección Atlántida

Pliego de Condiciones Particulares

Solicitud de Pedido Compra Directa

Nº 10056985

OBJETO:	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA TAREAS DE HASTA 500 CONSTRUCCIONES DE CONEXIONES DE AGUA EN SECCION ATLÁNTIDA A REALIZAR EN LOS  BALNEARIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL ARROYO PANDO Y ARROYO SOLIS CHICO (NORTE Y SUR)Y OTRAS LOCALIDADES.

Fecha de Apertura : xx / xx / 2019

Hora : xx : xx

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO O.S.E.

CAPITULO l

1 – 	OBJETO DEL CONTRATO

Contratación de servicios para tareas de hasta 500 construcciones de conexiones de agua en Sección Atlántida a realizar en los balnearios comprendidos entre los Arroyos Pando y Solís Chico (norte y Sur) y otras localidades, de acuerdo al siguiente detalle:

Neptunia – N/S				Pinares de Atlántida – N/S

Pinamar/Pine Park – N/S		Estación Atlántida - N

Salinas – N/S				Barrio Español - N

Marindia – N/S				City Golf - N

Fortín Santa Rosa – N/S		Las Toscas – N/S

Villa Argentina – N/S			Parque del Plata – N/S

Atlántida – S

2 – 	PERIODO DE CONTRATACIÓN.

El plazo total de la contratación de los servicios se estima aproximadamente para 4 meses, de acuerdo a las necesidades del Área Comercial Operativa.

CAPITULO II

ESPECIFICACIONES GENERALES

1 -	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

  - La tarea a realizar consiste en la construcción de conexiones de agua potable con el punto de empalme en vereda o calzada, con el nicho correspondiente.

  - La construcción será de acuerdo a las normativas de OSE (ver ANEXO III y ANEXO IV) y del Decreto n° 23/2011 de la Junta Departamental de Canelones. Se situará un nicho en el que se colocará el medidor de agua, 1 llave antifraude (para el caso de nicho de subterráneo y llave de ¼ vuelta para nicho estándar), 1llave de paso del lado del cliente y un precinto de seguridad.

  - La construcción de conexiones largas, en que sea necesario el cruce de calle se realizará en todos los casos con tunelera y conexión envainada, evitando así los cortes de pavimento.

  - La Administración proveerá el suministro de: medidores,  llaves de paso y 	llave antifraude, precintos de seguridad y otros materiales utilizados necesarios para la ejecución de los trabajos.

  - La llave antifraude podrá ser sustituida por una llave de paso, cuando no 	hubiera stock de la misma, o cuando el nicho existente no la admitiera.

2 - 	NOTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

2.1-	La empresa adjudicataria recibirá del Área Comercial Operativa las OT (órdenes de trabajo) con las tareas a realizar, en las que estarán establecidos los datos para la ejecución del trabajo.

2.2-	La empresa adjudicataria deberá entregar al Área Comercial Operativa las OT retiradas en el tiempo establecido por la misma, en las OT deberán quedar registrados los datos de número, marca y lectura del nuevo medidor, fecha y hora de los trabajos realizados, nombre y firma de los operarios involucrados en el trabajo y registro de todos los materiales utilizados que fueran suministrados por la Administración.

2.3-	Luego de la realización de cada trabajo, se deberá realizar registro fotográfico del medidor instalado y del padrón donde se colocó el mismo (Ej. fachada de la casa o comercio, en caso de terreno ubicación entre solares, etc.), dichas fotos se interpondrán como antecedente del trabajo realizado ante reclamaciones de clientes. El Área comercial operativa indicará las fotos que se requieran sacar.

2.4-	La empresa deberá contar con una página web donde se registren las acciones 	realizadas con sus respectivas fotos, donde OSE tendrá acceso en tiempo real a 	la misma a fin de verificar los trabajos realizados.

3 - 	SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS COTIZADOS

El Área Comercial Operativa de Atlántida designará una persona o de quien lo sustituya transitoriamente que determinará y coordinará con la empresa adjudicataria la ejecución de los trabajos y tendrá a su cargo la supervisión y control de los mismos.

La Administración podrá designar funcionarios de OSE para que efectúen inspecciones de los trabajos que realice la empresa adjudicataria.

4 - 	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

4.1-	La empresa adjudicataria previamente a la iniciación de los trabajos deberá contactarse con el Área Comercial Operativa a los efectos del asesoramiento sobre el procedimiento para la instalación de las conexiones nuevas, según las normativas de OSE. (Ver ANEXO III y IV)

4.2-	Los trabajos se podrán realizar todos los días (excluyendo días de lluvias copiosas), con OT confeccionadas en función de la programación establecida por el Área comercial Operativa.-

4.3-	Las jornadas de labor de trabajo serán de 8 horas, dentro del horario 8 a 18 horas pudiendo variar en caso de ser necesario, donde se dará aviso con la debida antelación.-

4.4-  	El plazo para la realización de los trabajos, será de un máximo de 10 días luego de la entrega de las órdenes correspondientes. Las órdenes recibidas por la empresa serán las que deriven de las solicitudes de los clientes.

4.5- 	En caso de ser necesario, la Administración prestará apoyo técnico y/o   maquinaria pesada, condiciones que serán evaluadas en cada caso por el responsable del área.

5-	DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA

La Empresa deberá:

5.1-	Suministrar un mínimo dos personas para la realización de los trabajos (Oficial y peón). En caso de ausencia de su personal deberá efectuar el reemplazo en un plazo de 48 horas pudiéndose extender el mismo en común acuerdo con las partes.

5.2-	El personal deberá contar con todas las herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos, exceptuando las de gran porte suministradas por OSE.

5.3-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, será responsable de la conducta de su personal en relación con toda otra tercera persona física o jurídica, la que estará regulada de acuerdo al Reglamento Interno de Personal de OSE.

5.4-	La empresa remitirá a la Jefatura Comercial Operativa un listado del personal que realice la ejecución de las tareas, con los siguientes datos: nombre, C.I., fecha nacimiento, y fecha ingreso a la empresa. En caso de sustitución de un trabajador deberá comunicar a la Administración los datos del mismo.

5.5-	En caso de ausencia del trabajador por licencia médica, la empresa adjudicataria deberá sustituir al mismo, por otro con las mismas calificaciones, a los efectos que no afectar los controles que se realizan en el Sistema de los trabajos de cortes y reaperturas.

5.6-	Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con todas las reglamentaciones vigentes del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la Materia, siendo responsable que su personal disponga y utilice en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

5.7-	El personal deberá vestir con uniforme, con la obligatoriedad de distintivos del nombre de la Empresa, que están cumpliendo funciones para la  Administración, y además deberá contar con las disposiciones vigentes en cuanto a los elementos de seguridad industrial (casco,  chaleco, calzado, etc.).

5.8-	Deberá portar carné de identificación con foto y nombre del funcionario, visibles al cliente, el que será brindado por la  Empresa y firmado por un representante de esta y otro de O.S.E. Este carné deberá ser exhibido en forma permanente.

5.9-	Será responsable de la señalización correspondiente cuando realice los trabajos sobre las aceras de acuerdo a las normativas vigentes, también será de responsabilidad de la Empresa el retiro de todo material sobrante una vez que se haya realizado el trabajo y dejar la zona de trabajo acondicionada.

5.10-	La empresa adjudicataria a cargo de la obra deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art.14º de la Ley Nº 17.897 de fecha 14/09/05 (inserción laboral de personas liberadas), reglamentada por Decreto de la Presidencia de la República de fecha 14/07/2006.

5.11-	Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados la empresa adjudicataria será responsable de su personal, equipos e instalaciones empleados en su relación con el cliente de OSE.

5.12-	La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes.

5.13-	La empresa adjudicataria se hará responsable por conseguir la información de los demás servicios existentes en la vía pública (Saneamiento, ANTEL, UTE, etc.). Deberá obtener de las autoridades competentes, y previamente a comenzar cualquier trabajo en las calzadas o aceras públicas, toda la información, permisos y autorizaciones que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, al excepción del permiso Municipal, y dará los avisos requeridos por las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos vigentes. Los costos de los mismos serán a cargo de la Empresa.

5.14-	La Empresa es responsable por daños que pudiere causar a instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, INTENDENCIA y/o terceros; debiendo asumir las responsabilidades, materiales, legales y/o civiles que correspondan.

5.15-	La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre la red de agua en la ejecución de los trabajos, la reparación sobre las instalaciones de OSE las realizará personal de la Administración y el costo de los trabajos será a cargo de la empresa adjudicataria.

6 - 	VERIFICACIONES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

6.1-	La Administración realizará inspecciones de los trabajos realizados, los mismos quedarán validados para su liquidación.

6.2-	En caso de constatarse irregularidades en la ejecución de los trabajos mencionados anteriormente y/o recibir denuncias formuladas por usuarios  o funcionarios de OSE, luego de notificada la misma, la empresa adjudicataria dispondrá la regularización de las observaciones realizadas en plazo no mayor a 48 horas. De trascurrir dicho plazo, y ser necesario a OSE tener que intervenir a fin de corregir dicha situación, dará lugar al descuento total del trabajo realizado en la liquidación mensual, sin perjuicio  la posible calificación al correspondiente del proveedor.

6.3-	La Administración se reserva el derecho de pedir la sustitución de un trabajador, cuando incurra en cualquier falta, o que el comportamiento del trabajador afecte la buena imagen de la Administración ante sus clientes-	usuarios.

7 -	DE LA FUERZA MAYOR

Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, por telegrama colacionado, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por telegrama colacionado. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

8 - 	DE LA LOCOMOCIÓN

8.1 - 	La empresa adjudicataria deberá suministrar un vehículo para efectuar los traslados de material, equipo y personal para la realización de los trabajos, dicho transporte deberá ser a su costo.

8.2- 	El vehículo deberá ser una camioneta pickup, furgón o doble cabina, modelo posterior al año 2010 en correcto estado en lo que se refiere a su aspecto, el mismo deberá tener en una zona visible en ambos laterales carteles de no menos 35 x 25 cm con el logo de la empresa y la leyenda “Empresa contratada por OSE”.

8.3-	Todo equipo y vehículos utilizados en los trabajos deberán estar empadronados dentro del territorio nacional.

9 -	ANALISIS, EVALUACION Y COMPARACION DE OFERTAS

9.1-	Se evaluarán las cotizaciones presentadas teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, las características del servicio cotizado y los antecedentes del oferente.

9.2 -	Se considera la siguiente aclaración: la propuesta de adjudicación será a la cotización más conveniente para la Administración, no necesariamente deberá ser la de mejor precio presentado, en dicha propuesta estará considerada la evaluación realizada según lo establecido en el Ítem 9.1.

9.3-	Referente al instituto de mejora de ofertas y negociación, rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y   Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no 	Personales (Parte II).

CAPITULO IIl

CONDICIONES GENERALES

1-		REQUISITOS PARA OFERTAR

1.1-		DEL REGISTRO DEL PROVEEDOR

1.1.1-	A partir del 1º/01/16 las Empresas al momento de presentar las ofertas deberán 	estar inscriptas en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado)

1.1.2-	La inscripción en el RUPE se realiza a través de la WEB, la verificación y validación 	de la documentación ingresada podrá efectuarse en las oficinas Administrativas de 	los Organismos Estatales, ej.: OSE, UTE, ANTEL.

1.1.3-	Para la adjudicación, los oferentes que no estuvieran ACTIVOS en el RUPE, 	deberán regularizar su estado en un plazo de 5 días hábiles a partir de la 	comunicación que efectuará la Administración, en los locales mencionados en el 	Item anterior.

1.1.4-	En caso de no cumplir con el requerimiento mencionado en el Item 1.1.3, se 	procederá a adjudicar la Compra Directa al siguiente mejor oferente.

1.1.5-	Los proveedores inscriptos en el RUPE serán responsables por mantener 	actualizada y vigente su información personal obrante en el Registro, ingresando 	prontamente sus modificaciones y acreditando las mismas mediante la 	documentación que corresponda.

1.1.6-	Las consecuencias que puedan resultar del uso por parte de un organismo público 	estatal de información personal incorrecta, inexacta o desactualizada obrante en el 	RUPE, serán de entera responsabilidad del proveedor que haya aportado la misma 	u omitido hacerlo (Decreto 155/013, Artículo 14).

2 -	REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

2.1-	Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y especificaciones y 	normas 	que establece el Pliego, pudiéndose agregar cualquier información 	complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del 	T.O.C.A.F.).

2.2-	La cotización se deberá ajustar a las especificaciones del Pliego de Condiciones 	Particulares y se recepciona en Sección Atlántida, hasta la fecha y hora de 	apertura indicada.

Las propuestas en un único ejemplar podrán presentarse:

- personalmente en el Acto de Apertura

- en sobre dirigido a OSE Atlántida sito en Roger Ballet s/Nº

- por TEL/FAX al 43722152

- E-mail a comprascomercialatlantida@ose.com.uy

2.3-	A  los oferentes que no se presenten en tiempo, no les serán recibidas las 	ofertas

3-	PRESENTACION DE LA OFERTA

3.1-	La propuesta deberá incluir los siguientes datos:

  - Fecha de presentación oferta

  - Información sobre la empresa proponente, estableciendo: nombre, razón social, RUT, domicilio legal, teléfono, fax y correo electrónico.

  - Plazo mantenimiento de oferta mínimo 60 días.

  - Condiciones de pago mínimo 60 días

  - Descripción de los Servicios a realizar.

  - Precio unitario por construcción de conexión de agua

  - Se indicará si corresponde IVA y porcentaje del mismo

  - Solo se admitirán los aportes de Leyes Sociales acuerdo a la ley Nº14411.

  - Certificado de inscripción del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura.

  - Certificado de habilitación del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del M.T.O.P., vigente a la fecha de apertura, con el V.E.C.A. mínimo requerido de acuerdo a la Reglamentación vigente (Decreto Nº 385/92 y sus modificativas).”

  - Certificado del BSE que acredite el cumplimiento con el Art. 61 de la Ley Nº16074, vigente a la fecha de apertura

  - Referencias de nombres y teléfonos de contactos, de trabajos realizados por la empresa.

  - En la oferta deberá constar firma con aclaración de la misma.

3.2-	Es imprescindible que en la oferta se contemplen los datos solicitados

3.3-	Se deberá prever la continuidad de los trabajos en la licencias de la construcción y será responsabilidad de la Empresa adjudicataria realizar los trámites correspondientes.

3.4-	Se deberá presentar la cotización en el formato de acuerdo al ANEXO I del presente pliego.

3.5-	Los precios de la ofertas no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

3.6-	Transcurrido el plazo de mantenimiento estipulado, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

3.7-	La ofertas estarán a disposición de los proveedores en la OSE Sección Atlántida únicamente por 24 horas a partir de la fecha de recepción de las mismas.

3.8-	Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideran incluidos en los precios cotizados.

3.9-	La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto en el Art.º 9.4 del Decreto 53/993

4 -	ACLARACIONES DE LA OFERTA

4.1-	Las solicitudes de aclaraciones del Pliego deberán ser presentadas mediante comunicación escrita según se detalla:

    - Email 	comprascomercialatlantida@ose.com.uy

    - FAX 43721701

con una antelación de 24 horas antes de la fecha de apertura fijada. Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

4.2-	La Administración se reserva el derecho de respuesta, en la forma que estime conveniente, y a su solo juicio, a las consultas formuladas.

4.3-		En caso de que la Administración diera respuesta, se hará a la brevedad por escrito, fax o correo electrónico, se enviará copia de las respuestas a todos los posibles oferentes que hayan recibido los documentos de la Compra Directa, incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen. Dichas respuestas podrán ser comunicadas antes de las 8 horas previas al acto de apertura.

4.4-	Los oferentes podrán intervenir en el procedimiento comparativo de ofertas, únicamente en la forma, momentos y a los efectos previstos por la legislación, no pudiéndolo hacer espontánea y unilateralmente en ninguna otra oportunidad.

4.5-	Durante la etapa de evaluación de las ofertas no se considerarán  las notas que contengan opiniones, comentarios, aclaraciones o modificaciones, que no hayan sido solicitadas por escrito por la Jefatura Comercial Operativa y Jefatura Técnica de Atlántida.

4.6-	Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidas en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993).

4.7-	La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

5-	DE LA FACTURACION

5.1-	La Empresa adjudicataria deberá remitir los 25 de cada mes, o el día hábil inmediato siguiente en caso de sábado, domingo o feriado, un listado en formato de planilla de Excel con número de OT y Suministro vinculado a cada conexión realizada. El Área Comercial Operativa procederá a la revisión del mismo.

5.2-	Dentro de los 2 días hábiles siguientes el Área comercial Operativa deberá remitir por correo la información con la ratificación o rectificación de los datos aportados.

5.3-	La Empresa adjudicataria podrá confeccionar la correspondiente Factura de crédito y enviar  la misma para su tramitación.

5.4-	En caso de presentar la Factura en Montevideo en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en Planta Baja OSE Edificio Central, la empresa deberá enviar por correo la factura escaneada y OSE procederá a confeccionar la Hoja de Servicio y se reenviará correo adjuntando la misma.

5.5-	De lo contrario deberá presentar la Factura de crédito original en OSE Sección Atlántida para la tramitación de la misma.

6-	DE LAS CONDICIONES DE PAGO

6.1-		De acuerdo a lo establecido en el numeral 3.1( d )  del presente capítulo la condición de pago es de un mínimo de 60 días, por lo que se deberá contar desde el último día del mes de ejecución de los trabajos a certificar.

6.2-		Si la Administración efectuara el pago de una factura más allá del plazo estipulado en el artículo anterior, el oferente tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de pago que cobra la Dirección General Impositiva. El oferente deberá indicar en la cotización explícitamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos.

6.3-		La Administración rechazará de plano las ofertas que presenten otros tipos de puniciones que la indicada en el artículo precedente o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida.

6.4-	Los recargos se liquidarán únicamente a solicitud de los oferentes conforme a los procedimientos establecidos por la Oficina de Seguimiento.

7- 	TRÁMITE DE LOS PAGOS POR LEYES SOCIALES (cuando corresponda)

7.1-	Dentro de los primeros 5 (cinco) días de cada mes la empresa adjudicataria deberá enviar por correo a comprascomercialatlantida@ose.com.uy la Planilla N° 1300 de A.T.Y.R., nominada “Declaración de Personal y Actividad” (correspondiente a los aportes sociales según la Ley N° 14.411) de las obras ejecutadas el mes anterior.

7.2-	Dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de no existir observaciones que ameriten correcciones, se remitirá por correo el código correspondiente de la planilla enviada para su presentación en A.T.Y.R., la empresa presentará la referida planilla con el código a A.T.Y.R. dentro del plazo estipulado por dicha oficina.

7.3-	Una vez que realice la gestión correspondiente ante el B.P.S., antes de la fecha máxima admitida, deberá enviar a la Administración la factura con el sello de constancia de haber realizado el trámite en fecha, a los efectos de gestionar el pago de los aportes.

7.4-	También deberá presentar Planilla o fotocopia de liquidación mensual de haberes del personal afectado a la Obra, correspondiente al mes anterior, firmada de conformidad por éstos.

7.5-	Si por atraso en el cumplimiento de los plazos indicados, el BPS aplicase multas y recargos, la parte porcentual del atraso que fuera imputable a la empresa adjudicataria le será descontada del próximo certificado de pago.

7.6-	En la planilla de referencia en el Item 7.1, deberá figurar todo el personal involucrado en los trabajos, en las categorías correspondientes, y la totalidad de los jornales que fueron requeridos para la realización efectiva de los trabajos del mes y toda la información correspondiente a los Aportes Sociales.

8-	PRESENTACION DE DOCUMENTACION

8.1-	El Área Comercial de Pando comunicara al Área Administrativa de Atlántida la empresa adjudicataria de la Compra Directa.

IMPORTANTE: El Área Administrativa de Atlántida se comunicará con la empresa adjudicataria a los efectos de coordinar una reunión previo a comenzar el servicio contratado para la firma del ACTA de Inicio de Actividades.

La empresa al inicio de los trabajos deberá presentar en la Oficina Administrativa de Atlántida la siguiente documentación:

PERSONAL:

- Listado del personal asignado para cumplir los servicios adjudicados en la compra directa, el mismo deberá presentarse en hoja membretada con sello de la empresa y firma del funcionario autorizado.

- C.I. vigente del titular y de los empleados.

- Carne de salud vigente de los empleados.

- Certificado de buena conducta de los empleados.

- MTSS – Planilla de control de trabajo.

- BSE documentación:

Póliza contratada contra accidentes de trabajo - Ley 16.074.

Certificado vigente de cumplimiento Ley 16.074

- BPS – Nómina validada – debe ser enviada mensualmente.

- Recibos de sueldos con firma de los empleados acreditando su pago -  las fotocopias deben ser enviada mensualmente.

LOCOMOCION:

- Licencia de conducir vigente del chofer.

- Libreta de propiedad de vehículo.

- Patente al día, recibo que acredite el pago.

- Póliza de seguro contra todo riesgo de responsabilidad civil y extracontractual, incluye SOA:

- Copia de póliza

- Recibos de pagos vigentes para la acreditación.

- MTOP- Cédula de identificación de Vehículos de carga-camión en donde consta la vigencia de inscripción de la Empresa.

- Libreta de identificación y propiedad de maquinaria cuando corresponda.

EMPRESA:

a) DGI – Formulario 6351, se presentará por única vez al inicio.

b) DGI – Formulario 6361, se presentará por única vez al inicio y en caso de modificación de Rubros.

c) DGI - Certificado Único 6905 vigente.

d) BPS – Certificado Común vigente.

8.2 -	El Área Administrativa comunicará al Área Comercial la conformidad de  la 	documentación presentada habilitando el inicio de los trabajos adjudicados, en 	caso contrario no podrá comenzar sus servicios.

8.3-	La empresa adjudicataria deberá enviar mensualmente la siguiente documentación:

- BPS – Nómina validada

- Recibo pago de BPS

- Recibos de sueldos con firma de los empleados acreditando su pago

8.4 -	IMPORTANTE - La Jefatura Administrativa en el marco de la Ley de 	tercerizaciones Nº 18251, 	realiza los controles a las empresas durante su período 	de vinculación con el Organismo, por tal motivo la empresa adjudicataria deberá 	presentar las documentaciones que se renueven y/o se realicen 	modificaciones (ej.: alta o baja personal, certificados DGI, recibos de 	sueldo, 	etc.), la no presentación de las mismas en tiempo y forma podrá dar lugar a la 	retención de pago de facturas.

9-	DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES – LEY Nº 18251

9.1-		Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

- cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

- respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

- verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social de acuerdo a la Ley N° 14.411.-

- comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores (incluyendo certificado de buena conducta) afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor.

- informar los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

9.2-	La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Pará ello, se reserva el derecho de:

- Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

- Solicitarle que exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

9.3-  Asi mismo, la Administración  contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

9.4-	Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus Servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-

9.5-	SEGURO DE OBRA: El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante. Contra “todo riesgo de obra”, desde la fecha de iniciación hasta la fecha de la recepción provisoria, por un monto mínimo en dólares equivalente al monto total adjudicado, incluyendo IVA y Leyes Sociales. Se utilizará a estos efectos la cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor correspondiente al último día hábil del mes anterior a la fecha de la licitación.

Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del contratista:

a)	pérdida o daños a las obras y materiales

b)	pérdida o daño de equipos

c)	pérdida o daños a la propiedad

d)	lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de la obra.

ANEXO I -  FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA COTIZACION

Localidad, ___ de ______________ de ____.

Sres. 		ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO.

Sección Atlántida

| COMPRA DIRECTA |  |
| --- | --- |

| R.U.T. | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |

| DOMICILIO | NUMERO | TELÉFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |

El que suscribe Sr.__________________, C.I. ______________, representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País,  con exclusión  de todo otro recurso,  comprometiéndose  a efectuar el servicio que a continuación se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

Los precios se establecerán en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

PRECIOS UNITARIOS: __________ (Números) ____________ (Letras).

Impuesto que debe agregarse al precio unitario. De no establecerse, se considerará incluido.

PRECIO TOTAL DEL SERVICIO: ___ (Números) ___ (Letras).

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO PROPUESTO:

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA: 	Será de acuerdo a las especificaciones del contrato

CONDICIONES DE PAGO: 	Será la establecida por el proponente teniendo en cuenta lo indicado en el P.C.P. pudiendo establecer una o varias alternativas.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: 	El plazo de mantenimiento de oferta mínimo, será el indicado en las especificaciones del contrato

FIRMA/S                                                         		    Aclaración de Firma/s

ANEXO II - PLANILLA DE PRECIOS Y DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

| RUBRO | CANTIDAD | MONEDA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | M.I. Unitario | M.I. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conexión de agua | 500 | Pesos |  |  |  |  |
|  |  |  | Sub Total |  |  |  |
|  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Monto Imponible |  |  |  |
|  |  |  | Leyes Sociales (75,4 del M.I.) |  |  |  |

Nota:

Las cantidades indicadas son solo a los efectos de la comparación de ofertas.

O.S.E. podrá adjudicar por un monto equivalente al 100% o a parte del Monto de Comparación de Oferta.

FECHA:							EMPRESA:

ANEXO III -  ESTANDARIZACIÓN DE CONEXIONES

Esquema general de instalación de las conexiones nuevas domiciliarias de ½ pulgada.

1) Instalación del cliente levantada del piso:

2) Instalación del cliente enterrada en el piso:

ANEXO IV -  ESTANDARIZACIÓN DE CONEXIONES

3) - Instalación con nicho subterráneo: