Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Licitación Pública 23.900

Servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de líquidos residuales (PTARs) y sistemas de bombeo de las ciudades de SAN JOSÉ, CIUDAD DEL PLATA , RODRÍGUEZ, ECILDA PAULLIER, LIBERTAD, y lagunas de tratamiento de líquidos residuales ubicadas en pequeños centros poblados del departamento.

Tabla de contenido

Sección I	6

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales	6

1	 Disposiciones Generales	6

1.1 	Ámbito de Aplicación	6

1.2 	Jerarquía de las Normas	6

1.3 	Cómputo de Plazos	6

1.4 	Notificaciones	6

1.5 	Comunicaciones	6

1.6 	Jurisdicción competente	6

2	 Publicación del llamado	6

3	 Aclaraciones de los Pliegos	7

4	 Modificación del Pliego Particular	7

5	 Solicitud de prórroga de apertura de ofertas	7

6	 Reserva de la Administración	7

7	 Normalización de artículos	8

8	 Requisitos Formales de las Ofertas	8

8.1 	Redacción	8

8.2 	Domicilio	8

8.3 	Identificación	8

8.4 	Cumplimiento de requisitos formales	8

9	 Requisitos para la presentación de las ofertas	8

9.1 	Documentos integrantes de la oferta	9

9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta	9

10	 Validez de las ofertas	9

10.1 	Consideraciones generales	9

10.2 	Objeto	10

10.3 	Precio y cotización	10

10.3.1 	Discrepancias	10

10.3.2 	Actualización de precios	11

10.4 	Tributos	12

10.5 	Regímenes de Preferencia	12

10.5.1 Régimen general	12

BIENES	12

SERVICIOS	13

10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo	14

11 	Garantía de mantenimiento de oferta	16

11.1	Ejecución	16

11.2	 Aplicación de multa	17

12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas	17

12.1 	Presentación	17

13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones	18

13.2 	Admisibilidad de las ofertas	19

13.3	 Evaluación	19

13.4	 Mejora de ofertas	19

13.5	 Negociaciones	20

13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente	20

13.7 	Vista de las actuaciones	20

14.1 	Dictado del acto	21

14.2 	Requisitos formales	21

16 	Notificación	21

17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta	22

19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	22

19.1 	Constitución	22

19.2 	Opción de no presentación de la garantía	23

19.3 	Falta de constitución de la garantía	23

19.4 	Ejecución de garantía	23

20 	Control de calidad	23

21 	Cumplimiento personal de las obligaciones	23

22 	Mora	23

23 	Penalidades	23

24 	Importación	24

25 	Recepción	24

26 	Rescisión	24

27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato	25

28 	Pagos	25

ANEXO I	26

Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales	26

ANEXO II	26

Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales	26

ANEXO III	27

Pliego de Condiciones Particulares	27

ANEXO IV	54

Carta Poder	54

ANEXO V	55

Formulario de Oferta	55

ANEXO VI	56

Planilla de Cantidades y Precios	56

ANEXO VII	57

Formularios Art. 9.1 a) I) Sección II	57

Experiencia general del oferente	57

ANEXO VII	58

Formularios Art. 9.1 a) II) Sección II	58

Experiencia particular del oferente	58

ANEXO VII	59

Formularios Art. 9.1 c) I)	59

Antecedentes del personal clave	59

ANEXO VII	60

Formularios Art. 9.1 c) II)	60

Plan de trabajo	60

ANEXO VII	61

Formularios Art. 9.1 c) III)	61

Equipamiento de declaración obligatoria	61

ANEXO VIII	62

Especificaciones técnicas y controles	62

1.	Descripción de Rubros	62

1.1.	RUBRO 1	62

1.2.	RUBRO 2	65

1.3.	RUBRO 3	66

1.4.	RUBRO 4	67

1.5.	RUBRO 5	68

1.6.	RUBRO 6	68

1.7.	RUBRO 7	70

1.8.	RUBRO 8	70

ANEXO IX	85

Declaración igualdad de género	85

ANEXO X	86

ANEXO XI	86

Listado de equipos PTAR San José y PTAR Ciudad del Plata	86

ANEXO XII	86

Inventario pozos de bombeo	86

ANEXO XIII	86

Mapa de ubicaciones	86

ANEXO XIV	86

Inventario equipos	86

ANEXO XV	87

Guía de Operación y Mantenimiento de la PTAR	87

ANEXO XVI	87

Especificaciones de Gestión Ambiental de Operación	87

ANEXO XVII	87

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD	87

Anexo XVIII	89

Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F	89

Anexo XIX	90

Declaración jurada de Seguridad y Salud en el Trabajo	90

# Sección I

# Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y servicios no personales

# 1		Disposiciones Generales

# 1.1 	Ámbito de Aplicación

Las normas contenidas en el presente reglamento constituyen el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (en adelante, Pliego Único) para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales, en los casos de las contrataciones cuyos montos superen el límite establecido en el Artículo 47 del TOCAF, salvo los procedimientos que requieran reglamentación especial.

# 1.2 	Jerarquía de las Normas

El Pliego de Bases y Condiciones Particulares (en adelante, Pliego Particular) sólo podrá modificar las disposiciones del presente Pliego que éste expresamente autorice.

# 1.3 	Cómputo de Plazos

Los términos fijados en el presente reglamento se computarán en días hábiles, y no se computará el día de la notificación, citación o emplazamiento.

# 1.4 	Notificaciones

Toda notificación que realice la Administración se hará en forma personal, telegrama colacionado, fax, correo electrónico, u otro medio hábil de comunicación de acuerdo a los datos proporcionados en el Registro Único de Proveedores del Estado.

# 1.5 	Comunicaciones

Todas las comunicaciones se efectuarán en el domicilio o a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular.

# 1.6 	Jurisdicción competente

Por el sólo hecho de presentarse, se entenderá que el oferente hace expreso reconocimiento y manifiesta su voluntad de someterse a las Leyes y Tribunales de la República Oriental del Uruguay.

# 2		Publicación del llamado

Es obligatoria la publicación de la convocatoria a procedimientos competitivos y el Pliego Particular en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, cumpliendo con la antelación suficiente en casos de corresponder, sin perjuicio de otros medios que la Administración Pública estime conveniente.

En los casos de licitaciones públicas, se deberá dar cumplimiento a la normativa específica en la materia, efectuando asimismo la publicación de la convocatoria en el Diario Oficialfax.

# 3		Aclaraciones de los Pliegos

Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por los adquirentes del Pliego Particular mediante comunicación escrita dentro del plazo que fije el mismo y por los medios que establezca. Vencido dicho término no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas deberán ser específicas y deberán ser evacuadas por la Administración dentro del plazo que establezca el Pliego Particular, comunicando las mismas a todos los interesados a través de su publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales. En los casos que el Pliego Particular hubiera sido adquirido, la evacuación de la consulta se comunicará asimismo en forma personal tanto al eventual oferente que la realice, como a todos aquellos que hayan adquirido dicho recaudo.

# 4		Modificación del Pliego Particular

La Administración podrá, antes que venza el plazo para la presentación de ofertas, modificar el Pliego Particular ya sea por iniciativa propia o en atención a una consulta u observación formulada por un particular. Todos los interesados serán notificados de las modificaciones introducidas, en un plazo no menor a 2 días antes del término límite para la recepción de las ofertas, personalmente al interesado que formuló la observación como a los que hayan adquirido pliegos y comunicado a los demás interesados a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

La Administración tendrá la facultad discrecional de prorrogar la fecha u hora de apertura del procedimiento de contratación, a fin de dar a los posibles oferentes tiempo adicional para la preparación de sus ofertas, debiendo comunicarse en la forma señalada en el párrafo anterior.

# 5		Solicitud de prórroga de apertura de ofertas

Cualquier proveedor podrá solicitar prórroga de la Apertura de Ofertas. La misma se presentará a través de los medios que se indicaren en el Pliego Particular y dentro del plazo que fije el mismo.

La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio, y deberá notificarse personalmente al interesado. En caso de disponerse la prórroga de la Apertura, además deberá comunicarse personalmente a los que hayan adquiridos pliegos y publicarse la nueva fecha para conocimiento de los demás interesados en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 6		Reserva de la Administración

La Administración podrá prorrogar la Apertura, o dejar sin efecto el llamado en cualquier momento.

En los casos de prórroga de la Apertura, la Administración procederá a publicar la nueva fecha en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos; asimismo deberá devolver las garantías de mantenimiento de ofertas y el importe de los Pliegos a solicitud de los interesados que, ante dicha prórroga, desistan de presentar propuestas.

En caso de dejar sin efecto el Llamado, se procederá a publicar inmediatamente lo resuelto en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y en su caso, se comunicará personalmente a quienes hayan adquirido Pliegos. Consecuentemente, la Administración procederá a devolver de oficio el importe de los Pliegos y las garantías depositadas, si correspondiere.

# 7		Normalización de artículos

Cuando un bien o servicio se encuentre normalizado, la referencia a las normas estandarizadas de calidad que apliquen, incluidas en el Pliego Particular, hará obligatorio el cumplimiento de las mismas por parte de los oferentes y su control de calidad se efectuará en la forma prevista en ellas y en dicho Pliego.

# 8		Requisitos Formales de las Ofertas

# 8.1 	Redacción

Las ofertas deberán ser redactadas en forma clara y precisa, en idioma castellano y conforme lo dispuesto por el artículo 63 del TOCAF.

El Pliego Particular podrá autorizar la presentación de folletos, catálogos, etc. en idioma extranjero.

La Administración se reserva el derecho de exigir en cualquier momento su traducción al castellano.

# 8.2 	Domicilio

Las firmas proponentes deberán constituir domicilio a los efectos del procedimiento y actos posteriores al mismo.

Cuando se presenten empresas extranjeras, las firmas que no se encuentren instaladas en el país, podrán actuar por medio de representante, en cuyo caso el mismo deberá estar inscripto en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras, creado por la Ley Nº 16.497 de 15 de junio de 1994 y, en caso de ser adjudicatarias, deberán constituir domicilio en el mismo.

# 8.3 	Identificación

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares que la componen en caso de ser sociedades personales o de sus representantes autorizados, en caso de ser sociedades anónimas.

En los casos de aplicación del presente Pliego Único, las sociedades anónimas deberán agregar la nómina de los integrantes de los directorios.

# 8.4 	Cumplimiento de requisitos formales

Para la valoración del cumplimiento de los requisitos formales se aplicarán los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

# 9		Requisitos para la presentación de las ofertas

El Pliego Particular no podrá imponer al oferente ningún requisito que no esté directamente vinculado a la Consideración del objeto de la contratación y a la evaluación de la oferta, reservándose sólo al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que pudieran corresponder.

El Pliego Particular no podrá exigir documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

# 9.1 	Documentos integrantes de la oferta

La oferta constará de los siguientes documentos:

a.   	Antecedentes del oferente, de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular, tanto respecto de la empresa como del objeto licitado.

b.   	La propuesta en todo lo que corresponda al objeto del procedimiento de contratación, incluyendo la declaración exigida en el punto 10.5.

c.   	Documentos requeridos en el Pliego Particular.

# 9.2 	Requisitos previos a la presentación de la oferta

Cuando corresponda el oferente deberá:

a.   	Depositar la garantía de mantenimiento de oferta cuando la Administración declare la obligatoriedad de la misma de acuerdo a lo establecido por el art. 64 del TOCAF.

b.   	Adquirir el Pliego, cuando el mismo tenga costo.

# 10		Validez de las ofertas

# 10.1 	Consideraciones generales

Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente reglamento y en las condiciones y forma que se establezcan en el Pliego Particular, pudiendo agregar cualquier otra información complementaria, pero sin omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.

A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 149 del TOCAF.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se constataren luego, defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales contenidos en el Pliego respectivo.

Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser consideradas.

Salvo indicación en contrario formulada en la oferta, se entiende que ésta se ajusta a las condiciones contenidas en los Pliegos, y que el proponente queda comprometido a su total cumplimiento, sin perjuicio de la facultad de la Administración de establecer en las bases del llamado exigencias de manifestación expresa por parte de los oferentes, en cuyo caso los mismos deberán cumplir con dicho requisito.

# 10.2 	Objeto

Las ofertas deberán ajustarse razonablemente a la descripción del objeto requerido, teniendo en cuenta la complejidad técnica del mismo. Se considerará que las condiciones técnicas establecidas en los Pliegos tienen un carácter indicativo para la consecución del objeto del llamado.

Si el Pliego Particular lo autoriza, podrán presentarse modificaciones, soluciones alternativas así como variantes, inclusive sin presentarse la propuesta básica.

Se considerará que una oferta es:

a.	Una modificación cuando, manteniendo la identidad del objeto licitado y presentando apartamientos no sustanciales, igualmente permite satisfacer los requerimientos que originaron el llamado.

b.   	Una solución alternativa cuando, tratándose de una opción, permite igualmente satisfacer los requerimientos que originaron el llamado, siempre que no menoscabe los principios imperantes en materia de contratación pública.

c.   	Una variante cuando, la misma presente variedad o diferencia pero manteniendo la identidad del objeto licitado.

# 10.3 	Precio y cotización

El Pliego Particular establecerá las condiciones de compra en plaza, en el exterior o indistintamente, rigiendo las cláusulas INCOTERMS -Cámara de Comercio Internacional (CCI)- aplicables en la versión vigente a la fecha de la convocatoria en lo que corresponda.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular.

Dichos precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna. En el caso en que el Pliego Particular no determine precisamente la cantidad a comprar, los oferentes podrán proponer precios distintos por cantidades diferentes de unidades que se adjudiquen.

El oferente indicará los precios de los bienes y servicios que propone suministrar en las condiciones comerciales establecidas en el Pliego Particular, el que establecerá el o los tipos de moneda en que deberá cotizarse y los instrumentos de pago que pueden utilizarse.

# 10.3.1 	Discrepancias

Si en la oferta hubiera discrepancia entre los precios unitarios y los totales, valdrá lo establecido en los precios unitarios.

Cuando exista diferencia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras.

Todo ello sin perjuicio de la facultad de la Administración de otorgar un plazo máximo de dos días hábiles en los casos en que se producen discrepancias que se deben a errores evidentes o de escasa importancia, la que operará siempre que no se altere la igualdad de los oferentes, conforme lo preceptuado por el artículo 65 inciso 7 del T.O.C.A.F.

# 10.3.2 	Actualización de precios

La obligación de cotizar precio firme sin ajustes, o de fórmulas paramétricas de actualización de precios, será incluida en las cláusulas del Pliego Particular.

A falta de especificación en el Pliego Particular los oferentes que coticen precios reajustables, deberán establecer una fórmula paramétrica que refleje la estructura de costos del producto o del servicio ofrecido, del tipo siguiente:

P1 = P0 (aA1/”A0” + bB1/B0 + … + mM1/M0 + n)

donde:

P0 = monto de la propuesta

P1 = monto actualizado de la propuesta

a, b,...m, n = coeficientes de incidencia de los parámetros.

La suma de dichos coeficientes deberá ser igual a 1.

n = coeficiente que representa el componente de la oferta cuyo precio no está sujeto a ajuste.

A, B,...M = parámetros o índices de los principales componentes de los costos del oferente.

Los parámetros con subíndice 0 toman el valor vigente al último día hábil o mes anterior a la fecha de apertura de la oferta, y los parámetros con subíndice 1 toman, para suministros, el valor vigente al día o mes anterior a la fecha de la entrega total o parcial de los bienes y, para la prestación de servicios, el promedio ponderado del valor del parámetro en el período de facturación.

Cuando la entrega se realice dentro del plazo contractual, el ajuste del precio se calculará a entrega real. Si la referida entrega se realizara fuera de dicho plazo por razones imputables al proveedor o a sus subcontratistas, el ajuste de precio se calculará tomando como fecha de entrega la contractualmente convenida. Sin embargo, si esto implica una erogación mayor para la Administración, se ajustará a entrega real.

Podrá aplicarse la misma fórmula paramétrica para el caso de demora en el pago.

Los valores de todos los parámetros contenidos en la fórmula de ajuste deberán estar documentados por publicaciones oficiales o que merezcan la confianza de la Administración. Dichas publicaciones deberán estar claramente definidas en la oferta y, en caso de ser extranjeras, se incluirá una copia de las mismas.

En el caso de suministros tarifados oficialmente en el País, la Administración no pagará precios o aumentos mayores a los decretados por la autoridad competente, aún cuando la fórmula paramétrica eleve éstos a un valor superior.

Asimismo cuando existan disposiciones conteniendo cláusulas que limiten el traslado de los aumentos a los precios, las mismas serán tenidas en cuenta.

# 10.4 	Tributos

Todos los tributos que legalmente corresponden al proveedor de servicios por el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados.

El oferente, cuando corresponda, desglosará el importe de aquellos tributos en los que la administración sea agente de retención (Impuesto al Valor Agregado, IRNR u otro tributo vigente) del precio global de la oferta. Cuando el oferente no deje constancia expresa al respecto, se considerará dichos tributos incluidos en el monto de la oferta.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.

# 10.5 	Regímenes de Preferencia

# 10.5.1 Régimen general

El margen de preferencia a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecido en el art. 58 del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

i)   Será aplicable en los casos de licitaciones públicas y licitaciones abreviadas así como en los casos de compras por excepción en las que dicha preferencia resulte procedente, cuando el monto supere el establecido para la obligatoriedad del presente Pliego Único. Dicho monto es el estimado por la Administración al aprobar la convocatoria.

ii)  Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular.

No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

# BIENES

El margen de preferencia a los bienes que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales, de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular.

Los oferentes que deseen acogerse al presente beneficio deberán formular una declaración jurada detallando los bienes a proveer que califican como nacionales (Anexo I), debiendo quien resulte adjudicatario, en aplicación del citado beneficio, presentar el certificado de origen respectivo emitido por las Entidades Certificadoras, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la resolución de adjudicación. En ausencia de declaración a los efectos del presente régimen los bienes serán considerados como no nacionales.

En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.

# SERVICIOS

El margen de preferencia a los servicios que califiquen como nacionales será del 8% en el precio respecto de los que no califiquen como nacionales de acuerdo con los criterios de evaluación que se determinan en el Pliego Particular. Cuando el servicio incluya el suministro de bienes, el monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, el oferente deberá declarar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales (Anexo II).

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

Fórmulas de cálculo

Los precios comparativos de los productos y servicios que califiquen como nacionales y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes

PCN = PN - (PN x 0,08) PCNN = PNN

- Servicios que incluyan bienes

PCN = PN - PN x (1 - % BNN) x 0,08

Donde

PCN = precio comparativo del producto nacional con la aplicación de la preferencia a la industria nacional

PCNN = precio comparativo del producto que no califica como nacional

PN = precio del producto nacional puesto en almacenes del comprador

PNN = precio del producto que no califica como nacional puesto en almacenes del comprador

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales (declarado por el oferente)

Cuando  los  demás  criterios de  evaluación, establecidos en el Pliego Particular, tengan asignada una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos que califiquen como nacionales y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

# 10.5.2 	Regímenes especiales incluidos en el Programa de Contratación Pública para el Desarrollo

10.5.2.1 	Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las MIPYME

La promoción a los productos que califican como nacionales frente a los que no califican, establecida en los arts. 59 y 60 lit. A del TOCAF, modificativas y concordantes, tendrá el alcance, naturaleza y procedimientos de cálculo siguientes:

b1) 	Preferencia en el precio

i) Será aplicable cuando intervengan micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante MIPYME) con bienes de su producción así como con servicios prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales. A los efectos de ampararse en el referido subprograma, las empresas deberán estar incluidas en alguna de las categorías previstas en el Dec. No.º 504/007 de 20 de diciembre de 2007 y ajustarse a lo dispuesto en el Dec. Nº 371/010 de 14 de diciembre de 2010.

ii) Será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud. Se considera que existe paridad de calidad o aptitud entre ofertas cuando las mismas cumplan los requisitos técnicos exigidos en el Pliego Particular. No será aplicable en las contrataciones y adquisiciones de bienes o servicios, realizadas por los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado, destinadas a servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia.

iii) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del

8% y para medianas empresas del 4% cuando compitan entre sí o bien cualquiera de las categorías o todas ellas frente a productos o servicios nacionales que no califiquen como MIPYME, y siempre que no existan ofertas de productos o servicios que no califiquen como nacionales.

iv) El margen de preferencia a los productos y servicios que califiquen como nacionales de micro y pequeñas empresas será del 16% y para medianas empresas del 12% en cualquier circunstancia en que participe un producto o servicio que no califique como nacional y su oferta sea válida.

v) El monto sobre el que se aplicará el margen de preferencia a los servicios de micro, pequeñas y medianas empresas que califiquen como nacionales y que incluya el suministro de bienes, no considerará el precio de aquellos bienes que no califiquen como nacionales. A estos efectos, la Administración tendrá en cuenta los porcentajes establecidos en el certificado de participación en el programa de contratación pública para el desarrollo de las MIPYME emitido por la DINAPYME.

vi) En el caso de los bienes, la comparación de precios entre los productos ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen, sean éstos cotizados en plaza o a importar, se efectuará considerando, sea en forma real o ficta, todos los gastos requeridos para colocar los productos en almacenes del comprador y en igualdad de condiciones.

Se considerarán almacenes del comprador a todos los recintos habituales de recepción de mercaderías de acuerdo con las características de éstas, inclusive los obradores.

En esta comparación se deberán incluir todos los tributos que correspondan (aranceles generales, aranceles de acuerdos de integración, etc.), aún aquellos de los cuales la Administración se encuentre exonerada.

No se incluirán en los precios comparativos los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado.

vii) Los precios comparativos de los productos y servicios ofrecidos por empresas que califiquen como MIPYME y los que no califiquen como tales se evaluarán de acuerdo con las fórmulas siguientes, sin perjuicio de la consideración de los demás criterios de evaluación de ofertas:

- Bienes y servicios que no incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - (PM x B)

- Servicios que incluyan bienes, proporcionados por MIPYME

PCM = PM - PM x (1 - % BNN) x B

Donde:

PCM = precio comparativo del producto MIPYME con la aplicación de la preferencia.

PM = precio del producto MIPYME puesto en almacenes del comprador.

%BNN = porcentaje del precio del servicio que representan los bienes que no califican como nacionales de acuerdo con el certificado del art. 5 del Dec. Nº 371/010.

B = preferencia de acuerdo con los numerales iii) y iv) precedentes.

Cuando los demás criterios de evaluación, establecidos en el Pliego, tengan establecida una cuantificación monetaria, la misma se sumará al precio comparativo.

En caso de ausencia de declaración del mencionado porcentaje no será aplicable el presente beneficio.

b2) 	Reserva de mercado para MIPYME

i) Las empresas que cumplan los requisitos previstos en los numerales i) y ii), del precedente b1) podrán presentarse a la contratación o adquisición invocando explícitamente el mecanismo de Reserva de Mercado.

ii) Mediante este mecanismo la empresa deberá ofertar una cantidad igual al 10% del total del quantum previsto por la contratación o adquisición.

iii) La empresa que invoque este mecanismo no podrá presentar, dentro de la misma licitación, otra oferta o propuesta.

iv) Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral siguiente, se deberá adjudicar a la mejor de las ofertas que invoque el mecanismo de Reserva de Mercado, el 10% del quantum total del objeto licitado. La parte restante se asignará a la mejor oferta.

v) Este mecanismo no aplica en los siguientes casos:

a) cuando resulte ganadora una empresa por aplicación del régimen previsto en el precedente b1.

b) cuando la mejor oferta que se ampara en el mecanismo de Reserva de Mercado supera en 16% o más a la mejor de las ofertas que se presentan por el total del monto licitado. Se entiende por mejor de las ofertas la de menor precio o la que obtenga la mejor calificación según corresponda, sin perjuicio de que por aplicación de la Preferencia a la Industria Nacional (PIN) pueda resultar ganadora otra oferta.

c) en aquellas excepciones en que el ordenador del gasto correspondiente considere impracticable o inconveniente la aplicación del mecanismo de Reserva de Mercado, en cuyo caso deberá:

1) Establecer esta excepción en el Pliego Particular, y

2) Fundamentar su decisión en todos los casos, quedando dicha fundamentación a disposición de cualquier interesado a partir de la fecha de publicación del Pliego.

d) cuando se trate de una compra realizada al amparo del literal B y literal C, numerales 1, 3 y siguientes del art. 33 del TOCAF.

vi) No serán de aplicación a las ofertas que se amparen al mecanismo de Reserva de Mercado las demás preferencias en precio previstas en el presente numeral 10.5.1 y 10.5.2.1.

# 11 	Garantía de mantenimiento de oferta

El oferente podrá constituir la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor fijo en moneda nacional o extranjera que se determinará en el Pliego Particular.

El mismo Pliego podrá establecer la obligatoriedad de su constitución. En caso contrario el oferente podrá optar por constituirla o no.

En ningún caso podrán exigirse garantías por ofertas cuyos montos sean inferiores al tope de la licitación abreviada.

El Pliego Particular podrá establecer garantías diferentes o exonerar al oferente de su constitución cuando ello resulte conveniente a la Administración.

# 11.1	Ejecución

La garantía podrá ser ejecutada:

a)  Cuando el oferente desista de su oferta durante su período de mantenimiento.

b)  Cuando el adjudicatario no constituya en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

c)  Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello.

# 11.2	 Aplicación de multa

En el caso en que el oferente opte por no constituir la garantía de mantenimiento de oferta, en las mismas hipótesis del numeral anterior, se aplicará una multa del 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al RUPE.

# 12 	Presentación, Confidencialidad y Apertura de ofertas

# 12.1 	Presentación

La presentación de las ofertas podrá realizarse personalmente contra recibo, o por correo, fax, en línea a través de los sitios web de Compras y Contrataciones Estatales u otros medios remotos de comunicación electrónica según lo disponga el llamado, no siendo de recibo las que llegaren fuera de las condiciones establecidas en el Pliego Particular.

El resguardo de las ofertas, en todos los casos, será responsabilidad de la Administración contratante, asegurando su confidencialidad e inviolabilidad hasta el momento de la apertura.

12.2	Confidencialidad

El oferente podrá declarar con carácter confidencial, especificándolo debidamente, la siguiente información:

*	la relativa a sus clientes;

*	la que puede ser objeto de propiedad intelectual;

*	la que refiera al patrimonio del oferente;

*	la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor;

*	la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad;

*	y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular.

La información declarada en tal carácter deberá presentarse en forma separada del resto de la oferta, en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”.

El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).

No se considerarán confidenciales los precios, las descripciones de bienes y servicios ofertados, ni las condiciones generales de la oferta.

12.3	 Apertura

La apertura de las ofertas se hará en forma pública en el lugar, día y hora fijados en las publicaciones, en presencia de los funcionarios que designe al efecto la Administración Pública licitante y de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. En caso de apertura electrónica, ésta se efectuará en forma automática y el acta se remitirá a la dirección electrónica de los oferentes.

En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su invalidación posterior y se controlará si se ha constituido la garantía, cuando ello correspondiera.

La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo a su rechazo si se constataren luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos sustanciales contenidos en el respectivo Pliego.

Se considerarán apartamientos sustanciales aquellos que no pueden subsanarse sin alterar materialmente la igualdad de los oferentes.

Los oferentes podrán requerir a la Administración que le facilite copia o archivo electrónico de las ofertas presentadas para su análisis. El costo será de cargo del solicitante.

Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo no obstante, los oferentes o sus representantes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen.

Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada que será firmada por los funcionarios actuantes y los oferentes que hubieren consignado constancias en la misma, así como por los demás oferentes que lo deseen hacer.

13 	Defectos, carencias o errores en las ofertas

La Administración podrá otorgar a los proponentes un plazo máximo de dos días para salvar los defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia; este plazo podrá ampliarse para proveedores del exterior y en ese caso se aplicará a todos los oferentes.

El plazo antes mencionado no se otorgará cuando a juicio de la Administración se altere materialmente la igualdad de los oferentes, o cuando se presuma la existencia de alguna maniobra destinada a obtener una ventaja indebida.

# 13.1 	Comisión Asesora de Adjudicaciones

Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas.

A los efectos de producir su informe la Comisión Asesora de Adjudicaciones podrá:

1.	Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni permitir que se modifique el contenido de la oferta.

2.	Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad.

Finalmente la Comisión Asesora de Adjudicaciones emitirá su informe que deberá contener los fundamentos que respalden su juicio de admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma.

El pronunciamiento deberá recaer sobre cada ítem, salvo que en el Pliego Particular se establezca un criterio diferente.

El dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones no genera ningún derecho a favor de los oferentes.

# 13.2 	Admisibilidad de las ofertas

La Administración actuante efectuará el análisis de admisibilidad de las propuestas, lo que implica determinar si las ofertas presentadas cumplen con la normativa vigente en la materia, lo que comprende, entre otras, las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado vigentes, así como las contenidas en el Pliego Único aplicable y en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan en el procedimiento de que se trate.

# 13.3	 Evaluación

En el Pliego de Condiciones Particulares se deberán establecer los criterios de evaluación, conforme a uno de los siguientes sistemas:

- Determinación del o los principales factores (cuantitativos y/o cualitativo) que se tendrán en cuenta para evaluar las ofertas, así como la ponderación de cada uno a efectos de determinar la calificación asignada a cada oferta, en su caso (Arts. 48 Lit. C y 65 final del T.O.C.A.F.).

b) 	Utilización del factor precio en forma exclusiva, u otro elemento cuantitativo, el que será aplicado únicamente respecto de quienes cumplan con los requisitos mínimos previstos en las bases del llamado (Art. 68 inciso 3º del T.O.C.A.F.).

# 13.4	 Mejora de ofertas

Si en la comparación efectuada se encuentran dos o más ofertas que reciban calificación similar o que tengan precio similar, según sea el criterio de evaluación aplicado, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, o el ordenador, en su caso, podrá invitar a los oferentes respectivos a mejorar sus ofertas, otorgándoles un plazo no menor a dos días para presentarlas.

Se considerarán ofertas con calificación similar aquellas que no difieran en más de un 5% (cinco por ciento) de la mejor calificada conforme a los criterios cuantificados definidos en los Pliegos de Condiciones.

Se considerarán ofertas con precio similar a aquellas que no difieran en más del 5% (cinco por ciento) del precio de la menor.

En caso de que, como resultado de la mejora de ofertas, dos ofertas o más resultaran iguales en valor, se podrá promover una puja a la baja de precios entre ellas, dividir la adjudicación entre dos o más oferentes o efectuar un sorteo.

# 13.5	 Negociaciones

El Pliego Particular podrá establecer que en caso de existir ofertas similares en los términos definidos por el art. 66 del TOCAF, se podrán entablar negociaciones con los respectivos oferentes, a fin de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o de precio.

Se considerará similares las ofertas cuando su calificación es similar o su precio es similar, según los criterios de evaluación previstos en las bases del llamado.

# 13.6 	Precio Manifiestamente Inconveniente

Si los precios de la o las ofertas recibidas son considerados manifiestamente inconvenientes, el ordenador o en su caso la Comisión Asesora de Adjudicaciones debidamente autorizada por este, podrá solicitar directamente mejoras en sus condiciones técnicas, de precio, plazo o calidad.

# 13.7 	Vista de las actuaciones

En todo procedimiento competitivo de contratación cuyo valor supere el cuádruple del monto máximo para la licitación abreviada correspondiente al organismo, una vez obtenido el pronunciamiento de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y antes de la adjudicación o rechazo de las ofertas por apartamiento de las normas o condiciones preestablecidas, la Administración deberá dar vista del expediente a los oferentes, excepto de aquella información de carácter confidencial contenida en las ofertas respecto de la cual se haya dado cumplimiento a la normativa vigente en la materia para ser considerada como tal (Ley Nº 18.381 y Arts. 28 a 32 del Decreto Nº 232/010) debiendo haber sido presentadas en ese carácter (Art. 10 Ley Nº 18.381).

A tales efectos, se pondrá el expediente de manifiesto por el término de cinco días, notificándose a los interesados dentro de las veinticuatro horas de dispuesto el trámite aludido.

Los oferentes podrán formular por escrito, dentro del plazo establecido en el inciso precedente, las consideraciones que les merezca el proceso cumplido hasta el momento y el dictamen o informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. No será necesario esperar el transcurso de este plazo si los interesados expresaran que no tienen consideraciones que formular.

Los escritos o impugnaciones que se formulen en esta etapa por los interesados serán considerados por la Administración como una petición, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 30 y 318 de la Constitución de la República a tener en cuenta al momento de dictar la resolución de adjudicación, y respecto de cuya petición debe existir informe fundado.

El interesado remitirá copia del escrito o impugnación presentada al Tribunal de Cuentas, disponiendo de un plazo de cuarenta y ocho horas a tales efectos.

14 	Adjudicación

# 14.1 	Dictado del acto

Recibido el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y cumplida la vista, en su caso, el ordenador competente dispondrá del plazo tentativo establecido en los procedimientos de contratación del organismo dentro del cual deberá adjudicar, declarar desierto o rechazar todas las ofertas, lo que deberá publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, así como solicitar ampliación de información o seguir otros cursos de acción por razones de buena administración.

El ordenador efectuará la adjudicación a la oferta más conveniente a los intereses de la Administración Pública y las necesidades del servicio, apreciando el dictamen de la Comisión Asesora de Adjudicaciones. En caso de apartarse del mismo, deberá dejarse expresa constancia de los fundamentos por los cuales se adopta resolución divergente.

# 14.2 	Requisitos formales

Una vez dictado el acto de adjudicación y previo a su notificación se le solicitará al adjudicatario, en el plazo en que la administración disponga, la presentación de todos los requisitos formales que corresponda para acreditar que se encuentra en condiciones de contratar con el Estado.

En ningún caso se podrá solicitar aquella documentación a la que se pueda acceder a través del RUPE o cualquier sistema de información de libre acceso.

15 	Aumento o disminución de contrato

La Administración se reserva el derecho de aumentar o disminuir unilateralmente las prestaciones objeto de la contratación hasta un máximo de 20% y 10%, respectivamente, respetando las condiciones y modalidades originales.

También podrán aumentarse o disminuirse en mayores proporciones a las indicadas, previo consentimiento del adjudicatario, respetando las condiciones que rigen la contratación.

En ningún caso los aumentos podrán exceder el 100% del objeto del contrato.

Los porcentajes referidos precedentemente se aplican sobre cada una de las prestaciones objeto del contrato.

Las resoluciones de ampliación de contrato deberán publicarse en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales.

# 16 	Notificación

El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de ofertas será notificado a todos los oferentes.

# 17 	Devolución de las garantías de mantenimiento de oferta

Cuando se hayan rechazado todas las ofertas, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas.

Adjudicada una propuesta y perfeccionado el contrato en los términos del art. 69 del TOCAF, se procederá a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta constituidas a los restantes oferentes.

Al adjudicatario se le devolverá su garantía de mantenimiento de oferta una vez que se haya perfeccionado el contrato y se hubiere constituido la garantía de fiel cumplimiento del contrato, de corresponder su constitución.

18 	Perfeccionamiento del contrato

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto que disponga su adjudicación dictado por el ordenador competente, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República.

La administración podrá establecer en los Pliegos Particulares o en la resolución de adjudicación, la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten para el perfeccionamiento del contrato.

# 19 	Garantía de fiel cumplimiento del contrato

# 19.1 	Constitución

Cuando el monto total adjudicado supere el 40% del tope de la licitación abreviada establecida en el art. 33 del TOCAF, el adjudicatario constituirá una garantía equivalente al 5% del monto de la adjudicación. Esta garantía se podrá acrecer con una retención de los sucesivos pagos, lo que deberá estar establecido en el Pliego Particular.

El adjudicatario constituirá la garantía mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza.

La Administración podrá establecer en el Pliego Particular, garantías o montos diferentes a lo expresado precedentemente, determinar que sean obligatorias cuando la contratación lo justifique o exonerar de la presentación cuando ello le resulte conveniente.

A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que éste es sustancialmente superior a su valor de mercado.

Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay del día anterior al de la constitución de la garantía.

# 19.2 	Opción de no presentación de la garantía

El Pliego Particular podrá establecer el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía. En caso de hacer uso de este derecho, el incumplimiento del contrato se sancionará con una multa equivalente al 10% (diez por ciento) de la adjudicación.

# 19.3 	Falta de constitución de la garantía

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma, en los casos que sea exigible, hará caducar los derechos del adjudicatario, pudiendo la Administración hacer uso de la facultad establecida en el inciso final del art. 70 del TOCAF.

# 19.4 	Ejecución de garantía

La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser ejecutada en caso que el adjudicatario no de cumplimiento a las obligaciones contractuales.

# 20 	Control de calidad

La Administración Pública podrá efectuar, directamente o a través de organismos de normalización y certificación, controles de calidad de los productos ofertados o contratados.

En los casos en que la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado desarrolle normas de calidad de productos y servicios, las mismas deberán ser consideradas.

# 21 	Cumplimiento personal de las obligaciones

El proveedor de servicios deberá cumplir por sí las obligaciones asumidas. Sólo podrá verificarse la cesión del contrato a solicitud fundada del proveedor de servicios y con el consentimiento por escrito del organismo contratante, previa demostración de que el cesionario brinda las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el RUPE.

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos para contratar con el mismo.

También se requerirá la autorización del organismo contratante para subcontratar total o parcialmente.

# 22 	Mora

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

# 23 	Penalidades

Las penalidades por mora podrán ser:

A) 	un porcentaje del monto total del contrato, o de la cuota parte correspondiente, por el incumplimiento.

B) 	un porcentaje de dicho monto o cuota parte, proporcional al período de incumplimiento.

El Pliego Particular determinará dichos porcentajes y su límite máximo.

C) 	suma fija.

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder.

En caso que la Administración establezca en el Pliego Particular el derecho de los adjudicatarios a optar por no presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se incumpliera el contrato, el acto administrativo que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración y la comunicación del hecho al RUPE.

# 24 	Importación

En caso de bienes a ser importados por la Administración, se establecerá en el Pliego Particular las condiciones y requisitos a cumplir por los oferentes y adjudicatarios.

# 25 	Recepción

El adjudicatario deberá efectuar la entrega de bienes o la prestación de servicios en las condiciones y plazos previstos en la contratación.

La Administración efectuará los controles de calidad que sean pertinentes. En caso de que algún elemento no cumpla con lo solicitado, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que fije el Pliego Particular deberá sustituirlo por el adecuado, no dándose trámite a la recepción hasta que no haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el proveedor no hubiese hecho la sustitución, ni justificado a satisfacción de la Administración la demora originada, se podrá ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato o si el adjudicatario hubiera optado por no presentar garantía, conforme lo dispuesto en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, aplicar la multa prevista en el citado artículo, comunicándose al RUPE.

# 26 	Rescisión

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento grave del adjudicatario, debiendo notificarlo de ello.

No obstante, la misma se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las causales previstas en la ley.

La rescisión por incumplimiento del proveedor de servicios, aparejará su responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de la multa dispuesta en el art. 64 inciso 4º del TOCAF, en caso en que el oferente hubiera optado por no presentar garantía, sin perjuicio del pago de las demás multas que corresponda, efectuándose la comunicación al RUPE.

En caso de rescisión del contrato antes de iniciarse su ejecución material, el ordenador podrá efectuar la adjudicación al siguiente mejor oferente de ese procedimiento de compra, previa aceptación de éste. En caso de no aceptación se podrá continuar con el orden de prelación resultante de la evaluación de las ofertas.

# 27 	Devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta de oficio por la Administración, una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.

# 28 	Pagos

El Pliego Particular establecerá las condiciones y formas de pago. En todos los pagos la Administración podrá deducir del monto a pagar, la suma correspondiente a cualquier deuda que el proveedor de servicios mantenga con el organismo contratante, relativa al contrato.

# ANEXO I

# Modelo de Declaración para BIENES que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que los bienes integrantes de la oferta que se detallan a continuación califican como nacionales de acuerdo a la normativa vigente.

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO II

# Modelo de Declaración para SERVICIOS (CON Suministro de bienes) que califican como nacionales

El que suscribe (NOMBRE DE QUIEN FIRME Y TENGA PODERES SUFICIENTES PARA REPRESENTAR A LA EMPRESA OFERENTE) en representación de (NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE) declara que su oferta califica como nacional de acuerdo a lo dispuesto en el art. 8 del Decreto Nº 13/009.

Declara, asimismo, que el/los servicio/s que ofrece incluye/n el suministro de bienes y los que NO CALIFICAN COMO NACIONALES representan el XX % del precio ofrecido (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso).

Por lo tanto, solicita la aplicación del beneficio que consagra el Art. 58 del TOCAF.

____________________

Firma autorizada

# ANEXO III

# Pliego de Condiciones Particulares

| 1.5 | Comunicaciones Se agrega: Comunicaciones a O.S.E. Las comunicaciones a O.S.E. se realizarán a la Oficina de Licitaciones de O.S.E. Personalmente en San Martín 3235 - Montevideo- Uruguay Correo electrónico licitacionesobras@ose.com.uy Comunicaciones de O.S.E. Las comunicaciones que realice O.S.E. las efectuará a través del correo electrónico que figure en el RUPE. |
| --- | --- |
| 1.6 | Jurisdicción competente Se agrega: Competencia judicial Para todos los efectos judiciales o extrajudiciales que tengan relación con el presente pliego, el proceso licitatorio que el mismo forma parte, así como la relación contractual que se perfeccionará en la forma establecida en el Artículo 69 del TOCAF, se establece que cualquier trámite o proceso judicial que se inicie se someterá a los Tribunales de Justicia Ordinaria del Departamento de Montevideo que por turno y materia corresponda. La presentación de una oferta implicará indefectiblemente la aceptación de la presente prórroga de competencia, así como todas las condiciones establecidas en este Pliego. |
| 3 | Aclaraciones de los Pliegos Se agrega: Las solicitudes de aclaración podrán ser formuladas por escrito con una antelación mínima de hasta 7 (siete) días hábiles de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Este plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud. Vencido el mismo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios. La solicitud estará dirigida a la Oficina de Licitaciones por los siguientes medios: Personalmente en la Oficina de Licitaciones: San Martín 3235, Montevideo, Uruguay Correo electrónico: licitacionesobras@ose.com.uy Las respuestas a las consultas efectuadas serán publicadas en la pagina de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en un plazo de hasta 48 (cuarenta y ocho) horas previas al acto de apertura, |
| 5 | Solicitud de prórroga de apertura de ofertas Se agrega: La solicitud de prórroga de apertura de ofertas podrá presentarla cualquier interesado, debiendo hacerlo por escrito, dirigida a la Oficina de Licitaciones de O.S.E., con una antelación mínima de hasta 5 (cinco) días hábiles de la fecha fijada para ese acto. Los medios para solicitarla son los que se indican: Oficina de Licitaciones de O.S.E. Av. San Martín 3235, CP 11.700, Montevideo, Uruguay Correo electrónico licitacionesobras@ose.com.uy |
| 9 | Requisitos para la presentación de las ofertas Se agrega El Oferente será quien formaliza la oferta, contrata y se obliga con la Administración, ya sea que actúe por sí mismo, o a través de representante. |
| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Experiencia general del oferente: El oferente deberá acreditar: Se deberá acreditar que en alguno de los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, ejecutó servicios iguales o similares al ofertado por un monto igual o superior a U$S 500.000 (dolares estadounidenses quinientos mil) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de esta licitación se define servicio similar al licitado a la Operación y Mantenimiento de al menos una planta de tratamiento de efluentes domésticos o industriales, con tratamiento de lodos activados, con caudales iguales o superiores a los 100 m3/h, con funcionamiento continuo durante las 24 horas del día. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia particular del oferente Haber provisto en los últimos 2 (dos) años en carácter de proveedor principal o subcontratista el servicio de “Operación y mantenimiento” de plantas de tratamiento o pre-tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de una capacidad mayor o igual a 100 m3/h, en forma continua durante 24 hs. Para acreditar esta experiencia no serán válidas la suma de experiencias en plantas de tratamiento o pre-tratamiento de caudal menor al requerido. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia particular del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII) |
| 9.1 b) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Se deberá presentar: La Oferta redactada conforme establece el Anexo V y declaraciones de MYPYMES y bienes de calificación nacional (se correspondiese). La Planilla de Cantidades y Precios confeccionada según Planilla inserta en el Anexo VI y con las condiciones de cotización establecidas en el Art. 10.3 Precio y cotización. Poder con facultades suficientes al firmante de la Oferta. No se requerirá la presentación de la misma si facultades similares a las otorgadas en esta, resultan de otros poderes registrados en el Registro de Proveedores del Estado (RUPE). O.S.E. se reserva el derecho de solicitar cualquier información adicional que entienda necesaria para el estudio de las ofertas. |
| c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Personal clave a desempeñarse en la ejecución del servicio Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulico ambiental, o sanitario, con constancia emitida por esa Facultad. El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en la ejecución del servicio: CV del Representante Técnico, quien será un profesional Ingeniero Industrial y/o Ingeniero civil perfil Hidráulico Ambiental o Sanitario, con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, con una experiencia mayor o igual a 2 (dos) años a la fecha de apertura de la licitación, en “Operación y mantenimiento” de plantas de tratamiento o pre-tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de una capacidad mayor o igual a 100 m3/h, en forma continua durante 24 hs. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Responsable Ambiental (RA), la empresa deberá contar con un Responsable Ambiental, el cual deberá ser un técnico inscripto en DINACEA como profesional competente según lo establecido en el artículo 26 del Decreto 253/79 y modificativos, con experiencia mínima general en actividades vinculadas a la profesión como mínimo de 2 años. El (RA) podrá ser la misma persona que el Ingeniero Representante Técnico y/o Encargado de operación y mantenimiento de Planta siempre que cumpla con el requisito establecido. Este técnico tendrá, además de todas las responsabilidades que devienen de la legislación vigente, el deber de generar los informes y documentación a presentar en DINACEA, Intendencia local y otros organismos pertinentes, en tiempo y forma; o aquellos que surjan del control y seguimiento de parte de la autoridad ambiental. En particular, deberá elaborar y presentar a JTDSJ los Informes Ambientales de Operación, a los efectos de corroborar la información y gestionar la entrega definitiva de los Informes ante DINACEA. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento de Planta, quien será un profesional Ingeniero Industrial y/o Ingeniero civil perfil Hidráulico Ambiental o Sanitario y/o Ingeniero Químico, con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, que acredite currículo similar a la expedida por la UDELAR, para el perfil Hidráulico Ambiental, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años a la fecha de apertura de la licitación, en “Operación y mantenimiento” de plantas de tratamiento o pre-tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de una capacidad mayor o igual a 100 m3/h, en forma continua durante 24 hs. El desempeño del puesto implica el cumplimiento de una carga horaria semanal presencial en Planta (PTAR San José) obligatoria de 12 (doce) horas. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. El profesional propuesto para el puesto de Representante técnico y de Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento de Plantas puede coincidir. CV del Encargado de Planta, quien será un técnico en instalaciones sanitarias y/o construcción, con título expedido o revalidado por CETP UTU y/o de otras instituciones de educación habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura para expedir ese título, manejo de herramientas informáticas de procesador de textos y planilla electrónica, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años en el área de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento o de producción industrial (no se exigen mínimos) y considerando que para el desempeño del puesto deberá radicarse en la zona de ubicación de la Planta principal objeto de esta contratación (PTAR San José). Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Técnico de Procesos biológicos, quien deberá contar con Bachillerato Técnico Completo de CETP, orientación Química y/o Biología, Tecnólogo Químico, o equivalente, y/o Ing. Químico, con la salvedad de que el Título Profesional sea expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, deberá contar con manejo de herramientas informáticas de procesador de textos y planilla electrónica, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años en el área de control y/o análisis de procesos biológicos o químicos, de plantas de tratamientos o de producción industrial (no se exigen mínimos) y considerando que para el desempeño del puesto deberá radicarse en la zona de ubicación de la Planta principal objeto de esta contratación (PTAR San José). Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Encargado de Mantenimiento, quien deberá contar con Bachillerato Técnico Completo de CEPT, orientación Electrotecnia y Electrónica o Metal-Mecánica y/o Ing. Industrial/Mecánico, con la salvedad de que el título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, deberá contar con manejo de herramientas informáticas de procesador de textos y planilla electrónica, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años en Mantenimiento y/o reparación de equipos electromecánicos. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. Plan de trabajo Plan de Trabajo que incluya i) breve descripción del Plan de Operación propuesto, incluyendo la descripción de los procesos involucrados para la PTAR San José, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y Mantenimiento del Anexo XV y las Especificaciones de Gestión Ambiental de Operación del Anexo XVI, ii) Breve descripción del Plan de Mantenimiento preventivo propuesto para la mencionada Planta, abarcativo de todos los elementos que la componen dentro del predio destinado a ese fin, construcciones, caminería, descarga, equipamiento, instalaciones, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y Mantenimiento del Anexo XV, así como el mantenimiento de la infraestructura edilicia y de predios (lo cual incluye alambrados y portones) y iii) breve descripción del uso previsto del sistema informatico disponible (Sistema de Gestión de Activos, software desarrollado por OSE) para realizar el seguimiento de la Operación y Mantenimiento licitado, abarcativo de inventario y su mantenimiento, reporte e indicadores de gestión de Operación y Mantenimiento y de cumplimiento de parámetros asociados al cumplimiento de la normativa de aplicación para el tipo de instalación y procesos de que se trata, hardware de soporte y requerimientos de comunicación. iv) Una descripción del plan de operación y mantenimiento propuesto para los sistemas de bombeo y PTARs menores (ver definición en Art.10.2) y lagunas incluidas en la presente licitación. Este plan deberá contener alto grado de detalle en lo referente a los trabajos necesarios para la correcta operación y mantenimiento de todos los sistemas de bombeo, PTARs de Ciudad del Plata, Rodríguez, Ecilda Paullier, Libertad, y las lagunas de tratamiento. Estos trabajos podrán incluir tareas tales como: limpieza de rejas y desarenadores, retiro de flotantes, mantenimiento general de predios, desobstrucción de tuberías, batimetrías, aplicación de microorganismos de acción dirigida (biorremediación), extracción mecánica de lodos, deshidratado y caracterización de lodos, transporte y gestión de los residuos sólidos generados, etc. v) Una breve descripción del plan de Desafectación de las lagunas de Punta de Valdez I. Este plan debe incluirá la realización del relleno y nivelación de las lagunas y el predio en general, canalización de pluviales, revestimiento con suelo pasto, gestión de residuos generados, entre otros, permitiendo la restauración del terreno, suelos y drenaje natural. vi) Breve descripción de un Plan de Gestión ambiental de Operación (PGAO) y Plan de Gestión de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones de Gestión Ambiental de Operación del Anexo XVI. Equipamiento de declaración obligatoria Equipamiento de declaración obligatoria para realizar el servicio, ajustado al Plan de trabajo propuesto, mínimamente integrado por: Vehículo/s a asignar en forma permanente a este contrato, identificando marca, modelo, año (en ningún caso será superior a 5 (cinco) años de antigüedad de la fecha de apertura de la licitación). Listado de maquinaria y herramientas del oferente que asignará a este contrato. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario de Equipamiento de declaración obligatoria (Anexo VII) Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, correspondientes a los últimos 3 (tres) ejercicios económicos, acompañados de informe de contador público firmado (alcance mínimo revisión limitada), del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación. |
| 9.2 | Requisitos previos a la presentación de la oferta Se agrega: Para presentar la propuesta los oferentes deberán: Estar registrados en el RUPE (Registro Único de Proveedores del Estado, Decreto del Poder Ejecutivo No. 155/13), siendo los estados admitidos del trámite de registro los siguientes: “EN INGRESO” o “ACTIVO”. Tener vigente el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades. Realizar una visita obligatoria a las PTARs de San José, Rodríguez, Ciudad del Plata, Ecilda Paullier, Libertad, las lagunas a desafectar en Puntas de Valdez, y todos los sistemas de bombeo incluidos en la presente licitación. Esta visita será coordinada por la Administración dentro del plazo establecido para la realización de consultas. La fecha y hora de la misma se publicará en las bases del llamado en el sitio web de ARCE. Personal de la Administración acompañará a los oferentes durante la referida inspección. La Administración otorgará el comprobante de la asistencia a la visita, cuya copia deberá ser presentada en la oferta. |
| 10.1 | Consideraciones Generales Se agrega: Se fija el plazo de mantenimiento de oferta en 180 días calendario a partir de la apertura de la Licitación. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas hasta que se inicie la ejecución del contrato. En caso que el oferente no tenga interés en mantener su oferta por un plazo superior al fijado, deberá presentar nota manifestando el retiro de la oferta, siempre que la misma sea recibida con anterioridad a la notificación de la adjudicación. |
| 10.2 | Objeto El objeto de la licitación es la contratación del servicio de Operación y Mantenimiento integral, durante el período del contrato, de las PTARs de las ciudades de SAN JOSÉ, RODRÍGUEZ, ECILDA PAULLIER , LIBERTAD, CIUDAD DEL PLATA, los sistemas de bombeo de dichas localidades, y 9 sistemas de lagunas de tratamiento de aguas residuales (actualmente a cargo de OSE) ubicados en pequeños centros poblados, entre los cuales se incluye a la laguna MEVIR I de Puntas de Valdez para su desafectación. A los efectos del presente Pliego y Memoria, las PTARs de Rodríguez, Ecilda Paullier, Libertad y Ciudad del Plata serán consideradas PTARs “menores”. Asimismo, salvo por los pozos “A0” y “A1” de San José, el resto de los pozos de bombeo (incluidos en el presente pliego) serán considerados “menores”. El servicio a contratar comprende a: SAN JOSE Planta de tratamiento de Aguas Residuales PTAR de SAN JOSÉ DE MAYO ubicada sobre Ruta 11 entre Raigón y San José de Mayo. Estación de bombeo principal denominada Pozo “A0” rejas mecánicas, ubicado junto a la antigua PTAR, el mantenimiento integral y operación de la reja y desarenadores previos. Estación de bombeo SECUNDARIA denominada Pozo “A1” rejas mecánicas, ubicado en Calle José Artigas casi Ruta 3, el mantenimiento y operación de la reja y desarenadores previos. Tubería de impulsión (presión y gravedad) que va desde el pozo “A1” hasta el pozo “A0” (válvulas de aire, descargas y dispositivo anti-ariete) Tubería de impulsión que va desde el pozo “A0” hasta la PTAR (válvulas de aire, descargas y dispositivo anti-ariete). Tubería desde el aliviadero del pozo “A0” hasta el Río San José por calle cont. Manuel D. Rodríguez (Cicerón Marín). 8 (ocho) pozos de bombeo zonales o menores ubicados en SAN JOSÉ (según rubrado). Infraestructura de descarga (emisario) del efluente de la PTAR en el río San José y su respectivo camino de acceso. Colector de 350 mm, 1.100 m de longitud de Manuel De Rodríguez desde calle Della Hanty hasta Lavalleja y por Av. Coronel Cicerón Marín desde Lavalleja hasta el Pozo “A0” (mantenimiento y reparación en caso que se requiera para su correcto funcionamiento y escurrimiento). Alivios de los pozos A0 (de 500 mm de diámetro) y A1 (mantenimiento y reparación, en caso que se requiera). 2-RODRIGUEZ Planta de tratamiento de Aguas Residuales de RODRÍGUEZ ubicada sobre Ruta 45, al norte de la localidad. 1 (un) pozo de bombeo zonales o menores ubicados en la ciudad de RODRÍGUEZ. 3-ECILDA PAULLIER Planta de tratamiento de Aguas Residuales de ECILDA PAULLIER, ubicada por Camino Cabaña Paullier, a unos 2 km del centro de la localidad. 3 (tres) pozos de bombeo zonales o menores ubicados en la ciudad de ECILDA PAULLIER. 4- LIBERTAD Planta de tratamiento de Aguas Residuales de LIBERTAD, ubicada por calle Nacional, al norte de la ciudad. 4 (cuatro) pozos de bombeo zonales o menores ubicados en la ciudad de LIBERTAD CIUDAD DEL PLATA - Planta de tratamiento de Aguas Residuales de CIUDAD DEL PLATA - Pozo de bombeo San Fernando LAGUNAS Lagunas de tratamiento de Aguas Residuales ubicadas en pequeños centros poblados en el departamento de SAN JOSE actualmente gestionados por OSE y se detallan en el Anexo X, además de las plantas, pozos y demás infraestructuras citadas anteriormente (numerales 1 a 5). La presentación de la propuesta implica, por parte del oferente, el conocimiento de todos los factores que influirán en la prestación del servicio. Asimismo implica el conocimiento total de los requisitos para el cumplimiento de lo previsto en la presente contratación, y la renuncia previa a cualquier reclamo basado en el desconocimiento de los mismos. Plazo de prestación del servicio es el establecido en el Art. 25 del presente Pliego. Forma de pago es la establecida en el Art. 28 del presente Pliego. |
| 10.3 | Precio y cotización Precio de la oferta El precio de la oferta será por “precio global”, con excepción de los denominados “Rubros Unitarios” en la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI), que se cotizarán por “precio unitario” y se pagarán en base a certificación mensual por trabajo y/o suministro ejecutado. Los conceptos de “precio global” y “precio unitario” se definen de manera análoga a los establecidos en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública (Decreto N° 257/015), a saber: Precio Global: El precio global de la oferta es el monto cotizado para la ejecución de la totalidad de los servicios, sin perjuicio del detalle de rubros, su designación, unidad de medida, cantidad y precio unitario. El precio global de la oferta, compromete al oferente y será utilizado en el proceso de evaluación y comparación de ofertas. El proponente deberá tener en cuenta que por la cantidad establecida en la propuesta, se compromete a ejecutar la totalidad de los trabajos indicados en las memorias ejecutivas, de acuerdo a las reglas del arte del buen hacer, aunque hubiera omitido algún rubro o parte del servicio en su presupuesto detallado, sin que le sirva de excusa o derecho el alegar cálculos erróneos u omisiones en la presentación de su propuesta. La omisión de la cotización de precio de algunos de los rubros necesarios para la realización de los servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 9.2, supondrá el no pago de dichos rubros por la Administración y, en la comparación de las propuestas o ejecución del contrato, su precio se entenderá prorrateado entre los demás rubros de la obra. Precio Unitario: La cotización se realizará en base a un listado de rubros sobre el cual deberá presentarse la propuesta, con cantidades estimadas para la comparación de ofertas, quedando a criterio de la Administración la distribución de las cantidades de acuerdo a sus necesidades hasta el monto total del contrato En todos los casos: El oferente respetará el rubrado indicado en Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). No se admitirá la inclusión de nuevos rubros. Para el caso que el oferente hubiera omitido cotizar parte del servicio licitado en su presupuesto detallado, O.S.E. entenderá que se encuentra prorrateado entre los rubros cotizados. Los precios ofertados no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna, y deberán comprender todos los gastos necesarios para el correcto cumplimiento del servicio descrito en el Art. 10.2 del presente Pliego, e incluir todos los tributos y obligaciones que sean de aplicación. El oferente es el único responsable del precio ofertado, no existiendo posibilidad de reclamo si al momento de prestar el servicio, este supera el monto de la oferta. A efectos de formular el precio de la oferta el oferente deberá completar la Planilla de Cantidades y Precios del Anexo VI. Precio de comparación: El precio total de comparación de ofertas, resulta de la suma del precio cotizado por los rubros globales más impuestos, más el precio cotizado de los rubros unitarios más impuestos, por las cantidades incluidas en la Planilla de Cantidades y Precios el Anexo VI, exclusivamente a los fines de la comparación de precios. Moneda de la oferta, de comparación y de pago La moneda de cotización, de comparación y de pago, será pesos uruguayos, no siendo de recibo otras. |
| 10.3.2 | Actualización de precios Se agrega: Únicamente serán objeto de ajuste de precios las ofertas formuladas en moneda nacional.. La fórmula de ajuste que regirá el cálculo de las variaciones de precio de las ofertas formuladas en moneda nacional es la siguiente: P = Po x(a x I/Io + b x IPC/IPCo + c x D/Do) siendo: Parámetro Definición P Precio actualizado de los servicios realizados en el mes. Po Precio según oferta de los servicios realizados en el mes. a, b y c: coeficientes constantes en el tiempo, que dependen de cada ítem del rubrado. IPC Valor del Índice de Precios al Consumo según el Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior a la ejecución de los servicios realizados. IPCo Valor del ítem anterior en el mes anterior a la fecha de apertura de la licitación. I Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente al mes anterior al de la fecha de realizado el servicio. Io Índice de salarios del sector privado para el total del país del Instituto Nacional de Estadística, correspondiente Costo del Gasoil al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación. D Cotización del dólar norteamericano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al de los servicios realizados. Do Valor del ítem anterior correspondiente al último día del mes anterior al mes de apertura de la licitación. Incidencia de cada parámetro por Rubro: No se aceptarán ofertas que la modifiquen o propongan otras fórmulas, significando el rechazo de la oferta. A los efectos de la liquidación de los ajustes de precios, el adjudicatario deberá presentar una nota solicitando la aprobación del ajuste de precio correspondiente a los servicios realizados en el mes conforme a los plazos indicados en el presente pliego en la Oficina Técnica de San José. Dichas solicitudes podrán presentarse hasta un plazo máximo de 60 días de presentada la factura de servicio prestado. El incumplimiento del plazo referido, hará caducar el derecho del Adjudicatario. En la hipótesis de que el precio actualizado del servicio (P), derive de una paramétrica inferior a uno y por tal motivo se deba realizar un ajuste que implique una corrección a la baja, la Administración deberá notificar al adjudicatario y solicitarle la nota de crédito del caso. Dicha notificación deberá realizarse hasta en un plazo máximo de 60 días corridos de presentada la factura del servicio prestado. El incumplimiento del plazo referido, hará caducar el derecho de la Administración. Una vez notificado al proveedor de la aprobación del ajuste de precios que corresponda, éste dispondrá de un plazo de 5 días corridos para la presentación de la factura/nota de crédito en la forma que establece el Art. 28 de la presente Sección. Pasado ese plazo, si el caso fuera, que correspondía la emisión de una factura y la misma no ha sido presentada, se entenderá que esa es la intención del proveedor. En el caso que hubiese correspondido la emisión de una nota de crédito y la misma no fue presentada, la Administración hará la deducción pertinente. En todos los casos la aceptación o rechazo de las liquidaciones por variación de precios quedará a exclusivo juicio de OSE. |
| 10.4 | Tributos Se agrega: Todos los tributos que legalmente corresponden al adjudicatario para el cumplimiento del contrato se considerarán incluidos en los precios cotizados. Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado (IVA) y porcentajes del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado. O.S.E. rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto en la Sección I del presente pliego. Disposiciones laborales y salariales y las que correspondan a la Ley 18.251 Son obligaciones del prestador del servicio dar cumplimiento a la totalidad de las disposiciones laborales y salariales, en particular las de la Ley. 18.251 y Decreto 137/016. El prestador del servicio deberá comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado a fin de facilitar el contralor y los eventuales cambios en la nómina de trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. |
| 10.5 | Regímenes de Preferencia BIENES O SERVICIOS QUE CALIFICAN COMO NACIONALES En la oferta, los interesados en beneficiarse con el margen de preferencia, deberán especificarlo y presentar la Declaración Jurada establecida en el Art. 10.5.1 del Decreto No. 131/014 (Anexo II). MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMEs) Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MIPYME y la Participación en el Subprograma de Contratación para el Desarrollo (Arts. 2 y 5, y concordantes del Decreto No. 371/010). No aplica la reserva de mercado. |
| 11 | Garantía de Mantenimiento de Oferta No es obligatoria la constitución de Garantía de Mantenimiento de Oferta. En el caso de que el oferente incumpla con el mantenimiento de su oferta se sancionará con una multa equivalente al 5% del monto máximo de su oferta. El acto administrativo o resolución que imponga la multa será título ejecutivo, sin perjuicio del resarcimiento de los eventuales daños y perjuicios que dicho incumplimiento pueda haber causado a la Administración, y la comunicación del hecho al Registro Único de Proveedores del Estado. (Art. 64 del TOCAF.) La multa será descontada de las facturas pendientes de pago que la empresa tenga con OSE. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. |
| 12.1 | Presentación La oferta en su totalidad se presentará de la siguiente forma: Original papel firmada, numerada correlativamente incluyendo la Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI). 3 copia papel idéntica a la oferta original. 1 copia idéntica a la oferta original en formato digital (pen drive). La Planilla de Cantidades y Precios (Anexo VI) deberá estar adjunta en el pen drive en formato excel. Así conformada la oferta se presentará en sobre cerrado hasta la hora fijada para la apertura en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. ubicada en la Av. San Martín 3235, Dpto. Montevideo. Para la admisibilidad de la oferta será imprescindible cumplir con lo dispuesto en el presente Art., en efecto, se deberá tener presente lo establecido en el Art. 13.2 – Admisibilidad de la oferta. No se aceptarán ofertas fuera del plazo y hora fijada para la apertura de la licitación. |
| 12.2 | Confidencialidad La información confidencial se deberá presentar en sobre o en archivo digital. En todos los casos deberá identificarse como “Información Confidencial”. El oferente que presente información confidencial deberá presentar en la oferta un “resumen no confidencial” de dicha información, que sea breve y conciso (Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010). El “resumen no confidencial” deberá ser lo suficientemente explicativo como para permitir a los restantes oferentes conocer y controlar la evaluación que la Administración licitante pueda hacer al respecto. El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios: Se considera información confidencial: * la relativa a sus clientes; * la que puede ser objeto de propiedad intelectual; * la que refiera al patrimonio del oferente; * la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor; * la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad; * y aquella de naturaleza similar de acuerdo con lo que establezca el Pliego Particular. No se considera información confidencial: * los Curriculum Vitae *los datos y el origen del fabricante, salvo que exista una cláusula contractual de confidencialidad *los precios, *las descripciones de bienes y servicios ofertados, *las condiciones generales de la oferta. Para el caso que las ofertas contengan datos personales cuyo titular no sea el oferente, este último, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008, normas concordantes y complementarias. La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del oferente. La Administración evaluará oportunamente las medidas a adoptar, en caso de configurarse el incumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente en la clasificación referida. |
| 12.3 | Apertura Se agrega: La fecha de apertura se dará a conocer en las publicaciones oficiales del llamado a licitación y se hará en forma pública. Podrán dejar manifestaciones, aclaraciones o salvedades que estimen pertinentes y/o firmar el Acta de apertura, solamente quienes se encuentren habilitados para ello de acuerdo a información obrante en RUPE. A los efectos de su contralor deberán presentar fotocopia de Cedula de Identidad al momento de entregar la oferta en oficina Licitaciones. En caso de no surgir de RUPE las facultades antes referidas y a tales efectos, deberá presentar Anexo IV Carta Poder. Tanto la fotocopia de Cedula de Identidad como el Anexo IV deberá presentarse fuera del sobre cerrado (Art. 12.1). |
| 13.1 | Comisión Asesora de Adjudicaciones Las ofertas serán estudiadas por una Comisión Asesora de Adjudicaciones, a la que le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. La Comisión Asesora de Adjudicación interviniente en esta Licitación verificará por sí que cada Oferente: se encuentre inscripto en el RUPE en estado “ACTIVO” o “EN INGRESO”, así como la información que sobre el mismo se encuentre registrada, la ausencia de elementos que inhiban su contratación y la existencia de sanciones según corresponda. haya firmado la oferta, por medio de representante con facultades suficientes para ello. cumpla con lo dispuesto en el Art. 12.2 del presente Pliego, dejando constancia del cumplimiento o no del oferente, en su acta de propuesta de adjudicación. |
| 13.2 | Admisibilidad de las ofertas Se agrega: A los efectos de esta Licitación se definen ofertas válidas a aquellas ofertas que se ajusten al objeto requerido conforme el Art. 10.2 del presente Pliego y hayan cumplido con los requisitos formales de presentación (Art 12.1) y los estipulados en el Art. 9.1 a), 9.1 b), 9.1 c) y 9.2. Para esto el oferente completará los Formularios que se incluyen en los Anexos del presente Pliego, y proporcionará la información y documentación requerida. La verificación determinará si la oferta PASA o NO PASA a la etapa de evaluación. |
| 13.3 | Evaluación El procedimiento de evaluación se realizará sobre el conjunto de ofertas válidas (ofertas que pasaron), siendo la comparación exclusivamente en base al factor precio. La oferta válida con el menor precio de comparación será la propuesta para la adjudicación, sin perjuicio de lo dispuesto por el TOCAF respecto a la mejora de ofertas. |
| 13.5 | Negociaciones En caso de ofertas con precio similar O.S.E. podrá recurrir al instituto de mejora de ofertas y/o negociación a los efectos establecidos en el Art. 66 del TOCAF. |
| 14 | Adjudicación Se agrega: O.S.E. se reserva el derecho de adjudicar el servicio licitado, en forma total y/o parcial, así como también rechazar todas las ofertas. |
| 14.2 | Adjudicación - Requisitos formales Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. Si la información no constare en el RUPE o la misma fuera insuficiente, se le exigirá al adjudicatario la acreditación de los siguientes documentos: Poder con facultades suficientes del firmante de la oferta. Antecedentes legales acerca de la constitución y naturaleza jurídica y nacionalidad de la empresa o consorcio proponente, agregando testimonio de los estatutos o documentos constitutivos respectivos y de sus modificaciones o certificado notarial que lo acredite. Deberá acreditar además si la empresa es filial o subsidiaria de cualquiera otra. Anexo IX – Declaración Igualdad de Género Compromisos de Confidencialidad En el marco de la ley 18.331 y decretos reglamentarios y en atención a lo dispuesto por la RD 720/2014, el oferente deberá firmar previo al comienzo del servicio el contrato de confidencialidad presentado en el Anexo XVI – Compromiso de Confidencialidad Anexo XVII– Declaración Jurada Art. 46 del T.O.C.A.F ANEXO XIX "Declaración Jurada de Seguridad y Salud en el Trabajo" Previo al perfeccionamiento del contrato (Art. 18 del preste Pliego), el adjudicatario dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas contados a partir de la notificación de adjudicación para entregar la documentación antes referida (d, e, f y g) en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| 18 | Perfeccionamiento del contrato Se agrega: El contrato se considera perfeccionado a partir de la notificación del número de pedido de compra. Dicha notificación será realizada una vez constituidas las Garantías pertinentes y presentada la documentación legal necesaria para contratar con el Estado. |
| 19.1 | Garantía de fiel cumplimiento del contrato - Constitución Se agrega: La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato será obligatoria por el 5% del monto total adjudicado, en la moneda de cotización y se presentará o constituirá en el Módulo de Atención a Proveedores de O.S.E., ubicado en la Planta Baja del Edificio Central, sito en la calle Carlos Roxlo 1275, Montevideo. Dicha Garantía deberá constituirse en la misma moneda de adjudicación. El monto mínimo para exigir la referida garantía por el período enero-diciembre 2024 es de $ 5:014.000 (pesos uruguayos cinco millones catorce mil pesos). Si la garantía de fiel cumplimiento de contrato se constituye mediante fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, dichos documentos emitidos por la entidad garante deberán venir acompañados de certificación notarial de firmas. El adjudicatario contará con un plazo de 10 (diez) días hábiles para la constitución de la Garantía de fiel cumplimiento del contrato contados a partir de la notificación de la adjudicación. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Garantía de Tercerizaciones: La empresa adjudicataria deberá, constituir una garantía del 5% (cinco por ciento), que se calculará sobre el monto adjudicado, para cubrir incumplimientos derivados de las obligaciones establecidas en las leyes N°18099 y/o Ley N° 18251 (Leyes de Tercerizaciones), así como en sus leyes modificativas, interpretativas y concordantes. La garantía podrá constituirse mediante depósito o transferencia bancaria, valores públicos, fianza o aval bancario expedido por una Institución de Intermediación Financiera autorizada por el Banco Central del Uruguay a operar en territorio nacional o póliza de seguro de fianza expedida por una Compañía Aseguradora debidamente autorizada a prestar servicios en el territorio uruguayo. Para efectivizar el depósito de la garantía el adjudicatario deberá dirigirse a las Oficinas de Atención de Acreedores del Organismo. El instrumento de garantía quedará sujeto a la aprobación jurídica del servicio de Escribanía de la Oficina Jurídico Notarial. A efectos de determinar el monto de la garantía los valores públicos serán considerados por su valor nominal, excepto que la Administración considere que este es sustancialmente superior a su valor de mercado, en cuyo caso se tomará en cuenta este último. Cuando la garantía se constituya en moneda extranjera, se tomará el tipo de cambio interbancario y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la constitución de la garantía. En caso que el adjudicatario se viera imposibilitado de constituir dicha garantía en las condiciones y modalidades establecidas, deberá comunicarlo a la Administración quien procederá a retener de las facturas básicas el 10% hasta llegar al monto establecido. Las garantías deberán mantenerse vigentes hasta 13 meses a partir de la finalización efectiva del contrato. La Garantía de Tercerizaciones, será devuelto al Contratista (a solicitud expresa del mismo) una vez que se cumpla el plazo de los 13 meses a partir de la finalización efectiva del contrato, dentro de un plazo máximo de 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud en las Oficinas de Atención de Acreedores; deducidas las multas, ajustes en menos, u otras sumas que por cualquier concepto pudieran corresponder. El contralor de la vigencia y la impulsión del trámite de ejecución y/o de sustitución de la Garantía estarán a cargo del Responsable de Seguimiento. El contrato se considera perfeccionado a partir de la notificación del número de pedido de compra. Dicha notificación será realizada una vez constituidas las Garantías pertinentes y presentada la documentación legal necesaria para contratar con el Estado. |
| 21 | Cumplimiento personal de las obligaciones Se agrega: Son obligaciones del proveedor del servicio: Cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad. En particular, de acuerdo a la Resolución Nº 7/97 del 21/III/1997 de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, todos los trabajos contratados (excepto las tareas de “pintura de las partes de mantenimiento”) son considerados Trabajos Insalubres. Los Trabajos Insalubres están amparados en la Ley Nº 11.577 del 5/X/1950. En particular, esta Ley establece en su Artículo 1º: “No podrá ser mayor de seis horas la jornada de trabajo de los empleados y obreros de actividades que, por las condiciones en que se efectúa el trabajo o por los materiales que se manipulan, sean consideradas perjudiciales para la salud.” Respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate. Verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social. Comunicar a O.S.E. los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. El proveedor del servicio informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado. Seguridad y Salud en el Trabajo El contratista tendrá la responsabilidad total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores. En particular, el contratista deberá sujetarse a la legislación vigente y a las disposiciones que regulan las relaciones con sus trabajadores, así como a las leyes, reglamentos y estatutos que regulan las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, para garantizar plenamente la integridad física y la salud de los trabajadores. |
| 23 | Penalidades Se agrega: Las penalidades se aplicarán en los siguientes casos para la PTAR San José y PTARs menores cuando así se indique: Cuando no se cumpla con los parámetros de vertido, establecidos en el presente pliego y/o en la normativa ambiental de referencia, atribuible a la operación y mantenimiento del servicio: se aplicará una multa de 20 UR (veinte Unidades Reajustables) por día de incumplimiento (desde el día de la toma de muestra inaceptable, hasta el día en que el proveedor demuestre que la toma de muestra sea aceptable). Cuando no se dé cuenta a O.S.E. de situaciones anormales en el tratamiento de efluentes (alivios, llegada de efluentes no asimilables a domésticos, obstrucciones, desbordes, etc.), o en los Pozos de bombeo “A0” y “A1” (en este caso, por ejemplo, alivio al Río sin aviso a OSE): se aplicará una multa de 30 UR (treinta Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando no se dé cuenta a O.S.E. de situaciones anormales (alivios, obstrucciones, roturas, desbordes, etc.) con los pozos de bombeo menores: se aplicará una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando se constate, por parte del Jefe Técnico Departamental ausencia del Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento en los días y horarios fijados en el Acta de inicio del contrato, se aplicará una multa de 50 UR (cincuenta Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando se constate, por parte del Jefe Técnico Departamental ausencia del Encargado de Planta durante su horario diurno habitual, o cuando se produzca la no concurrencia de los técnicos (personal “Superior”), ante requerimientos del Jefe Técnico Departamental, se aplicará una multa de 30 UR (treinta Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando se haga caso omiso a indicaciones realizadas por O.S.E. por intermedio del Jefe Técnico Departamental: se aplicará una multa de 30 UR (treinta Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando a juicio del Jefe Técnico Departamental se haya producido alivio a los cursos de agua cercanos a las instalaciones de saneamiento a operar, y cuya justificación no es de recibo por parte del Jefe Técnico Departamental: se aplicará una multa de 30 UR (treinta Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando se verifiquen problemas operativos, aunque no se evidencien problemas en los resultados, ya sea por incumplimiento de los planes de operación y mantenimiento, por no contar con los repuestos necesarios, o por otras razones que a juicio del Jefe Técnico Departamental sean atribuibles a la empresa proveedora de servicios: se aplicará una multa de 30 UR (treinta Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. En caso que se evidencien problemas en los resultados, esta multa será adicional a la aplicada en el literal a). Cuando se constate que se realizaron modificaciones de las tareas preestablecidas en los Planes de Operación y/o Mantenimiento y de Gestión Ambiental de Operación, sin la debida comunicación inmediata a O.S.E., o sin la debida información y justificación ante el Jefe Técnico Departamental para su aprobación, o sin la debida actualización de dicho Plan, aunque no se evidencien problemas en los resultados ni problemas operativos, se aplicará una multa de 15 UR (quince Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. En caso que se evidencien problemas en los resultados, esta multa será adicional a la aplicada en el literal a). En caso que se evidencien problemas operativos, a esta multa será adicional a la aplicada en el literal h). Cuando se constate por parte del Jefe Técnico Departamental apariencia de abandono y/o falta de mantenimiento en cualquiera de las instalaciones o predios objeto de la presente licitación (PTARs, pozos, lagunas, infraestructura de descarga hacia el Río – Subrubro 1.5, camino hacia el Río – Subrubro 1.7, colector 350 mm – Subrubro 1.8, emisario 450 mm hacia el Río – Subrubro 1.9) , se aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por día de incumplimiento y por cada instalación. Cuando no se cumpla con el valor máximo de humedad del lodo establecido en este pliego, atribuible a la operación y mantenimiento del servicio: se aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando no se cumpla con los plazos establecidos para los distintos suministros solicitados: se aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por día de incumplimiento y por suministro. Cuando se constate ausencia de personal obrero respecto a lo exigido en el presente pliego: en relación, se aplicará una multa de 20 UR (veinte Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Cuando se constate que el consumo de energía reactiva representó un valor del cos φ < 0.98 en el mes anterior al de certificación en cualquiera de los contadores asociados a la operación contratada, se aplicará una multa equivalente al triple de la bonificación perdida en cada caso, definida en el Pliego tarifario vigente de UTE al momento de la penalidad. Cuando no se presente alguno de los correspondientes informes mensuales de operación y mantenimiento y/o los informes con propuestas de mejora, se aplicará una multa de 20 UR (veinte Unidades Reajustables) por cada informe no presentado. En caso de incumplimiento del plazo establecido para la finalización del Sub-Rubro 6.1 (Reacondicionamiento de lagunas), se aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. En caso de incumplimiento del plazo establecido para la finalización del Sub-Rubro 6.4 (Desafectación de las lagunas de Puntas de Valdez I), se aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. En caso de incumplimiento del plazo establecido para la finalización del Sub-Rubro 4.3 (Limpieza de lagunas), se aplicará una multa de 10 UR (diez Unidades Reajustables) por día de incumplimiento. Las eventuales multas o reclamaciones por daños y perjuicios aplicados a OSE por consecuencia de esta contratación, serán trasladados a la empresa proveedora de servicios. Las multas se descontarán del certificado del mes en que se constataron las situaciones que dieron lugar a la aplicación de la penalidad de que se trate. La acumulación de multas por más del 10% (diez por ciento) del importe total de la adjudicación, actualizado a la fecha, será causal de rescisión del contrato. El incumplimiento total o parcial del proveedor del servicio contraído con O.S.E. será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la Garantía de Fiel Cumplimiento del mismo. O.S.E. podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del proveedor omiso. Para todos los casos: Las multas serán descontadas de las facturas pendientes de pago correspondientes a ésta u otra contratación que la empresa tenga con OSE. En caso contrario el adjudicatario deberá abonar a OSE el monto correspondiente dentro del plazo que se le comunique en la notificación de la misma. De no hacer efectivo el pago, OSE se reserva el derecho de entablar las acciones tendientes a su cobro. En caso de corresponder, las multas se aplicarán sobre los valores básicos ajustados, de acuerdo a la fórmula paramétrica establecida en el Art. 10.3.2. En caso que por causas imputables a la empresa adjudicataria, la Administración no pueda ejecutar la contratación, y de no corresponder el depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato, se aplicará una multa equivalente al 10% del monto total adjudicado sin impuestos, sin perjuicio de otras acciones que correspondan. (Art. 64 del TOCAF). |
| 25 | Recepción Se agrega: Condiciones de ejecución del servicio El servicio será prestado en las condiciones que establecen la Especificaciones Técnicas y controles (Anexo VIII) y cumpliendo la normativa y las disposiciones establecidas en el presente Pliego. Plazo de ejecución del servicio: El plazo del servicio será de 24 (veinticuatro) meses. Si al término de este plazo no se hubiera agotado la totalidad del monto adjudicado, la Administración podrá prorrogarlo por un plazo máximo de 180 días corridos a partir del vencimiento. Este plazo se computará a partir del día siguiente a la firma del Acta de Inicio (Anexo XII). La que no podrá exceder de 30 días calendario contados desde el perfeccionamiento del contrato (comunicación del pedido de compra) (Art. 18 del presente pliego), salvo que entre las partes (Gerencia Solicitante y Adjudicatario) acuerden una fecha de inicio diferente. Acta de inicio: Se labrará ACTA de inicio con la Jefatura Técnica de San José de O.S.E., debiéndose extenderse por duplicado (ACTA de inicio del servicio). En esta constará el inicio del contrato, haciéndose entrega de las instalaciones en las que se prestará el servicio contratado y se incluirán las observaciones que durante esa instancia hubieren podido surgir. Uno de los ejemplares del ACTA se agregará al expediente respectivo, quedando en poder del adjudicatario. En el momento de labrar el Acta de inicio, el proveedor de servicios, deberá adjuntar en el acto todos los planes de operación y mantenimiento exigidos en el presente pliego y que formarán parte del ACTA Recepción del servicio Se considerará que el servicio contratado termina el día de la presentación por parte del proveedor de la solicitud de recepción del servicio, a conformidad del Supervisor de los trabajos de O.S.E. Se deberá cumplir que los trabajos realizados no tengan observaciones que formular en cuanto a la calidad, cuidado de su ejecución y observancia de la normativa que es de aplicación. La Garantía de fiel cumplimiento de contrato será devuelta por O.S.E., una vez verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. |
| 28 | Pagos Se agrega: La condición de pago será a 30 (treinta) días de la fecha de emisión de la factura. Forma de pago: La forma de pago por el servicio contratado será mensual, correspondiendo en cada pago el servicio realizado en el mes anterior al de emisión de la factura, de acuerdo al siguiente detalle: a. El pago de la Operación de las PTARs, lagunas y Pozos de Bombeo (Rubro 1.1 al 1.4, 2.1, 2.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6.5 y 7.1) se realizará en función de los resultados obtenidos y en función del cumplimiento del Plan de Operación vigente. A efectos de la evaluación de los resultados, el proveedor deberá medir el caudal tratado y/o elevado a su costo y demostrar a O.S.E. la exactitud de la medida, mediante calibraciones semestrales de los aparatos de medida de caudal. También deberá demostrar el cumplimiento de las normas vigentes de calidad de vertido a curso de agua (Decreto 253/79 y sus modificaciones), gestión adecuada de residuos sólidos (Decreto 182/013) así como el cumplimiento de las normas que rigen el presente llamado a licitación. Los muestreos a los efluentes de todos las plantas de tratamiento y lagunas incluidas en el presente llamado, serán de 1 a 3 veces por mes en las instancias que OSE lo determine, dependiendo del porte del tratamiento. OSE podrá tomar muestras espejo en caso de entenderse necesario, y en caso de constatarse diferencias entre los resultados de OSE y el proveedor, se realizará un nuevo muestreo, se analizará por los dos laboratorios y se llevará una muestra a un tercero de común acuerdo entre las partes para dilucidar el diferendo. Para las PTARs de San José, Rodríguez y Ciudad del Plata también aplica la Resolución Ministerial 1025/2013, con exigencias adicionales al Decreto 253/79, respecto al Nitrógeno Kjeldahl y al Nitrato. En caso que los resultados obtenidos no se adecuen a lo exigido en el presente Pliego, o se constate que no se ha cumplido con el Plan de Operación vigente, se descontará de la certificación las multas correspondientes. El pago del servicio contratado correspondiente al Mantenimiento, se realizará en función del correcto cumplimiento del Plan de Mantenimiento vigente, y en función del buen estado las instalaciones, a juicio del Jefe Técnico Departamental. El pago de los suministros se realizará en función de que los mismos sean entregados en las condiciones previstas. Requisitos para los pagos O.S.E. autorizará el pago una vez acreditada por el proveedor del servicio el cumplimiento de las obligaciones indicadas en el Art. 21 del presente Pliego. Para ello, O.S.E. se reserva el derecho de: Exigir al proveedor del servicio la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral. Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social. Trámite y plazo para la aprobación de la liquidación de servicios realizados El proveedor del servicio presentará dentro de los 3 (tres) días hábiles del mes siguiente al de prestación del servicio, un certificado mensual para la aprobación de la Jefatura Técnica de San José. En caso de que la misma sea aceptada en su totalidad, notificará al proveedor del servicio, proporcionando el número de hoja de servicio correspondiente. En caso de que la misma no sea aceptada en su totalidad, la Jefatura Técnica de San José no aprobará la liquidación presentada, notificando al proveedor del servicio. El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la liquidación por los montos y conceptos aprobados dentro de los 3 (tres) días hábiles de notificado. Facturación de las liquidaciones que se aprueban sin observaciones A partir de la notificación de O.S.E. al proveedor del servicio de la aprobación de la liquidación presentada, este dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días calendario para presentar la factura por los montos y conceptos aprobados. Si la presentación de la factura se efectuara más allá del plazo indicado precedentemente, o si la misma no coincidiera en sus conceptos y montos con la liquidación aprobada y comunicada, no será conformada y no correrá plazo para su pago ni se devengarán multas ni recargos. Facturación de liquidaciones observadas total o parcialmente Si O.S.E. observase las liquidaciones total o parcialmente, deberá comunicar las observaciones al proveedor del servicio dentro del mismo plazo indicado en el artículo anterior. El proveedor del servicio podrá subsanar las observaciones que se le hubiera efectuado, o reclamar de las mismas, si no las entendiese correctas, pero en cualquier caso podrá presentar para su conformación, la factura por los montos y conceptos aprobados, dentro del plazo establecido en el artículo anterior. O.S.E. dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días calendario, contados a partir del siguiente a la recepción del reclamo, para resolver acerca de lo mismo y comunicar dicha resolución al proveedor de servicios. Si correspondiese, éste deberá presentar una nueva factura por las diferencias reconocidas por O.S.E. a las observaciones que se hubieren dado por subsanadas, disponiendo para ello de 5 (cinco) días calendario. Si la reclamación se presentara conjuntamente con la primera factura, la nueva se tendrá como presentada conjuntamente con la inicial, y se pagará en la misma fecha. Si se presentase con posterioridad, se abonará conjuntamente con la liquidación correspondiente al mes de su presentación, sin multas ni recargos. Atraso en los pagos Si O.S.E. efectuará el pago de una factura más allá de ese plazo, el proveedor del servicio tendrá derecho a un ajuste adicional aplicando al monto atrasado la tasa de interés por recargos de financiación vigente a la fecha de que cobra la Dirección General Impositiva. El proveedor del servicio deberá indicar expresamente su voluntad de hacer uso de este derecho. En caso contrario se entenderá que no se aplicarán recargos por atrasos en los pagos. O.S.E. no considerará de recibo otros tipos de puniciones que el indicado o que superen la tasa de interés establecida en la norma referida. A efectos de la tramitación de las facturas, las mismas deberán presentarse en el Módulo de Atención a Proveedores, ubicado en la Planta Baja del Edificio Central de O.S.E., calle Carlos Roxlo 1275, o donde la Jefatura Técnica Departamental de San José indique, una vez proporcionado por esta el número de la hoja de servicio y del documento de contabilización. Estos números deberán constar en la factura correspondiente. Facturación Proveedores no incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Las facturas deberán presentarse en los Módulos de Atención a Proveedores, del Interior, UGD o de Montevideo (planta baja del Edificio Central, calle Carlos Roxlo 1275) según corresponda. Las mismas deberán incluir el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de materiales) proporcionada por OSE. Proveedores incluidos en el Sistema de Facturación Electrónica Para los casos de proveedores que dispongan de Facturación Electrónica, deberán incorporar al momento de la emisión de la factura en el campo Orden de Compra, el dato de la HS/RM (Hoja de Servicio, debidamente autorizada o Recepción de Materiales) proporcionada por OSE, o dispondrá de un plazo de 72 hs. para ingresar en la Web de OSE a la aplicación Proveedores-Ingreso HS/RM CFE y asociar el número de CFE con la HS/RM. |

# ANEXO IV

# Carta Poder

_______ (lugar), ________ (fecha)

De nuestra mayor consideración

Por la presente carta poder ________________ nombre del/los poderdantes(s)) autorizo/amos ___________ (Nombre del (los) apoderado(s)) con Cédula de Identidad No./s. _____________ para que en mi (nuestro) nombre y representación, presencien el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones que estime convenientes siempre que se refieran a dicho acto exigiendo o no que se deje constancia en el acta respectiva, así como firmar la respectiva Acta.  ante la Oficina de Licitaciones de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (O.S.E.), en relación a esta Licitación Abreviada No. _______ en trámite en dicho Organismo.

SOLICITO(AMOS) la intervención del escribano_____________ a los efectos de certificación de las siguientes firmas.

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.

# ANEXO V

# Formulario de Oferta

Licitación ----- No. _____

Montevideo, ___ de ______________ de ____

DATOS DEL PROPONENTE:

| RUT | RAZÓN SOCIAL | NOMBRE COMERCIAL |
| --- | --- | --- |
| DOMICILIO LEGAL | TELÉFONO Y FAX | CORREO ELECTRÓNICO |

Sres. Administración de las Obras Sanitarias del Estado  (O.S.E.)

De mi mayor consideración

El que suscribe Sr. __________________, C.I. ______________, representante de la empresa indicada, declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se somete a la Leyes y Tribunales del País, con exclusión de todo otro recurso, comprometiéndose a efectuar el servicio que se detallan en los documentos licitatorios que rigen la Licitación ----- No. ______, por los precios unitarios y totales que cotiza en moneda nacional.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: _____________ (Números) _______ (Letras)

(Este monto coincide con el “Precio total de la oferta” de la Lista de Cantidades y Precios (Anexo V) de los documentos licitatorios.

PLAZO  DE EJECUCIÓN: Según lo establecido en el Art. 10.2 de la Sección II y/o Enmiendas si las hubieren.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Según lo establecido en el Art. 10.1 de la Sección II y/p Enmiendas si las hubieren.

____________________ 			    ________________________

Firma/s                                               Aclaración de Firma/s

# ANEXO VI

# Planilla de Cantidades y Precios

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) I) Sección II

# Experiencia general del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) I).

| Identificación del Contrato | Fecha de inicio y fin de ejecución | Monto del contrato | Moneda del contrato |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Objeto del contrato: Dirección: |  |  |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Objeto del contrato: Dirección: |  |  |  |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 a) II) Sección II

# Experiencia particular del oferente

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para evaluar la Experiencia en contratos descrita en el Art. 9.1 a) II).

| Identificación del Contrato | Fecha de inicio y fin de ejecución |
| --- | --- |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción del servicio realizado por el oferente: Dirección: Nombre y mail de referente de contacto: |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción del servicio realizado por el oferente: Dirección: Nombre y mail de referente de contacto: |  |
| Nombre del Contrato: Nombre del Contratante: Breve descripción del servicio realizado por el oferente: Dirección: Nombre y mail de referente de contacto: |  |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 c) I)

# Antecedentes del personal clave

El oferente deberá proveer toda la información solicitada en el cuadro que sigue para el personal clave definido en el Art. 9.1 c) I) de la Sección II, firmado por el candidato propuesto.

Para los profesionales agregar además fotocopia del título y los bachilleratos agregar certificado de egreso de Secundario y/o CETP.

| Cargo propuesto: |
| --- |
| Información personal | Nombre | Fecha de nacimiento |
|  | Calificaciones profesionales (para los profesionales indicar nombre del título de grado, Facultad, Universidad, país, año de egreso, perfil/especialidad/opción; estudios de postgrado finalizados con evaluación, idiomas, etc.). |
| Empleo actual | Nombre del Empleador |
|  | Dirección del Empleador |
|  | Teléfono | Persona de contacto (oficial de personal) |
|  | Fax | Dirección electrónica |
|  | Cargo actual* | Años con el empleador actual* |

Resuma la experiencia profesional  en orden cronológico inverso. Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato que permita evidenciar los requerimientos del Art. 9.1 a) II).

| Desde* | Hasta* | Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia relevante |
| --- | --- | --- |

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 c) II)

# Plan de trabajo

Plan de Trabajo que incluya:

- breve descripción del Plan de Operación propuesto para la PTAR de San José , incluyendo la descripción de los procesos involucrados para esta Planta, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operacion y Mantenimiento del Anexo XV,

- breve descripción del Plan de Mantenimiento preventivo propuesto para la PTAR de San José, abarcativo de todos los elementos que la componen dentro del predio destinado a ese fin, construcciones, caminería, descarga, equipamiento, instalaciones, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y Mantenimiento del Anexo XV, así como el mantenimiento de la infraestructura edilicia y de predios (lo cual incluye alambrados y portones)

- breve descripción del sistema que implantará para realizar el seguimiento de la Operación y Mantenimiento  licitado, abarcativo de inventario y su mantenimiento, reporte e indicadores de gestión de Operación y Mantenimiento y de cumplimiento de parámetros asociados al cumplimiento de la normativa de aplicación para el tipo de instalación y procesos de que se trata, hardware de soporte y requerimientos de comunicación.

- breve descripción del Plan de Operación y Mantenimiento propuesto para las PTARs de Rodríguez, Ecilda Paullier y Libertad.

- Breve descripción del Plan de Operación propuesto para la PTAR de Ciudad del Plata incluyendo la descripción de los procesos involucrados para esta Planta, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operacion y Mantenimiento.

- Breve descripción del Plan de Mantenimiento a realizar en Lagunas, también una descripción de los trabajos a realizar para el correcto funcionamiento, teniendo en cuenta la antigüedad de algunas Lagunas y su condición actual.

- Una breve descripción del plan de Desafectación de las lagunas de Punta de Valdez I. Este plan debe incluirá la realización del relleno y nivelación de las lagunas y el predio en general, canalización de pluviales, revestimiento con suelo pasto, gestión de residuos generados, entre otros, permitiendo la restauración del terreno, suelos y drenaje natural.

- Breve descripción de un Plan de Gestión ambiental de Operación (PGAO) y Plan de Gestión de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en el Anexo XVI.

# ANEXO VII

# Formularios Art. 9.1 c) III)

# Equipamiento de declaración obligatoria

El oferente deberá proveer la información necesaria para demostrar que cuenta con el equipamiento para proveer el servicio conforme establece el Art. 9.1c) III) de la Sección II.

| Vehículo | Marca, modelo, año y lugar de empadronamiento | Propiedad / Alquilado |
| --- | --- | --- |

| Maquinaria y herramientas | Descripción | Cantidad a afectar al servicio |
| --- | --- | --- |

# ANEXO VIII

# Especificaciones técnicas y controles

# Descripción de Rubros

## RUBRO 1

###### Operación y Mantenimiento de PTAR San José

Se incluyen en este Rubro todos los costos necesarios para la operación Integral de la PTAR y, se considerará incluido todos los costos de los insumos excepto el costo de la energía eléctrica de acuerdo a lo descrito en el numeral 16 (costos de energía) del presente capítulo.

En este rubro se incluye, de modo no taxativo, lo siguiente:

- Suministro de combustibles.

- Productos críticos (polielectrolito, ceniza, cloruro férrico, etc.).

- Repuestos de equipos y medición.

- Repuestos necesarios (tubos U.V., balastos, telas filtrantes, bombas, etc.).  En caso que los repuestos suministrados en los Rubros 1.10 y 1.11, no fueran suficiente para la operación durante el período contratado por posibles roturas o desgaste, el proveedor de servicios deberá suministrar a su costo todos los repuestos necesarios para que quede operativo el sistema, no siendo excusa para el incumplimiento de los parámetros fijados.

- Reactivos para el laboratorio.

- Transporte y gestión de todos los residuos sólidos generados a partir de las actividades de operación y mantenimiento. Transporte de lodos de la PTAR al compostaje de la IMSJ.

- Transporte de los residuos retenidos en las rejas del pozo de bombeo al sitio de disposición final de la IMSJ.

- Jornales, suministro de equipamiento y protección de operarios.

- Mantenimiento general de los sedimentadores, parrillas de aireación en los reactores, caminería, etc.

- Cuando uno de los equipos se encuentre fuera de servicio la empresa deberá suministrar los elementos necesarios para asegurar la continuidad del servicio. (A título de ejemplo: la bomba de lavado de telas, la empresa deberá tener una de repuesto hasta que se repare la existente, en un plazo no mayor a las 48 horas)

- .Mantenimiento de SCADA (incluyendo conexión remota con todas las EB), utilización del mismo a los efectos de realizar los informes operativos mensuales

- Se incluirán en este rubro, todos los costos emergentes de las tareas que no estén descriptas en los ítems subsiguientes y que sean necesarios para lograr una correcta operación integral de la PTAR.

- Al año de operación se realizarà un informe general con propuestas de mejoras, tanto para la PTAR San Josè como para el resto de las instalaciones, que pudieran ejecutarse en el resto del plazo de ejecuciòn del contrato,

###### Mantenimiento electromecánico de PTAR

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento electromecánico e infraestructura relativa a los elementos electromecánicos, tales como sus respectivas tuberías de impulsión, cableados, ductos, software y todo otro elemento que sea necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.  Incluye el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, componentes eléctricos, convertidores, filtro de banda, compresores,  etc.)

El oferente deberá tener en cuenta el estado actual del equipamiento para tener en cuenta la sustitución o puesta a punto de los diferentes elementos electromecánicos (bombas, soplantes, variadores, etc.), debiendo garantizar en todo momento un perfecto funcionamiento. Los costos de reposición y/o los de reparación y puesta a punto estarán incluidos en éste rubro. Será por cuenta del proveedor de servicios, el suministro de repuestos, para TODO el parque electromecánico, incluido también el suministro de bombas, soplantes, variadores, filtros de banda, etc.

En caso de proceder al suministro de equipos, los mismos serán nuevos y de igual calidad a los existentes. La Jefatura Técnica de  OSE San José deberá dar la conformidad a los equipos. Los equipos podrán ser rechazados al solo criterio de la Jefatura Técnica, no admitiéndose objeciones de ningún tipo por parte del proveedor de servicios.

En ningún caso la Administración, aceptará reclamos por vicios ocultos de los equipos.

###### Operación y Mantenimiento integral de Pozo de Bombeo “A0”y de la tubería de impulsión desde el Pozo "A0" a la PTAR- SAN JOSÉ

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento del  pozo de bombeo principal y su respectiva tubería de impulsión hasta PTAR, ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas mecánicas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, variadores, elementos de seguridad, etc.). Será de cargo del proveedor de servicios el suministro y/o reparación de TODOS los elementos que componen las rejas mecánicas (motoreductores, guías, cadenas, protecciones, etc.) sin importar en el estado que se encuentren al momento de recibirlos. Todas las instalaciones deberán de funcionar permanentemente durante todo el contrato y debiendo de quedar en óptimas condiciones al final del contrato, tanto en el caso de los equipos e instalaciones funcionando, como en los de respaldo, cuando existan los mismos.

Se deberá realizar limpieza del pozo con camión  tipo “Vactor” o baromérica, cada 90 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

En ningún caso la Administración asumirá costos por suministros, aduciendo vicios ocultos.

###### Operación y Mantenimiento de Pozos: PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB12, PB13 y PB14

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento de los pozos de referencia, y su respectiva tubería de impulsión. Incluye el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, elementos de seguridad,  cercos perimetrales, cartelería,etc.). Se deberá realizar limpieza de todos los pozos y fosas sépticas  con camión tipo“Vactor” o baromérica, cada 60 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

Todas las instalaciones deberán de funcionar permanentemente durante todo el contrato y debiendo de quedar en óptimas condiciones al final del contrato, tanto en el caso de los equipos e instalaciones funcionando, como en los de respaldo, cuando existan los mismos.

###### Mantenimiento de la infraestructura en el punto de descarga en el Río

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento y conservación de la infraestructura de descarga en el Río San José.  Los daños en dicha infraestructura son debidos generalmente a las crecidas del Río.  Este rubro será cotizado en forma mensual, por lo que se entiende que el mantenimiento debe ser continuo para evitar daños y reparaciones mayores.  Si fuera necesaria la reparación y puesta a punto de la infraestructura existente, este costo se considerará incluido en este rubro.

###### Mantenimiento de infraestructura edilicia y de Predios

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento y reparación tanto edilicia, del predio, instalaciones, o de cualquier tipo, necesaria para que la planta, el Pozo de bombeo principal y los restantes pozos de bombeo zonales luzcan impecables en todo momento, siendo pasible de ser observado y sancionado en caso de incumplimiento. Esto incluye alambrados y portones de los predios. El mantenimiento mínimo debe cubrir la infraestructura edilicia, a título de ejemplo (reposición de aberturas, tapas, cadenas, vidrios, candados, etc.) Se incluirá en este rubro suministro y ejecución de todos los materiales y mano de obra para pintar la infraestructura edilicia de la PTAR. Se incluyen además los costos de corte de césped, mantenimiento del arbolado existente, así como el agregado de nuevas especies de árboles en caso que fueran éstas suministradas por la administración. Este rubro será cotizado en forma mensual. La pintura de edificios, elementos electromecánicos, infraestructura de plantas (barandas, plataformas, etc.), se deberá realizar como mínimo una vez al año o cuando la Jefatura Técnica la indique, por deterioros producidos antes de ese período. También se debe garantizar el funcionamiento de toda la red lumínica de la Planta y en todo momento.

###### Mantenimiento del Camino hacia el Río

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al desmalezado del camino hacia el río, a efectos de permitir la circulación de vehículos y personas en caso de necesidad de reparaciones y para la toma de muestras. Por otra parte se incluirá en este rubro el mantenimiento en correcto estado de funcionamiento de los registros de la tubería que conduce el agua efluente de la PTAR hacia el Río San José.  Este rubro será cotizado en forma mensual. En este rubrado se deberá considerar el acondicionamiento de la caminería que conduce al depósito de acopio de  materiales.

Se deberá dejar expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

###### Mantenimiento del colector 350 mm

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento del tramo de 1110 m, aproximadamente, que permita el escurrimiento en forma normal. Se entiende como mantenimiento el evitar obstrucciones parciales o totales que ocasionen la subida del tirante normal de diseño. Este rubro será cotizado en forma mensual, por lo que se entiende que el mantenimiento debe ser continuo para evitar daños y reparaciones mayores.  Se deberá tener en cuenta que es altamente probable la utilización de camiones desobstructores tipo hidrojet.

Se deberá dejar expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

###### Mantenimiento del emisario 450 mm hacia el Río

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento del tramo de 600 m que permita el escurrimiento en forma normal. Se entiende como mantenimiento el evitar obstrucciones parciales o totales que ocasionen la subida del tirante normal de diseño; reposición de tapas y registros. Este rubro será cotizado en forma mensual, por lo que se entiende que el mantenimiento debe ser continuo para evitar daños y reparaciones mayores.

Se deberá dejar expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

###### Suministro de  balastos y  tubos UV

Incluye el suministro de 40 tubos UV y 10 balastos del sistema de desinfección con rayos UV de la PTAR (marca WEDECO). Los mismos deberán ser suministrados según cronograma a ser aprobado por la Jefatura Técnica Departamental.

###### Suministro de pack de telas para filtro de banda

Incluye el suministro de 2 juegos de telas filtrante para el Filtro de Bandas de la PTAR (Marca FILTRAMAS). Los mismos deberán ser suministrados dentro de los primeros 6 meses a contar del inicio de contrato.

Sub-Rubro 1.12 –  Informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de San José

Se deberá realizar de forma mensual, un informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de la ciudad de San José. Estos informes deberán ser presentados ante la Jefatura Técnica Departamental para su conocimiento y aprobación.

## RUBRO 2

Sub-Rubro 2.1  -   Operación y Mantenimiento de PTAR y  Pozos: RODRIGUEZ

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos a la operación y mantenimiento Integral de la PTAR, de 1 pozo de bombeo zonal y su tubería de impulsión. Incluye el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, elementos de seguridad, cercos perimetrales, etc.). Se debe establecer una atención de descargas de barométricas en un período de 8 horas diarias, de lunes a viernes.

Se deberá realizar el mantenimiento integral de: Rejas, cámaras (entradas, intermedias, salidas, etc.), alivios, desarenadores, filtros UV, aireadores superficiales  y todo aquello que tenga que ver con el correcto funcionamiento de la PTAR y los sistemas de bombeo. Se incluye también el retiro periódico de flotantes que se acumulen en las lagunas, con su posterior deshidratado y disposición final de los mismos. Transporte y gestión de todos los residuos sólidos generados a partir de las actividades de operación y mantenimiento

Se deberá realizar limpieza de todos los pozos con camión tipo “Vactor” o baromérica, cada 90 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

Sub-Rubro 2.2 – Suministro de dos aireadores para PTAR Rodriguez

Se deberá suministrar e instalar 2 aireadores en la laguna aireada de la PTAR Rodríguez, quedando los 2 actuales como respaldo una vez que hayan sido reparados.

Sub-Rubro 2.3 –  Mantenimiento de infraestructura edilicia y de predios

Los predios  y estructuras edilicias se deberán presentar  en excelente  estado desde el punto de vista estético. Esto incluye alambrados y portones de los predios.

Sub-Rubro 2.4 –  Informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de Rodríguez

Se deberá realizar de forma mensual, un informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de Rodríguez. Estos informes deberán ser presentados ante la Jefatura Técnica Departamental para su conocimiento y aprobación.

## RUBRO 3

Sub-Rubro 3.1     Operación y Mantenimiento de PTAR y  Pozos: ECILDA PAULLIER

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento de la PTAR, de 3 pozos de bombeo zonales y sus respectivas tuberías de impulsión. Incluye el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, elementos de seguridad, cercos perimetrales, etc.) Se debe establecer una atención de descargas de barométricas en un período de 8 horas diarias, de lunes a viernes. Transporte y gestión de todos los residuos sólidos generados a partir de las actividades de operación y mantenimiento

Se deberá realizar limpieza de todos los pozos con camión tipo“Vactor” o baromérica, cada 60 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

Sub-Rubro 3.2 –  Mantenimiento de infraestructura edilicia y de predios

Los predios  y estructuras edilicias se deberán presentar  en excelente  estado desde el punto de vista estético. Esto incluye alambrados y portones de los predios.

Sub-Rubro 3.3 –  Informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de Ecilda Paullier

Se deberá realizar de forma mensual, un informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de Ecilda Paullier. Estos informes deberán ser presentados ante la Jefatura Técnica Departamental para su conocimiento y aprobación.

## RUBRO 4

###### Sub-Rubro 4.1  - Operación y Mantenimiento de PTAR y Pozos: LIBERTAD

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento de las lagunas y  de los pozos de referencia, y su respectiva tubería de impulsión. Incluye el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, elementos de seguridad, cercos perimetrales, etc.)

Se debe establecer una atención de descargas de barométricas en un período de 8 horas diarias, de lunes a viernes.

Se deberá realizar limpieza de todos los pozos con camión tipo“Vactor” o baromérica, cada 60 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

Sub-Rubro 4.2 –  Mantenimiento de infraestructura edilicia y de predios

Los predios  y estructuras edilicias se deberán presentar  en excelente  estado desde el punto de vista estético. Esto incluye alambrados y portones de los predios.

Sub-Rubro 4.3 –  Limpieza de lagunas.

Consiste en  realizar todos los trabajos necesarios para el funcionamiento normal del tratamiento conformado por lagunas, de acuerdo a lo establecido por DINACEA.

Entre otras tareas están  la  disminución del volúmen de lodos en las lagunas, extracción de los vegetales flotantes de las lagunas de tratamiento, el predio circundante a la misma  para evitar que el vegetal obstruya las entradas y salidas del efluente, determinar el estado del espejo de agua actual y final mediante batimetrías

La extracción de los vegetales flotantes se realizará mediante extracción por arrastre superficial.

Los flotantes serán acopiados en una parva separado de la laguna en sector acordado previamente con OSE, donde se escurrirán previo a su carga para transporte y disposición final.

La disminución del volumen de lodo deberá realizarse en las 5 lagunas hasta que los mismos ocupen una profundidad menor o igual al 50% de la profundidad de diseño de cada laguna.

La oferta deberá incluir el costo del transporte y gestión de la totalidad de los residuos sólidos extraídos una vez que los mismos cumplan con las condiciones de humedad y calidad necesarias (estas condiciones deberán ser definidas por la Intendencia de San José en acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Ambiente). La tarea del traslado y gestión de los residuos sólidos (particularmente de los lodos) ya en condiciones de calidad y humedad adecuadas estará a cargo del contratista. Previo a su gestión, a cargo del contratista, se deberá caracterizar el lodo según lo establecido en el Decreto 182/13. Como condición general preliminar se exigirá que los lodos no tengan líquidos libres, y cumpla con los parámetros establecidos en el Decreto 182/13 en cuanto al test de lixiviación y ecotoxicidad. El destino final de los lodos será acordado en conjunto con la Jefatura Técnica Departamental de San José y la Gerencia de Gestión Ambiental.

El plazo para la ejecución de este Sub-Rubro será de 18 meses, computados a partir del día siguiente a la firma del Acta de Inicio (Anexo XII). Cumplido este plazo, serán de aplicación las penalidades definidas en el Art. 23 del presente Pliego de Condiciones Particulares – Anexo III.

Sub-Rubro 4.4 –  Informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de Libertad

Se deberá realizar de forma mensual, un informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozos de Libertad. Estos informes deberán ser presentados ante la Jefatura Técnica Departamental para su conocimiento y aprobación.

## RUBRO 5

Sub-Rubro 5.1    Operación y Mantenimiento de PTAR y  Pozo: CIUDAD DEL PLATA

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento de la PTAR, de hasta 1 pozos de bombeo zonales y sus respectivas tuberías de impulsión. Incluye el mantenimiento ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, elementos de seguridad, cercos perimetrales, etc.) Se debe establecer una atención presencial de descargas de barométricas en un período de 8 horas diarias, de lunes a viernes.  Transporte y gestión de todos los residuos sólidos generados a partir de las actividades de operación y mantenimiento

Se deberá realizar limpieza del pozo con camión tipo“Vactor” o baromérica, cada 60 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

Sub-Rubro 5.2 –  Mantenimiento de infraestructura edilicia y de predios

Los predios  y estructuras edilicias se deberán presentar  en excelente  estado desde el punto de vista estético. Esto incluye alambrados y portones de los predios.

Sub-Rubro 5.3 –  Informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozo de Ciudad del Plata

Se deberá realizar de forma mensual, un informe de operación y mantenimiento de la PTAR y pozo de Ciudad del Plata. Estos informes deberán ser presentados ante la Jefatura Técnica Departamental para su conocimiento y aprobación.

## RUBRO 6

Sub-Rubro 6.1 – Reacondicionamiento de Lagunas.

Consiste en la reparación, reacondicionamiento y puesta a punto de todas las instalaciones, unidades y predios en general para el correcto funcionamiento de las lagunas incluidas en el presente Pliego, listadas en el Anexo X (excluyendo la laguna MEVIR I de Puntas de Valdez, a ser desafectada). Esto incluye (entre otros, y sin ser una lista taxativa), cámaras (de entrada, salida, intermedias), tuberías (incluyendo emisario y descarga) y piezas especiales, taludes y coronamientos, tabiques divisorios, etc. El plazo para la ejecución de este Sub-Rubro será de 12 meses, computados a partir del día siguiente a la firma del Acta de Inicio (Anexo XII). Cumplido este plazo, serán de aplicación las penalidades definidas en el Art. 23 del presente Pliego de Condiciones Particulares – Anexo III.

Sub-Rubro 6.2 –  Mantenimiento y Limpieza de lagunas.

Consiste en  realizar todos los trabajos necesarios para el funcionamiento normal de cada tratamiento conformado por lagunas, de acuerdo a lo establecido por DINACEA

Entre otras tareas están  la  disminución del volúmen de lodos en las lagunas, extracción de los vegetales flotantes de las lagunas, el predio circundante a la misma  para evitar que el vegetal obstruya las entradas y salidas del efluente, determinar el estado del espejo de agua actual y final mediante batimetrías

La extracción de los vegetales flotantes se realizará mediante extracción por arrastre superficial.

Los flotantes serán acopiados en una parva separado de la laguna en sector acordado previamente con OSE, donde se escurrirán previo a su carga para transporte y disposición final.

La disminución del volumen de lodo deberá realizarse en las lagunas incluidas en la presente licitación (ver Anexo X), con excepción de la laguna MEVIR I de Puntas de Valdez (a ser desafectada), hasta que los mismos ocupen una profundidad menor o igual al 50% de la profundidad de diseño de cada laguna.

La oferta deberá incluir el costo del transporte y gestión de la totalidad de los residuos sólidos extraídos una vez que los mismos cumplan con las condiciones de humedad y calidad necesarias (estas condiciones deberán ser definidas por la Intendencia de San José en acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Ambiente). La tarea del traslado y gestión de los residuos sólidos (particularmente de los lodos) ya en condiciones de calidad y humedad adecuadas estará a cargo del contratista. Previo a su gestión, a cargo del contratista, se deberá caracterizar el lodo según lo establecido en el Decreto 182/13. Como condición general preliminar se exigirá que los lodos no tengan líquidos libres, y cumpla con los parámetros establecidos en el Decreto 182/13 en cuanto al test de lixiviación y ecotoxicidad. El destino final será acordado en conjunto con la Jefatura Técnica Departamental de San José y la Gerencia de Gestión Ambiental.

Se incluirá el mantenimiento de tabiques, y reparación de los mismos en caso de existir roturas. El contratista podrá proponer métodos para realizar estas reparaciones (por ejemplo, mediante membranas de polietileno atensoradas desde los coronamientos de las lagunas y lastradas al fondo de la laguna, previa constatación de profundidades correspondientes). El contratista deberá presentar un proyecto de la solución a adoptar a acprobar por la JTDSJ. Se tendrá como objetivo no sacar de servicio ninguna de las lagunas durante las tareas de reparación.

Los trabajos de mantenimiento (sin ser taxativos) a realizar en los tratamientos conformados por lagunas son los siguientes:

- Remover periódicamente los flotantes (de cualquier tipo) del pelo de agua de las lagunas facultativas y de maduración, y disponer el material removido adecuadamente (sin posibilidades de que vuelva a ingresar arrastrado por las lluvias, y sin que quede acumulado en un lugar inapropiado degradándose, si es posible, disponerlo en volquetas y transportarlo hasta un vertedero).

- Limpieza, desmalezado y retiro de árboles y arbustos de los taludes de las lagunas y sus alrededores.

- Limpiar cámaras de entrada, interconexión entre lagunas y salida.

- Inspeccionar taludes, cerco perimetral y tabiques divisorios en busca de fisuras, roturas y daños en general, para su posterior reparación.

- Mantener corto todo el pasto presente dentro de los predios donde se ubican las lagunas, incluyendo los taludes (en caso de que sean de pasto).

- Reparar alivios y estructuras de entrada y salida de las lagunas en caso de encontrarse con roturas.

- Reparar cámaras y salidas de efluente y afluente en caso de encontrarse con roturas.

Previo a realizar cualquier tarea, la empresa deberá presentar un plan de trabajo. El pago de este rubro deberá ser constratada con los análisis que realicen en conjunto OSE y la empresa.

Todas las tareas, deberán tener aprobación previa del Jefe Técnico Departamental.

Sub-Rubro 6.3 –  Mantenimiento de infraestructura edilicia y de predios

Los predios  y estructuras edilicias se deberán presentar  en excelente  estado desde el punto de vista estético. Esto incluye alambrados y portones de los predios.

Sub-Rubro 6.4 –  Desafectación de las lagunas de Punta de Valdez I

Se deberá realizar y ejecutar el plan de abandono de las lagunas de Punta de Valdez I, ubicado en calle A.Gallinal y R.Rodríguez debido al deterioro que presentan las mismas, estando el mismo actualmente fuera de servicio. Este plan incluirá la realización del relleno y nivelación de las lagunas y el predio en general, canalización de pluviales, revestimiento con suelo pasto, entre otros. El plazo para la ejecución de este Sub-Rubro será de 12 meses, computados a partir del día siguiente a la firma del Acta de Inicio (Anexo XII). Cumplido este plazo, serán de aplicación las penalidades definidas en el Art. 23 del presente Pliego de Condiciones Particulares – Anexo III.

Sub-Rubro 6.5 –  Informe de operación y mantenimiento de las lagunas

Se deberá realizar de forma mensual, un informe de operación y mantenimiento de los tratamientos conformados por lagunas incluidos en el presente pliego. Estos informes deberán ser presentados ante la Jefatura Técnica Departamental para su conocimiento y aprobación.

## RUBRO 7

###### Sub-Rubro 7.1 - Operación y Mantenimiento de Pozo: "A1"

Se incluyen en este Rubro todos los costos relativos al mantenimiento del  pozo de bombeo del Interceptor Mallada y su respectiva tubería de impulsión hasta Pozo “A0”, ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, variadores, elementos de seguridad, etc.) ya sea correctivo, preventivo o predictivo, tanto de los elementos mecánicos, electromecánicos, como de infraestructura operativa (rejas mecánicas, compuertas, tuberías, válvulas de aire, válvulas de descarga, registros, tapas, casamatas, nichos tableros, variadores, elementos de seguridad, etc.). Será de cargo del proveedor de servicio el suministro y reparación de TODOS los elementos que componen las rejas mecánicas (motoreductores, guías, cadenas, protecciones, etc.).

Se deberá realizar limpieza del pozo con camión  tipo “Vactor” o baromérica, cada 90 días, dejando expresa conformidad escrita del Fiscal. Sin ese comprobante no se facturará este rubro.

En ningún caso la Administración asumirá costos por suministros, aduciendo vicios ocultos.

## RUBRO 8

##### Reparación colector 350 mm, reparación emisario (alivio pozo “0” ) de 450 mm de la ciudad de San José, y reposición de carpeta asfáltica

En este rubro se incluye la reparación del colector principal afluente al pozo “A0” y su correspondiente  alivio.

El colector afluente al pozo “A0” de la ciudad de San José es el indicado en el Sub-Rubro 1.8. y es de caños de hormigón de 1.0 m.  Se trata de un colector cuya profundidad tiene aproximadamente, 280 m de 6.5 m a 4.0 m; 650 de 4.0 m a 2.0 m y de 180 m de 2.0 a 1.2 m.

El emisario a reparar es el indicado en el Sub-Rubro 1.9 y es de caños de hormigón de 1.0 m y  tiene profundidades entre 5.5 m y 3.0 m en toda su extensión

Se cotizará por metro y a los efectos de comparar el precio final se multiplicará por un máximo de 60 m. Este rubro ítems (8.1 a 8.5 del rubrado) solo será aplicable en caso de producirse una rotura y no deberá incluirse en el mantenimiento mensual.

Para la cotización de este rubro se deberá considerar que En la reparación se debe de incluir todos los costos por desagote, excavaciones, construcción de los bypass y bombeos que sean necesario, para asegurar el funcionamiento continuo de los colectores durante la reparación.

La faja de reposición de pavimento de carpeta asfáltica de la cual OSE se hará cargo será, de un máximo de 4.5 m de ancho, para los tramos de 6.5 m  a 3.5 m y de 2.0 m de ancho, para los tramos de 3.5 m a 1.2 m.

El caudal de régimen del colector principal está en el orden de 85 l/s. Dada la longevidad del colector, es altamente probable qué durante el período de contratación, se produzca una rotura.

En este caso el proveedor de servicio se hará cargo de: Apertura de zanja, relleno de zanja,  y reposición de carpeta de al menos 15 cm de espesor, cordones, pavimentos de hormigón, roturas de interferencias, etc. También será de su cargo la reposición de riego asfáltico y otro material en la reparación del “alivio” de 450 mm

REPARACIÓN

En la reparación será de cargo del proveedor de servicios: suministro de tuberías, elementos para transición PVC – Hormigón, tapones (vejigas), bombas de achiques, bombas para by pass con capacidad de alivio del orden de los 85 l/s, alimentación eléctrica y todo otro elemento, estructura o suministro necesario para cumplir con el cometido.

Serán también de cargo del proveedor de servicios, todos los elementos de seguridad para trabajos en excavaciones  conforme al Decreto 125/2014.

Toda apertura y reposición se hará en  conformidad con las disposiciones de la Intendencia Departamental de San José.

Los permisos para la rotura y reposición de pavimentos, deberán ser gestionados por el proveedor de servicios ante los organismos competentes (IDSJ, UTE, ANTEL, etc.)

La Administración no asumirá ningún costo por sobre excavación, imprevistos o cualquier rubro que pueda surgir durante y después de la reparación.

- Datos de funcionamiento actuales de la PTAR de San José, a modo indicativo:

Se adelantan solo a fines informativos algunos datos operativos de la PTAR y del Pozo “A0”, que pueden resultar de interés.

| Datos operativos |
| --- |
| Promedio caudal ingreso a PTAR (m3/d) | 6000 |
| Promedio consumo energía activa PTAR (kWh/mes) | 75000 |
| Promedio consumo energía reactiva PTAR (kVARh/mes) | 9600 |
| Promedio consumo polielectrolito (kg/mes) | 410 |
| Promedio extracción de lodos promedio mensual (m3/mes) | 310 |
| Promedio mensual de sólidos retenidos en rejas pozos de bombeo (m3/m) | 1500 |

- Descripción del servicio a realizar

Descripción (no taxativa) de las tareas a desarrollar:

Los servicios comprenden, como mínimo, las siguientes actividades a desarrollar en forma permanente durante todo el período del contrato:

- Operación, Mantenimiento y Reparación de la PTAR San José, y todas sus unidades y equipos (tanto de operación como de control de la operación) las 24 horas del día los 365 días del año. La empresa adjudicataria tendrá a su cargo todo el personal necesario para el correcto funcionamiento de la planta. Se detalla en Anexos el alcance de los servicios de Operación, Mantenimiento y Reparación de la PTAR San José.

- Tratamiento del caudal afluente a la PTAR San José, sea de origen domiciliario o industrial aceptado por OSE incluyendo tratamiento UV y vertido a curso receptor de acuerdo a las condiciones establecidas por OSE en las habilitaciones ambientales correspondientes y a la normativa vigente.

- Separación, acondicionamiento, deshidratación (en caso que corresponda), transporte y gestión de los lodos, arenas y material de rejas generados, de acuerdo a la normativa (Decreto 182/13) y las autorizaciones ambientales correspondientes. Cabe aclarar que la empresa deberá contar con un vehículo adecuado y en condiciones reglamentarias para el transporte de los residuos sólidos generados.

- Llevar correcta y completamente el registro de las barométricas que disponen sus efluentes en planta, incluyendo la recepción de las constancias de haber completado el trámite comercial ante OSE, que deberán ser presentadas por las barométricas antes de cada descarga.

- Mantenimiento y Reparación de la infraestructura en el punto de descarga del efluente de la PTAR en Río San José, y del camino de acceso transitable al punto de Vertido en Río San José. Se entiende por mantenimiento y reparación del camino al desmalezado y ejecución de rellenos o mejoramiento del suelo para acceso vehicular.

- Operación y Mantenimiento, y reparación de los pozos de bombeo “A0” y “A1”, rejas mecánicas ubicadas en los pozos mencionados, reja manual y decantadores retiro y disposición sanitaria del material retirado. Debido a la presencia de una policlínica de ASSE en las inmediaciones del pozo A0, el traslado del material retirado de las rejas será transportado al relleno sanitario  municipal en forma diaria.

- Operación, Mantenimiento y Reparación de la Tubería de gravedad de  1.100 m (aproximadamente) y 350 mm de diámetro que corre por Avenida Manuel D. Rodríguez  y Coronel Cicerón Marín  desde calle Della Hanty hasta el pozo “A0”.

- Se entiende por Mantenimiento a las acciones (limpieza, desobstrucciones, etc.) que permitan el correcto funcionamiento y escurrimiento del colector en todo momento. Se entiende por reparación todas aquellas acciones que se realicen para reparar las roturas del colector, donde la empresa deberá asumir todos los costos de desagote, construcción de los bypass necesarios, registros nuevos y colocación de nueva tubería. Cada vez que se realicen los mantenimientos mensuales, se deberá labrar un ACTA con el FISCAL de OSE, indicando tarea realizada, estado en que quedó y los registros fotográficos respectivos.

- En caso de rotura la empresa deberá abocarse realizar los trabajos de reparación en un plazo no mayor a 4 horas de recibido el aviso por parte de la Jefatura Técnica.

- Operación, Mantenimiento y Reparación de la tubería de impulsión que va desde el Pozo de Bombeo “A0” hasta la PTAR (válvulas de aire y descargas), así como del dispositivo anti-ariete que se encuentra en el predio del Pozo de Bombeo “A0”.

- Tubería de aliviadero del pozo “A0” desde éste hasta el Río San José por calle Manuel D Rodríguez. Se entiende por Mantenimiento a todas las acciones (limpieza, desobstrucciones, etc.) que permitan el correcto funcionamiento y escurrimiento del colector en forma permanente.

- Medición continua del caudal afluente y efluente de la PTAR San José (el caudal afluente es el bombeado desde el Pozo “A0”), y del caudal aliviado del Pozo “A0”. En este último caso el sistema de medición está incorporado y su mantenimiento y reparación será por cuenta de la empresa proveedora de servicios.

- Registro pluviométrico diario (en mm) en la Planta.

- En principio, salvo indicación en contrario de la Jefatura Técnica de San José, se deberá mantener el bombeo del Pozo de Bombeo “A0” y “A1” en eventos de lluvia, de manera de minimizar el caudal crudo aliviado hacia el Río.

- En todas las instancias en que se proceda a aliviar caudal crudo hacia el Río, se deberá informar al “Fiscal de OSE” y se deberán dejar establecidas por escrito las razones por las cuales se realizó la maniobra, así como el lapso que la misma demandó. En caso de que a juicio del Jefe Técnico Departamental dicha justificación no sea válida, será considerado falta grave y se aplicará la multa correspondiente. Se deberá presentar en forma mensual las contingencias ambientales ocurridas en la PTAR, todos los pozos de bombeo y la tubería de impulsión con los datos que se muestran en modelo de planilla anexa.

- Se deberá controlar el crecimiento de árboles y vegetación aledaña en todos los predios para evitar caída de ramas, columnas etc. por efecto de vientos, rayos etc.

- La empresa deberá velar por la integridad de las instalaciones de todos los predios tomando todas las acciones necesarias para evitar hurtos y vandalismo. Esto incluye la construcción de los necesarios cercos y dispositivos o elementos de seguridad que la proveedora de servicios considere necesario y está obligada a declararlos junto a la oferta, quedando excluida de concursar en caso de no hacerlo. Los costos de estos trabajos se prorratearán en el costo de mantenimiento mensual.

- Operación y Mantenimiento y Reparación de los pozos de bombeo menores ubicados en las ciudades de San José, Ecilda Paullier, Rodríguez, Libertad y Ciudad del Plata. Esto incluye  la limpieza diaria de las rejas y la disposición sanitaria del material extraído en el relleno sanitario Municipal de San José , así como el mantenimiento de dichos predios e instalaciones en condiciones decorosas.  En todas las instancias en que se proceda a aliviar caudal crudo, se deberá informar al “Fiscal” y se deberán dejar establecidas por escrito las razones por las cuales se realizó la maniobra, así como el lapso que la misma demandó.

- Mantenimiento de equipos electromecánicos, tableros de potencia y control existentes, accesorios de red e iluminación en cada uno de los pozos de bombeo. El Proveedor de servicios deberá tener estos costos en cuenta al momento de cotizar el servicio y explicitarlos en la oferta quedando excluida de concursar en caso de no hacerlo. Los costos de estos trabajos se prorratearán en el mantenimiento mensual.

- En el caso de la operación de las PTARs menores (Ecilda Paullier, Libertad, Rodríguez y Ciudad del Plata), a los efectos de establecer valores de efluentes bases, se promediarán los valores que surgen de los análisis realizados por OSE en los últimos 12 meses. Se deberá cumplir con las condiciones operativas previstas en las Memorias Técncias de los proyectos en consideración y/o lo establecido en el borrador de “Guia de O&M de Sistemas de Saneamiento” (Anexo)

- Entrega de un informe mensual de operación y mantenimiento, en el cual se deberá presentar información y evaluación de funcionamiento de todas las plantas, sistemas de bombeo y lagunas, así como el balance de stock de los diferentes insumos críticos o no. Además, se deberá presentar aquella información necesaria para realizar los Informes de Operación y Declaraciones Juradas ante las autoridades ambientales correspondientes.

- Al menos deberá contener, entre otros que considere pertinente, los siguientes datos, sin perjuicio de que el Jefe Técnico Departamental podrá modificar o solicitar datos adicionales cuando lo considere necesario, para las PTARs intensivas (con equipamiento electromecánico, San José, Rodríguez y Ciudad del Plata) en lo que sea aplicable:

- Caudal afluente.

- Caudal de recirculación interna del reactor y caudal de recirculación de lodos.

- Resultados analíticos de muestreos compuestos (24 hs) quincenales del afluente con datos de DBO, DQO, pH, Alcalinidad, Nitratos, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo Total.

- Datos analíticos quincenales sobre la calidad del efluente, DBO, DQO, pH, Sólidos Suspendidos Totales y Volátiles, A&G, Amonio, Nitratos, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo Total.

- Caudal efluente.

- Volumen en m³ de descargas de barométricas

- Datos quincenales del nivel de OD, Sólidos Suspendidos Totales y Volátiles, Alcalinidad en los reactores aerobios e Índice Volumétrico de Lodos.

- Cuantificación de los diferentes residuos sólidos generados (lodos deshidratados, arenas, material de rejas). Porcentaje de sólidos en el lodo deshidratado.

- Horas de funcionamiento del equipo de deshidratación.

- Número de lamparas UV operatrivas y stock en planta,

- Consumo de insumos, productos químicos o materiales críticos.

- Consumo de agua potable.

- Consumo de energía eléctrica.

- Consumo de agua proveniente del tratamiento para limpieza de barométricas y de pisos.

- Datos de piezas sustituidas o reparadas.

- Reporte de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Contingencias ambientales y otras situaciones anómalas (by pass de planta, corte energía, etc.).

- Información de la gestión ambiental de acuerdo a lo establecido en el anexo XVI

Para las estaciones de bombeo:

- Horas de funcionamiento de los equipos de bombeo.

- Consumo de insumos, productos químicos o materiales críticos.

- Consumo de agua potable.

- Consumo de energía eléctrica.

- Datos de piezas sustituidas o reparadas.

- Reporte de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Contingencias ambientales y otras situaciones anómalas (alivios detectados, cortes energías, etc.).

Para las PTARs Libertad y Ecilda Paullier, y lagunas:

- Caudal afluente.

- Resultados analíticos de muestreos compuestos (24 hs) mensuales del afluente con datos de DBO, DQO, pH, Alcalinidad, Nitratos, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo Total.

- Datos analíticos mensuales sobre la calidad del efluente, DBO, DQO, pH, Sólidos Suspendidos Totales y Volátiles, A&G, Amonio, Nitratos, Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo Total.

- Caudal efluente.

- Volumen en m³ de descargas de barométricas

- Datos mensuales del nivel de OD, Sólidos Suspendidos Totales y Volátiles, Alcalinidad en los reactores aerobios e Índice Volumétrico de Lodos.

- Cuantificación de los diferentes residuos sólidos generados (lodos deshidratados, arenas, material de rejas).

- Reporte de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Contingencias ambientales y otras situaciones anómalas (by pass de planta, cortes de energía, etc.).

- Información de la gestión ambiental de acuerdo a lo establecido en el anexo XVI

El proveedor del servicio deberá suministrar los datos en tiempo y forma. En caso de no entregarlos en la fecha acordada, será pasible de multas.

El formato de la entrega de datos, se acordará en su debido momento, siendo el Jefe Técnico Departamental quien definirá el formato final a presentar.

- Descripción de tareas del personal técnico

Personal Técnico Superior en la PTAR:

Representante técnico

El Representante técnico tendrá a su cargo todas las gestiones que realice el proveedor del servicio con respecto al contrato y todas las comunicaciones que deban hacerse a aquel se dirigirán a dicho representante, con quien se entenderá directamente O.S.E.

Si durante la prestación del servicio, O.S.E. considera necesario requerir del proveedor del servicio la sustitución del Representante técnico, podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el proveedor designar de inmediato otro en su lugar que cumpla con los requerimientos establecidos de formación y experiencia del Art. 9.1 b) II) del presente Pliego de la Sección II.

Se deja expresa constancia que el profesional que desarrolle este rol debe ser el propuesto en la oferta adjudicada.

Responsable Ambiental

El Responsable Ambiental tendrá a su cargo la elaboración de los Planes de Gestión Ambiental de Operación y de Gestión Residuos Sólidos, del todo de acuerdo con la normativa ambiental vigente, así como también los compromisos derivados de las autorizaciones ambientales otorgadas por DINACEA. También tendrá a su cargo su implementación, ejecución, control, monitoreo y las acciones correctivas que fueren necesarias para su mejora y el óptimo desempeño ambiental de los sistemas, cómo también las acciones o informes en tiempo y forma, asociados a requerimientos solicitados por DINACEA o a solicitud de la Jefatura Técnica Departamental.

Deberá contar con teléfono de contacto a efectos de encontrarse siempre disponible ante consultas de O.S.E. En particular, deberá presentarse en la Planta ante requerimiento del Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento frente a fallos operativos, quien a su vez será convocado por el Jefe Técnico Departamental.

Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento

El Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento tendrá a su cargo la planificación, ejecución, control, monitoreo y evaluación de la totalidad de las acciones técnicas asociadas a la buena ejecución del contrato así como de las acciones correctivas que correspondieran para asegurar esta última.

Deberá estar presente en la Planta una carga horaria semanal mínima de 12 (doce) horas, debiendo coordinar con el Jefe Técnico Departamental al inicio del contrato los días y horas en que les cumplirá, lo que se incluirá en el acta de inicio del servicio, y debiendo mantenerse durante todo el contrato salvo razones de fuerza mayor, de necesidades del servicio de parte de OSE o debidamente justificadas y comunicadas a por escrito a O.S.E. por el Representante técnico. De constatarse incumplimiento de la presencia de este técnico en los días y horas acordados configurará un incumplimiento contractual,  correspondiendo la aplicación de la penalidad definida en el Art. 23 del Pliego de la Sección II.

Deberá contar con teléfono de contacto a efectos de encontrarse siempre disponible ante consultas del Jefe Técnico Departamental O.S.E.

Tendrá a su cargo el seguimiento del sistema informático que debe implantar el proveedor para realizar el seguimiento del servicio licitado en todos sus componentes, abarcativo de inventario y  mantenimiento de los activos recibidos, el reporte e indicadores de gestión de Operación y Mantenimiento y de cumplimiento de parámetros asociados al cumplimiento de la normativa de aplicación para el tipo de instalación y procesos de que se trata, hardware de soporte y requerimientos de comunicación.

Si durante la prestación del servicio, O.S.E. considera necesario requerir del proveedor del servicio la sustitución del Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento podrá así disponerlo, y desde ese momento se entenderá que ha cesado en aquellas funciones la persona que las desempeñaba, debiendo el proveedor designar de inmediato otro en su lugar que cumpla con los requerimientos establecidos de formación y experiencia del Art. 9.1 b) II) del presente Pliego de la Sección II.

Se deja expresa constancia que el profesional que desarrolle este rol debe ser el propuesto en la oferta adjudicada.

Encargado de Planta

Reportará al Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento.

Será el responsable de supervisar y coordinar las actividades necesarias que le fueran indicados por el, Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento para el tratamiento de los líquidos residuales, cumpliendo con las normas de cuidado del medio ambiente preestablecidas por O.S.E.

Será el Jefe en campo de toda la plantilla de personal obrero asignada al contrato.

Deberá estar presente todos los días en la Planta, cumpliendo horario fijo correspondiente a al menos un turno diurno, y su horario deberá coordinarse con el Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento Deberá contar con teléfono de contacto a efectos de encontrarse siempre disponible ante requerimientos de OSE. Deberá contar con disponibilidad de desempeñar sus funciones fuera de su horario diurno habitual, en caso que el Organismo así lo requiera.

Encargado de Mantenimiento

Será el responsable de ejecutar las tareas de operación, mantenimiento y control periódico de los equipos e instalaciones, verificando los parámetros requeridos para el proceso de tratamiento de agua residual. Implementará los programas de mantenimiento de las instalaciones y calibración de equipos Asegurará el stock de insumos requeridos. Supervisará el cumplimiento de las normas de seguridad en las tareas realizadas por el personal a su cargo. En particular, colaborará con toda tarea que le sea requerida por el Encargado de Planta. Deberá contar con teléfono de contacto a efectos de encontrarse siempre disponible ante consultas de OSE. En particular, deberá presentarse en la Planta ante requerimientos de OSE frente a fallos operativos.

Técnico de Procesos Biológicos

Será el responsable de supervisar, coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el control y salvaguarda de los parámetros de tratamiento, en acuerdo a lo dispuesto por el Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento Se encargará de la toma de muestras, la determinación de los caudales y de las dosificaciones de los productos a utilizar, y de proponer con el Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento la implementación de las acciones necesarias para la obtención de los resultados óptimos. Deberá contar con teléfono de contacto a efectos de encontrarse siempre disponible ante consultas de O.S.E. En particular, deberá presentarse en la Planta ante requerimiento del Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento frente a fallos operativos, quien a su vez será convocado por el Jefe Técnico Departamental.

Personal Obrero

Se requerirá que el proveedor del servicio cuente, durante todo el cumplimiento del contrato, con una plantilla de trabajadores (personal obrero) de cantidad suficiente para llevar a cabo los trabajos de operación, mantenimiento y reparación que sean necesarios para el cumplimiento del contrato. En particular, deberá contar con al menos 8 (ocho) trabajadores diarios en la plantilla estable sin perjuicio de cumplir todas las tareas con la cantidad de trabajadores necesaria de acuerdo a las normativas de seguridad laboral. Para acceder al cargo se requerirá que dichos trabajadores cuenten con, al menos, Primaria completa. Los trabajadores deberán tener buena presencia, y deberán vestir uniforme, el cual deberá lucir higiénico y prolijo, con distintivo de la empresa y de OSE y con identificación del trabajador.

- Plan de Operación y Mantenimiento

En el inicio de la operación, la empresa proveedora de servicios deberá presentar para la aprobación del Jefe Técnico Departamental:

- Un Plan de Operación: para las PTARs y para los Pozos de Bombeo  con una clara descripción de los procesos de operación y acciones a realizar en las PTARs y Pozos.

- Un Plan de Mantenimiento preventivo: para la PTAR y Pozos de Bombeo, para el punto de descarga al Río, para las edificaciones y predios), para el camino hacia el Río), colector de 350 mm  y emisario 450 mm.

- Para el mantenimiento de pozos, PTARs menores y lagunas, se deberá contar con locomoción con capacidad y disponibilidad, para trasladar al FISCAL DE OSE, cuando así se disponga por parte de la Jefatura Técnica Departamental. Esta locomoción será independiente de la que deba realizar mantenimiento de pozos en San José.

- En el caso del Rubro 19 se deberá presentar un plan de contingencia detallando, maquinarias, personal y obras a realizar en caso de una reparación, incluyendo un Plan de Seguridad de excavación, en un plazo no mayor a 60 días de haber iniciado la operación de la PTAR.

- Un Plan de Gestión Ambiental de Operación y un Plan de Gestión de Residuos Sólidos para la PTAR principal, otro para las PTARs menores y un último por los sistemas de lagunas, de acuerdo a lo establecido en anexo XVI.

Un plan de desafectación de la laguna MEVIR I de Punta de Valdéz, de acuerdo a lo establecido en el anexo XVI

Dichos Planes de Operación y Mantenimiento deberán ser siempre respetados, y ante todo cambio introducido, la empresa deberá:

- comunicarlo inmediatamente a O.S.E. (Jefe Técnico Departamental),

- informarlo y justificarlo formalmente ante el Jefe Técnico Departamental para su aprobación,

- actualizar dicho Plan en cada instancia.

Si el cumplimiento de los planes de operación y mantenimiento arrojara que no se obtienen los resultados esperables o requerimientos a juicio del Jefe Técnico Departamental, éste podrá rechazar el plan vigente y ordenar su urgente modificación para su posterior aprobación. En un plazo de una semana la empresa proveedora de servicios deberá presentar para la aprobación del Jefe Técnico Departamental el correspondiente plan modificado.

- Órdenes de servicio

El proveedor del servicio podrá recibir órdenes de servicio por parte del Jefe Técnico Departamental. Dichas órdenes de servicio deberán ser cumplidas en todos los casos.

- Fiscalización de O.S.E.

O.S.E. asignará personal propio del Área Técnica de San José quien trabajará como “Fiscal”, controlando de los trabajos que desarrollará la empresa proveedora de servicios en la Planta, debiendo el proveedor de servicios, y en particular el Encargado de Planta, facilitar su tarea y aportar todos los datos que el “Fiscal” solicite en todo momento. En particular, el proveedor del servicio deberá dejar a la orden y a la vista del “Fiscal” el Plan de Operación y Mantenimiento preventivo a efectos de permitir su control. En particular, todo cambio introducido al Plan de Mantenimiento deberá ser comunicado en forma inmediata al “Fiscal”.

- Descargas barométricas

El proveedor del servicio controlará que quien descarga barométricas cuente, en cada oportunidad, con la constancia de pago o exoneración del mismo expedida previamente por OSE, con identificación del vehículo y del volumen a descargar. Se deberá exigir a todos los trabajdores de las barométricas, todos los implementos de seguridad e higiene, acordes con las tareas en una PTAR. Sin estos elementos, no podrán realizar las descargas.

A tales efectos, el proveedor de servicios deberá disponer de  personal para la atención de barométricas en las diferentes lagunas y PTARs.

El proveedor del servicio llevará registros de las descargas de barométrica que se realizan en las  PTARs y Lagunas. Por otra parte controlarán y archivarán en forma ordenada, las declaraciones juradas de vertimiento que deben entregar firmadas las empresas de barométrica. Asimismo, ante cada ingreso de camión barométrico a la Planta, la empresa deberá dar aviso al “Fiscal”, en forma previa a que se efectivice el vertido.

Se deberá proceder del todo de acuerdo con lo establecido en el PGAO, según anexo XVI.

- Inventario PTAR San José

El proveedor del servicio recibe al inicio del período de operación las instalaciones en el estado actual según inventario y deberá ocuparse de su mantenimiento y reparación tanto edilicia, predio, instalaciones, o de cualquier tipo, necesaria para que la planta luzca impecable en todo momento, siendo pasible de ser observado y sancionado en caso de incumplimiento.

Al final del período el proveedor del servicio deberá entregar la Planta a O.S.E. bajo inventario debiendo asumir a su costo todos los faltantes que se constataren.

Todos los elementos incorporados a las instalaciones en el período de operación (mejoras edilicias, equipos electromecánicos, equipos de medición en línea, bombas, sistemas de purgas de lodos incorporados, correctores de factor de potencia, tableros de potencia, tableros y sistemas de control a distancia), SCADA, PC, etc. deberán ser debidamente inventariados y quedarán en propiedad  de la Administración a la finalización del período contractual.

Cada vez que se incorpore un equipo y/o sistema nuevo, se deberá labrar un acta con la aprobación del Jefe Técnico y agregarlo al inventario.

- Cumplimiento de parámetros de vertido PTAR San José

Además de las normativas vigentes al momento de la apertura de la licitación o de nuevas versiones de normativas externas al organismo, en particular DINACEA, que puedan surgir, se establecen los siguientes parámetros y valores máximos admitidos a ser cumplidos en el marco de la presente licitación. En todos los casos se tomará como valor máximo aquel que resulte más restrictivo entre las normativas externas y las establecidas a continuación.

Se destaca que el proveedor del servicio deberá medir todo otro parámetro cuya regulación sea controlada por la normativa vigente o en las habilitaciones ambientales correspondientes al proyecto de la planta, y deberá cumplir con la misma.

Se deberá realizar control de emisiones, tanto sonoras como de olores (entre otras) si fuese necesario para lo cual la Administración cuenta con el equipamiento correspondiente y un compromiso de frecuencia de medidas.

Se tomará como valor máximo aquel que resulte más restrictivo entre las normativas externas vigentes y las establecidas a continuación.

| Líquido |
| --- |
| Parámetro | Requerimientos |
| DBO5 (mg/l) | <30 |
| SST (mg/l) | Compatible con una adecuada eficiencia del sistema de desinfección no superando en ningún caso los 40mg/l |
| Coliformes fecales (ufc/100ml) | <5000 |
| NTK (mg/l) | <10 |
| Nitrato (mg/l) | <20 |
| N como Amonio (N- NH4), (mg/L) | <2 |
| Aceites y grasas (mg/L) | <10 |
| Fósforo total (mg/L) | 5 |
| Lodo Deshidratado |
| Parámetro | Requerimientos |
| Contenido de sólidos (%) | > 16 |

Para las PTARs de San José, Rodríguez, Libertad y Ciudad del Plata, les aplica la Resolusión Ministerial 1025/2013, con exigencias adicionales al Decreto 253/79, respecto al Nitrógeno Kjeldahl y al Nitrato. Para el resto de las plantas y lagunas, aplicará el Decreto 253/79 para vertido a curso de agua, y las exigencias adicionales que el Ministerio de Ambiente pudiera incorporar hasta el momento de la apertura de la licitación.

- Normas Laborales

De acuerdo al Decreto Nº 475/005 del 14/IX/2005, el proveedor del servicio deberá brindar a sus trabajadores las condiciones de empleo de acuerdo a las leyes, laudos y convenios colectivos vigentes, y OSE fiscalizará su cumplimiento durante todo el contrato.

- Seguridad e Higiene

El proveedor del servicio deberá cumplir con toda la normativa laboral vigente para este tipo de servicio, y en particular en lo referente a la seguridad e higiene con el personal interviniente. Se exigirá que todos sus trabajadores cuenten con el Carné de Salud vigente durante todo el contrato.

A modo no taxativo, se enumeran a continuación los elementos y medidas de prevención que el proveedor del servicio deberá brindar al personal, así como deberá exigir su uso y aplicación: ropa de trabajo con elementos de seguridad y protección (guantes, botas, casco, cinturones de seguridad, gafas protectoras y equipos de protección respiratoria cuando sea necesario, etc.); medidas de protección para defender la salud del trabajador con la correspondiente instrucción de uso y mantenimiento; elementos y rutinas de aseo e higiene básica (limpieza personal y de las instalaciones, prohibición de ingerir alimentos en las instalaciones, etc.); cursos para adquirir conocimiento y aprendizaje para trabajar en condiciones de seguridad, etc. Se entiende como parte de la seguridad las condiciones del entorno de trabajo (PTARs, Pozos de Bombeo y Lagunas), Pozos sin tapas, barandas faltantes, plataformas, escaleras, etc. que se deberán reparar, sustituir o adecuar a costo de la proveedora de servicios, para que los operarios no tengan riesgos de accidentes.

- Salubridad

De acuerdo a la Resolución Nº 7/97 del 21/III/1997 de la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, todos los trabajos contratados (excepto las tareas de “pintura de las partes de mantenimiento”) son considerados Trabajos Insalubres.

Los Trabajos Insalubres están amparados en la Ley Nº 11.577 del 5/X/1950. En particular, esta Ley establece en su Artículo 1º: “No podrá ser mayor de seis horas la jornada de trabajo de los empleados y obreros de actividades que, por las condiciones en que se efectúa el trabajo o por los materiales que se manipulan, sean consideradas perjudiciales para la salud.”

- Cumplimiento de la oferta

El proveedor del servicio deberá cumplir con todo lo declarado en su oferta, en particular, en cuanto a lo declarado en la plantilla estable de trabajo para la atención del servicio en régimen de turnos que cubran las 24 horas los 365 días del año. Esto comprende la cantidad mínima de operarios y técnicos declarados en su oferta, así como la calificación de todos ellos. Deberá cumplir además, con lo declarado en su oferta en cuanto a los vehículos, equipamiento, maquinaria y herramientas a aportar para la operación. El no cumplimiento de lo declarado en la oferta, en cualquier etapa de la contratación, será considerado falta grave.

- Designación de los trabajadores

Previo al inicio del contrato, con al menos 96 horas de anticipación, el proveedor del servicio deberá presentar a aprobación del Jefe Técnico Departamental el listado de personal “Superior” y de la plantilla del personal obrero a asignarse a la contratación. Dicho listado irá acompañado del currículum correspondiente.

- La nómina del personal “Superior” deberá coincidir con la declarada en la oferta. En caso de que por razones de fuerza mayor esto no sea posible, la sustitución de dicho personal “Superior” sólo podrá aceptarse en los términos establecidos en el siguiente numeral.

- La nómina del personal obrero deberá cumplir los requerimientos expuestos en el numeral 1.3, quedando a criterio del Jefe Técnico Departamental la aceptación del personal obrero propuesto.

14.	Sustitución de trabajadores

El proveedor del servicio deberá  proceder a suplir el personal en caso de: (razones de fuerza mayor, licencias médicas, licencias anuales, rechazo del personal por parte de O.S.E. con solicitud de su remplazo, etc.). El nuevo personal deberá cumplir como mínimo con la Calificación del personal “Superior” u Obrero a sustituir. En todos los casos en que se deba proceder al remplazo de personal, el proveedor del servicio dispondrá de un plazo de 96 horas para efectivizarlo en las condiciones antes expuestas.

- Evaluación permanente del personal

En todo momento, la Administración evaluará al personal contratado, tanto en su desempeño como en la preservación de la buena imagen de la Administración ante terceros, usuarios, y personal de O.S.E. En caso que dicha evaluación no sea considerada suficiente, la Administración podrá rechazar al personal y podrá asimismo exigir la sustitución del personal dentro de los plazos establecidos en el numeral anterior y con las condiciones establecidas en el presente numeral.

- Costos a asumir PTAR San José

El proveedor del servicio se hará cargo de todos los costos de operación y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la PTAR y de los pozos de bombeo, excepto parte del costo de energía eléctrica, de acuerdo a las condiciones establecidas a continuación:

Serán valoradas por O.S.E. todas las acciones llevadas adelante por el proveedor del servicio de la reducción del costo energético, siempre que estas acciones, al solo juicio de O.S.E. no afecten la eficiencia del tratamiento o impliquen perjuicios ambientales, mayores a los causados en ausencia de dichas medidas.

COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA:

Energía eléctrica REACTIVA y ACTIVA:

Será de cuenta del proveedor del servicio el pago de la energía eléctrica de la PTAR San Jose, PTAR Ciudad del Plata, PTAR Ecilda Paullier, PTAR Libertad, PTAR Rodríguez, Pozos “A0”, “A1”, y de todos los pozos menores. Se descontará de la certificación mensual el monto correspondiente facturado por UTE a O.S.E. del mes anterior al de certificación.

Los elementos que la empresa adjudicataria defina colocar para la corrección del factor de potencia, así como los referidos a una mayor eficiencia energética, serán de aprobación de OSE y a costo de la empresa adjudicataria.

Independientemente de ello, el proveedor del servicio deberá tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias durante el plazo del contrato para que el consumo de energía reactiva medido en cada uno de los contadores de UTE de las instalaciones comprendidas en este sea tal que el cos φ ≥ 0,98. De no registrarse ese valor se aplicará la penalidad definida en el Art. 23 del presente Pliego de la Sección II.

- Suministros prestablecidos

Independientemente de los repuestos y consumibles necesarios durante el contrato, el proveedor del servicio deberá suministrar Según cronograma a ser aprobado por la Jefatura Técnica Departamental, para la PTAR de San José

- 40 tubos UV y 10 balastos del sistema de desinfección con rayos UV de la PTAR (marca WEDECO), según cronograma a acordar con la Jefatura Técnica Departamental.

- 3 juegos de tela filtrante para el Filtro de Bandas de la PTAR (Marca FILTRAMAS), dentro de los primeros 6 meses del contrato.

- Dos (2) aireadores para PTAR Rodriguez.

- Gestión de Calidad

La empresa proveedora de servicios, deberá implementar un Plan de Calidad, de la operación de la PTAR de San José y en la operación de los pozos de bombeo. El  mismo se deberá implementar  a los 180 días corridos  desde el inicio de la operación y dispondrá de 180 días corridos  más, para realizar su implantación. No se exigirá certificación de calidad externa (LATU).

- Curso a impartir

Dos (2) meses antes de finalizar el contrato el proveedor del servicio deberá dictar un curso de Operación y Mantenimiento de la PTAR y un curso de Mantenimiento Electromecánico Básico de por lo menos 60 horas., en coordinación con la Jefatura Técnica de O.S.E. San José, a efectos de capacitar al personal que designe la Administración para operar la PTAR luego de finalizado el plazo de contrato.

Asimismo brindará todo el apoyo para que el traspaso de operación sea correcto y no ocasione problemas operativos. Este curso deberá ser avalado por la división Capacitación de O.S.E. y se expedirá certificado correspondiente.

- Conocimiento del oferente de los detalles y condiciones

El proveedor del servicio deberá velar por la integridad de las instalaciones que O.S.E. le entrega en el marco del presente contrato, tomando todas las acciones necesarias para evitar hurtos y vandalismo.

# ANEXO IX

# Declaración igualdad de género

Declaración Jurada: En la ciudad de………… a los…….. días del mes de…. del año …….., …………, en su calidad de …… de la empresa …….., declara bajo juramento que en esta empresa se ha comenzado a implementar una política tendiente al cumplimiento de las siguientes leyes y ordenanza ministerial:

- Ley 18.104 del 15/3/2007, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la República Oriental del Uruguay.

- Ley 18.561 del 11/9/2009, de acoso sexual, prevención y sanción en el ámbito laboral.

- Ley 17.215, de fecha 24/9/1999 referente a las trabajadoras públicas o privadas que se encontraren en estado de gravidez o período de lactancia.

- Ley 19.161 de 1 /11/2013 relativa a subsidios por maternidad y paternidad para trabajadores de la actividad privada, y

- Ordenanza Ministerial del M.S.P. No. 217/2009 sobre Lactancia materna.

En concordancia con lo declarado, la empresa asume la obligación de acreditar mediante la documentación correspondiente las acciones llevadas a cabo para su cumplimiento, así como el compromiso de adecuar su actuación a las mismas cuando las circunstancias lo requieran.

_______________________

Firma

# ANEXO X

# ANEXO XI

# Listado de equipos PTAR San José y PTAR Ciudad del Plata

# ANEXO XII

# Inventario pozos de bombeo

# ANEXO XIII

# Mapa de ubicaciones

# ANEXO XIV

# Inventario equipos

# ANEXO XV

# Guía de Operación y Mantenimiento de la PTAR

# ANEXO XVI

# Especificaciones de Gestión Ambiental de Operación

# ANEXO XVII

# COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Licitación ------ No. _____

Compromiso de confidencialidad Empresas Proveedoras En la ciudad de Montevideo, el día …… de …………… del año dos mil ……., el Sr./Sra. …………………………….., titular de la cédula de identidad Nº …………………………., en representación de la empresa ……………, R.U.T. Nº ………………… (según certificado que se adjunta), declara que asume el presente Compromiso de Confidencialidad, que se regirá, en general, por la normativa vigente y la Política de Seguridad de la Información de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y en particular, por las estipulaciones que siguen: PRIMERO: ALCANCE DEL COMPROMISO. Será considerada como “Información Confidencial en sentido amplio, salvo que se indique lo contrario, cualquier información, fuese cual fuere su naturaleza, contenida en cualquier forma o soporte, que pudiera ser facilitada por OSE, comprendiendo en esta categoría la generada a partir de la propia Información Confidencial. 2.-El presente Compromiso no abarcará información confidencial que: a) fuera de dominio público o entrara al dominio público por motivos ajenos a la empresa firmante; b) deba ser revelada por imperio de la ley o de un proceso judicial, en cuyo caso la empresa firmante deberá comunicar esta situación a OSE con la suficiente antelación a los efectos de que ésta pueda tomar todas las medidas pertinentes para asegurarse un trato confidencial y que se limite el uso de la información revelada estrictamente para el propósito que la ley o la orden judicial requieran. SEGUNDO: OBLIGACIONES PRINCIPALES.- Sin que implique una enumeración taxativa y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 302 del Código Penal, se establecen las siguientes obligaciones principales que deberá cumplir la empresa firmante: a) mantener estricta y absoluta confidencialidad y reserva respecto de toda la información o conocimiento comprendida en la cláusula anterior; b) aplicar las correspondientes medidas de seguridad que sean razonables y prudentes para proteger la información referida, atendiendo, sin limitarse a ello, a las disposiciones de seguridad de OSE que se le instruyan a la empresa firmante; c) utilizar la información confidencial solamente para el fin establecido, quedando prohibido a la empresa firmante todo uso o reproducción para su beneficio propio o de terceros, así como todo retiro de la misma de los locales de OSE ya sea en soporte papel, electrónico, vía fax o e-mail, o por cualquier otro medios sin la autorización respectiva; d) advertir a su personal -ya sea dependiente o contratado- y a toda persona a la que se revele información confidencial, con la debida autorización, de su naturaleza confidencial y de los términos del presente Compromiso; y e) reportar a OSE toda divulgación de información confidencial no autorizada de la que tuviera conocimiento en virtud de su vínculo con la misma. TERCERO: VIGENCIA.- Las obligaciones de confidencialidad asumidas en el presente Compromiso se mantendrán mientras dure el vínculo de la empresa firmante con OSE y persistirán aún después de terminado el mismo, por un período de diez años contados a partir de la fecha cierta de tal desvinculación. CUARTO: RESPONSABILIDAD.- La empresa firmante será responsable de toda violación del presente Compromiso de Confidencialidad, sea que tal violación ocurra como resultado de una acción u omisión, tanto propia como de cualquier persona que hubiera adquirido información confidencial por o a través de la empresa firmante sin el previo consentimiento expreso y por escrito de OSE. El Organismo se reserva el derecho de auditar y controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del presente Compromiso, así como de supervisar actividades que involucren el manejo de información confidencial. QUINTO: SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO.- En caso de incumplimiento del presente compromiso, OSE queda plenamente facultada para disponer las medidas legales y reglamentarias que por derecho correspondan. Asimismo, el incumplimiento será considerado falta grave de conformidad con lo estipulado en la Política de Seguridad de la Información, facultando a OSE a rescindir el vínculo con la empresa firmante, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que por derecho le correspondiere. SEXTO: PROPIEDAD DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL.- La empresa firmante declara, reconoce y acepta que la información confidencial a la que tenga acceso en virtud de su vinculación con OSE no es de su propiedad, quedándole vedada toda forma de divulgación ajena a la finalidad para la cual la misma fue obtenida. Asimismo, la empresa firmante cede en forma ilimitada y exclusiva, a favor de OSE, los derechos patrimoniales sobre la información confidencial en cuya generación o desarrollo pudiera intervenir en virtud de su vínculo con OSE, siendo la misma la única autorizada para decidir sobre su divulgación, así como para ejercer los derechos morales sobre las mismas. En señal de conformidad, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor, en lugar y fecha arriba indicados. Firma…………………………………………………. Aclaración………………………………............ C.I. Nº……………...……………………………….

# Anexo XVIII

# Declaración jurada Art. 46 del T.O.C.A.F

Artículo 46º. Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición.

De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, en el caso de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, cuando se trate de vínculo de dirección o dependencia, podrá darse curso a las ofertas cuando las personas no tengan poder de decisión en el proceso de adquisición, de lo que deberá dejarse constancia expresa en el expediente mediante declaración jurada, sujeta a la pena dispuesta por el artículo 239 del Código Penal.

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas demuestren solvencia y responsabilidad

Art.239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión.

Declaro bajo juramento: No estar comprendido en las situaciones de incompatibilidad previstas en el Art. 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera:

FIRMA/S                                                             Aclaración de Firma/s

# Anexo XIX

# Declaración jurada de Seguridad y Salud en el Trabajo

El/la Sr./Sra.________________________________________________ en nombre y representación de la Empresa: _______________________________________________ RUT: _________________________ en calidad de:______________________________ domiciliada en: ________________________________ Nº: _________ Localidad: _________________________ Departamento: ___________________________ formula la presente declaración jurada a OSE en relación con la Seguridad e Higiene en el Trabajo, en el cumplimiento de las tareas que se identifican por la OC, CD, LP, LA, u otras: ________________________ , y que bajo las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieren corresponder resultan de su calidad de contratista.

En consecuencia, declaramos que, antes de iniciar las tareas y en ocasión de su realización:

1) Todo nuestro personal dispone de aptitud de salud laboral vigente, adecuada a los trabajos a realizar.

2) Todas las instalaciones, máquinas, equipos y herramientas (propias) a emplear están aptas para su uso, son inspeccionadas y mantenidas apropiadamente disponiendo de registros de estas actuaciones.

3) Todo el personal está dotado de los medios de protección colectivos y personales que corresponden a las tareas a realizar según la normativa legal vigente, están aptos para su uso, son inspeccionados y mantenidos apropiadamente, y su uso correcto es controlado por nuestra supervisión en el lugar de trabajo, disponiendo de registros de estas actuaciones.

4) Dispondremos en el lugar de trabajo de planificación escrita de la prevención de riesgos laborales, según la normativa vigente, de la que constará registro de seguimiento periódico de aquella.

5) Adoptaremos todas las medidas preventivas y correctivas indicadas por la normativa legal vigente, así como las solicitadas especialmente por OSE cuando así lo indique.

6) Todo el personal cuenta con la formación necesaria en materia de seguridad e higiene en el trabajo según lo indicado por la normativa legal vigente, disponiendo de registros de estas actuaciones.

7) En especial realizaremos inspecciones de seguridad e higiene en el trabajo, así como la investigación de todos los incidentes ocurridos (con y sin lesión) y enviaremos un reporte Semanal ( ), Mensual ( ), o Trimestral ( ), al administrador del contrato de OSE, que constará de un resumen de los resultados de las intervenciones realizadas.

8) Comunicaremos al administrador del contrato de OSE en forma inmediata y fehaciente todos los accidentes de trabajo ocurridos en ocasión o durante la prestación del servicio, haciéndole llegar en caso de accidente grave o mortal el informe técnico de investigación correspondiente, en un plazo máximo de 48 horas.

9) En caso de emplear subcontratistas exigiremos fehacientemente que cumplan con todas las obligaciones emergentes de su grupo de actividad en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como todos los requerimientos específicos que OSE solicite por declaración jurada a sus contratistas, haciéndonos responsables en forma exclusiva y excluyente de cualquier daño o perjuicio que los subcontratistas ocasionen a OSE y/o a cualquier tercero, como consecuencia de la violación de las disposiciones en la materia.

10) Dispondremos en el lugar de trabajo de todos los documentos y registros señalados en la normativa vigente relacionados con aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

11) Finalizados los trabajos realizaremos el cierre correspondiente ante el Banco de Previsión Social en los casos que corresponda.

12) La fotocopia auténtica de la planilla de trabajo que presentamos incluye a todo el personal asignado en las tareas referidas y nos comprometemos a comunicar en forma inmediata y fehaciente a OSE de todas las variaciones que por altas y bajas se produjeren. Asimismo, declaramos conocer la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las leyes Nos. 18099 y 18251 sobre responsabilidades eventuales de OSE frente a nuestro personal comprometiéndonos al fiel cumplimiento de todas las obligaciones legales y reglamentarias, asumiendo en el caso que correspondiere la defensa legal que permita eximir a OSE de toda responsabilidad patrimonial;

13) En el marco de la Ley 19196 del 25.03.2014 adoptaremos los medios de resguardo y seguridad laboral previstos en la ley y su reglamentación, de forma de evitar poner en peligro grave y concreto la vida, salud o integridad física del trabajador

14) En el caso de comprobarse falsedad en alguno de los datos proporcionados en el presente documento, la Empresa, su Responsable Técnico y su Representante Técnico, aceptan se les apliquen las sanciones previstas en la normativa vigente y podrá ser pasible de la aplicación del artículo 237 del Código Penal que dice: (Falsificación o alteración de un documento público, por un particular o por un funcionario, fuera del ejercicio de sus funciones) “El particular o funcionario público que, fuera del ejercicio de sus funciones, hiciere un documento público falso o alterare un documento público verdadero, será castigado con dos a seis años de penitenciaría”, y del art 239 del Código Penal que dice: (Falsificación ideológica por un particular) “El que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas y/o civiles que le pudiera corresponder.

Y para constancia, se firma este ejemplar en la ciudad de ____________________ a los ___ días del mes de ________________ del año dos mil_____.

___________________________________________

Firma del representante de la Empresa

___________________________________________

Aclaración de la Firma

___________________________________________

Documento de Identidad

# Footnotes

Datos de llenado obligatorio.

El precio se establece en números y letras. En caso de discordancia se reconocerán válidos los escritos en letras.

Art. 239 - Código Penal: “El que con motivo del otorgamiento o formalización de documento  público, ante funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad, estado o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.