# 18285*1

---VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Licitación Pública Internacional N°.18.285 “Modificaciones en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Casupá, Departamento de Florida”, financiada parcialmente por FONPLATA en el marco del Préstamo URU-14/2014 correspondiente al Proyecto “Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en las Localidades de la Cuenca del Río Santa Lucía”.

---RESULTANDO I: que con fecha 25/01/2018 la Sub Gerencia General Técnica aprobó los documentos licitatorios que le rigen (paso electrónico 22 de la Nota Apoyo Técnico a la Gerencia de saneamiento 2/2017, transformada en el presente Exp. 226/2018).

---RESULTANDO II: que se realizaron las publicaciones en el Diario oficial, prensa nacional y revistas especializadas, en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (ACCE) y de O.S.E., y se cursaron invitaciones a empresas constructoras nacionales, todo lo cual conforme estipulan la normativa de aplicación; que con fecha –27/04/2018 se realizó la apertura de ofertas de este llamado a Licitación Pública Internacional, recibiéndose 3 (tres) propuestas, según el siguiente detalle: Propuesta N° 1 – STILER S.A., Propuesta N° 2 – ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A. y Propuesta N° 3 CIEMSA.

---RESULTANDO III: que por R/D N° 960/15 del 02/09/2015 se creó una Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones para su actuación en el asesoramiento de ciertas Licitaciones Públicas Internacionales, así como en los restantes llamados que se aprueben para las obras correspondientes al Proyecto “Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en las Localidades de la Cuenca del Río Santa Lucía”, financiadas parcialmente por FONPLATA en el marco del Préstamo URU-14/2014.

---CONSIDERANDO I: la referida Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones (en adelante la Comisión), estudió las propuestas recibidas conforme establecen los documentos licitatorios que rigen el llamado, concluyendo por aplicación de los Art. 33 Evaluación de las ofertas y 34 Comparación de las Ofertas de la Sección I IAO, que la Propuesta N° 2 – ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A. presentó la oferta con el precio evaluado como el más bajo y que la misma se ajusta a los requisitos legales, financieros y técnicos exigidos en los recaudos licitatorios, todo lo cual surge de las Actas N° 1 a 4 de la Comisión (Fojas 2224 a 2244 del presente expediente, paso electrónico 5).

---CONSIDERANDO ll: que la Comisión propone la adjudicación de la licitación Propuesta N° 2 – ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A. en un todo de acuerdo a la oferta presentada y a los documentos licitatorios, incluyendo las siguientes recomendaciones realizadas por los técnicos actuantes en la Comisión, en cuanto a los suministros ofertados: i) para las bombas sumergibles y mezcladoras se opta por la opción de equipos Flyght; y ii) para las bombas dosificadoras de hipoclorito y sulfito de sodio no se es aceptable el suministro del Grupo Dosim (modelos VCL) y se opta por los equipos marca Kosegho, todo lo cual resulta del Acta 4 de fecha 04/06/2018.

---CONSIDERANDO III: que la obra que se licita se encuentra enmarcada en el Proyecto “Construcción y Mejora de los Sistemas de Saneamiento en las Localidades de la Cuenca del Río Santa Lucía”, proyecto a través del cual se implementa el mejoramiento de la calidad ambiental en la Cuenca Hidrográfica del Río Santa Lucía mediante la reducción de la concentración de materia orgánica (principalmente la demanda biológica de oxígeno-DBO-, nitrógeno y fósforo) en su curso principal, mitigando de esta manera los riesgos sobre la salud humana y la calidad de los ecosistemas, impactando directamente en la calidad de vida de la población comprendida y la eficiencia en la gestión de la infraestructura de O.S.E. asociada a ese sistema.

---ATENTO: a lo preceptuado en el Art. 33° del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera y a las facultades conferidas por la R/D Nº 1003/2012 del 11/07/2012, esta Gerencia General –

R E S U E L V E:

---1º) ADJUDICAR la Licitación Pública Internacional N°.18.285 “Modificaciones en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad de Casupá, Departamento de Florida”, a la Propuesta N° 2 presentada por la empresa ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A., en un todo de acuerdo a la oferta presentada y los documentos licitatorios la rigen, con con los suministros aceptados por los técnicos actuantes en la Comisión Asesora Especial de Adjudicaciones: i) bombas sumergibles y mezcladoras marca Flyght; y ii) bombas dosificadoras de hipoclorito y sulfito de sodio marca Kosegho, todo lo cual resulta del Acta 4 de fecha 04/06/2018, con según los siguientes montos:

| Propuesta No. 2 - ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A | Montos en $ | Montos en USD | Montos en € | Monto Imponible (MI) s/oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-Total Rubros Globales y Rubros Unitarios s/IVA | $ 12.522.382,48 | USD 82.111,22 | € 35.398,55 | $ 2.974.201,42 |
| IVA (22 %) | $ 2.754.924,15 | USD 18.064,47 | € 7.787,68 |  |
| Monto Total del Contrato c/ IVA | $ 15.277.306,63 | USD 100.175,69 | € 43.186,23 | $ 2.974.201,42 |
| Leyes Sociales Total del Contrato (71,4% MI Oferta) | $ 2.123.579,81 |  |  |  |

---2º) AUTORIZAR un crédito por un monto de $ 22:012.121,35 (pesos uruguayos veintidós millones doce mil ciento veintiuno con 35 centésimos) impuestos y Leyes Sociales incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: $ 12:522.382,48 (pesos uruguayos doce millones quinientos veintidós mil trescientos ochenta y dos con 48 centésimos) más impuestos por concepto de obra básica (rubros globales más rubros unitarios); $ 2:123.579,81 (pesos uruguayos dos millones ciento veintitrés mil quinientos setenta y nueve con 81 centésimos) por concepto de Leyes Sociales de obra básica (global más unitaria) calculadas como el 71,4% (setenta y un con cuatro décimas por ciento) del Monto Imponible declarado en la oferta; 10% (diez por ciento) para eventuales imprevistos de obra básica más sus Leyes Sociales correspondientes más 15% (quince por ciento) de ajuste paramétrico de obra básica más imprevistos más sus Leyes Sociales  correspondientes.

---3°) AUTORIZAR un crédito por un monto de USD 110.193,26 (dólares estadounidenses ciento diez mil ciento noventa y tres con 26 centavos) impuestos incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: USD 82.111,22 (dólares estadounidenses ochenta y dos mil ciento once con 22 centavos) más impuestos por concepto de equipamiento con suministros importados (rubros globales más rubros unitarios), más 10% (diez por ciento) para eventuales imprevistos.

---4°) AUTORIZAR un crédito por un monto de € 47.504,85 (euros cuarenta y siete mil quinientos cuatro con 85 centavos) impuestos incluidos, el que se desglosa de la siguiente manera: € 35.398,55 (euros treinta y cinco mil trescientos noventa y ocho con 55 centavos) más impuestos por concepto de equipamiento con suministros importados (rubros globales), más 10% (diez por ciento) para eventuales imprevistos.

---5º) PUBLICAR la presente resolución, vía interfaz, en la página web de ACCE conforme a lo dispuesto en el artículo 50º del TOCAF aprobado por Decreto Nº 150/12 del 11/05/2012.

---6º) PASAR estas actuaciones al Departamento Financiero y Contable.

Ing. Gustavo Lorenzo

Gerente General