## INTRUMENTAL
LICITACIÓN ABREVIADA N.º 02/2023 IMPORTACIÓN DE INSTRUMENTAL PARA OSTEOSINTESIS – ANEXO 2 PLANILLA PARA COTIZAR LAS EMPRESAS.
Item | DESCRIPCION | C. HASTA | PRECIO UNITARIO U$S CIF | PRESENTACIÓN | PRECIO PRESENTACIÓN U$S CIF | PRECIO TOTAL U$S CIF | MARCA | PROCEDENCIA | OBSERVACIONES | N.º REGISTRO TECNOLOGÍA MÉDICA PRODUCTO | N.º REGISTRO TECNOLOGÍA MÉDICA EMPRESA
1 | listón largo 19 cm | 2
2 | listón largo 27 cm | 2
3 | alicate steinmann inox 24 “ | 2
4 | óptica 30° de 4 mm long 18 cm tipo storz (para artroscopia) | 2
5 | martillo 500 gr | 2
6 | martillo 200 gr | 2
7 | manometros para aire comprimido 150 psi | 2
8 | porta agujas 12,5 cm | 3
9 | tijeras littler 12 cms | 3
10 | tijeras stevens recta 11,5 cm | 2
11 | tijeras de mayo curvas largo 14 cm | 2
12 | tijeras metzembaun curvas 18 cms | 6
13 | pinzas mosquito halsted curvas 12,5 cms | 8
14 | Pinzas americanas Crawford | 4
15 | pinzas adson con dientes largo 12 cms | 4
16 | pinza mac indoe de 15 cms | 2
17 | separadores adsson de 17 cms | 2
18 | mangos de bisturi no. 3 | 5
19 | pinzas de campo (backhause) largo 14 cm | 30
20 | pinzas foerster largo 16 cm curva | 4
21 | pinzas foerster largo 16 cm rectas | 3
22 | pinzas americanas largo 18 cm | 10
23 | pinzas kocher largo 20 cm | 10
24 | pinza de disección sin dientes largo 20 cm | 10
25 | pinza de disección con dientes largo 20 cm | 10
26 | pinza de disección rusa largo 20 cm | 2
27 | hojas de sierra oscilante 46/25 x 14 x 0,6/0,4 mm con anclaje ao | 10
28 | Separador Hohmann romos Grandes Fragmentos | 3
29 | Separador Hohmann con punta Grandes Fragmentos | 3
30 | Escoplo plano Recto ancho 8 mm Anclaje Rápido | 2
31 | Escoplo plano Recto ancho 16 mm Anclaje Rápido | 2
32 | Pinzas de Sujeción para hueso autocentrantes con varilla roscada longitud 240 mm | 2
33 | Pinza de reducción dentadas cierre varilla roscada longitud 240 mm | 2
34 | Pinza de reducción largas con puntas cierre cremallera longitud 200 mm | 2
35 | Pinza de reducción dentadas cierre cremallera longitud 140 mm | 2
36 | OPTICA PARA ARTROSCOPIA 30º compatible con camisa Storz | 2
37 | Escoplo recto de 7 mm long 30 cm de prótesis de cadera | 2
38 | Escoplo recto de 10 mm long. 30 | 2
39 | escoplo acetabular curva de 56 mm para extracción de prótesis de cadera | 2
40 | Escoplo Banderita de 10 mm y long 40 mm | 2
41 | Escoplo Banderita de 5 mm y long. 30 mm | 2
42 | escoplo acetabular curva de 56 mm para extracción de prótesis de cadera | 2
43 | Escoplo curvo de 7 y 30 mm bisel recto extraccion protesis | 2
44 | Escoplo curvo de 10 mm y long. 30 mm, bisel recto extraccion protesis | 2
45 | Escoplo cuello de cisne para actebulo 20 mm long 30 mm extraccion protesis | 2
46 | Escoplo cuello de cisne para actebulo 30 mm long 30 mm extraccion protesis | 2
47 | Mecha para canal 6 mm y long. 40 mm extraccion protesis | 2
48 | Mecha para canal 8 mm long 40 mm extraccion protesis | 2
49 | Mecha para canal10 mm long 40 mm extraccion protesis | 2
50 | Guia para mecha de canal 6mm extraccion protesis | 2
51 | Guia para mecha de canal 8 mm extraccion protesis | 2
52 | Fresa olivar 8 mm extraccion protesis | 2
53 | Fresa olivar 10 mm extraccion protesis | 2
54 | Fresa olivar 12 mm extraccion protesis | 2
55 | Fresa olivar 14 mm extraccion protesis | 2
56 | Fresa olivar 16 mm extraccion protesis | 2
57 | Cureta tioo crochet de 5 mm long 50 mm extraccion protesis | 2
58 | Cureta tioo crochet de 7 mm long 50 mm extraccion protesis | 2
59 | Cureta tioo crochet de 10 mm long 50 mm extraccion protesis | 2
60 | cureta reversa 7 mm long 43 cm para extracción de prótesis de cadera | 2
61 | cureta reversa 9 mm long 43 cm para extracción de prótesis de cadera | 2
62 | cureta reversa 11 mm long 43 cm para extraccion de protesis de cadera | 2
63 | pinza para extracción de cemento con cremallera 300 mm para extracción de prótesis de cadera | 2
64 | Tirabuzòn de 6 mm long 40 mm extraccion protesis | 2
65 | Tirabuzòn de 8 mm long 40 mm extraccion protesis | 2
66 | Tirabuzòn de 10 mm long 40 mm extraccion protesis | 2
67 | escoplo acetabular curva de 56 mm para extracción de prótesis de cadera | 2
68 | Curetas en t con mango largas para extracción de prótesis | 2
69 | Diapazon extraccion protesis | 2
70 | Pinza Extractora de Cemento de 40 mm extraccion protesis | 2
71 | Tijeras Stevens recta 11,5 cm | 2
72 | Pinzas mosquito Halsted rectas 12,5 cms | 5
73 | Pinzas Adson sin dientes largo 12 cms | 8
74 | Separadores farabeuff anchos | 4
75 | Separadores farabeuff angostos | 4
76 | PINZAS KOCHER LARGA CURVA | 8
77 | SEPARADORES HOOK | 4
78 | SEPARADORES ERINAS | 6
79 | SEPARADOR TRAVERS | 4
80 | GANCHO GARCIA CAPURRO | 4
81 | PASAHILOS DELICADO 14 CM | 6
82 | PORTA AGUJAS VASCULAR 14 CM | 4
83 | SEPARADOR WEITLANER 11,5 CM | 4
84 | CUCHILLA PARA INJERTO | 2
85 | TIJERA METZMEBAUN MANGO DORADO 10 CM | 2
86 | DISECCION ADSON BROW | 2
87 | Guias para túnel femoral Ø7 offset Caja LCA | 2
88 | Guias para túnel femoral Ø 6 offset Caja LCA | 2
89 | Mechas canuladas regladas 6 Caja LCA | 2
90 | Mechas canuladas regladas 7 Caja LCA | 2
91 | Mechas canuladas regladas 8 Caja LCA | 2
92 | Mechas canuladas regladas 9 Caja LCA | 2
93 | Mechas canuladas regladas 10 Caja LCA | 2
94 | Mechas canuladas regladas 11 Caja LCA | 2
95 | Cureta Caja LCA | 2
96 | Kirschner punta roscada c/orificio Caja LCA | 2
97 | Raspa curva Caja LCA | 2
98 | Osteotomo-escoplo Caja LCA | 2
99 | Guía de tibia para LCA Caja LCA | 2
100 | Guía de tibia para LCP Caja LCA | 2
101 | Destornillador Caja LCA | 2
102 | Medidor de injerto Caja LCA | 2
103 | Palpador angulado Caja LCA | 2
104 | Barra de prueba c/regla Caja LCA | 2
105 | Stripper abierto 6 mm Caja LCA | 2
106 | Stripper cerrado 6 mm Caja LCA | 2
107 | Stripper abierto 0,7 mm Caja LCA | 2
108 | Stripper cerrado 0,7 mm Caja LCA | 2
109 | Litinol Caja LCA | 2
110 | Tornillos para ligamentos cruzados 7x25 | 100
111 | Tornillos para ligamentos cruzados 8X25 | 100
112 | Tornillos para ligamentos cruzados 9X25 | 250
113 | Tornillos para ligamentos cruzados 8X20 | 150
114 | Tornillos para ligamentos cruzados 9X20 | 150
115 | torcar de acero inox. 11mm liso con punzon laparsocopia | 4
116 | torcar de acero inox. Laparosopia 5,5 liso | 5
117 | trocar roscado acero inoxidable de 11 mm laparoscopia | 2
118 | reductor corto para trocar de 11mm laparoscopia | 2
119 | reductor largo laparoscopia | 2
120 | tijera curva laparoscopia | 2
121 | tijera recta laparoscopia | 2
122 | gancho hook laparoscopia | 2
123 | agujas de veress 15 cm | 2
124 | aguja de veress 18 cm | 2
125 | pinza graspers atraumatica laparascopia | 3
126 | pinza grasper tipo allis laparascopia | 3
127 | pinza cocodrilo extractora laparoscopia 10 mm | 2
128 | cable monopolar laparoscopia | 3
129 | aspirador irrigador de 5 mm | 2
130 | cable gris fibra optica | 2
131 | porta agujas de 5 mm laparoscopia | 2
132 | baja nudos laparoscopia 5 mm | 2
133 | optica para laparoscopia 30 grados 10 mm | 2
134 | conector metalico de neumo | 2
135 | pinza maryland curva | 3
136 | Separador JACKSON BURROWS 18,5 cm parte blanda | 2
137 | Separador ADSON 19 cm para laminectomia | 2
138 | Separador MARKHAM 18 cm | 2
139 | Separador BALFOUR 18 cm | 2
140 | Rugina largo 17.5 cm ancho 5 mm | 2
141 | Rugina ADSON 17cm | 2
142 | Rugina overholt 29,5 cm | 2
143 | Morsa 18 cm | 2
144 | Pinzas kerrison 18 cm de 2 mm recta | 2
145 | Pinzas kerrison 18 cm de 2 mm angulada | 2
146 | Pinzas kerrison 18 cm de 3 mm recta | 2
147 | Pinzas kerrison 18 cm de 3 mm angulada | 2
148 | Pinzas kerrison 18 cm de 4 mm recta | 2
149 | Pinzas kerrison 18 cm de 4 mm angulada | 2
150 | Pinzas kerrison 20 cm de 2 mm recta | 2
151 | Pinzas kerrison 20 cm de 2 mm angulada | 2
152 | Pinzas kerrison 20 cm de 3 mm recta | 2
153 | Pinzas kerrison 20 cm de 3 mm angulada | 2
154 | Pinzas kerrison 20 cm de 4 mm recta | 2
155 | Pinzas kerrison 20 cm de 4 mm angulada | 2
156 | Pinzas kerrison 23 cm de 2 mm recta | 2
157 | Pinzas kerrison 23 cm de 2 mm angulada | 2
158 | Pinzas kerrison 23 cm de 3 mm recta | 2
159 | Pinzas kerrison 23 cm de 3 mm angulada | 2
160 | Pinzas kerrison 23 cm de 4 mm recta | 2
161 | Pinzas kerrison 23 cm de 4 mm angulada | 2
162 | Pinzas kerrison 23 cm de 5 mm recta | 2
163 | Pinzas kerrison 23 cm de 5 mm angulada | 2
164 | Alicate corta alambre long 21 cm corte hasta 6 mm | 2
165 | Raspa para hueso tipo AQFRICH 21 cm | 2
166 | Pinza ALLIS 20 cm 6,2 de ancho | 12
167 | Gubia 22,5 | 4
168 | Cureta 28 cm y 7 mm | 3
169 | Cureta 28 cm y 10 mm | 3
170 | Cureta 28 cm y 15 mm | 3
171 | Pieza de mano de shaver, control con pedal con válvula de succión, resistente al autoclave, liviana y ergonómica. | 1