## Hoja1
RUBRADO GENERAL
OBRA: |  | INAU - HOGAR CASACHA Y EL FAROL
ITEMS |  | R U B R O | U | METRAJE | Materiales | Mano de | Gastos Grales | UNITARIO | TOTAL | MONTO
[6 empty] | Obra | y Beneficios |  |  | IMPONIBLE
01 |  | IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO
01- 01- |  | IMPLANTACION
01- 01- | 01 | Implantacion
01- 01- | 02 | Obrador-Oficina-Servicios-Baños-Vestuarios-etc.
01- 01- | 03 | Vallados (Cinta pato, protección polvo etc.)
01- 01- | 04 | Fletes en gral.
01- 02- |  | REPLANTEO
01- 02- | 01 | Replanteo gral.
02 |  | DEMOLICIONES
02- 01- |  | PICADOS Y DEMOLICIONES
02- 01- | 01 | Picado de revoques (interiores y exteriores hasta el mampuesto)
02- 01- | 02 | Picado de pavimentos (y/o umbrales)
02- 01- | 03 | Picado para canalizaciones en muros para eléctrica, datos y alarma.
02- 01- | 04 | Desamure y reubicación de abertura de madera. (Local 5)
02- 01- | 05 | Picado y retiro de revestimientos existentes (en locales a intervenir)
02- 01- | 06 | Picado de contrapisos
02- 01- | 07 | Retiro de placas de hormigon de cielorrasos de techos de bovedillas
02- 01- | 08 | Retiro de cielorrasos locales 11,12,y 15
02- 01- | 09 | Retiro de pisos de baldosa
02- 01- | 10 | Retiro de pisos de madera
02- 01- | 11 | Retiro de cañerias existentes baños y cocinas
02- 01- | 12 | Retiro de caldera y anulación de sistema de gas de alimentación. (Local 6)
02- 01- | 13 | Retiro de escombros en general.
03 |  | MOVIMIENTOS DE TIERRA
03- 01- |  | EXCAVACIONES Y DESMONTES A MANO
03- 01- | 01 | Excavaciones para la nueva sanitaria
04 |  | ESTRUCTURA
04 -01- |  | ESTUDIO Y DIAGNOSTICO GLOBAL
04 -01- | 01 | Estudio y diagnostico global de toda la estructura (según visita obligatoria)
04- 02- |  | LOSAS MACIZAS H.A.
04- 02- | 01 | Reconstrucción de losas, cierre de tragaluces y ductos
04- 03- |  | ESTRUCTURA METÁLICA
04- 03- | 01 | Refuerzo de PNI local 16 altillo (según visita obligatoria)
04- 03- | 02 | Colocación de Perfiles PNI para apoyo de tanque de abastecimiento superior
04- 03- | 03 | PNI de refuerzo dentro de placard cocina losa de bovedilla (incluye reparacion de bovedillas)
05 |  | MAMPOSTERIA
05- 01- |  | MAMPOSTERIA DE TICHOLO
05- 01- | 01 | Muro exterior de ticholo e = 8 cm (mocheteado de cañerias nuevas y existentes)
05- 01- | 02 | Muro interior de ticholo e= 12 cm
05- 01- | 03 | Mocheteado de todas las cañerias vistas, nuevas y existentes
06 |  | CONTRAPISOS
06 -01- |  | SOBRE TIERRA
06 -01- | 01 | Contrapiso interior de hormigón armado e=10 cm c/malla electrosoldada 20x20x3,2mm
07 |  | REVOQUES
07 -01- |  | REVOQUES COMUNES
07 -01- | 01 | Revoque interior muros
07 -01- | 02 | Revoque exterior muros 3 capas
07 -02- |  | REVOQUES COMUNES PARCIALES
07 -02- | 01 | Revoque parcial interior muros
07 -02- | 02 | Revoque parcial exterior muros
07 -03- |  | IMPERMEABILIZACIONES
07 -03- | 01 | Impermeabilización horizontal de muros, reparaciones en gral. (ver memoria)
07 -03- | 02 | Impermeabilización vertical de muros sectores de duchas h=2,00 ml
07 -03- | 03 | Revoque 3 capas con hidrofugo gargantas y pretiles.
07 -04- |  | REVOQUES ESPECIALES
07 -04- | 01 | Reconstruccion de mochetas dañadas.
07 -05- |  | VARIOS
07 -05- | 01 | Cantoneras metálicas
08 |  | PAVIMENTOS, ENTREPUERTAS, ZOCALOS Y ESCALONES
08 -01- |  | PAVIMENTOS DE BALDOSAS
08 -01- | 01 | Interior Porcelanato 60x60 ( suministro y colocación. Locales, 2,5,6,7,8,11,13,y15)
08 -01- | 02 | Baldosa simil adoquin (incluye ratificación de pendiente) local 10
08 -01- | 03 | Baldosa de vereda idem existente
08 -02- |  | PAVIMENTO DE MADERA
08 -02- | 01 | Reparación y acondicionamiento de entablonado existente
08 -02- | 02 | Reparación y acondicionamiento de parquet existente
08 -03- |  | VARIOS
08 -03- | 01 | Pulido y plastificado (alto transito) de pisos de parquet.
08 -03- | 02 | Pintura de pavimento (tipo INCA) local 14
08 -04- |  | ZOCALOS
08 -04- | 01 | Interior Porcelanato idem pavimento h=10 cm ( suministro y colocación. Locales, 2,5,6,7,8,11,13,y15)
08 -04- | 02 | Interior baños de granito gris (doble 4 cm de ancho, altura 5 cm) G03, Locales 2 y 5
08 -05- |  | ENTREPUERTAS
08 -05- | 01 | Granito gris chamangá o similar locales 2 y 5 baños, local 15 hall
09 |  | REVESTIMIENTOS
09- 01- |  | REVESTIMIENTOS DE MUROS
09- 01- | 01 | Ceramica en muros 60x30 baños h= variable, ver gráficos
09- 01- | 02 | Ceramica en muros 60x30 cocina
09- 01- | 03 | Ceramica sobre pileta local 14
10 |  | CIELORRASOS
10- 01- |  | REPARACIONES DE CIELORRASOS
10- 01- | 01 | Retiro de placas de hormigon de cielorrasos de los techos de bovedillas locales 1,3 y 4 (según visita obligatoria)
10- 01- | 02 | Acondicionamiento de bovedillas y perfileria de los techos de bovedillas (según visita obligatoria)
10- 01- | 03 | Retiro de cielorrasos livianos existentes locales 11,12 y 15 (según visita obligatoria)
10- 01- | 04 | Revoque 3 capas parcial cielorraso entre perfileria local 16
10- 01- | 05 | Revoque 3 capas parcial cielorrasos en general.
11 |  | YESO PLACA
11- 01- |  | TABIQUES
11- 01- | 01 | Tabique de 10 cm separacion locales 12 y 13 ver memoria
11- 01- | 02 | Cielorraso desmontable ( tipo Amstrong) locales 1,3,4,11,12 y 15
11- 01- | 03 | Cielorraso desmontable (tipo Amstrong) bajo losa de bovedillas locales 1,2 y 3 (según visita obligatoria)
12 |  | AZOTEAS Y CUBIERTAS
12- 01- |  | AZOTEAS HORIZONTALES
12- 01- | 01 | Imprimación asfáltica 3 manos (vehiculizada en solvente)
12- 01- | 02 | Membrana asfaltica 4mm de 40 kg aluminizada
12- 01- | 03 | Membrana asfaltica 4mm de 40 kg terminacion geotextil transitable
12- 01- | 04 | Impermeabilización pretiles (membrana asfáltica, incluye canaleta y babeteado)
12- 01- | 05 | Revoque 3 capas con hidrofugo gargantas y pretiles VER REVOQUES
13 |  | INSTALACION SANITARIA
13- 01- |  | DESAGÜES Y PLUVIALES
13- 01- | 01 | Desagües y pluviales completo (incluye verificación de cotas de zampeado) ver gráficos y memoria
13- 02- |  | ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN
13- 02- | 01 | Abastecimiento y distribución según gráficos y memoria
13- 03- |  | APARATOS, GRIFERIA Y ACCESORIOS
13- 03- | 01 | Aparatos, griferia y accesorios en general según memoria
13- 04- |  | VARIOS
13- 04- | 01 | Retiro de cañerias existentes baños y cocinas VER PICADO Y DEMOLICIONES
13- 04- | 02 | Pruebas y controles
13- 04- | 03 | Calentadores de agua electricos (según memoria y recaudos gráficos)
14 |  | INSTALACION ELECTRICA
14- 01- |  | INSTALACION ELECTRICA
14- 01- | 01 | Instalacion eléctrica completa según recaudos gráficos y memoria (incluye habilitación)
14- 01- | 02 | Suministro e Instalacion de Luminarias completas
14- 01- | 03 | Tableros según recaudos
15 |  | INSTALACION DE DEBILES TENSIONES
15- 01- |  | SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDAD
15- 01- | 01 | Sistema de alarmas de seguridad completa (incluye canalizaciones, cajas y registros)
15- 02- |  | SISTEMA DE DATOS Y TELEFONIA
15- 02- | 01 | Switch 12 bocas
15- 02- | 02 | Router
15- 02- | 03 | Cableado Horizontal
15- 02- | 04 | Access Point
15- 03- |  | TIMBRE
15- 03- | 01 | Sistema de campanilla según memoria
15- 04- |  | VARIOS
15- 04- | 01 | Picado para canalizaciones datos y alarma VER PICADOS Y DEMOLICIONES
16 |  | CARPINTERIAS
16- 01- |  | CARPINTERIA DE ALUMINIO
16- 01- | 01 | Suministro y colocación de abertura A01 según planilla
16- 01- | 02 | Suministro y colocación de abertura A02 según planilla
16- 02- |  | CARPINTERIA DE MADERA
16- 02- | 01 | Cambiador portatil BB según planilla C01
16- 02- | 02 | Acondicionado de todas las aberturas de madera existentes según planilla CO2
16- 02- | 03 | Reacondicionamiento de escalera madera existente
16- 02- | 04 | Reparación placares de cocina
16- 03- |  | CARPINTERIA DE HIERRO
16- 03- | 01 | Suministro y colocación según planilla
" H01
" H02
" H03
" H04
" H05
" H06
17 |  | PINTURAS
17- 01- |  | SOBRE MUROS
17- 01- | 01 | Interior Latex 3 manos super lavable
17- 01- | 02 | Exterior Acrilica impermeable 3 manos (incluye fachada, preveer retiro provisorio de cableado electrico por UTE)
17- 02- |  | SOBRE CIELORRASOS
17- 02- | 01 | Antihongos 3 manos
17- 02- | 02 | Acrilica 3 manos blanco sobre muros exteriores (incluye fachada)
17- 03- |  | SOBRE CARPINTERIAS
17- 03- | 01 | Protector para madera satinado 3 manos (lustre) según planillas
17- 03- | 02 | Esmalte sintetico 3 manos semi mate sobre placares de cocina
17- 03- | 03 | Esmalte sintetico 3 manos sobre herreria
17- 04- |  | PREPARACION DE SUPERFICIES
17- 04- | 01 | Enduido en todas las superficies (revoques y yeso)
17- 04- | 02 | Fondo imprimación sobre enduido
17- 04- | 03 | Lijado de superficies de madera (incluye placares de cocina a reparar, escalera a reparar etc )
17- 04- | 04 | Lijado y fondo antioxido sobre herreria
17- 04- | 05 | Hidrolavado muros exteriores (incluye fachada, preveer retiro provisorio de cableado electrico por UTE)
18 |  | EQUIPAMIENTO
18- 01- |  | ESPEJOS
18- 01- | 01 | Suministro y colocación de espejos borde pulido según planilla E01
19 |  | AIRE ACONDICIONADO
19- 01- |  | AIRE ACONDICIONADO
19- 01- | 01 | Suministro y colocación de nuevas unidades (todos tecnologia inverter)
Local 1 - 18.000 BTU
Local 3 - 12.000 BTU
Local 4 - 12.000 BTU
Local 7 - 12.000 BTU
Local 12 - 12.000 BTU
Local 14 - 9.000 BTU
Local 16 - 9.000 BTU
19- 01- | 02 | Realización de pases en mamposteria y/ o hormigón (losas)
19- 01- | 03 | Amurado de cañeria (PVC 63) a modo de encamisado
19- 01- | 04 | Prevencion de drenajes
19- 01- | 05 | Alimentación electrica y caja con tapa de preinstalación
20 |  | MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
20- 01- |  | Medidas de proteccion contra incendios
20- 01- | 01 | Medidas de proteccion contra incendios proyecto y habilitación de Bomberos
21 |  | SEGURIDAD E HIGIENE EN OBRA
21- 01- |  | SEGURIDAD E HIGIENE
21- 01- | 01 | Seguridad e higiene (incluye habilitaciones) ver anexo de MD
22 |  | VARIOS GENERALES
22- 01- |  | VARIOS GENERALES
22- 01- | 01 | Suministro y reposición de vidrios
22- 01- | 02 | Granitos (ver umbrales y zocalos, G01, G02 y G03 en planta de albañileria)
22- 01- | 03 | Reparacion de cubierta translucida
22- 01- | 04 | Limpieza de VITRAUX según memoria.
22- 01- | 05 | Hidrolavado fachada (incluye reparación de revoques flojos)
23 |  | LIMPIEZA GRAL DE OBRA
23- 01- |  | LIMPIEZA GRAL DE OBRA
23- 01- | 01 | Limpieza total de la obra
SUBTOTAL 1
IMPREVISTO (10%)
SUBTOTAL 2
IVA (22%)
TOTAL 1
MONTO IMPONIBLE
LEYES SOCIALES ( O,758% DEL MONTO IMPONIBLE)
TOTAL 2 (TOTAL 1 + LEYES SOCIALES)