ACLARACIÓN  Nº1

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 24/2023

“CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN CORRALÓN Y JUNTA LOCAL CENTENARIO”

En lámina L04 se indica la siguiente nota:

En referencia a la misma debe indicarse que NO DEBERA TENERSE EN CUENTA LO ALLI EXPRESADO y que la totalidad de los  materiales para la ejecución de las obras propuestas, DEBERAN SER CONSIDERADOS POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA.

Arq. Cecilia Fajian

Durazno, 16 de junio de 2023.-

# Text boxes

Las cimentaciones de columnas y/o refuerzos podrán redefinise de de acuerdo con la situación particular a pie de obra.

El material a utilizarse en las cimentaciones será a

convenirse con la dirección de obra de la IDD quien proverá los materiales.  ́pudiendo variar su tipologíade hormigón a tosca cementada.

En el ESQUEMA GENERAL DE CERCO ENTRE POSTES

DE REFUERZO no se plantea la solución para zonas

de trampas la cual será conforme al plano A02

NTN: Nivel de Terreno Natural