Montevideo, 7 de julio de 2023.

De nuestra consideración:

Por medio de la presente enviamos para vuestro conocimiento la consulta recibidas y su respectiva respuesta, referente a la Licitación Pública No. 03/23 ADQUISICIÓN DE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

CONSULTA:  Sobre los ítems del rubrado de la licitación para BSE, tenemos dudas respecto a que se refieren con los siguientes puntos dentro de Eléctrica:

Cod: 163 - Prod: Caño Corrugado Metálico Ø25

Cod: 164 - Prod: Caño Corrugado Metálico Ø40

Cod: 165 - Prod: Caño Corrugado Metálico Ø60

Además, en eléctrica también, no aparece nada respecto a cables ni aparamenta para tableros.

¿No se considera eso?

RESPUESTA: Lo que se solicita en el rubrado es el costo unitario del m de caño corrugado metálico. Es un tipo de canalización que usamos, con los diámetros otorgados para canalizar las instalaciones de seguridad.

En otro orden, no se solicitan cables, solamente los componentes de la instalación eléctrica que están vinculados a la albañilería. Los cables y otros elementos de la instalación se suministran por otro medio. La memoria lo menciona.

.

Saluda a Ud. atentamente.

Por el Banco de Seguros del Estado