**LICITACION 09/2023**

**CONSULTAS Y RESPUESTAS**

**EMPRESA: ALTON S.A**

1. ¿En referencia con los sensores de los ITEM 3 y 4, se admite una salida RS485 protocolo Modbus?

**Remitirse al pliego**

1. ¿Los sensores del ITEM 5 el tipo de sensor puede ser PT100 en lugar de termistor?

**Si.**

1. En el caso del ITEM 17, se especifica marca y modelo. Sin embargo hay otros fabricantes de primera línea que pueden ofrecer las mismas estaciones con la misma calidad y prestaciones. ¿Inumet acepta ofertas alternativas por estaciones completas?

**Remitirse al pliego**

1. En el caso del ITEM 18, se especifica marca y modelo. Sin embargo, hay otros fabricantes de primera línea que pueden ofrecer las mismas soluciones y que es por ejemplo la marca de sensores que utiliza actualmente el Laboratorio de Energía Solar de la Facultad de Ingeniería ¿Inumet acepta ofertas alternativas para este ítem?

**Si.**

1. Para poder completar la oferta adecuada y negociar con los fabricantes los precios más ajustados posibles para esta licitación, solicitamos una prórroga de 15 días de la fecha de apertura esta licitación.

**Lamentablemente no se puede dar prórroga.**