ACLARACIONES EN AZUL

En relación a la Licitación Pública Nacional No. 1/2023 correspondiente al "Proyecto de rehabilitación del espacio urbano central de la ciudad de Treinta y Tres. Etapa A "Plaza". Remodelación total de la plaza 18 de Abril", les hacemos llegar las siguientes consultas:

1) Se le consulta a la Administración si es de su interés fijar una visita con los posibles oferentes.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones, punto 7.3.1	“Declaración de Inspección del lugar de obras (Anexo III)

El Oferente debe bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visitar e inspeccionar el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtener por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.”

Las consultas que surjan de esta visita se evacuarán por los canales correspondientes establecidos.

2)  Con respecto a los metrajes dados por rubrado, ¿quién asumirá el riesgo en el caso de haber diferencias con los metrajes al momento de ejecutar la obra?

Los metrajes no se deben modificar, los expresados en el rubrado, contemplan la obra en su totalidad. En aquellos rubros que se detecte una diferencia sustancial respecto a la indicada, se debe realizar consulta, de no realizase la consulta queda validado el metraje.

3)   Para poder realizar un mejor chequeo de los metrajes se le solicita a la Administración los planos en un formato .dwg.

No se enviarán archivos .dwg durante esta etapa . Se publicarán en formato *dwf para permitir mediciones sin modificación de archivo.- .

4)   Debajo del pavimento elastómero en la zona de juegos se indica una capa de hormigón. Se le consulta a la Administración ¿de qué espesor es esta capa? ¿Está considerada en el pavimento tipo 2 o tipo 3?

La capa de hormigón será C250, con un espesor de 0.07 m, sobre una base cementada de 0.12 m. Se cotizará el paquete dentro del ítem Pavimento 7.

5)    Hay una diferencia en el plano L45 de sanitaria y la memoria correspondiente, se muestran 4 tanques de 100 litros pero en la memoria general se piden 3 tanques de 200lts. ¿Cuál es el correcto considerar?

Se considerará 4 tanques de 100l cada uno.

6) Hay una diferencia en el plano L07 de vegetación y la memoria correspondiente, se muestran diferencias en la cantidad y los tipos de árboles. ¿Cuál es el correcto?

Se adjunta el plano ajustado y se rectifican las cantidades y especies a colocar en ETAPA A - PLAZA

1V- ZUCARÁ (CALIANDRA TWEEDII) – 11 EJEMPLARES

2V- ESPINILLO (ACACIA CAVEN) – 6 EJEMPLARES

3V- PITANGUERO (EUGENIA UNIFLORA) – 6 EJEMPLARES

4V- ARRAYÁN (BLEPHAROCALYX TWEEDIEI) – 2 EJEMPLARES

5V- JACARANDÁ (JACARANDÁ MIMOSIFOLIA) – 2 EJEMPLARES

7) En la memoria se presenta un riego bituminoso bajo la carpeta de hormigón sumado a la base cementada, creemos que para un paquete más económico no es necesario este riego, ¿es estrictamente necesario este riego?

Sí, es necesario considerarlo.

Muchas gracias.