Se debe cotizar:

-Item 1: COTIZAR CODO A 90º REDUCCIÓN 25 A 20MM.

-Item 2: COTIZAR TEE REDUCCIÓN TERMOFUSIÓN DE 25 A 20MM.

-Item 3: COTIZAR CUPLA TERMOFUSIÓN VERDE 20MM

-Item 4: COTIZAR CUPLA DE TERMOFUSIÓN VERDE 25MM

-Item 6: COTIZAR CAÑO DE PVC 110MM*3M*3.2MM.

-Item 7: COTIZAR CAÑO DE PVC 40MM*3M*3.2MM.

-Item 8: COTIZAR CUPLA REDUCCIÓN EN PVC 110 A 63MM.

-Item 9: COTIZAR CAÑO DE TERMOFUSIÓN VERDE DE 25MM.

-Item 12: COTIZAR RAMAL T DE PVC CON REDUCCIÓN 110A 63MM.

-Item 15: COTIZAR CAÑO DE PVC 160MM*3MTS*3.2MM.

-Item 24: COTIZAR RAMAL Y DE PVC DE 45º H-H/110-110.

-Item 25: SE DEBERÁ COTIZAR GRIFERIA TEMPORIZADA (CANILLA CON TEMPORIZADOR)

-Item 28: COTIZAR PILETA DE PATIO DE HORMIGÓN DE 20*20 CON SALIDA PVC110MM.