## Hoja1
PLANILLA DE COTIZACIÓN
Fecha | 2024-02-19 | Rev | 0
OBRA: DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD POLICIAL - Reforma de Emergencia y cuartos médicos - Edificio Hospital Policial
Nº | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (UYU) | Total (s/iva) | IVA
1 | PROYECTO EJECUTIVO
1.01 | Proyecto ejecutivo completo según bases técnicas | gl
Subtotal
2 | INSTALACIONES EXISTENTES
2.01 | Ajustes o movimientos de instalaciones actuales | gl
2.02 | Conductos y soportes según especificaciones | gl
2.03 | Retiro, puesta a punto y embalaje de aires acondicionados tipo split retirados | gl
2.04 | Reparación de pases, muros interiores y exteriores dañadas por retiro de equipos existentes | gl
2.05 | Otros | gl
Subtotal
4 | INSTALACIÓN HVAC - Planta baja
4.01 | Desmontajes de cielo raso | gl
4.02 | Suministro e instalación de FC tipo 1 | un
4.03 | Suministro e instalación de FC tipo 2 | un
4.04 | Suministro e instalación de FC tipo 3 | un
4.05 | Suministro e instalación de FC tipo 4 | un
4.06 | Suministro e instalación de FC tipo 5 | un
4.07 | Suministro e instalación de cassettes de techo para ducto alimentado por agua fría o caliente | un
4.08 | Suministro e instalación de cortinas de aire con sensor de puerta | un
4.09 | Conexionado equipos cassette y cuadros de válvulas de los mismos | gl
4.1 | Conexionado equipos FC y cuadros de válvulas de los mismos | gl
4.11 | Drenaje de condensado y sifones para fancoils y cassettes | gl
4.12 | Conductos y soportes según especificaciones | gl
4.13 | Ensayo, regulación y puesta a punto | gl
4.14 | Cartelería de cañerías, ductos y cada elemento | gl
4.15 | Otros | gl
Subtotal
5 | INSTALACIÓN HVAC - Primer piso
5.01 | Desmontajes de cielo raso | gl
5.02 | Suministro e instalación de FC tipo 1 | un
5.03 | Suministro e instalación de FC tipo 2 | un
5.04 | Suministro e instalación de FC tipo 3 | un
5.05 | Suministro e instalación de FC tipo 4 | un
5.06 | Suministro e instalación de FC tipo 5 | un
5.07 | Controles remotos inalámbricos | un
5.08 | Cielo raso para cubierta de FC | un
5.09 | Suministro e instalación de cassettes de techo para ducto alimentado por agua fría o caliente | un
5.1 | Suministro e instalación de cortinas de aire con sensor de puerta | un
5.11 | Conexionado equipos cassette y cuadros de válvulas de los mismos | gl
5.12 | Conexionado equipos FC y cuadros de válvulas de los mismos | gl
5.13 | Drenaje de condensado y sifones para fancoils y cassettes | gl
5.14 | Conductos y soportes según especificaciones | gl
5.15 | Ensayo, regulación y puesta a punto | gl
5.16 | Cartelería de cañerías, ductos y cada elemento | gl
5.17 | Otros | gl
Subtotal
6 | INSTALACIÓN HVAC - Segundo piso
6.01 | Desmontajes de cielo raso | gl
6.02 | Suministro e instalación de FC tipo 1 | un
6.03 | Suministro e instalación de FC tipo 2 | un
6.04 | Suministro e instalación de FC tipo 3 | un
6.05 | Suministro e instalación de FC tipo 4 | un
6.06 | Suministro e instalación de FC tipo 5 | un
6.07 | Controles remotos inalámbricos | un
6.08 | Cielo raso para cubierta de FC | un
6.09 | Suministro e instalación de cassettes de techo para ducto alimentado por agua fría o caliente | un
6.1 | Conexionado equipos cassette y cuadros de válvulas de los mismos | gl
6.11 | Conexionado equipos FC y cuadros de válvulas de los mismos | gl
6.12 | Drenaje de condensado y sifones para fancoils y cassettes | gl
6.13 | Conductos y soportes según especificaciones | gl
6.14 | Ensayo, regulación y puesta a punto | gl
6.15 | Cartelería de cañerías, ductos y cada elemento | gl
6.16 | Otros | gl
Subtotal
7 | INSTALACIÓN HVAC - Instalación control y conexión a SCADA
7.01 | Tablero control | un
7.02 | Instalación control desde tablero de control HVAC hasta los diferentes equipos detallados | gl
7.03 | Interconexión entre tablero de control a tablero de anatomía patológica a tablero de control general que se encuentra conectado a SCADA
7.04 | Elementos de control | gl
7.05 | Conexionado y Montaje | gl
7.06 | Programación de los controladores | gl
7.07 | Puesta en Marcha del sistema de control | gl
7.08 | Programacion pantallas | gl
7.09 | Comisionado de la Instalación | gl
7.1 | Instrucción al personal | gl
7.11 | Terminaciones y señalización | gl
7.12 | Ensayo, regulación y puesta a punto | gl
7.13 | Otros | gl
Subtotal
8 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO HVAC
8.01 | Mantenimiento preventivo de sistema HVAC (Opcional a ser definido durante la adjudicación) | mes | 12
Subtotal
9 | GENERALES
9.01 | Documentación conforme a obra (planos, memorias) | gl
9.02 | Fletes, movimientos de elevación, transportes | gl
9.03 | Puesta en marcha de toda la instalación | gl
9.04 | Capacitación | gl
9.05 | Seguros personas | gl
9.06 | Otros | gl
Subtotal
TOTAL
Notas
1) Los precios totales refieren al proyecto llave en mano
3) Los precios son en pesos uruguayos