República Oriental del Uruguay

Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE)

Programa de Mejora y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento de OSE – Préstamo CFA Nº 8018

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 14244

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA

CIUDAD DE FRAY BENTOS

Pliego de Condiciones

CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 004

Montevideo, 27 de mayo de 2014

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación;

Consulta N° 4: En el Anexo II – Planilla de Metrajes y precios, para las escaleras a incluir en las estaciones de bombeo se indica como unidad de medida el m3.  Se solicita confirmar que esta unidad es la correcta, y que se debe de respetar en la elaboración del presupuesto.

Enmienda N° 4: En los rubros 6.17 y 6.33, tratándose de escaleras de acero inoxidable AISI 304 de iguales características, para los pozos EB4 y EB2 se tomará GL (global) en lugar de M3 en dichos rubros.

Consulta N° 5: En el Anexo IX del Pliego de Condiciones Particulares, los ítems 6.2.3 y 6.2.7 hacen referencia a Bombas de espumas y flotantes (BEF), con distintos puntos de funcionamiento.  En el Anexo VII A, se hace referencia a las mismas bombas (en ítems con la misma numeración) indicando que para cada punto de funcionamiento se proveerán 2 bombas siendo una de respaldo.

Se identifica una BEF en la estación de bombeo EB4 (Plano IS13) pero no encontramos donde se ubica la otra BEF.  Por otro lado, en el Anexo II del PCP Planilla de Metrajes y Precios se encuentra un único rubro (20.31) para Suministro bomba de espumas y flotantes BEF y accesorios.

Solicitamos aclarar si se deben proveer dos bombas para cada punto de funcionamiento y en caso afirmativo su ubicación y si se cotizará en el mismo rubro (20.31).

Enmienda N° 5

Solo se considerará el suministro de las 2 (dos) bombas especificadas en el numeral 6.2.7 y se cotizarán en el rubro  20.31, modificándose el numeral 6.2.3. el cual quedará redactado de la siguiente forma:

“…

#### 6.2.3	Bomba  de achique

Designación: 	BA

Cantidad: 1

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 |

Caudal: 	10 L/s

Altura: 	20 m.c.a.

Rendimiento motor -  bomba: 	mayor a 40%

Consulta N° 6: El Pliego de Condiciones Particulares, en su página 20, indica como requisito para la empresa proponente “Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos para lo cual, sin perjuicio de lo establecido en el Dec. 208/09, la Administración podrá solicitar también la información contable que estime pertinente”.  Se solicita que se envíe aclaración indicando cuál es la capacidad financiera requerida y qué información contable se debe adjuntar.

Enmienda N° 6:

En el PCP, Capítulo III Condiciones Generales, punto 9 “REQUISITOS PARA LA EMPRESA PROPONENTE” se modifica el punto 9.3; donde dice;

9.3	Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos para lo cual, sin perjuicio de lo establecido en el Dec 208/09, la Administración podrá solicitar también la información contable que estime pertinente,

debe decir;

- 9.3	Capacidad financiera suficiente para llevar a cabo los trabajos para lo cual, sin perjuicio de lo establecido en el Dec 208/09, la Administración podrá solicitar también la información contable que estime pertinente. A los efectos de demostrar la capacidad económica y financiera para ejecutar el contrato, se deberá presentar, para uso confidencial de la Administración, toda la información contable y económica financiera que el oferente estime del caso, la cual consistirá como mínimo en el estado de situación del mes anterior a la fecha de la apertura de la licitación, certificado por contador público. Adicionalmente podrá agregarse copia del último balance presentado ante la Dirección general Impositiva. El alcance de la certificación será como mínimo el de compilación reservándose la Administración el derecho de ampliar el mismo a revisión limitada o auditoria.  En cualquier caso, la Administración podrá solicitar la información complementaria que estime necesaria. Se agregará además estado Financiero de la Empresa refrendado por Contador  Público, con   la presentación usual de proyección de Ingresos y Egresos que se entrega a Instituciones Financieras, necesario para obtener crédito Bancario.