REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ACLARACION Nº 002

Montevideo, 12 de mayo de 2014

A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 9: Cúmplenos solicitar aclaraciones a los recaudos para la licitación de referencia;

1. Plano con Curvas de Nivel del Terreno del Emplazamiento de la Planta de Tratamiento y su referencia a los niveles del Proyecto

2. Estaciones de Bombeo EB1 y EB3. Se solicitan planos de arquitectura   (plantas y cortes).

3.  Desinfección UV; Se solicitan planos (plantas y cortes)

4.  Se solicitan planos con detalles de zona de “Descarga de Barométrica” con detalles.

5. Se solicita detalle de local para “Unidad Dosificadora de Cloruro Férrico.”

Respuesta N° 9:	 1. Se adjunta plano de relevamiento planialtimétrico. Sin perjuicio de los datos allí indicados - que se considerarán ilustrativos - a los efectos de la elaboración de la oferta, las empresas deberán realizar sus propios relevamientos.

2. De estación EB1 se agrega Croquis 1.  De estación EB3, se agrega Croquis 2.

3. Se agrega Croquis 2.

4. Se agrega Croquis 3

5. Las características de las obras civiles e instalaciones eléctricas, serán las indicadas en el proyecto tipo de Unidad Dosificadora de Cloruro Férrico (UCF), del cual se adjunta copia. Las bombas dosificadoras,  instalaciones de control, y tuberías de impulsión en el exterior de la UCF, con sus cámaras y accesorios, serán de las características indicadas en el artículo 2.17 “Aplicación de Cloruro Férrico”, de la Memoria Técnica de licitación.

Consulta N° 10: A los efectos  de estudiar la geometría de la estructura existente para los recorridos e instalación de la reja mecanizada, solicitamos cortes y/o planos de detalle de los canales de acceso donde se  pretende instalar las nuevas rejas mecanizadas (plantas y cortes) – solicitadas en el apartado 6.12 de la memoria técnica.

Respuesta N° 10: Se agrega Croquis 1.