REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 011

Montevideo, 03 de julio de 2014

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación originadas por consultas recibidas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 18: Por medio de la presente solicitamos información referente a la licitación de referencia:

- Tapas Desinfección UV

Por favor indicar cuáles son las tapas indicadas en el rubro 10.7

Enmienda N°18: En este caso no se tienen tapas metálicas, por lo cual se elimina el rubro 10.7