REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 012

Montevideo, 08 de julio de 2014

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación originadas por consultas recibidas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 19: En relación al llamado de referencia, consultamos si será necesario la construcción de subestación de UTE.

Enmienda N° 19:	 UTE confirmó con la necesidad de prever una sub-estación por lo que  deberá cotizarse el rubro 21.10 “Construcción de subestación de UTE (incluido el local y todos los conceptos asociados)”,  que se agrega al rubrado, para  conectarse, en ese caso, a la red de MT de UTE, en vez de a la red de BT.  Asimismo, el rubro 21.01 “Conexión a la red de BT de UTE, incluye nichos, trámites, y costos asociados” , pasa a llamarse 21.01”Conexión a la red de MT de UTE, incluye nichos, trámites y costos asociados”.

Se transcribe lo previsto por UTE en su último informe técnico:

“…

Mayor información podrá obtenerse a través de la Carpeta Estimativa Nº 443112100004 , asociada al medidor número 35010444 del suministro existente.

Se adjunta detalle del local de la SSEE a construir (archivo Plano Aislado de Edificaciones.pdf), el cual se ubicará al lado del local principal. El detalle preciso de su ubicación se definirá en la etapa de proyecto ejecutivo.

Consulta N° 20: Les agradeceríamos nos diesen respuesta a la siguiente consulta acerca del proceso referenciado:

En el punto 7.4.1 del anexo VII-A “Memoria Técnica Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – Fray Bentos” se indica que la ejecución del local para albergar la subestación eléctrica (SSEE) de UTE, que se construirá en el predio de la planta, es parte de la presente obra.  Sin embargo en la planilla de metrajes y precios no aparece ningún rubro haciendo mención a esta construcción.  Por favor indíquenos si dicho local debe de incluirse en el presupuesto.

En caso afirmativo, se pide indicar el tipo de local, puesto que en el link que se da como referencia en la memoria (http://www.ute.com.uy/Empresa/lineas/distritución/normalizacioon/estructura.asp?id=116) aparecen distintos modelos de construcción y desconocemos cuál se corresponde con el tipo de instalación prevista.

Enmienda N° 20: La subestación eléctrica (SSEE) de UTE, que se construirá en el predio de la planta, es parte de la presente obra. En caso que UTE determine, en la etapa de obra, que esta no se ejecute se la excluirá del alcance de la licitación.  En la planilla de metrajes y precios el rubro a utilizar será el rubro 21.10.  A los efectos de la cotización el tipo de local que se tomará como referencia será el “ SM24KV -04-01T Sub-estación y puesto de conexión y medida modular local con 1 transformador - aislado de las edificaciones”, y se tendrán en cuenta todas las especificaciones que UTE marque para dicho tipo de Sub Estación.

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación sin consulta y a iniciativa del contratante;

Enmienda N° 21:	 Se adjunta un complemento al Anexo VIIA Memoria Técnica PTAR Fray Bentos (archivo adjunto Complemento de Memoria Técnica – Equipo de proyecto ejecutivo y suministros.docx), que aclara aspectos pedidos para el equipo de proyecto y para las propuestas de suministros.

Enmienda N° 22:	 Se adjunta nueva versión del Anexo II (Planilla de metrajes y precios), mediante el archivo Anexo II del PCP Planilla de Metrajes y Precios v080714.xls el cual recoge las últimas modificaciones al rubrado, posteriores a la versión del 200614 incluida como adjunto en la Circular de Enmienda Nº009.  La nueva versión incluye las modificaciones y ajustes al rubrado de las enmiendas Nºs 15 y 17 de la Circular de Enmienda Nº 010, enmienda Nº 18 de la Circular de Enmienda Nº 011 y enmienda Nº 19 de la Circular de Enmienda Nº 012.