REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ACLARACION Nº 015

Montevideo, 14 de julio de 2014

A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 171: En relación al llamado de referencia les hacemos llegar las siguientes consultas:

a- ¿Cuál es el consumo de energía de la planta actual?

b- ¿Se va a considerar gran consumidor para UTE?

c- ¿Hay un estimado de consumo mensual para la planta nueva?

Respuesta N° 171:

- Ver respuesta a consulta Nº 168 d) en la Circular de Aclaración Nº 014.

- Ver respuesta a consulta Nº 168 a) en la Circular de Aclaración Nº 014.

- Ver respuesta a consulta Nº 168 a) en la Circular de Aclaración Nº 014.

Consulta N° 172: Como posibles oferentes de la licitación de referencia, remitimos a Uds., la siguiente consulta:

En el pliego dice:

12. PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

La empresa será responsable de la operación de la planta frente a la Administración. Deberá contar con un técnico inscripto en DINAMA como profesional competente con experiencia en el tema, abocado a dicha tarea.  Este técnico tendrá, además de todas las responsabilidades que devienen de la legislación vigente, el deber de generar los informes y documentación a presentar en DINAMA, Intendencia Municipal de Río Negro y otros organismos pertinentes, en tiempo y forma.

La empresa deberá implementar la certificación de la operación frente al Organismo Nacional de Acreditación.  Esto deberá estar cumplido antes de la finalización del año de operación y mantenimiento y condicionará la recepción definitiva de las obras.

Consulta: El Organismo (Organismo Nacional de Acreditación) acredita a Laboratorio de análisis, ensayos y calibración; análisis clínicos; organismos de certificación y organismos de inspección.

Las certificaciones de productos, procesos y sistemas de gestión competen por tanto a los organismos de certificación acreditados (LATU, UNIT, etc.) y no al OUA

Lo que se pretende, ¿es una certificación del sistema de calidad de operación de la planta mediante alguna institución que esté acreditada por el OUA?

Respuesta N° 172:	 Es correcto, se pide certificación del sistema de gestión de calidad de operación y mantenimiento de la planta, mediante una institución que esté acreditada por el OUA. La empresa deberá disponer de especialistas que realicen esa tarea. Los técnicos de la empresa aportarán la información necesaria. Se deberán contemplar las particularidades y requerimientos que eventualmente pueda realizar la Administración.