REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ACLARACION Nº 017

Montevideo, 15 de julio de 2014

A continuación se presentan las consultas recibidas y sus respectivas respuestas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 174: Por la presente solicitamos a Uds. respuesta a las siguientes consultas:

En cuanto a la bomba de dosificación de cal, nuestra empresa ha realizado la consulta con varias empresas destacadas del rubro a nivel local e internacional.  Nos han cotizado bombas preristálticas y de tornillo, no así del tipo centrífugas.

Viendo esta particularidad consultamos a la Administración si será posible cotizar alternativas a la especificación solicitada, manteniendo la misma funcionalidad, caudal y demás características operativas de la dosificación.

Respuesta N° 174: Se deberá mantener el suministro solicitado.