**Aclaración N°1 20052016**

**Consulta:** Que se debe hacer con el cable del pararrayos que esta sobre el techo existente?

**Respuesta: En** el edificio hay dos sistema de pararrayos, uno ionizante y otro tipo jaula. El primero está operativo y no incide en la ejecución de la propuesta planteada, el segundo se deja tal como está y se cubre con la nueva cubierta.

**Consulta:** Que se debe hacer con los caños que están sobre el techo existente?

**Respuesta:** El caño que está sobre el techo es un tramo de canalización sin conexión en ninguno de los dos extremos, la cual se debe mantener. Por lo tanto se solicita elevarlo y colocarlo sobre la nueva cubierta.