##### Montevideo, 24 de marzo de 2017

ANEXO III – LIC. ABREVIADA NRO. 10/2017

Consultas y Respuestas:

1. Baño universal: se requerirá el cambio de todos los artefactos y accesorios especiales? se modificarán las posiciones?

LAS POSICIONES NO SE MODIFICAN.

LOS ARTEFACTOS E CAMBIAN PARA USO UNIVERSAL

2. El muro de deslinde (derrumbado), se deberá cotizar su construcción total? de que material?

SE DEBE COTIZAR SU CONSTRUCCION TOTAL

MURO DE BLOQUE

3. Donde se colocarán las cordonetas de hormigón?

EN LA PASARELA DE LA ENTRADA PARA DETENIDOS

4. Cuales son los tipos de muro? los muros del carcelario de que serán?

BLOQUE RELLENO

5. Donde se colocacrán cantoneras?

EL LOS MUROS QUE SE TENGA QUE HACER O REPARAR

6. Donde se realizan los sellados poliuretánicos de juntas?

EN LA ZONA DE CARCELAJE